МЗ РФ ПРИКАЗ от 20 октября 2020 г. N 1130н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ"

Женские консультации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь, делятся на три группы (уровня):
первая группа (уровень) - женские консультации (кабинеты поликлинических отделений) при центральных районных больницах и районных больницах, акушерских стационарах первой группы (уровня), оказывающие первичную медико-санитарную помощь женщинам в период беременности, послеродовом периоде, при гинекологических заболеваниях с численностью обслуживаемого населения от 20 000 до 50 000 человек;
вторая группа (уровень) - женские консультации самостоятельные или в составе родильных домов второй группы (уровня), городских больниц и поликлиник с численностью обслуживаемого населения от 50 000 до 70 000 человек, а также межрайонных перинатальных центров с численностью обслуживаемого населения от 70 000 до 100 000 человек;
третья группа (уровень) - консультативно-диагностические отделения перинатальных центров, республиканских, краевых, областных, окружных родильных домов, центров охраны материнства и детства, самостоятельные центры охраны здоровья семьи и репродукции, центры охраны репродуктивного здоровья подростков.

Приложение N 3
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ <1>, <2>, <3>
<1> Для оснащения женских консультаций первой группы (уровня).
<2> Для оснащения женских консультаций второго группы (уровня).
<3> Для оснащения женских консультаций третьего группы (уровня).

Стандарт оснащения кабинета врача - акушера-гинеколога <1>,
<2>, <3> кабинетов специализированных приемов <2>, <3>
(за исключением кабинета врача - акушера-гинеколога
для несовершеннолетних, кабинета функциональной диагностики
и кабинета ультразвуковой диагностики)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный	1	
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
	119610	Система допплеровская фетальная			
2 <5>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
3 <5>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
5	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	1	
6 <5>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
7 <5>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
8 <5>	336120	Контейнер для анализа ин витро диагностики (далее - ИВД), многоразового использования	Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию	1	
	340600	Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования			
	186150	Контейнер для пересылки образцов, неизолированный			
	186160	Контейнер для пересылки образцов, изолированный			
	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования			
9 <5>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
10	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое	1	
11 <5>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
12 <5>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	по числу пациентов в смену	
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
13 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
14	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
15	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
16	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	1	
17	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	1	
18	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
19 <5>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
20 <5>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
21	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул медицинский	2	
22	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой	1	
23	186180	Тазомер	Тазомер	1	
24 <5>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	2	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
25	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
26 <5>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
27	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
28	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
29 <5>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
30	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	

<5> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Персональный компьютер с принтером	2	

Стандарт оснащения кабинета функциональной
диагностики <2>, <3>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	145190	Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления	не менее 2	
3 <5>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
5	119540	Монитор кардиологический фетальный	Кардиомонитор фетальный	не менее 2	
6 <5>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
7 <5>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	не менее 2	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
8 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
9	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
10	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	1	
11	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
12 <5>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
13	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
14	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	
15 <5>	210160	Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I, II, III)	не менее 2	
	269170	Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный			
	122620	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача функциональной диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Персональный компьютер с принтером	1	

Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой
диагностики <2>, <3>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный)	1	
2	234270	Видеопринтер	Видеопринтер	1	
3	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
4 <5>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
5 <5>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
6 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
7	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
8	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача ультразвуковой диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Персональный компьютер с принтером	2	

Стандарт оснащения кабинета доврачебного приема <2>, <3>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое	1	
2 <5>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	1	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
3	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	1	
4	186180	Тазомер	Тазомер	1	
5 <5>	180490	Набор для гинекологического обследования	Набор гинекологических инструментов	по числу пациентов в смену	
	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
6	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
7 <5>	119540	Монитор кардиологический фетальный	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности плода, малогабаритный	1	
	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования			
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
8	187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	Светильник медицинский передвижной	1	
9	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
10 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
11 <5>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
12 <5>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
13	248560	Планшет для предметных стекол	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию	1	
14 <5>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Медицинский термометр	1	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
15 <5>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
16 <5>	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье	Патронажная сумка (тонометр, сантиметровая лента, медицинский термометр, стетоскоп акушерский или анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности плода, малогабаритный, бланки направлений)	не менее 1	
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	122050	Стетоскоп акушерский			
	119540	Монитор кардиологический фетальный			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место акушерки	1	
2	Персональный компьютер с принтером	1	

Стандарт оснащения кабинета врача-психотерапевта
(медицинского психолога или психолога) <2>, <3>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
3 <5>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	1	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
4 <5>	259970	Кресло для общего осмотра/терапевтических процедур, механическое	Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное)	1	
	259880	Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием			
5	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул для пациента	2	
6 <5>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
7 <5>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача-психотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Персональный компьютер с принтером	1	
3	Секундомер	1	

Стандарт оснащения кабинета психопрофилактической
подготовки беременных к родам <2>, <3>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	1	
2	Набор кукл-муляжей	1	
3	Комплект аудио- и видеоаппаратуры	1	
4	Набор игрового инвентаря	1	

Стандарт оснащения кабинета операционной <2>, <3>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной	1	
3 <5>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
4	260500	Система электрохирургическая	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции	1	
5 <5>	182530	Система аспирационная для хирургии	Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический	1	
	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая			
6	182530	Система аспирационная для хирургии	Вакуум-аспиратор	1	
7 <5>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной
батареи (I, II, III)	1	
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
8	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
9 <5>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	113770	Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
10 <5>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
11	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	1	
12 <5>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
13 <5>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария расходных материалов	2	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
14 <5>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
15 <5>	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от сети	Кресло гинекологическое операционное	не менее 1	
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом			
	151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом			
16 <5>	275630	Монитор глубины анестезии	Монитор анестезиологический	не менее 1	
	276030	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов			
	276040	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента			
17 <5>	328210	Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования	Набор для катетеризации центральных вен	1	
18 <5>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	по числу пациентов в смену	
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
19	238500	Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации	Набор интубационный	1	
20 <5>	169460	Зонд назогастральный/орогастральный	Назогастральный зонд	1	
	169450	Зонд назогастрального питания			
	169520	Зонд назогастральный декомпрессионный			
21 <5>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный	1	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
22 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
23 <5>	327110	Микропланшет ИВД	Планшет для определения группы крови	2	
	327170	Планшет для лабораторных исследований общего назначения			
24	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
25	129360	Светильник операционный	Светильник бестеневой медицинский	1	
26	129360	Светильник операционный	Светильник передвижной операционный	1	
27	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 2	
28 <5>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	2	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
29	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой	не менее 1	
30	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
31 <5>	144810	Гистероскоп жесткий оптический	Фиброгистероскоп (гистероскоп)	1	
	179240	Гистероскоп оптоволоконный гибкий			
	179810	Видеогистероскоп гибкий			
32	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
33 <5>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
34	138870	Аспиратор эндоцервикальный	Аспиратор электрический со ступенчатым заданием уровня разряжения и ножной педалью управления (I, II, III)	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Гигрометр	1	
2	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1	
3	Термометр для контроля температуры воздуха	1	

Стандарт оснащения клинико-диагностической
лаборатории <2>, <3>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 2	
3 <5>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	по количеству рабочих комнат	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <5>	136360	Микроскоп световой стандартный	Микроскоп бинокулярный	не менее 2	
	151480	Микроскоп световой фазоконтрастный			
5 <5>	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуга лабораторная	1	
6 <5>	130570	Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический	Анализатор гематологический	1	
	130690	Анализатор гематологический ИВД, автоматический			
7 <5>	261710	Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор биохимический	1	
	261770	Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	261550	Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический			
	261610	Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	135240	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический			
	135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический			
8	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	2	
9 <5>	261210	Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический	Анализатор исследования системы гемостаза	1	
	261740	Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический			
10	336180	Счетчик форменных элементов крови	Счетчик лейкоцитарный формулы крови	не менее 2	
11	248550	Штатив для приготовления/окраски предметных стекол	Приспособление для фиксации и окраски мазков	1	
12	261730	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор мочи (сухая химия)	1	
13 <5>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	по количеству рабочих комнат	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача-КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 2	
2	Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 4	
3	Персональный компьютер с принтером	не менее 6	

Стандарт оснащения кабинета процедурного
кабинета <1>, <2>, <3>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
3 <5>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <5>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
5 <5>	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования	Контейнер для транспортировки биологического материала	1	
	336120	Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования			
	340600	Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования			
	186150	Контейнер для пересылки образцов, неизолированный			
	186160	Контейнер для пересылки образцов, изолированный			
6 <5>	273540	Бикс для перевязочного материала	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов			
7	144330	Кресло/кушетка донорская	Кресло для забора крови	1	
8 <5>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
9 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
10	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
11 <5>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
12 <5>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
13	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	2	
14 <5>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	2	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
15	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка профилактики парентеральных инфекций	1	
16 <5>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
17	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
18	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	2	
19	108730	Штатив для пробирок	Штатив для пробирок	2	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Персональный компьютер с принтером	1	
3	Гигрометр	1	
4	Термометр для контроля температуры воздуха	1	

Стандарт оснащения кабинета физиотерапевтического
кабинета <2>, <3>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
2	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	Аппарат для низкочастотный магнитотерапии	1	
3 <5>	191320	Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии	Аппарат для ультразвуковой терапии	1	
	125510	Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная			
4	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции	Аппарат для электротерапии и электрофореза (гальванический и все импульсные токи) - комбайн физиотерапевтический	1	
5	326010	Система мультимодальной физиотерапии	Аппарат магнито-лазерный терапевтический переносной	1	
6	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
7 <5>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8 <5>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	2	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
9 <5>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Манипуляционный стол для хранения электродов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
10	132060	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный	Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый	1	
11 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
12	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
13 <5>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
14 <5>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	2	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
15	202390	Тележка медицинская универсальная	Тумбочка для физиоаппаратов	2	
16	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
17	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
18	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф медицинский для медикаментов и физиотерапевтических прикладов	1	
19	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Персональный компьютер с принтером	2	

Стандарт оснащения кабинета рентгеновского
(маммографического) кабинета <2>, <3>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2 <5>	191110	Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	Цифровой (аналоговый) рентгеновский маммограф <6>	1	
	191080	Система маммографическая рентгеновская стационарная, аналоговая			
3 <5>	113830	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая	Цифровой (аналоговый) рентгеновский аппарат <6>	1	
	113880	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая			
	173260	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая			
	173270	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая			
	191190	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая			
	191220	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая			
	208920	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая			
	208940	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая			
4	240300	Система информационная для рентгенологии	Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений	1	
5 <5>	341950	Термопринтер с диффузией красителя	Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений	1	
	348970	Термопринтер			
6	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы)	1	
7 <5>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп	2	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
	248490	Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности			
8 <5>	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, комплект нумераторов и маркеров)	2	
	130100	Очки для защиты от радиации			
	130190	Фартук для защиты от излучения			
	130400	Воротник для защиты от излучения			
	130410	Шапочка для защиты от излучения			
	130290	Нагрудник для защиты от излучения			
9	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для хранения цифровых изображений на электронных носителях	1	
10	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для хранения электронных носителей цифровых изображений	1	
11	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
12	130280	Дверь защитная радиационная	Рентгенозащитная дверь	1	
13	130280	Дверь защитная радиационная	Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа)	1	
14 <5>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			

<6> На усмотрение руководителя медицинской организации (при выборе руководителем аналоговой рентгеновской техники, требуется оцифровщик изображений для возможности их размещения в электронных медицинских картах пациентов).

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладныхпрограмм для анализа изображений, с принтером	2	
2	Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, принтером	2	
3	Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронный носители	2	
4	Сигнал "Не входить"	1	

Стандарт оснащения стерилизационной

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная	Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий	1	
3 <5>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
4 <5>	124120	Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды	Оборудование моечное, дезинфекционное	1	
	144370	Машина моющедезинфицирующая для жестких эндоскопов			
	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования			
	271600	Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов			
	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная			
	331480	Устройство для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации			
	247990	Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий			
	279050	Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью			
5 <5>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
6 <5>	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода	Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный	1	
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	330780	Стерилизатор паровой			
	145420	Стерилизатор паровой для жидкостей			
7	116950	Устройство для запаивания пакетов	Оборудование для упаковки стерилизационного материала	не менее 1	
8 <5>	260410	Шкаф сушильный общего назначения	Шкаф сушильный	1	
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	283470	Шкаф сушильный для дыхательного контура, закрытый			
9 <5>	185950	Система дистилляционной очистки воды	Оборудование для очистки и обеззараживания воды	1	
	187180	Система очистки воды комбинированная			
	231020	Система деионизационной очистки воды			
	269500	Система очистки воды обратным осмосом			
10 <5>	181260	Индикатор химический/физический для контроля стерилизации	Индикатор процесса стерилизации	1	
	216400	Индикатор энзимный для контроля стерилизации			
	237600	Индикатор биологический для контроля стерилизации			
11	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор	1	
12 <5>	129490	Тележка для принадлежностей к операционному столу	Тележка для транспортировки медицинских изделий	не менее 1	
	137590	Тележка для медикаментов			
	149080	Тележка бельевая			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	259810	Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий с центрального склада			
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
	271490	Тележка для транспортировки эндоскопов			
13 <5>	229750	Стеллаж для сушки	Стеллаж для временного хранения медицинских изделий	не менее 1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
14	342080	Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов	Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов	не менее 1	

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

Приложение N 6
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА (ОТДЕЛЕНИЯ) АНТЕНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПЛОДА

1. Стандарт оснащения кабинета антенатальной охраны плода при медицинской организации акушерского профиля второй группы (уровня)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество,
шт.	
1	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат ультразвуковой экспертного класса для исследований в акушерстве и гинекологии с функциями цветового допплеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии с персональным компьютером с доступом в Интернет, с пакетом прикладных программ для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений, источником бесперебойного питания и устройством для печати медицинских изображений.	1 на 1 кабинет	
2 <2>	115690	Датчик экстракорпоральный для ультразвуковой визуализации, ручной	Комплект датчиков (конвексный и внутриполостной) для ультразвуковых исследований женских половых органов и органов плода в режиме 2D и 3 - 4D	не менее 1 на 1 УЗ-аппарат	
	227600	Датчик для ультразвуковой визуализации ректальный/вагинальный			
3	127640	Прикладное программное обеспечение для системы ультразвуковой визуализации	Устройство и/или программа для записи и архивирования данных всех ультразвуковых исследований из расчета возможности хранения изображений в течение не менее 5 лет.	не менее 1 на 1 УЗ-аппарат	
4	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуга настольная - с бакет-ротором для пробирок	1	
5	293640	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ин витро диагностики, с активатором свертывания и разделительным гелем	Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем	не менее 1	
6	108730	Штатив для пробирок	Штативы для пробирок	не менее 1	
7 <2>	260470	Стеллаж общего назначения	Архив для хранения твердых копий медицинских изображений и документации	не менее 1	
	137020	Шкаф для хранения медицинских карт			
8	303490	Модуль для хранения рентгеновской пленки	Стеллажи для хранения аналоговых изображений и носителей цифровой информации	не менее 1	
9 <2>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	1 на УЗ-аппарат и кабинет	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
10	232140	Стул эргономичный, для медицинского работника	Крутящееся кресло с возможностью регулировки для врача для проведения УЗИ	1 на УЗ-аппарат	
11 <2>	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1 на 1 кабинет	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная			
12	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
13	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
14 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
15 <2>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
16 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
17 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
18	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Электронные носители цифровой информации для архива медицинских изображений из расчета возможности хранения в течение не менее 5 лет	Не менее 1	
2	Лазерный принтер/сканер/ксерокс	1	
3	Защищенная сеть с возможностью подключения цифрового ультразвукового оборудования	1	
4	Настольная лампа	1	
5	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1 на 1 кабинет	

2. Стандарт оснащения кабинета (отделения) антенатальной охраны плода при медицинской организации акушерского профиля третьей группы (уровня)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество,
шт.	
1	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат ультразвуковой премиум класса для исследований в акушерстве и гинекологии с функциями цветового допплеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии с персональным компьютером с доступом в Интернет, с пакетом прикладных программ для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений, источником бесперебойного питания и устройством для печати медицинских изображений.	1 на 1 кабинет	
2 <2>	115690	Датчик экстракорпоральный для ультразвуковой визуализации, ручной	Комплект датчиков (конвексный и внутриполостной) для ультразвуковых исследований женских половых органов и органов плода в режиме 2D и 3 - 4D	1 на 1 УЗ-аппарат	
	227600	Датчик для ультразвуковой визуализации ректальный/вагинальный			
3	127640	Прикладное программное обеспечение для системы ультразвуковой визуализации	Устройство и/или программа для записи и архивирования данных всех ультразвуковых исследований из расчета возможности хранения изображений в течение не менее 5 лет.	1 на 1 УЗ-аппарат	
4	188320	Пост сестринский	Рабочее место медицинской сестры	1 на 1 кабинет	
5 <2>	260470	Стеллаж общего назначения	Архив для хранения твердых копий медицинских изображений и документации	1	
	137020	Шкаф для хранения медицинских карт			
6	303490	Модуль для хранения рентгеновской пленки	Стеллажи для хранения аналоговых изображений и носителей цифровой информации	1	
7 <2>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка	1 на УЗ-аппарат и кабинет	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
8	232140	Стул эргономичный, для медицинского работника	Крутящееся кресло с возможностью регулировки для врача для проведения УЗИ	1 на УЗ-аппарат	
9 <2>	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1 на 1 кабинет	
	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
10	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
11	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
12 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
13 <2>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
14 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
15 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
16	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Автоматизированное рабочее место врача ультразвуковой диагностики с программой для ведения базы данных пренатального скрининга и расчета перинатальных рисков, включая риск частых хромосомных анеуплоидий (ХА), задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии.	1 комплект на 1 УЗ-аппарат	
2	Электронные носители цифровой информации для архива медицинских изображений из расчета возможности хранения в течение не менее 5 лет	1	
3	Рабочее место врача-консультанта	1 на 1 врача	
4	Рабочее место медицинского статистика с программой для ведения базы данных пренатального скрининга и расчета перинатальных рисков, включая риск частых хромосомных анеуплоидий (ХА), задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии.	1	
5	Рабочее место медицинского регистратора	1	
6	Лазерный принтер/сканер/ксерокс	1	
7	Настенный монитор	1	
8	Защищенная сеть с возможностью подключения цифрового ультразвукового оборудования	1	
9	Настольная лампа	1	

3. Стандарт оснащения манипуляционной для проведения инвазивных манипуляций по забору образцов плодного материала <3>

--------------------------------
<3> По решению руководителя медицинской организации для проведения инвазивного обследования может быть использовано помещение малой операционной.

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество,
шт.	
1	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Ультразвуковой аппарат для исследований в акушерстве и гинекологии с конвексным датчиком и источником бесперебойного питания	1	
2 <2>	120210	Кровать больничная механическая	Многофункциональная кровать	1	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
3	181320	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования	Бинокулярная лупа (стереомикроскоп)	1	
4	129360	Светильник операционный	Операционная лампа	1	
5 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
6 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
7 <2>	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
8 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
9 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	1	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
10 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
11 <2>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
12 <2>	343590	Экран защитный для лица, многоразового использования	Очки защитные	1	
	274530	Экран защитный для глаз			
	107700	Экран защитный для лица, одноразового использования			
13 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
14	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1	
15	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача	1	
2	Рабочее место для сотрудника лаборатории с индивидуальной лампой освещения	1	

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

Приложение N 12
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ АКУШЕРСКОГО УХОДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество,
шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2 <2>	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	2	
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
3 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	по числу коек	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	190040	Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
4 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
5	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	1	
6	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
7 <2>	119540	Монитор кардиологический фетальный	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода, малогабаритный	1	
	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования			
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
8 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
9	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
10	186180	Тазомер	Тазометр	1	
11 <2>	300690	Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ин винтро диагностики (далее - ИВД), питание от батареи	Глюкометр	1	
	261540	Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	261530	Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, автоматический			
12	327110	Микропланшет ИВД	Планшет для определения группы крови	1	
13 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Стол процедурный	2	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
14 <2>	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	2	
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
15	129360	Светильник операционный	Светильник медицинский передвижной	1	
16 <2>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	1	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
17	144330	Кресло/кушетка донорская	Кресло для забора крови	1	
18	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	по числу коек	
19 <2>	108730	Штатив для пробирок	Штатив для пробирок	не менее 1	
	338820	Штатив для пробирок к прибору/анализатору ИВД			
20	293380	Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови	Контейнер для транспортировки биологического материала	1	
21	184200	Ширма медицинская	Ширма медицинская	не менее 1	
22 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	не менее 1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
23 <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная	по числу коек	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
24	184150	Тумбочка прикроватная	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
25 <2>	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная	Кресло-каталка для перевозки больных	1	
	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная			
	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная			
	208020	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная			
	208330	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным рычажным приводом, складная			
	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная			
	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная			
	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208500	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным цепным приводом, складная			
	208730	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним рычажным приводом, складная			
26 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка для перевозки больных	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
27 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
28 <2>	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
29 <2>	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка профилактики парентеральных инфекций	1	
30	113770	Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	106490	Система концентрирования кислорода			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
31 <2>	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной	1	
	121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования			
32 <2>	185890	Контейнер для стерилизации	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
33 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
34	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
35	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Гигрометр	не менее 1	
2	Персональный компьютер с принтером	2	
3	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
4	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.
Приложение N 15
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АКУШЕРСКОЙ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество,
шт.	
1 <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная	не менее 2-х	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
2	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
3 <2>	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная			
4	184200	Ширма медицинская	Ширма медицинская	1	
5	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 1	
6	184150	Тумбочка прикроватная	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
7	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул	по числу коек	
8	156900	Мебель для палаты пациента	Шкаф для хранения личных вещей пациентов	не менее 1	
9 <2>	275680	Рабочая станция для анестезии, общего назначения	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) <3>	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275680	Система анестезиологическая, общего назначения			
10	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной <3>	1	
11 <2>	190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов	Монитор анестезиологический <3>	1	
	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии			
	274570	Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов			
	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента			
	157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный			
	326540	Система гемодинамического мониторинга неинвазивная			
12	238500	Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску <3>	1	
13 <2>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III) <3>	1	
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
14 <2>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
15 <2>	182530	Система аспирационная для хирургии	Аспиратор <3>	1	
	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая			
16 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) <3>	1 на отделение	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	113770	Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
17	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка профилактики парентеральных инфекций	1	
18 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	не менее 1 на 10 коек	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
19 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
20 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
21	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1	
22 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
23 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
24 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<3> При отсутствии в структуре медицинской организации оснащенных указанным оборудованием операционных, манипуляционных и анестезиологической службы.

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
3	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

Приложение N 18
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ РОДИЛЬНОГО ДОМА (ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Акушерский стационар
1.1. Приемное отделение
1.1.1. Комната-фильтр (I, II) <1>, <2>

<1> Для оснащения акушерских стационаров I группы (уровня).
<2> Для оснащения акушерских стационаров II группы (уровня).

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество,
шт.	
1	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
2	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
3 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <4>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	не менее 1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
5 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	не менее 1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
6 <4>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
7	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул	1	
8 <4>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	не менее 3	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
<4> Необходимо наличие одной из указанный позиций.

1.1.2. Смотровая

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество,
шт.	
1 <4>	119610	Система допплеровская фетальная	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный (II) <2>	1	
	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования			
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
2 <4>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления (I, II) <1>, <2>	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
3 <4>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские (I, II) <1>, <2>	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4 <4>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III) <1>, <2>	1	
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
5	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II) <1>, <2>	2	
6 <4>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (I, II) <1>, <2>	1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
7	119540	Монитор кардиологический фетальный	Кардиомонитор фетальный (I, II) <1>, <2>	1	
8 <4>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская (I, II) <1>, <2>	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
9 <4>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
10 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
11	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое (I, II) <1>, <2>	1	
12 <4>	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная	Кресло-каталка для перевозки больных (I, II) <1>, <2>	1	
	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная			
	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная			
	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная			
	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная			
	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная			
	208020	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная			
	208330	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным рычажным приводом, складная			
	208500	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным цепным приводом, складная			
	208730	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
13 <4>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская (I, II) <1>, <2>	1	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
14 <4>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов (I, II) <1>, <2>	не менее 3	
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
15	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка (I, II) <1>, <2>	1	
16	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи (I, II) <1>, <2>	1	
17 <4>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор для экстренного приема родов (I, II) <1>, <2>	1	
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
	174440	Набор акушерский			
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
18 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
19	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Передвижной ультразвуковой аппарат, с набором датчиков (I, II) <1>, <2>	1	
20	157600	Ростомер медицинский	Ростомер (I, II) <1>, <2>	1	
21	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента (I, II) <1>, <2>	1	
22	187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	Светильник медицинский передвижной (I, II) <1>, <2>	1	
23	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский (I, II) <1>, <2>	1	
24 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп (I, II) <1>, <2>	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
25 <4>	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения (I, II) <1>, <2>		
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
26	186180	Тазомер	Тазомер (I, II) <1>, <2>	1	
27	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II) <1>, <2>	1	
28	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при кровотечении (I, II) <1>, <2>	1	
29	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при эклампсии (I, II) <1>, <2>	1	
30	184200	Ширма медицинская	Ширма (I, II) <1>, <2>	1	
31	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов (I, II) <1>, <2>	1	
32	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала (I, II) <1>, <2>	1	
33	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
34 <4>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
35 <4>	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный	1	
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
	119610	Система допплеровская фетальная			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером (I, II)	по числу рабочих мест	
2	Рабочее место акушерки с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" (I, II)	согласно штатному расписанию	
3	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" (I, II)	согласно штатному расписанию	

1.2. Отделение патологии беременности

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество,
шт.	
1 <4>	119610	Система допплеровская фетальная	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный (II) <2>	не менее 2	
	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования			
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
2 <4>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
3 <4>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II) <1>, <2>	по числу помещений	
5 <4>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (I, II) <1>, <2>	в каждой палате, манипуляционной, смотровой	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
6	119540	Монитор кардиологический фетальный	Кардиомонитор фетальный (I, II) <1>, <2>	1 на 5 коек	
7 <4>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
8 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов (I, II) <1>, <2>	по числу помещений	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
9 <4>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
10	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
11 <4>	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная	Кресло-каталка для перевозки больных (I, II) <1>, <2>	1	
	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная			
	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная			
	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная			
	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная			
	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная			
	208020	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная			
	208330	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным рычажным приводом, складная			
	208500	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным цепным приводом, складная			
	208730	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
12 <4>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная (I, II) <1>, <2>	по числу коек	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
13 <4>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская (I, II) <1>, <2>	2	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
14 <4>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов (I, II) <1>, <2>	по числу манипуляций	
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
15 <4>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный (II) <2>		
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
16 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
17	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Портативный ультразвуковой аппарат	1	
18	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка (I, II) <1>, <2>	не менее 1 на 10 коек	
19	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
20	187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	Светильник медицинский передвижной (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
21	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский (I, II) <1>, <2>	не менее 3	
22 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп (I, II) <1>, <2>	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
23	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем (I, II) <1>, <2>	по числу коек	
24 <4>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструментов, лекарственных препаратов и приборов (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
25	186180	Тазомер	Тазомер (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
26 <4>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский (I, II) <1>, <2>	по числу коек	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
27	184150	Тумбочка прикроватная	Тумбочка прикроватная (I, II) <1>, <2>	по числу коек	
28	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
29	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при кровотечении (I, II) <1>, <2>	1	
30	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства на основе клинических рекомендаций	Укладка для экстренной помощи при анафилактическом шоке (I, II) <1>, <2>	1	
31	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при эклампсии (I, II) <1>, <2>	1	
32 <4>	349250	Устройство для дезинфекции с использованием озона	Установка для дезинфекции медицинских изделий (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
33 <4>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
34	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
35	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации (I, II) <1>, <2>	не менее 2	

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером (I, II) <1>, <2>	По числу рабочих мест	
2	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" (I, II) <1>, <2>	1 на 10 коек	
3	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" (I, II) <1>, <2>	1 на 15 коек	
4	Системы вызова персонала (I, II) <1>, <2>	по числу коек	

1.2.1. Процедурный кабинет (I, II) <1>, <2>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
3 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <4>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
5 <4>	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования	Контейнер для транспортировки биологического материала	1	
	336120	Контейнер для анализа ин витро диагностики (далее - ИВД), многоразового использования			
	340600	Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования			
	186150	Контейнер для пересылки образцов, неизолированный			
	186160	Контейнер для пересылки образцов, изолированный			
6 <4>	273540	Бикс для перевязочного материала	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов			
7	144330	Кресло/кушетка донорская	Кресло для забора крови	1	
8 <4>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
9 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
10	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
11 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
12 <4>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
13	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	2	
14 <4>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	2	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
15	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка профилактики парентеральных инфекций	1	
16 <4>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
17	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
18	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	2	
19	108730	Штатив для пробирок	Штатив для пробирок	2	

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Персональный компьютер с принтером	1	
3	Гигрометр	1	
4	Термометр для контроля температуры воздуха	1	

1.3. Физиологическое родовое отделение и обсервационное
родовое отделение

1.3.1. Предродовая палата <5>
<5> При наличии индивидуальных родовых залов предродовая палата не является обязательной.

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество,
шт.	
1 <4>	119610	Система допплеровская фетальная	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный (I, II) <1>, <2>	1	
	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования			
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
2 <4>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления (I, II) <1>, <2>	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
3	119610	Система допплеровская фетальная	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками (переносной) (I, II) <1>, <2>	1	
4 <4>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный (I, II) <1>, <2>	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
5	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II) <1>, <2>	1	
6 <4>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (I, II) <1>, <2>	1	
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
7	119540	Монитор кардиологический фетальный	Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах (I, II) <1>, <2>	1	
8 <4>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская (I, II) <1>, <2>	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
9 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
10 <4>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
11 <4>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная (I, II) <1>, <2>	1	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
12	129360	Светильник операционный	Светильник передвижной операционный (I, II) <1>, <2>	1	
13 <4>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный (II) <2>		
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
14 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	не менее 1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
15	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка (I, II) <1>, <2>	1	
16	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента (I, II) <1>, <2>	1	
17	187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	Светильник медицинский передвижной (I, II) <1>, <2>	1	
18	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский (I, II) <1>, <2>	1	
19 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп (I, II) <1>, <2>	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
20	186180	Тазомер	Тазомер (I, II) <1>, <2>	1	
21 <4>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский (I, II) <1>, <2>	1	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
22	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II) <1>, <2>	1	
23 <4>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов (I, II) <1>, <2>	не менее 3	
	180490	Набор для гинекологического обследования			

1.3.2. Родовый зал (индивидуальный родовый зал)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	166040	Щипцы акушерские, многоразового использования	Акушерские щипцы (I, II) <1>, <2>	1	
2 <4>	250350	Амниотом, одноразового использования	Амниотом (I, II) <1>, <2>	не менее 3	
	250450	Амниотом, многоразового использования			
3 <4>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления (I, II) <1>, <2>	1	
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
4 <4>	190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов	Монитор анестезиологический (II) <2>	1	
	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии			
	274570	Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов			
	157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный			
	156940	Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный			
	156960	Модуль системы мониторинга состояния пациента, для определения содержания газов			
	157060	Модуль системы мониторинга состояния пациента, температурный			
	157210	Модуль системы мониторинга состояния пациента, дыхательный			
	157530	Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический			
	326540	Система гемодинамического мониторинга неинвазивная			
5 <4>	131340	Катетер баллонный гемостатический внутриматочный	Аппарат для маточной баллонной тампонады (II) <2>	не менее 1	
	329240	Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный			
6	119610	Система допплеровская фетальная	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками (переносной) (II) <2>	1	
7 <4>	274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) (I, II) <1>, <2>	1	
	314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов			
	114040	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом			
	311390	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный			
	232890	Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии			
	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых			
8	233210	Весы для младенцев, электронные	Весы для новорожденных (электронные) (I, II) <1>, <2>	1	
9	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II) <1>, <2>	1	
10 <4>	229860	Насос шприцевой	Насос инфузионный для новорожденных (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования			
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
11 <4>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (I, II) <1>, <2>	1	
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
12 <4>	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Источник медицинского воздуха (I, II) <1>, <2>	1	
	209420	Система экстренной подачи медицинских газов передвижная			
13 <4>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская (I, II) <1>, <2>	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
14 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
15 <4>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
16 <4>	166120	Кровать/стол для родов, без электропитания	Кровать функциональная для приема родов (I, II) <1>, <2>	1	
	174400	Кровать/стол для родов, с электропитанием			
17 <4>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп с набором клинков (I, II) <1>, <2>	1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
18	291590	Монитор электрокардиографический	Монитор жизненно важных функций неонатальный с возможностью проведения пульсоксиметрии, ЭКГ-мониторинга, термометрии тела (II) <2>	1	
19 <4>	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи (I, II) <2>	1	
20 <4>	262070	Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства	Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей (I, II) <2>	не менее 3	
	262090	Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства			
21 <4>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор инструментов для осмотра родовых путей (I, II) <1>, <2>	не менее 3	
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	174440	Набор акушерский			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
22 <4>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный (инфузомат) (I, II) <1>, <2>	1	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
23 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
24 <4>	233240	Устройство для обогрева младенца/новорожденного	Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота (I, II, III) <1>, <2>	1	
	233260	Устройство для обогрева младенца/участков тела взрослого			
	172870	Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных			
	204120	Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом			
25	233190	Стол для реанимации новорожденных	Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения неинвазивной вентиляции легких (далее - CPAP) и ручной аппарат искусственной вентиляции легких (далее - ИВЛ) или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем (I, II) <1>, <2>	1	
26	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка (I, II) <1>, <2>	1	
27 <4>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III) <2>	1	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
28	187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	Светильник медицинский передвижной (I, II) <1>, <2>	1	
29	129360	Светильник операционный	Светильник медицинский потолочный (I, II) <1>, <2>	1	
30	122270	Колпачок для системы вакуум-экстракции плода, одноразового использования	Система для вакуум-экстракции плода (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
31	298900	Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси	Смеситель воздушно-газовой смеси (I, II)	1	
32	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский (I, II)	1	
33 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп (I, II) <1>, <2>	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
34 <4>	276050	Установка передвижная (тележка) анестезиологическая	Стол для врача анестезиолога-реаниматолога (I, II) <1>, <2>	1	
	275730	Стол для анестезиологических инструментов			
35 <4>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных (I, II) <1>, <2>	1	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
36	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол инструментальный разборный (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
37	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II) <1>, <2>	1	
38 <4>	349250	Устройство для дезинфекции с использованием озона	Установка для дезинфекции медицинских изделий (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
39	119540	Монитор кардиологический фетальный	Фетальный монитор (I, II) <1>, <2>		
40 <4>	292270	Стетоскоп электронный	Фонендоскоп для новорожденных (I, II) <1>, <2>	1	
	124550	Стетоскоп неавтоматизированный			
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
41 <4>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
42	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов (I, II) <1>, <2>	1	
43	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала (I, II) <1>, <2>	1	
44	256700	Система аспирационная низкого давления	Электроотсос для новорожденных (I, II) <1>, <2>	1	
45 <4>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный (I, II) <1>, <2>	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
46 <4>	212340	Облучатель для фототерапии красным светом, с питанием от сети	Устройство обогрева с наличием двух функций обогрева и фототерапии, с широким диапазоном поддержания и наличием температурного датчика кожи (I, II, III)	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1 на бокс	
2	Термометр для контроля температуры воздуха	1 на бокс	

1.3.3. Операционный блок

Предоперационная (I, II) <1>, <2>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <3>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1	
2 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
3 <4>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др.	1	
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
4 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	не менее 1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
5	215800	Размораживатель плазмы крови	Размораживатель плазмы	1	
6	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол инструментальный разборный	не менее 1	
7 <4>	130010	Нагреватель крови/жидкости излучательный	Аппарат для подогревания инфузионных растворов	1	
	151700	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов			
	151720	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293820	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
8 <4>	143910	Холодильник для крови	Холодильник медицинский	1	
	215850	Холодильник фармацевтический			
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
9 <4>	327110	Микропланшет ИВД	Планшет для определения группы крови	не менее 2	
	327170	Планшет для лабораторных исследований общего назначения			

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Термометр для контроля температуры воздуха (I, II)	1	
2	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1	

Операционная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) (I, II) <1>, <2>	1	
	314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов			
	114040	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом			
	311390	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный			
2 <4>	151300	Система для аутотрансфузии крови, ручная	Аппарат для реинфузии крови (II) <2>	1	
	151310	Система для аутотрансфузии крови, автоматическая			
3 <4>	126550	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции	Аппарат для электрохирургии (I, II) <1>, <2>	1	
	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная			
	260500	Система электрохирургическая			
4 <4>	232880	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких для новорожденных с опцией CPAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких для новорожденных поточного типа с опцией CPAP и кислородным смесителем и ротаметром (I, II) <1>, <2>	1	
	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых			
	121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования			
5 <4>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный (I, II) <1>, <2>	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
6 <4>	182530	Система аспирационная для хирургии	Аспиратор (помпа) хирургический (I, II) <1>, <2>	1	
	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая			
7	233210	Весы для младенцев, электронные	Весы для новорожденных (электронные) (I, II) <1>, <2>	1	
8 <4>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III) <1>, <2>	1	
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
9 <4>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный (I, II) <1>, <2>	1	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
10 <4>	229860	Насос шприцевой	Насос инфузионный для новорожденных (II) <2>	1	
	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования			
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
11 <4>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (I, II) <1>, <2>	1	
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
12 <4>	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Источник медицинского воздуха (I, II) <1>, <2>	1	
	209420	Система экстренной подачи медицинских газов передвижная			
13	241290	Монитор содержания диоксида углерода (капнограф)	Капнограф (II) <2>	1	
14 <4>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская (I, II) <1>, <2>	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
15 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
16 <4>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
17 <4>	273540	Бикс для перевязочного материала	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов			
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
18 <4>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп (набор) (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
19 <4>	130010	Нагреватель крови/жидкости излучательный	Аппарат для подогревания инфузионных растворов (I, II) <1>, <2>	1	
	151700	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов			
	151720	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293820	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
20	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной (I, II) <1>, <2>	1	
21	291590	Монитор электрокардиографический	Монитор жизненно важных функций неонатальный с возможностью проведения пульсоксиметрии, ЭКГ-мониторинга, термометрии тела (II) <2>	1	
22 <4>	190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии	Монитор анестезиологический (I, II) <1>. <2>	1	
	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациент			
	157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный			
23	328210	Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования	Набор для катетеризации центральных вен (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
24	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи (I, II) <1>, <2>	1	
25	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для реанимации (I, II) <1>, <2>	1	
26	299630	Набор для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства	Набор для эпидуральной анестезии (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
27 <4>	136490	Трубка трахеостомическая стандартная, многоразового использования	Набор трахеостомических трубок (I, II) <1>, <2>	1	
	136500	Трубка трахеостомическая стандартная, одноразового использования			
	169080	Трубка трахеостомическая армированная, одноразового использования			
28 <4>	259500	Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования	Набор хирургических инструментов (I, II) <1>, <2>	не менее 3	
	259980	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
29 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
30	233190	Стол для реанимации новорожденных	Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения CPAP и ручной ИВЛ или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем (I, II) <1>, <2>	1	
31	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка (I, II) <1>, <2>	1	
32 <4>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III) <2>	1	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
33	129360	Светильник операционный	Светильник операционный потолочный (I, II) <1>, <2>	1	
34	129360	Светильник операционный	Светильник передвижной операционный с автономным питанием (I, II) <1>, <2>	1	
35	298900	Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси	Смеситель воздушно-газовой смеси (I, II) <1>, <2>	2	
36 <4>	259390	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч (II) <2>	2	
	259380	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением			
37 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп (I, II) <1>, <2>	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
38	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
39	136860	Стойка для медицинской техники	Стойка для медицинской техники (I, II) <1>, <2>	1	
40 <4>	162210	Стол операционный универсальный, электромеханический	Стол многофункциональный хирургический с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте (I, II) <1>, <2>	1	
	162290	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом			
	162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический			
	162410	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети			
41 <4>	276050	Установка передвижная (тележка) анестезиологическая	Стол для врача анестезиолога-реаниматолога (I, II) <1>, <2>	1	
	275730	Стол для анестезиологических инструментов			
42 <4>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных (I, II) <1>, <2>	1	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
43	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол инструментальный для операционной медсестры (I, II) <1>, <2>	1	
44	162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический	Термоматрас для операционного стола (I, II) <1>, <2>	1	
45	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II) <1>, <2>	1	
46 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Фонендоскоп для новорожденных (I, II) <1>, <2>	не менее 2	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
47 <2>	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая	Электроотсос (I, II) <1>, <2>	не менее 1	
	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная			
	260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
	260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			
48	256700	Система аспирационная низкого давления	Электроотсос для новорожденных (I, II) <1>, <2>	1	
49 <4>	169060	Маска ларингеальная армированная, многоразового использования	Маска ларингеальная	1	
	169070	Маска ларингеальная армированная, одноразового использования			
	229980	Маска ларингеальная, многоразового использования			
	230000	Маска ларингеальная, одноразового использования			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Подставка медицинская для тазов (I, II)	1	
2	Термометр для контроля температуры воздуха (I, II)	1	
3	Комплект мебели для операционной (I, II)	1	

Материальная (I, II) <1>, <2>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <3>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
2 <4>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	185890	Контейнер для стерилизации дезинфекции			
3 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <4>	260470	Стеллаж общего назначения	Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых медицинских изделий и многоразовых стерильных комплектов	1	
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
5 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала	1	
2	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья	1	
3	Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов	1	

1.3.4. Послеродовое палатное отделение (I, II) <1>, <2>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	не менее 3	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
2	233210	Весы для младенцев, электронные	Весы для новорожденных (электронные)	не менее 1	
3 <4>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	по числу помещений	
5 <4>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1	
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
6 <4>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
7 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	по числу помещений	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8 <4>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
9 <4>	273540	Бикс для перевязочного материала	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	не менее 2	
	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов			
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
10	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое	не менее 1	
11 <4>	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная	Кресло-каталка для перевозки больных	1	
	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная			
	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная			
	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная			
	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная			
	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная			
	208020	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная			
	208330	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным рычажным приводом, складная			
	208500	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным цепным приводом, складная			
	208730	Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
12 <4>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная	по числу коек	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
13 <4>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	не менее 1	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
14	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
15 <4>	275010	Молокоотсос, с электропитанием	Молокоотсос	1	
	275000	Молокоотсос, механический			
16 <4>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор инструментов для осмотра родовых путей	не менее 3	
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
17 <4>	122270	Колпачок для системы вакуум-экстракции плода, одноразового использования	Насос отсасывающий акушерский	не менее 1	
	122260	Система вакуум-экстрации плода, пневматическая			
18 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1 на палату	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
19	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
20	187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	Светильник медицинский передвижной	не менее 1	
21 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	не менее 3	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
22	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	1 на 5 коек	
23 <4>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 2	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
24 <4>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	по числу коек	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
25	184150	Тумбочка прикроватная	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
26	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
27	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при кровотечении	1	
28	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при эклампсии	1	
29	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц	1	
30 <4>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
31	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
32	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	
33 <4>	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Электроотсос	1	
	260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
	260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			
34 <4>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных	по числу палат	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
35 <4>	292270	Стетоскоп электронный	Фонендоскоп для новорожденных	не менее 1	
	124550	Стетоскоп неавтоматизированный			
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1 на 10 коек	
2	Рабочее место акушерки с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1 на 1 сестринский пост	
3	Система вызова персонала	по числу коек	
4	Термометр для контроля температуры воздуха	по числу палат	
5	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	

1.4. Отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин (II) <2>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <3>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
2 <4>	151700	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов	Аппарат для подогревания инфузионных растворов	1	
	151720	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293820	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
3 <4>	232890	Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный	1 на 3 койки	
	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых			
4 <4>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
5 <4>	324320	Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела	Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков	1	
	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная			
6 <4>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	1	
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
7	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1	
8 <4>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная со стойкой для инфузионной системы	по числу больных	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
9 <4>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп (набор)	не менее 1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
10	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной	не менее 1	
11	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии	Монитор прикроватный для слежения электрокардиографии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии	1 на 1 койку	
12 <4>	145090	Камера морозильная для плазмы крови	Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы	1	
	305950	Камера морозильная			
13 <4>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный	2 на 1 койку	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
14 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
15	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
16 <4>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	2	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
17	215800	Размораживатель плазмы крови	Система размораживания плазмы	1	
18 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
19 <4>	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол инструментальный	1	
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов			
20	202390	Тележка медицинская универсальная	Стол перевязочный для стерильного материала	не менее 1	
21	184150	Тумбочка прикроватная	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
22	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
23 <4>	135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический	Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов	1	
	135260	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический			
	135240	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический			
	144610	Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический			
24 <4>	269170	Электрокардиограф многоканальный, профессиональный	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I, II, III)	1	
	122620	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала			
25 <4>	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Электроотсос	1 на 3 койки	
	260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
	260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
2	Рабочее место врача - анестезиолога-реаниматолога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 1	
3	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 1	

3. Гинекологическое отделение <7>
<7> В соответствии со стандартом оснащения, утвержденным приложением N 38 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному настоящим приказом.

4. Клинико-диагностическая лаборатория

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <3>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	231690	Анализатор иммуногематологический/для банка крови ИВД, автоматический	Анализатор для иммуногематологических исследований (I, II)	1	
	231700	Анализатор иммуногематологический ИВД, полуавтоматический			
2 <4>	261210	Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический	Анализатор исследования системы гемостаза (I, II)	1	
	261740	Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический			
3	261730	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор мочи (сухая химия) (I, II)	1	
4 <4>	261710	Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор биохимический (I, II)	1	
	261770	Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	261550	Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический			
	261610	Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	135240	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический			
	135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический			
5 <4>	130570	Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический	Анализатор гематологический (I, II)	не менее 1	
	130690	Анализатор гематологический ИВД, автоматический			
6 <4>	217380	Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический	Анализатор иммуноферментный (I, II)	1	
	217390	Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический			
7 <2>	186000	Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, автоматический	Анализатор иммунохемилюминесцентный (II)	1	
	186010	Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, полуавтоматический			
8 <4>	154290	Агрегометр тромбоцитов ИВД, автоматический	Агрегометр (II)	1	
	154310	Агрегометр тромбоцитов ИВД, полуавтоматический			
9	144610	Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор для определения кислотно-основного состояния (II)	1	
10	272180	Анализатор ионоселективный ИВД, автоматический	Анализатор для определения электролитов (II)	1	
11 <4>	124500	Весы аналитические механические	Весы медицинские (I, II)	1	
	124570	Весы прецизионные механические			
12	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф (I, II)	не менее 2	
13	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II)	по числу рабочих комнат	
14 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов (I, II)	по числу рабочих комнат	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
15 <4>	136360	Микроскоп световой стандартный	Микроскоп бинокулярный (I, II)	не менее 4	
	151480	Микроскоп световой фазоконтрастный			
16 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по числу рабочих комнат	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
17 <4>	228180	Бокс ламинарный	Оборудование для группы микробиологии (ламинарный шкаф, термостат, автоклав) (II)	1	
	232840	Термостат лабораторный для чистых помещений			
	261720	Термостат лабораторный			
	330780	Стерилизатор паровой			
	145420	Стерилизатор паровой для жидкостей			
18	248550	Штатив для приготовления/окраски предметных стекол	Приспособление для фиксации и окраски мазков (I, II)	2	
19	336180	Счетчик форменных элементов крови	Счетчик лейкоцитарный формулы крови (I, II)	не менее 4	
20 <4>	232840	Термостат лабораторный для чистых помещений	Термостат до +52 °C (I, II)	1	
	261720	Термостат лабораторный			
21 <4>	261210	Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический	Тромбоэластограф (II)	1	
	261740	Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический			
22 <4>	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуга лабораторная (I, II)	2	
	248410	Центрифуга для микрообразцов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером (I, II)	не менее 4	
2	Рабочее место врача-КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" (I, II)	не менее 4	
3	Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" (I, II)	не менее 4	
4	Термометр для контроля температуры воздуха (I, II)	1 в каждом помещении	

5. Кабинет функциональной диагностики (II) <2>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	145190	Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления	не менее 2	
3 <4>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
5	119540	Монитор кардиологический фетальный	Кардиомонитор фетальный	не менее 2	
6 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
7 <4>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	не менее 2	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
8 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
9	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
10	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	1	
11	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
12 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
13	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
14	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	
15 <4>	210160	Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I, II, III)	не менее 2	
	269170	Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный			
	122620	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	1	
2	Рабочее место врача функциональной диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	

5.1. Кабинет ультразвуковой диагностики (I, II) <1>, <2>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный)	1	
	324320	Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела			
2	234270	Видеопринтер	Видеопринтер	1	
3	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
4 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
5 <4>	187250	Стол для осмотра/терапевтически х процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
6 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
7 <4>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный (при проведении неонатальных исследований)	1	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
8	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
9	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	2	
2	Рабочее место врача ультразвуковой диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	

6. Физиотерапевтический кабинет

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	Аппарат для дарсонвализации (II)	1	
2 <4>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления (I, II)	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
3	132060	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный	Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения (I, II)	1	
4	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	Аппарат для низкочастотный магнитотерапии переносной (I, II)	3	
5	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	Аппарат для низкочастотный магнитотерапии стационарный (I, II)	1	
6	174180	Система электростимуляции мозга для психиатрии	Аппарат для терапии электросном (II)	1	
7 <2>	191320	Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии	Аппарат для ультразвуковой терапии (II)	1	
	125510	Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная			
8	326010	Система мультимодальной физиотерапии	Аппарат магнитолазерный терапевтический переносной (I, II)	3	
9	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II)	1	
10 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов (I, II)	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
11 <4>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская физиотерапевтическая (I, II)	2	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
12 <4>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Манипуляционный стол для хранения электродов (I, II)	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
	260470	Стеллаж общего назначения			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
13 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
14	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка (I, II)	1	
15 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп (I, II)	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
16 <4>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский (I, II)	1	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
17	202390	Тележка медицинская универсальная	Тумбочка для физиоаппаратов (I, II)	2	
18	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II)	1	
19	184200	Ширма медицинская	Ширма медицинская (I, II)	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером (I, II)	2	
2	Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" (I, II)	1	
3	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет" (I, II)	1	

7. Рентгеновский кабинет (II) <2>

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы)	1	
2 <4>	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров)	1 на каждый рентген аппарат	
	130100	Очки для защиты от радиации			
	130190	Фартук для защиты от излучения			
	130400	Воротник для защиты от излучения			
	130410	Шапочка для защиты от излучения			
	130290	Нагрудник для защиты от излучения			
	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием			
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
	248490	Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности			
3 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
4 <4>	341950	Термопринтер с диффузией красителя	Принтер для печати цифровых изображений	1	
	348970	Термопринтер			
5	130280	Дверь защитная радиационная	Рентгенозащитная дверь	1	
6	130280	Дверь защитная радиационная	Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа)	1	
7	240300	Система информационная для рентгенологии	Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений	1	
8	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений	1	
9	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для хранения цифровых изображений на электронных носителях	1	
10 <4>	341950	Термопринтер с диффузией красителя	Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений	1	
	348970	Термопринтер			
11 <4>	113830	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая	Цифровой (аналоговый) рентгеновский аппарат <8>	1	
	113880	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая			
	173260	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая			
	173270	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая			
	191190	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая			
	191220	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая			
	208920	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая			
	208940	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая			
12	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
13	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	
14 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
<8> На усмотрение руководителя медицинской организации (при выборе руководителем аналоговой рентгеновской техники, требуется оцифровщик изображений для возможности их размещения в электронных медицинских картах пациентов)

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений, с принтером	2	
2	Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, принтером	2	
3	Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронный носители	2	
4	Сигнал "Не входить"	1	

8. Централизованное стерилизационное отделение

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	181260	Индикатор химический/физический для контроля стерилизации	Индикатор процесса стерилизации	не менее 1	
	216400	Индикатор энзимный для контроля стерилизации			
	237600	Индикатор биологический для контроля стерилизации			
2 <4>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
3	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная	Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий	не менее 1	
4 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
5 <4>	185950	Система дистилляционной очистки воды	Оборудование для очистки и обеззараживания воды	не менее 1	
	187180	Система очистки воды комбинированная			
	231020	Система деионизационной очистки воды			
	269500	Система очистки воды обратным осмосом			
6	116950	Устройство для запаивания пакетов	Оборудование для упаковки стерилизационного материала	не менее 1	
7 <4>	124120	Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды	Оборудование моечное, дезинфекционное	не менее 1	
	144370	Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов			
	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования			
	271600	Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов			
	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная			
	331480	Устройство для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации			
	247990	Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий			
	279050	Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью			
8	342080	Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов	Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов	не менее 1	
9 <4>	229750	Стеллаж для сушки	Стеллаж для временного хранения медицинских изделий	не менее 1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
10 <4>	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода	Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный	не менее 1	
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	330780	Стерилизатор паровой			
	145420	Стерилизатор паровой для жидкостей			
11 <4>	129490	Тележка для принадлежностей к операционному столу	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 2	
	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
12 <4>	129490	Тележка для принадлежностей к операционному столу	Тележка для транспортировки медицинских изделий	не менее 2	
	137590	Тележка для медикаментов			
	149080	Тележка бельевая			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	259810	Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий с центрального склада			
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
	271490	Тележка для транспортировки эндоскопов			
13 <4>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
14 <4>	173090	Стерилизатор сухожаровой	Шкаф сушильный	1	
	229750	Стеллаж для сушки			
	260410	Шкаф сушильный общего назначения			
	283470	Шкаф сушильный для дыхательного контура, закрытый			
15	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор	1	
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.
Приложение N 21
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)
1.1. Женская консультация
Кабинет врача - акушера-гинеколога

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный	1	
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
	119610	Система допплеровская фетальная			
2 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
3 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
5	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	1	
6 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
7 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
8 <2>	336120	Контейнер для анализа инвитро диагностики (далее - ИВД), многоразового использования	Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию	1	
	340600	Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования			
	186150	Контейнер для пересылки образцов, неизолированный			
	186160	Контейнер для пересылки образцов, изолированный			
	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования			
9 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
10	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое	1	
11 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
12 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	по числу пациентов в смену	
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
13 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
14	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
15	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
16	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	1	
17	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	1	
18	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
19 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
20 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
21	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул медицинский	2	
22	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой	1	
23	186180	Тазомер	Тазомер	1	
24 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	2	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
25	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
26 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
27	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
28	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
29 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
30	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Персональный компьютер с принтером	2	

Процедурный кабинет

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
3 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
5 <2>	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования	Контейнер для транспортировки биологического материала	1	
	336120	Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования			
	340600	Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования			
	186150	Контейнер для пересылки образцов, неизолированный			
	186160	Контейнер для пересылки образцов, изолированный			
6 <2>	273540	Бикс для перевязочного материала	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
	269920	Лоток для инструментов			
7	144330	Кресло/кушетка донорская	Кресло для забора крови	1	
8 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
9 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
10	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
11 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
12 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
13	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	2	
14 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	2	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
15	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка профилактики парентеральных инфекций	1	
16 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
17	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
18	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	2	
19	108730	Штатив для пробирок	Штатив для пробирок	2	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Персональный компьютер с принтером	1	
3	Гигрометр	1	
4	Термометр для контроля температуры воздуха	1	

Операционная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной	1	
3 <2>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
4	260500	Система электрохирургическая	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции	1	
5 <2>	182530	Система аспирационная для хирургии	Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический	1	
	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая			
6	182530	Система аспирационная для хирургии	Вакуум-аспиратор	1	
7 <2>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	1	
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
8	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
9 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	113770	Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
10 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
11	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	1	
12 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
13 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	2	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
14 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
15 <2>	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от сети	Кресло гинекологическое операционное	не менее 1	
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом			
	151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом			
16 <2>	275630	Монитор глубины анестезии	Монитор анестезиологический	не менее 1	
	276030	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов			
	276040	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента			
17	328210	Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования	Набор для катетеризации центральных вен	1	
18 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	по числу пациентов в смену	
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
19	238500	Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации	Набор интубационный	1	
20 <2>	169460	Зонд назогастральный/орогастральный	Назогастральный зонд	1	
	169450	Зонд назогастрального питания			
	169520	Зонд назогастральный декомпрессионный			
21 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный	1	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
22 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
23 <2>	327110	Микропланшет ИВД	Планшет для определения группы крови	2	
	327170	Планшет для лабораторных исследований общего назначения			
24	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
25	129360	Светильник операционный	Светильник бестеневой медицинский	1	
26	129360	Светильник операционный	Светильник передвижной операционный	1	
27	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 2	
28 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	2	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
29	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой	не менее 1	
30	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
31 <2>	144810	Гистероскоп жесткий оптический	Фиброгистероскоп (гистероскоп)	1	
	179240	Гистероскоп оптоволоконный гибкий			
	179810	Видеогистероскоп гибкий			
32	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
33 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов			
	270010	Стол для хирургических инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Гигрометр	1	
2	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1	
3	Термометр для контроля температуры воздуха	1	

1.2. Отделение функциональной диагностики

Кабинет функциональной диагностики

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	145190	Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления	не менее 2	
3 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
5	119540	Монитор кардиологический фетальный	Кардиомонитор фетальный	не менее 2	
6 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
7 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	не менее 2	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
8 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
9	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
10	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	1	
11	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
12 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
13	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
14	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	1	
2	Рабочее место врача функциональной диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	

Кабинет электрокардиографических исследований

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	291480	Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности	не менее 2	
2 <2>	210160	Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I, II, III)	1	
	269170	Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный			
	122620	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала			
3 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
4 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
5 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
6	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	
7 <2>	210160	Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I, II, III)	не менее 2	
	269170	Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный			
	122620	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала			

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	1	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	

Кабинет ультразвуковой диагностики

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный)	1	
	324320	Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела			
2	234270	Видеопринтер	Видеопринтер	1	
3	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
4 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
5 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
6 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
7 <2>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный (при проведении неонатальных исследований)	1	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
8	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
9	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	2	
2	Рабочее место врача ультразвуковой диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	

1.3. Отделение вспомогательных репродуктивных
технологий <5>
<5> В соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниям и ограничениям к их применению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 803н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2020 г., регистрационный N 60457).

1.4. Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	Аппарат для воздействия электростатическим полем низкой частоты (бесконтактный дренирующий массаж)	1	
2	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	Аппарат для билатеральной электростимуляции (лимфодренаж)	1	
3 <2>	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	Аппарат для воздействия высокоинтенсивным импульсным магнитным полем	1	
	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная			
4 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
5	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	Аппарат для инфитатерапии	1	
6	132060	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный	Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения	1	
7	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	Аппарат для местной дарсонвализации	1	
8	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносной	5	
9	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии стационарный	3	
10 <2>	181070	Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети	Аппарат для терапии током надтональной частоты	1	
	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная			
11	191320	Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии	Аппарат для ультразвуковой терапии	1	
12 <2>	181070	Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети	Аппарат для электростимуляции с использованием биологической обратной связи (для мышц промежности)	1	
	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная			
13 <2>	181070	Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети	Аппарат для электротерапии и электрофореза (гальванический и все импульсные токи) - комбайн физиотерапевтический	3	
	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная			
14	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	Аппарат магнитолазерный терапевтический переносной	3	
15	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
16 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
17	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	Кушетка медицинская физиотерапевтическая	6	
18 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Манипуляционный стол для хранения электродов	2	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
19 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
20	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
21 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
22 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	1	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
23	202390	Тележка медицинская универсальная	Тумбочка для физиоаппаратов	10	
24	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
25	127540	Ингалятор ультразвуковой	Ультразвуковой ингалятор переносной	3	
26	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
27	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка профилактики парентеральных инфекций	1	
28	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф медицинский для медикаментов и физиотерапевтических прикладов	2	
29	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Ванна суховоздушная	1	
2	Персональный компьютер с принтером	4	
3	Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	2	
4	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	2	

1.6. Кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки беременной женщины и ее семьи к родам, партнерским родам

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Комплект аудио- и видеоаппаратуры	1	
2	Набор игрового инвентаря	1	
3	Набор кукол-муляжей	1	
4	Персональный компьютер с принтером	1	

1.7. Кабинет медико-психологической и социально-правовой
помощи женщинам

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	190860	Блок интерфейсный для медицинской сети	Интерактивная панель	1	
2 <2>	190860	Блок интерфейсный для медицинской сети	Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с биологической обратной связью	1	
	342530	Устройство 3D-позиционирования с обратной связью реабилитационное			
	152680	Система биологической обратной связи			
3 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Кресло психотерапевтическое	1	
2	Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты)	1	
3	Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением для психологического тестирования	1	
4	Прибор динамической заливки света	1	
5	Световая каскадирующая труба	1	
6	Сенсорный уголок	1	

2. Приемное отделение
Комната-фильтр

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
2 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
3 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	не менее 1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
5 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	не менее 1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
6 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
7	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул	1	
8 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	не менее 3	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			

Помещения приема в родовое отделение

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный	1	
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
	119610	Система допплеровская фетальная			
2 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
3	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками	1	
4 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
5 <2>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	1	
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
6	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
7 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
8	119540	Монитор кардиологический фетальный	Кардиомонитор фетальный	1	
9 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
10 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 2	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
11 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
12	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое	1	
13 <2>	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная	Кресло-каталка для перевозки больных	1	
	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная			
	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная			
	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная			
	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная			
	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
14 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
15 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	не менее 3	
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
16	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи	1	
17 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор для экстренного приема родов	1	
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
	174440	Набор акушерский			
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
18 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
19	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Передвижной ультразвуковой аппарат, с набором датчиков	1	
20	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
21	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
22	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	1	
23	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	1	
24	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
25 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
26 <2>	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
27 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
28	186180	Тазомер	Тазомер	1	
29	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
30	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при кровотечении	1	
31	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при эклампсии	1	
32	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
33	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
34	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала	не менее 1	
35	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1	
2	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
3	Рабочее место акушерки с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
4	Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	

Родовые боксы
N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	166040	Щипцы акушерские, многоразового использования	Акушерские щипцы	не менее 1	
2 <2>	250350	Амниотом, одноразового использования	Амниотом	не менее 3	
	250450	Амниотом, многоразового использования			
3 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
4 <2>	190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии	Монитор анестезиологический	1	
	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии			
	274570	Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов			
	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента			
	157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный			
	156940	Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный			
	156960	Модуль системы мониторинга состояния пациента, для определения содержания газов			
	157060	Модуль системы мониторинга состояния пациента, температурный			
	157210	Модуль системы мониторинга состояния пациента, дыхательный			
	157530	Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический			
	326540	Система гемодинамического мониторинга неинвазивная			
5 <2>	131340	Катетер баллонный гемостатический внутриматочный	Аппарат для маточной баллонной тампонады	не менее 1	
	329240	Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный			
6	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками (переносной)	не менее 1	
7 <2>	274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный)	1 на отделение	
	314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов			
	114040	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом			
	311390	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный			
	232890	Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии			
	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых			
8 <2>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный	1 на бокс	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
9	233210	Весы для младенцев, электронные	Весы для новорожденных (электронные)	1 на бокс	
10	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1 на бокс	
11 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1 на бокс	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
12 <2>	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Источник медицинского воздуха	1 на бокс	
	209420	Система экстренной подачи медицинских газов передвижная			
13 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	не менее 1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
14 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2 на бокс	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
15 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1 на бокс	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
16 <2>	166120	Кровать/стол для родов, без электропитания	Кровать функциональная для приема родов	1 на бокс	
	174400	Кровать/стол для родов, с электропитанием			
17 <2>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп с набором клинков	1 на отделение	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
18	291590	Монитор электрокардиографический	Монитор жизненно важных функций неонатальный с возможностью проведения пульсоксиметрии, ЭКГ-мониторинга, термометрии тела	1 на бокс	
19	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи	1 на бокс	
20 <2>	262070	Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства	Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей	не менее 3	
	262090	Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства			
21 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор инструментов для осмотра родовых путей	не менее 3	
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	174440	Набор акушерский			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
22 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный (инфузомат)	1 на бокс	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
23 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный для новорожденных	1 на бокс	
	229860	Насос шприцевой			
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
24 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
25 <2>	233240	Устройство для обогрева младенца/новорожденного	Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота (I, II, III)	1 на бокс	
	233260	Устройство для обогрева младенца/участков тела взрослого			
	172870	Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных			
	204120	Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом			
26	233190	Стол для реанимации новорожденных	Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения неинвазивной вентиляции легких (далее - CPAP) и ручной аппарат искусственной вентиляции легких (далее - ИВЛ) или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем	1 на бокс	
27	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
28 <2>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	1 на бокс	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
29	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	1 на бокс	
30	129360	Светильник операционный	Светильник медицинский потолочный	1 на бокс	
31	122260	Система вакуум-экстрации плода, пневматическая	Система для вакуум-экстракции плода	не менее 1	
32	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1 на бокс	
33 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1 на бокс	
	292270	Стетоскоп электронный			
34 <2>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных	1 на бокс	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
35 <2>	276050	Установка передвижная (тележка) анестезиологическая	Стол для врача анестезиолога-реаниматолога	не менее 1	
	275730	Стол для анестезиологических инструментов			
36	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1 на отделение	
37 <2>	349250	Устройство для дезинфекции с использованием озона	Установка для дезинфекции медицинских изделий	не менее 1	
	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
38	119540	Монитор кардиологический фетальный	Фетальный монитор	1 на бокс	
39 <2>	292270	Стетоскоп электронный	Фонендоскоп для новорожденных	1 на бокс	
	124550	Стетоскоп неавтоматизированный			
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
40 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
41	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
42	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала	1	
43	256700	Система аспирационная низкого давления	Электроотсос для новорожденных	1 на бокс	
44 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Термометр для контроля температуры воздуха	1 на бокс	
2	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1 на бокс	

Помещения приема в отделение патологии беременности

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный	1	
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
	119610	Система допплеровская фетальная			
2 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
3 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 2	
5 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
6 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
7 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
8	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое	1	
9 <2>	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная	Кресло-каталка для перевозки больных	1	
	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная			
	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная			
	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная			
	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная			
	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
10 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
11 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	1	
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
12 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
13	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
14	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
15	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	1	
16	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	1	
17	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
18 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
19 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
20	186180	Тазомер	Тазомер	1	
21	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
22	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при кровотечении	1	
23	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при эклампсии	1	
24	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
25	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
26	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала	не менее 1	
27	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
2	Рабочее место акушерки с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
3	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	

Помещения приема в гинекологическое отделение
N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный	1	
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
	119610	Система допплеровская фетальная			
2 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
3 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
5 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
6 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 2	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое	1	
9 <2>	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная	Кресло-каталка для перевозки больных	1	
	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная			
	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная			
	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная			
	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная			
	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
10 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
11 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	не менее 3	
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
12 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
13	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Передвижной ультразвуковой аппарат, с набором датчиков	1	
14	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
15	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
16	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	1	
17	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
18 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
19 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
20	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
21	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при кровотечении	1	
22	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
23	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
24	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала	не менее 1	
25	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	2	
2	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
3	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	

Помещения приема в отделение патологии новорожденных
и недоношенных детей

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров	1	
2	233210	Весы для младенцев, электронные	Весы для новорожденных (электронные)	1	
3	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
4 <2>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных	1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
5 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
6 <2>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	1	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
7	188320	Пост сестринский	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
8 <2>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных	1	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
9 <2>	292270	Стетоскоп электронный	Фонендоскоп для новорожденных	1	
	124550	Стетоскоп неавтоматизированный			
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
10	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала	1	
11 <2>	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Электроотсос	1	
	260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
	260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
2	Рабочее место врача-неонатолога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
3	Термометр для контроля температуры воздуха	1	

3. Акушерский стационар
3.1. Отделение патологии беременности

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный	не менее 2	
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
	119610	Система допплеровская фетальная			
2 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	не менее 1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
3 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	по числу помещений	
5 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	в каждой палате, манипуляционной, смотровой	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
6	119540	Монитор кардиологический фетальный	Кардиомонитор фетальный	1 на 5 коек	
7 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	не менее 1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
8 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	по числу помещений	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
9 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 2	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
10	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое	не менее 1	
11 <2>	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная	Кресло-каталка для перевозки больных	1	
	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная			
	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная			
	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная			
	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная			
	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
12 <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная	по числу коек	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
13 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	не менее 1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
14 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	по числу манипуляций	
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
15 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный	1 на 10 коек	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
16 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
17	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Портативный ультразвуковой аппарат	1	
18	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	не менее 1 на 10 коек	
19	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	не менее 1	
20	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	не менее 1	
21	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	не менее 3	
22 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
23	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	по числу коек	
24 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 2	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
25	186180	Тазомер	Тазомер	не менее 1	
26 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	по числу коек	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
27	184150	Тумбочка прикроватная	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
28	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	не менее 1	
29	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при кровотечении	1	
30	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при эклампсии	1	
31 <2>	349250	Устройство для дезинфекции с использованием озона	Установка для дезинфекции медицинских изделий	не менее 1	
	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
32 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 2	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
33	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 2	
34	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 2	

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	По числу рабочих мест	
2	Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1 на 10 коек	
3	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1 на 15 коек	
4	Системы вызова персонала	По числу коек	

3.2. Родовое отделение (индивидуальные родовые) с операционными

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	166040	Щипцы акушерские, многоразового использования	Акушерские щипцы	Не менее 1	
2 <2>	250350	Амниотом, одноразового использования	Амниотом	Не менее 3	
	250450	Амниотом, многоразового использования			
3 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
4 <2>	190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии	Монитор анестезиологический	1	
	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии			
	274570	Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов			
	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента			
	157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный			
	156940	Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный			
	156960	Модуль системы мониторинга состояния пациента, для определения содержания газов			
	157060	Модуль системы мониторинга состояния пациента, температурный			
	157210	Модуль системы мониторинга состояния пациента, дыхательный			
	157530	Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический			
	326540	Система гемодинамического мониторинга неинвазивная			
5 <2>	131340	Катетер баллонный гемостатический внутриматочный	Аппарат для маточной баллонной тампонады	не менее 1	
	329240	Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный			
6	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками (переносной)	не менее 1	
7 <2>	274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный)	1 на бокс	
	314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов			
	114040	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом			
	311390	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный			
	275680	Рабочая станция для анестезии, общего назначения			
8 <2>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный	1 на бокс	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
9	233210	Весы для младенцев, электронные	Весы для новорожденных (электронные)	1 на бокс	
10	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1 на бокс	
11 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1 на бокс	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
12 <2>	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Источник медицинского воздуха	1 на бокс	
	209420	Система экстренной подачи медицинских газов передвижная			
13 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	не менее 1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
14 <2>	336200	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	не менее 2 на бокс	
	123680	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	185890	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
15 <2>	269850	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1 на бокс	
	151550	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
16 <2>	166120	Кровать/стол для родов, без электропитания	Кровать функциональная для приема родов	1 на бокс	
	174400	Кровать/стол для родов, с электропитанием			
17 <2>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп с набором клинков	1 на отделение	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
18	291590	Монитор электрокардиографический	Монитор неонатальный жизненно важных функций с возможностью пульсоксиметрии, ЭКГ-мониторинга, термометрии	1 на бокс	
19	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи	1 на бокс	
20 <2>	262070	Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства	Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей	не менее 3	
	262090	Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства			
21 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор инструментов для осмотра родовых путей	не менее 3	
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	174440	Набор акушерский			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
22 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный (инфузомат)	1 на бокс	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
23 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный для новорожденных	1 на бокс	
	229860	Насос шприцевой			
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
24 <2>	187220	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
25 <2>	233240	Устройство для обогрева младенца/новорожденного	Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота (I, II, III)	1 на бокс	
	233260	Устройство для обогрева младенца/участков тела взрослого			
	172870	Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных			
	204120	Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом			
26	233190	Стол для реанимации новорожденных	Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения CPAP и ручной ИВЛ или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем	1 на бокс	
27	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
28 <2>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	1 на бокс	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
29	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	1 на бокс	
30	129360	Светильник операционный	Светильник медицинский потолочный	1 на бокс	
31	122260	Система вакуум-экстракции плода, пневматическая	Система для вакуум-экстракции плода	не менее 1	
32	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1 на бокс	
33 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1 на бокс	
	292270	Стетоскоп электронный			
34 <2>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных	1 на бокс	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
35 <2>	276050	Установка передвижная (тележка) анестезиологическая	Стол для врача анестезиолога-реаниматолога	не менее 1	
	275730	Стол для анестезиологических инструментов			
36	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1 на отделение	
37 <2>	349250	Устройство для дезинфекции с использованием озона	Установка для дезинфекции медицинских изделий	не менее 1	
	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
38	119540	Монитор кардиологический фетальный	Фетальный монитор	1 на бокс	
39 <2>	292270	Стетоскоп электронный	Фонендоскоп для новорожденных	1 на бокс	
	124550	Стетоскоп неавтоматизированный			
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
40	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
41	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
42	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала	1	
43	256700	Система аспирационная низкого давления	Электроотсос для новорожденных	1 на бокс	
44 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1 на бокс	
2	Термометр для контроля температуры воздуха	1 на бокс	

Операционные родового отделения
А. Предоперационная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1	
2 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
3 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др.	1	
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
4 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	не менее 1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
5	215800	Размораживатель плазмы крови	Размораживатель плазмы	1	
6	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол инструментальный	не менее 1	
7 <2>	130010	Нагреватель крови/жидкости излучательный	Аппарат для подогревания инфузионных растворов	1	
	151700	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов			
	151720	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293820	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
8 <2>	143910	Холодильник для крови	Холодильник медицинский	1	
	215850	Холодильник фармацевтический			
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
9 <2>	327110	Микропланшет ИВД	Планшет для определения группы крови	не менее 2	
	327170	Планшет для лабораторных исследований общего назначения			

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1	
2	Термометр для контроля температуры воздуха	1	

Б. Операционная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный)	1	
	314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов			
	114040	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом			
	311390	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный			
	275680	Рабочая станция для анестезии, общего назначения			
2 <2>	151300	Система для аутотрансфузии крови, ручная	Аппарат для реинфузии крови	1	
	151310	Система для аутотрансфузии крови, автоматическая			
3 <2>	126550	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции	Аппарат для электрохирургии	1	
	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная			
	260500	Система электрохирургическая			
4 <2>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
5 <2>	182530	Система аспирационная для хирургии	Аспиратор (помпа) хирургический	1	
	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая			
6 <2>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	1	
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
7 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
8 <2>	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Источник медицинского воздуха	1	
	209420	Система экстренной подачи медицинских газов передвижная			
9 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
10 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
11 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
12 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	не менее 2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
13 <2>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп с набором клинков	не менее 1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
14 <2>	130010	Нагреватель крови/жидкости излучательный	Аппарат для подогревания инфузионных растворов	1	
	151700	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов			
	151720	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293820	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
15	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной	1	
16 <2>	190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии	Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей	1	
	157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный			
17	328210	Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования	Набор для катетеризации центральных вен	не менее 1	
18	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для реанимации	1	
19	299630	Набор для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства	Набор для эпидуральной анестезии	не менее 2	
20 <2>	136490	Трубка трахеостомическая стандартная, многоразового использования	Набор трахеостомических трубок	1	
	136500	Трубка трахеостомическая стандартная, одноразового использования			
	169080	Трубка трахеостомическая армированная, одноразового использования			
21 <2>	259500	Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования	Набор хирургических инструментов	не менее 3	
	259980	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
22 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный (инфузомат)	не менее 1	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
23 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
24	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
25 <2>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	1	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
26	129360	Светильник операционный	Светильник операционный потолочный	1	
27	129360	Светильник операционный	Светильник передвижной операционный с автономным питанием	1	
28	298900	Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси	Смеситель воздушно-газовой смеси	2	
29 <2>	259390	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч	2	
	259380	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением			
30 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
31	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 2	
32	136860	Стойка для медицинской техники	Стойка для медицинской техники	1	
33 <2>	162210	Стол операционный универсальный, электромеханический	Стол многофункциональный хирургический с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте	1	
	162290	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом			
	162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический			
	162410	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети			
34 <2>	276050	Установка передвижная (тележка) анестезиологическая	Стол для врача анестезиолога-реаниматолога	1	
	275730	Стол для анестезиологических инструментов			
35	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол инструментальный для операционной медсестры	1	
36	162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический	Термоматрас для операционного стола	1	
37	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
38 <2>	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Электроотсос	не менее 1	
	260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
	260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Подставка медицинская для тазов	1	
2	Термометр для контроля температуры воздуха	1	
3	Комплект мебели для операционной	1	

В. Оборудование для оказания неонатологической помощи

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	233210	Весы для младенцев, электронные	Весы для новорожденных (электронные)	1	
2 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
3 <2>	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Источник медицинского воздуха	1	
	209420	Система экстренной подачи медицинских газов передвижная			
4	291590	Монитор электрокардиографический	Монитор жизненно важных функций неонатальный с возможностью пульсоксиметрии, ЭКГ-мониторинга, термометрии	1	
5	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи	1	
6 <2>	229860	Насос шприцевой	Насос инфузионный для новорожденных	не менее 1	
	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования			
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
7	233190	Стол для реанимации новорожденных	Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения CPAP и ручной ИВЛ или аппарат для механической искусственной вентиляции легких для новорожденных с опцией CPAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких для новорожденных поточного типа с опцией CPAP и кислородным смесителем и ротаметром	1	
8	298900	Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси	Смеситель воздушно-газовой смеси	2	
9 <2>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных	1	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
10 <2>	292270	Стетоскоп электронный	Фонендоскоп для новорожденных	не менее 2	
	124550	Стетоскоп неавтоматизированный			
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
11	256700	Система аспирационная низкого давления	Электроотсос для новорожденных	1	

Г. Материальная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
2 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
3 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	не менее 1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <2>	260470	Стеллаж общего назначения	Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых медицинских изделий и многоразовых стерильных комплектов	1	
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
5 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала	1	
2	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья	1	
3	Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов	1	

3.3. Отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
22	151700	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов	Аппарат для подогревания инфузионных растворов	1	
	151720	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293820	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
3 <2>	151300	Система для аутотрансфузии крови, ручная	Аппарат для реинфузии крови	1	
	151310	Система для аутотрансфузии крови, автоматическая			
4 <2>	232890	Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный	1 на 3 койки	
	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых			
5 <2>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
6 <2>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный пневматический (резервный)	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
7 <2>	324320	Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела	Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков	1	
	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная			
8 <2>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	1	
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
9	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	по числу помещений	
10 <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная со стойкой для инфузионной системы	по числу пациентов	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
11 <2>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп с набором клинков	не менее 1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
12	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной	1	
13	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии	Монитор прикроватный для слежения электрокардиографии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии	1 на койку	
14 <2>	145090	Камера морозильная для плазмы крови	Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы	1	
	305950	Камера морозильная			
15 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный	2 на койку	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
16 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
17 <2>	208920	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая	Передвижной рентгеновский аппарат	1	
	208940	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая			
18 <2>	118170	Матрас противопролежневый секционный	Противопролежневый матрас	по числу коек	
	167990	Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала			
	168020	Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем			
	168030	Наматрасник противопролежневый надувной			
	266680	Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования			
	266750	Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением			
19	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	не менее 1	
20 <2>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	не менее 2	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
21	215800	Размораживатель плазмы крови	Система размораживания плазмы	1	
22 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
23 <2>	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов			
24	202390	Тележка медицинская универсальная	Стол перевязочный для стерильного материала	не менее 1	
25	184150	Тумбочка прикроватная	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
26	127540	Ингалятор ультразвуковой	Ультразвуковой ингалятор	не менее 1	
27	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
28 <2>	135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический	Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов	1	
	135260	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический			
	135240	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический			
	144610	Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический			
29 <2>	269170	Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I, II, III)	1	
	122620	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала			
30 <2>	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Электроотсос	1 на 3 койки	
	260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
	260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
2	Рабочее место врача - анестезиолога-реаниматолога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
3	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	

3.4. Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	не менее 3	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	233210	Весы для младенцев, электронные	Весы для новорожденных (электронные)	1 на палату	
3 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4 <2>	300690	Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи	Глюкометр	1 на пост	
	261540	Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	261530	Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, автоматический			
5	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	по числу помещений	
6 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
7 <2>	233240	Устройство для обогрева младенца/новорожденного	Источник лучистого тепла	1 на пост	
	233260	Устройство для обогрева младенца/участков тела взрослого			
8 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
9 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	по числу помещений	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
10 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
11 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	не менее 2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
12 <2>	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое	не менее 1	
	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от сети			
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом			
	151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом			
13 <2>	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная	Кресло-каталка для перевозки больных	1	
	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная			
	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная			
	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная			
	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная			
	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
14 <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная	по числу коек	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
15 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	не менее 1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
16 <2>	275010	Молокоотсос, с электропитанием	Молокоотсос	по числу коек	
	275000	Молокоотсос, механический			
17	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи	1 на пост	
18 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор инструментов для осмотра родовых путей	не менее 3	
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	174440	Набор акушерский			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
19 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный для новорожденных	5% от числа коек	
	229860	Насос шприцевой			
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
20 <2>	122260	Система вакуум-экстрации плода, пневматическая	Насос отсасывающий акушерский	не менее 1	
	122270	Колпачок для системы вакуум-экстракции плода, одноразового использования			
21 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1 на палату	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
22 <2>	142000	Система регистрации отоакустической эмиссии, с питанием от батареи	Оборудование для аудиологического скрининга	2 на отделение	
	145850	Аудиометр импедансный			
23	247980	Кроватка для новорожденного-младенца	Передвижные кроватки для новорожденных	по количеству коек +10%	
24	229100	Билирубинометр чрескожный	Прибор для транскутанного определения билирубина	1 на пост	
25	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
26 <2>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	5% от числа коек	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
27	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	не менее 1	
28 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	не менее 1	
	292270	Стетоскоп электронный			
29	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	1 на 5 коек	
30 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 2	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
31 <2>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных	по числу палат	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
32 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	по числу коек	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
33	184150	Тумбочка прикроватная	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
34	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
35	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при кровотечении	1	
36	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при эклампсии	1	
37	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц	1	
38	172870	Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных	Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота (I, II, III)	10% от количества коек	
39 <2>	292270	Стетоскоп электронный	Фонендоскоп для новорожденных	не менее 1	
	124550	Стетоскоп неавтоматизированный			
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
40 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
41	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
42	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	
43 <2>	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Электроотсос	по числу палат	
	260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
	260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
2	Рабочее место акушерки с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1 на 10 коек	
3	Термометр для контроля температуры воздуха	1 на палату	
4	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1 на 10 коек	

3.5. Акушерское обсервационное отделение (боксированные палаты, палаты совместного пребывания матери и ребенка) <7>
<7> Оснащение подразделений акушерского обсервационного отделения осуществляется в соответствии со стандартами оснащения родового отделения (индивидуальные родовые) с операционными и акушерского физиологического отделения с совместным пребыванием матери и ребенка. Обсервационное родовое отделение (обсервационный родильный зал) при наличии индивидуальных родовых залов не является обязательным.

3.6. Отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	125680	Система терапевтической плазмофильтрации	Аппарат для плазмафереза	1	
2 <2>	131700	Облучатель крови ультрафиолетовый внутрисосудистый	Аппарат для внутривенного лазерного облучения крови	1	
	326010	Система мультимодальной физиотерапии			
3 <2>	151300	Система для аутотрансфузии крови, ручная	Аппарат для реинфузии крови	1	
	151310	Система для аутотрансфузии крови, автоматическая			
4 <2>	115710	Облучатель крови ультрафиолетовый экстракорпоральный	Аппарат для ультрафиолетового облучения крови	1	
	131700	Облучатель крови ультрафиолетовый внутрисосудистый			
5	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1	
6 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
7 <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная	не менее 2	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
8	305950	Камера морозильная	Морозильная камера (-18 - 40 град. C)	1	
9 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
10 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
11	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
12	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
2	Рабочее место врача с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
3	Рабочее место акушерки с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	

4. Неонатологический стационар
4.1. Отделения новорожденных акушерского физиологического и/или акушерского обсервационного отделений <6>
4.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией <6>
4.3. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) <6>
4.4. Отделение хирургии новорожденных

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	326140	Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для новорожденных	Аппарат для искусственной вентиляции легких для новорожденных с возможностью проведения неинвазивной респираторной поддержки, высокопоточной оксигенации	12	
	232880	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный			
	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых			
2	215800	Размораживатель плазмы крови	Аппарат для быстрого размораживания плазмы	1	
3 <2>	326140	Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для новорожденных	Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких или аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких	не менее 4	
	232880	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный			
	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых			
4 <2>	269800	Билирубинометр ИВД	Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови	1	
	229100	Билирубинометр чрескожный			
5	135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический	Аппарат для определения кислотно-основного состояния	1	
6 <2>	326140	Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для новорожденных	Аппарат для определения электролитов	1	
	232880	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный			
7 <2>	232890	Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии	Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) (из них не менее трети - с вариабельным потоком)	6	
	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых			
	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования			
	121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования			
8 <2>	130010	Нагреватель крови/жидкости излучательный	Аппарат для подогревания инфузионных растворов	1	
	151700	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов			
	151720	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293820	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
9	316390	Смеситель лабораторный с охлаждением	Аппарат для приготовления и смешивания растворов в стерильных условиях (компаудер)	1	
10 <2>	113890	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический с режимами для экстренной помощи (I, II, III)	1	
	326140	Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для новорожденных			
11	272010	Система чрескожного мониторинга газов крови	Аппарат для транскутанного мониторинга газов крови	3	
12	335560	Система терапевтической гипотермии	Аппарат для проведения лечебной гипотермии	1	
13 <2>	326140	Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для новорожденных	Аппарат дыхательный ручной с Т-коннектором для новорожденных с набором мягких масок разных размеров	6	
	232880	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный			
	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых			
14	228180	Бокс ламинарный	Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов	1	
15	233210	Весы для младенцев, электронные	Весы для новорожденных (электронные)	по числу палат	
16	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети	Волюмический инфузионный насос	из расчета:
1 на реанимационную или хирургическую койку	
17 <2>	300690	Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи	Глюкометр	2	
	261540	Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	261530	Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, автоматический			
18 <2>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	1	
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
19	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	по числу помещений	
20	271800	Комплект электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии	Дополнительный набор троакаров и переходников для эндохирургии	2	
21 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	по числу помещений	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
22 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
23 <2>	127540	Ингалятор ультразвуковой	Ингалятор для новорожденных (небулайзер)	не менее 6	
	213220	Система ингаляционной терапии, без подогрева			
	213210	Система ингаляционной терапии, с подогревом			
24 <2>	157920	Инкубатор для новорожденных стандартный	Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) с возможностью автоматической трансформации в стол реанимационный и встроенным источником бесперебойного питания	6	
	104760	Инкубатор для новорожденных открытого типа			
25 <2>	157920	Инкубатор для новорожденных стандартный	Инкубатор для новорожденных (стандартная модель)	2	
	104760	Инкубатор для новорожденных открытого типа			
26	188170	Кроватка для младенца с подогревом, нерегулируемая	Кроватки с подогревом (или матрасики для подогрева)	10	
27 <2>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных	по числу палат	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
28	156900	Мебель для палаты пациента	Медицинская мебель для операционной и палат для новорожденных	по числу палат	
29	291480	Регистратор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга	Монитор жизненно важных функций пациента с блоками пульсоксиметрии, электрокардиографии, неинвазивного измерения артериального давления, термометрии (для хирургического блока)	не менее 10	
30	291480	Регистратор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга	Монитор жизненно важных функций пациента с блоками пульсоксиметрии, электрокардиографии, респираторным механики, капнометрии, неизвазивного и инвазивного измерения артериального давления, термометрии (для реанимационного блока)	12 + 1 (операционная)	
31 <2>	143930	Бронхоскоп жесткий	Набор для бронхоскопии у новорожденных и детей	1	
	179100	Бронхоскоп оптоволоконный гибкий			
	179140	Бронхоскоп гибкий ультразвуковой			
	179300	Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования			
	324350	Видеобронхоскоп гибкий, одноразового использования			
32	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи	по числу палат	
33	271620	Набор для очистки эндоскопа	Набор для ухода за эндоскопическими инструментами	2	
34	262090	Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства	Набор инструментов перевязочный	2	
35 <2>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью проведения респираторной поддержки новорожденным, 2 блоками для ингаляционным анестетиков	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
36 <2>	229860	Насос шприцевой	Насос инфузионный для новорожденных	30	
	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования			
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
	229860	Насос шприцевой			
37 <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп	1	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
	248490	Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности			
38 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по числу помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
39 <2>	172870	Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных	Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота (I, II, III)	6	
	204120	Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом			
40 <2>	233240	Устройство для обогрева младенца/новорожденного	Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота (I, II, III)	3	
	233260	Устройство для обогрева младенца/участков тела взрослого			
	172870	Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных			
	204120	Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом			
41	115610	Оксигенатор мембранный экстракорпоральный	Оборудование для проведения ЭКМО	1	
42 <2>	129360	Светильник операционный	Операционный светильник потолочный с сателлитом	1	
43 <2>	162210	Стол операционный универсальный, электромеханический	Операционный стол для новорожденных	1	
	162290	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом			
	162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический			
	162410	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети			
44	247980	Кроватка для новорожденного-младенца	Передвижная кроватка для новорожденных	20	
45	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с допплерометрическим блоком	1	
46 <2>	210160	Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I, II, III)	1	
	269170	Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный			
	122620	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала			
47	208940	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая	Передвижной рентгеновский цифровой аппарат	1	
48 <2>	291820	Система электроэнцефалографического мониторинга, портативная	Прибор для мониторирования биоэлектрической активности головного мозга	1	
	291830	Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная			
49	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
50 <2>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	3	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
51	129360	Светильник операционный	Светильник медицинский передвижной	по числу палат	
52 <2>	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Система для активной аспирации из полостей	2	
	260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
53	290450	Система обогрева всего тела на основе электроодеяла	Система обогрева новорожденных (матрасик)	3	
54	272010	Система чрескожного мониторинга газов крови	Система чрескожного мониторирования газового состава крови	1	
55 <2>	259390	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины	6	
	259380	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением			
56 <2>	188040	Стерилизатор-кипятильник	Стерилизатор для расходных материалов к молокоотсосу	2	
	330780	Стерилизатор паровой			
57 <2>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный)	3	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
58 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	3	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
59	233190	Стол для реанимации новорожденных	Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком реанимации с возможностью дооснащения встроенными неонатальными весами	2	
60	270020	Тележка для медицинских инструментов	Тележка медицинская для инструментов	2	
61	274550	Инкубатор для транспортировки новорожденных	Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных	2	
62	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
63	291410	Система электрокоагуляции, с питанием от сети	Универсальный ВЧ-генератор (коагулятор)	1	
64 <2>	292270	Стетоскоп электронный	Фонендоскоп для новорожденных	6	
	124550	Стетоскоп неавтоматизированный			
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
65 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
66	238940	Центрифуга для микрогематокрита	Центрифуга гематокритная	1	
67 <2>	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Электроотсос (вакуумный отсос)	6	
	260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Гигрометр	1	
2	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	по числу помещений	
3	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
4	Рабочее место врача-неонатолога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
5	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
6	Термометр для контроля температуры воздуха	по числу палат	
7	Видеоэндоскопический комплекс для эндоскопической хирургии новорожденных	1	
8	Набор для цистоскопии у новорожденных и детей	1	
9	Набор инструментов для хирургии новорожденных	3	

4.5. Централизованный молочный блок

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1	
2 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	по числу помещений	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
3	124120	Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды	Моечная машина (полуавтомат и/или автомат с полным циклом) для мойки детских бутылочек	не менее 1	
4	124120	Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды	Мойка 3-х гнездовая для ручной мойки детской посуды с подводкой горячей и холодной воды	не менее 1	
5 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
6	330780	Стерилизатор паровой	Паровой стерилизатор проходного типа (при отсутствии центральной стерилизационной)	не менее 1	
7	188320	Пост сестринский	Рабочее место медицинской сестры	не менее 1	
8	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали для хранения детской посуды	не менее 1	
9	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж с твердым гигиеническим покрытием для хранения сухих молочных смесей	не менее 1	
10 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол инструментальный (для приготовления и порционного розлива детской молочной смеси)	не менее 2	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
11	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования	Термоконтейнер для транспортировки приготовленных молочных смесей и пастеризованного грудного молока	не менее 3	
12 <2>	232840	Термостат лабораторный для чистых помещений	Термостат "ТС-200м"	не менее 1	
	261720	Термостат лабораторный			
13	202390	Тележка медицинская универсальная	Транспортная тележка для перевозки кассет/термоконтейнеров с бутылочками	не менее 3	
14	105200	Дозатор для жидких лекарственных средств	Дозатор для жидких лекарственных средств с питанием от сети и от бортовой сети транспортного средства (I, II, III)	не менее 1	
15 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
16	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф медицинский	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Кассеты на 25 бутылочек "М-25"	не менее 1	
2	Персональный компьютер в комплекте с многофункциональным устройством (принтер/сканер/копир)	не менее 1	
3	Плита электрическая	не менее 1	

5. Гинекологическое отделение с операционными

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	не менее 1 на 10 коек	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с датчиками	1	
3 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	не менее 1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1 на 10 коек	
5 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	не менее 2	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
6	330770	Камера стерилизационная бактерицидная	Камера УФ-бактерицидная для хранения медицинских инструментов	не менее 1	
7 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка лежачая медицинская	не менее 1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
8	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	не менее 1	
9 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	не менее 6	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
10 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 6	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
11 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	не менее 2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
12 <2>	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое операционное	не менее 1 на 10 коек	
	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от сети			
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом			
	151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом			
13 <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная с матрацем медицинским	в зависимости от коечного фонда	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
14 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	не менее 1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
15 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	по числу пациентов в смену	
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
16 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
17	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	не менее 1 на 10 коек	
18 <2>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	не менее 1	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
19	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	не менее 1	
20	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	не менее 1	
21	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	не менее 1	
22 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	не менее 1	
	292270	Стетоскоп электронный			
23	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 10	
24 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
25	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул медицинский	не менее 1 на 10 коек	
26	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой	не менее 1 на 10 коек	
27 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	не менее 1 на 10 коек	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
28	184150	Тумбочка прикроватная	Тумба прикроватная	не менее 10	
29	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
30 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 1 на 10 коек	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
31	184200	Ширма медицинская	Ширма	не менее 1	
32	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 2	
33	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
34 <2>	327110	Микропланшет ИВД	Планшет для определения группы крови	не менее 2	
	327170	Планшет для лабораторных исследований общего назначения			
35	138870	Аспиратор эндоцервикальный	Аспиратор электрический со ступенчатым заданием уровня разряжения и ножной педалью управления (I, II, III)	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 1 на 10 коек	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 1 на 15 коек	
3	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
4	Стол палатный	не менее 1 на 10 коек	
5	Термометр для измерения температуры воздуха в помещении	1 на палату	
6	Холодильник для хранения продуктов питания	не менее 1	

Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки
Предоперационная и операционная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	126550	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции	Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический	не менее 1	
	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная			
	260500	Система электрохирургическая			
2 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	не менее 1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
3 <2>	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной	Аппарат наркозно-дыхательный	не менее 2	
	275680	Система анестезиологическая, общего назначения			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
4 <2>	151700	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов	Аппарат для подогревания инфузионных растворов	не менее 1	
	151720	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293820	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов			
	130010	Нагреватель крови/жидкости излучательный			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
5	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с датчиками	1	
6	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной	не менее 1	
7 <2>	180940	Система лазерная хирургическая твердотельная с удвоением частоты общего назначения/для различных областей применения	Аппарат лазерный хирургический	не менее 1	
	180960	Система лазерная хирургическая твердотельная общего назначения/для различных областей применения			
	181840	Система лазерная хирургическая твердотельная/на диоксиде углерода общего назначения/для различных областей применения			
	317960	Система лазерная хирургическая диодная общего назначения/для различных областей применения			
8 <2>	182530	Система аспирационная для хирургии	Аспиратор (помпа) хирургический	не менее 1	
	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая			
9	182530	Система аспирационная для хирургии	Вакуум-аспиратор мануальный	не менее 1	
10 <2>	260500	Система электрохирургическая	Высокочастотный хирургический радиоволновой генератор с комплектом соответствующего инструментария	не менее 1	
	182530	Система аспирационная для хирургии			
11	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная	Генератор аргоноплазменный хирургический с комплектом соответствующего инструментария	не менее 1	
12	127500	Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей	Генератор ультразвуковой хирургический с комплектом соответствующего инструментария	не менее 1	
13 <2>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	не менее 1	
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
14	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 2	
15	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Источник медицинского воздуха	не менее 2	
	209420	Система экстренной подачи медицинских газов передвижная			
16 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	не менее 2	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
17	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	не менее 1	
18 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
19 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 2	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
20 <2>	273540	Бикс для перевязочного материала	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	не менее 2	
	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов			
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
21 <2>	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от сети	Кресло гинекологическое операционное	не менее 1	
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом			
	151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом			
22 <2>	162210	Стол операционный универсальный, электромеханический	Стол многофункциональный хирургический с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте	не менее 1	
	162290	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом			
	162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический			
	162410	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети			
23 <2>	260470	Стеллаж общего назначения	Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов	не менее 1	
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
24 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медикаментов	не менее 1	
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
25 <2>	190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии	Монитор анестезиологический	не менее 1	
	157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный			
26	328210	Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования	Набор для катетеризации центральных вен	не менее 1	
27 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор хирургических инструментов	по числу операций в день	
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
28 <2>	268100	Набор для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор инструментов для лапароскопии	не менее 1	
	268290	Набор для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
29 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный	не менее 1	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
30 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
31	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	не менее 1	
32 <2>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	не менее 1	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
33	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	не менее 1	
34	129360	Светильник операционный	Светильник операционный потолочный	не менее 1	
35 <2>	144370	Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов	Стерилизатор для эндоскопического инструментария	не менее 1	
	271600	Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов			
36 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	не менее 1	
	292270	Стетоскоп электронный			
37	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 2	
38 <2>	276050	Установка передвижная (тележка) анестезиологическая	Стол для врача - анестезиолога-реаниматолога	не менее 1	
	275730	Стол для анестезиологических инструментов			
39	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол для хирургических инструментов	не менее 3	
40 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 4	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
41	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой	не менее 1	
42	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
43	127500	Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей	Ультразвуковой аппарат переносной операционный с комплектом соответствующих датчиков	1	
44 <2>	144810	Гистероскоп жесткий оптический	Фиброгистероскоп (гистероскоп)	1	
	179240	Гистероскоп оптоволоконный гибкий			
	179810	Видеогистероскоп гибкий			
	144810	Гистероскоп жесткий оптический			
45 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
46	259390	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч	2	
	259380	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением			
47 <2>	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Цистоскоп смотровой	не менее 1	
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
48	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 3	
49	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала и инструментов	не менее 1	
50	291410	Система электрокоагуляции, с питанием от сети	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный для резекции и коагуляции с комплектом соответствующего инструментария	не менее 1	
51	294130	Система морцелляции тканей	Электромеханический морцелятор	не менее 1	
52 <2>	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Электроотсос	не менее 1	
	260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
	260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			
53	136860	Стойка для медицинской техники	Стойка для медицинской техники	не менее 1	
54 <2>	151300	Система для аутотрансфузии крови, ручная	Аппарат для реинфузии крови	1	
	151310	Система для аутотрансфузии крови, автоматическая			
55	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для реанимации	1	
56	299630	Набор для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства	Набор для эпидуральной анестезии	не менее 2	
57	298900	Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси	Смеситель воздушно-газовой смеси	2	
58	162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический	Термоматрас для операционного стола	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1	
2	Термометр для измерения температуры воздуха в помещении	1	
3	Термометр для измерения температуры воздуха в холодильниках	по числу холодильников	

Помещение подготовки больных (наркозная)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2 <2>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный (резервный)	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
3 <2>	136500	Трубка трахеостомическая стандартная, одноразового использования	Набор трахеостомических трубок	1	
	136490	Трубка трахеостомическая стандартная, многоразового использования			
	169080	Трубка трахеостомическая армированная, одноразового использования			
	136260	Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования			
4 <2>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп с набором клинков	1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
5 <2>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп (набор) для трудной инкубации	1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
6 <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная	не менее 1	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
7 <2>	169060	Маска ларингеальная армированная, многоразового использования	Маска ларингеальная	1	
	169070	Маска ларингеальная армированная, одноразового использования			
	229980	Маска ларингеальная, многоразового использования			
	230000	Маска ларингеальная, одноразового использования			
8	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной	1	
9 <2>	190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии	Монитор анестезиологический	1	
	157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный			
10 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
11	215800	Размораживатель плазмы крови	Размораживатель плазмы	1	
12 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
13 <2>	276050	Установка передвижная (тележка) анестезиологическая	Стол для врача - анестезиолога-реаниматолога	1	
	275730	Стол для анестезиологических инструментов			
14	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик инструментальный	1	
15 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Тележка со съемной панелью	1	
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
16 <2>	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Электроотсос	1	
	260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
	260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			

Инструментально-материальная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
2 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
3 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	не менее 1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <2>	260470	Стеллаж общего назначения	Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых медицинских изделий и многоразовых стерильных комплектов	1	
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
5 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала	1	
2	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья	1	
3	Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов	1	

Помещение для хранения крови и кровозамещающих растворов

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	145090	Камера морозильная для плазмы крови	Морозильная камера для свежезамороженной плазмы	1	
	305950	Камера морозильная			
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
4 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
5 <2>	117910	Центрифуга напольная высокоскоростная	Центрифуга	1	
	274470	Центрифуга напольная низкоскоростная, без охлаждения			
	274480	Центрифуга напольная низкоскоростная, с охлаждением			
	260430	Центрифуга настольная общего назначения			
	248410	Центрифуга для микрообразцов			

Зал пробуждения после наркоза на 2 койки

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2 <2>	274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	Аппарат искусственной вентиляции легких переносной (стационарный)	1	
	314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов			
	114040	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом			
	311390	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный			
	275680	Система анестезиологическая, общего назначения			
3 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода	1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
4 <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная	1	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
5	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной	1	
6	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии	Монитор прикроватный	1	
7 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
8	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	1	
9 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
10	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол инструментальный	1	
11	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для хранения растворов	1	
12 <2>	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Электроотсос	1	
	260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
	260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			

6. Клинико-диагностическое отделение

6.1. Клинико-диагностическая лаборатория

Помещение приема, регистрации и сортировки проб

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	1	
2	Стол лабораторный	1	

Помещение регистрации и выдачи результатов анализов

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	1	
2	Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	

Лаборатория общеклинических, гематологических
и цитологических исследований

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	231690	Анализатор иммуногематологический/для банка крови ИВД, автоматический	Анализатор для иммуногематологических исследований	1	
	231700	Анализатор иммуногематологический ИВД, полуавтоматический			
2 <2>	261730	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор мочи (сухая химия)	1	
3 <2>	130570	Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический	Анализатор гематологический	не менее 1	
	130690	Анализатор гематологический ИВД, автоматический			
4 <2>	124500	Весы аналитические механические	Весы медицинские	1	
	124570	Весы прецизионные механические			
5	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	не менее 2	
6	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	по числу рабочих комнат	
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	по числу рабочих комнат	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8 <2>	136360	Микроскоп световой стандартный	Микроскоп бинокулярный	не менее 4	
	151480	Микроскоп световой фазо-контрастный			
9 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по числу рабочих комнат	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
10	248550	Штатив для приготовления/окраски предметных стекол	Приспособление для фиксации и окраски мазков	2	
11	336180	Счетчик форменных элементов крови	Счетчик лейкоцитарный формулы крови	не менее 4	
12 <2>	232840	Термостат лабораторный для чистых помещений	Термостат до +52 °C	1	
	261720	Термостат лабораторный			
13 <2>	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуга лабораторная	2	
	248410	Центрифуга для микрообразцов			
14	216900	Анализатор спермы/спермограммы ИВД, автоматический	Автоматический анализатор спермы	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
2	Рабочее место врача - КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
3	Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
4	Термометр для контроля температуры воздуха	1 в каждом помещении	

Помещение для окраски мазков

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	248600	Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое	Автомат для фиксации и окраски мазков	не менее 1	
	248710	Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое			
2	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	1	
3 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
4	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	2	
5 <2>	232840	Термостат лабораторный для чистых помещений	Термостат	1	
	261720	Термостат лабораторный			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол лабораторный	2	

Лаборатория биохимических исследований

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	144610	Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор кислотно-щелочного состояния	не менее 1	
2 <2>	261710	Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор биохимический	не менее 1	
	261770	Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	261550	Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический			
	261610	Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	135240	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический			
	135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический			
3	292450	Система для электрофореза ИВД, автоматическая	Аппарат для электрофореза белков плазмы	1	
4 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	по числу рабочих комнат	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
5 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	По числу рабочих комнат	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
6	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	по числу рабочих мест	
7 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	по числу рабочих комнат	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
8	272180	Анализатор ионоселективный ИВД, автоматический	Анализатор для определения электролитов	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
2	Рабочее место врача - КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
3	Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
4	Термометр для контроля температуры воздуха	1 в каждом помещении	

Лаборатория для гормональных, иммунологических, коагулологических исследований

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	217380	Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический	Анализатор иммуноферментный	1	
	217390	Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический			
2 <2>	261210	Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический	Анализатор исследования системы гемостаза	не менее 1	
	261740	Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический			
3 <2>	186000	Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, автоматический	Анализатор иммунохемилюминесцентный	не менее 2	
	186010	Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, полуавтоматический			
4 <2>	154290	Агрегометр тромбоцитов ИВД, автоматический	Агрегометр	не менее 1	
	154310	Агрегометр тромбоцитов ИВД, полуавтоматический			
5 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	по числу рабочих комнат	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
6	228180	Бокс ламинарный	Ламинарный бокс	1	
7 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по числу рабочих комнат	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
8 <2>	103360	Цитометр проточный ИВД, полуавтоматический	Проточный цитофлюориметр со станцией пробоподготовки	1	
	103380	Цитометр проточный ИВД, автоматический			
9	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	по числу рабочих мест	
10 <2>	232840	Термостат лабораторный для чистых помещений	Термостат	1	
	261720	Термостат лабораторный			
11 <2>	261210	Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический	Тромбоэластограф	не менее 1	
	261740	Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический			
12 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	по числу рабочих комнат	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
2	Рабочее место врача - КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
3	Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
4	Термометр для контроля температуры воздуха	1 в каждом помещении	

Центрифужная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 2	
3	260470	Стеллаж общего назначения	Тумба под центрифугу	не менее 2	
4 <2>	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуги от 1500 до 10000 оборотов в 1 минуту	не менее 2	
	248410	Центрифуга для микрообразцов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол лабораторный	не менее 2	

Моечная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования	Автоматическая моечная машина для лабораторной посуды	1	
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 2	
4 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
5 <2>	173090	Стерилизатор сухожаровой	Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды	1	
	260410	Шкаф сушильный общего назначения			

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол лабораторный	не менее 2	
Дистилляционная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	185950	Система дистилляционной очистки воды	Дистиллятор производительностью 40 л/час	не менее 1	
2	185710	Бутыль для хранения стерильных растворов, многоразового использования	Емкость для хранения дистиллированной воды	1	
3 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
4	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол лабораторный	не менее 1	

Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	122990	Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур	Морозильники для биоматериала на -40 и на -70 град. C.	не менее 2	
	305950	Камера морозильная			
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж лабораторный	не менее 2	
4	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 1	
5 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 2	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
6	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов	Шкаф для хранения химических реактивов	не менее 2	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол лабораторный	не менее 1	
2	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	

Холодильная камера

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж лабораторный	не менее 1	
2	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов	Шкаф для хранения химических реактивов	не менее 1	

Кладовые

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	1	
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3 <2>	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов	Сейф или металлический шкаф	1	
	335210				
4	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж лабораторный	не менее 2	
5	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов	Шкаф для хранения химических реактивов	не менее 2	
6 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	не менее 2	
	270010	Стол для хирургических инструментов			

6.2. Бактериологическая лаборатория

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	356110	Устройство для приготовления стерильных питательных сред	Автоматизированная система приготовления и розлива стерильных, питательных сред	1	
2 <2>	248600	Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое	Автоматическая станция пробоподготовки	1	
	248710	Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое			
3	245230	Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический	Автоматический (полуавтоматический) бактериологический анализатор с возможностью идентификации бактерий и грибов и определением чувствительности к антибиотикам	1	
4 <2>	218790	Анализатор чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам ИВД, автоматический	Автоматический анализатор для считывания и интерпретации результатов тестов на определение чувствительности микроорганизмов (бактерий и грибов) к антимикробным препаратам	1	
	218800	Анализатор чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам ИВД, полуавтоматический			
5	245230	Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический	Анализатор гемокультур	1	
6	273230	Бокс биологической безопасности класса II	Бокс микробиологической безопасности класс II (2A)	2	
7	261700	Встряхиватель лабораторный	Вортекс	1	
8	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	1	
9	218660	Диспенсер дисков для определения чувствительности к антимикробным препаратам ИВД	Диспенсер дисков с антибиотиками	не менее 2	
10	185950	Система дистилляционной очистки воды	Дистиллятор/система для деионизации воды	1	
11	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Контейнер для паровой стерилизации (автоклавирования)	не менее 2	
12	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования	Контейнер для транспортировки биоматериала	не менее 10	
13 <2>	136360	Микроскоп световой стандартный	Микроскоп лабораторный бинокулярный	не менее 1	
	151480	Микроскоп световой фазо-контрастный			
	157950	Микроскоп стереоскопический			
	262800	Микроскоп световой флуоресцентный			
	269620	Микроскоп световой инвертированный			
14 <2>	136360	Микроскоп световой стандартный	Микроскоп стереоскопический (бинокулярная лупа)	не менее 1	
	151480	Микроскоп световой фазо-контрастный			
	157950	Микроскоп стереоскопический			
	262800	Микроскоп световой флуоресцентный			
	269620	Микроскоп световой инвертированный			
15 <2>	122990	Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур	Морозильник низкотемпературный, t до -40 -80 °C	1	
	305950	Камера морозильная			
16 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по числу рабочих комнат	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
17	165080	pH-метр ИВД	pH-метр (для измерения pH питательных сред), термоустойчивый	1	
18 <2>	248600	Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое	Система для автоматической окраски мазков	1	
	248710	Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое			
19	266910	Установка для создания анаэробной атмосферы ИВД	Система для создания атмосферы для культивирования анаэробных бактерий на 2,5 - 3 л или Анаэробная станция	1	
20	241170	Инкубатор лабораторный углекислотный	CO2 - инкубатор	1	
21 <2>	330780	Стерилизатор паровой	Стерилизатор паровой (автоклав)	2	
	145420	Стерилизатор паровой для жидкостей			
22	173090	Стерилизатор сухожаровой	Сухожаровой стерилизатор	1	
23 <2>	232840	Термостат лабораторный для чистых помещений	Термостат суховоздушный или водяной	1	
	261720	Термостат лабораторный			
24 <2>	232840	Термостат лабораторный для чистых помещений	Термостат твердотельный	1	
	261720	Термостат лабораторный			
25 <2>	215980	Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический	Термоциклер класса "Rotor-Gene" или аналогичный	1	
	216020	Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
26 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	2	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
27	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови	Холодильник медицинский с морозильной камерой (t -20 °C - -30 °C)	2	
28 <2>	117910	Центрифуга напольная высокоскоростная	Центрифуга (напольная или настольная) с роторами для пробирок	1	
	274470	Центрифуга напольная низкоскоростная, без охлаждения			
	274480	Центрифуга напольная низкоскоростная, с охлаждением			
29 <2>	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуга с роторами для пробирок с антиаэрозольной защитой, с охлаждением, скорость вращения не менее 3000 G	1	
	248410	Центрифуга для микрообразцов			
30	292450	Система для электрофореза ИВД, автоматическая	Электрофорезная камера с источником питания	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Компьютер и периферийное оборудование, объединенные в сеть со специальным программным обеспечением и источником бесперебойного питания	По числу рабочих мест	
2	Аппарат Бермана	1	
3	Денсиметр	1	
4	Дозатор автоматический механический или электронный (на разные объемы)	не менее 2	
5	Измельчитель - гомогенизатор	1	
6	Система документирования для гелей	1	

Помещение приема, регистрации и сортировки проб для анализов на бактериологические исследования и полимеразную цепную реакцию

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	1	
2	Стол лабораторный	1	

Центрифужная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 2	
3	260470	Стеллаж общего назначения	Тумба под центрифугу	не менее 2	
4 <2>	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуги от 1500 до 10000 оборотов в 1 минуту	не менее 2	
	248410	Центрифуга для микрообразцов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол лабораторный	не менее 2	

Моечная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования	Автоматическая моечная машина для лабораторной посуды	1	
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 2	
4 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
5 <2>	173090	Стерилизатор сухожаровой	Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды	1	
	260410	Шкаф сушильный общего назначения			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол лабораторный	не менее 2	

Дистилляционная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	185950	Система дистилляционной очистки воды	Дистиллятор производительностью 40 л/час	не менее 1	
2	185710	Бутыль для хранения стерильных растворов, многоразового использования	Емкость для хранения дистиллированной воды	1	
3 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
4	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол лабораторный	не менее 1	

Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	122990	Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур	Морозильники для биоматериала на -40 и на -70 град. C	не менее 2	
	305950	Камера морозильная			
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж лабораторный	не менее 2	
4	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 1	
5 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 2	
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
6	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов	Шкаф для хранения химических реактивов	не менее 2	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	
2	Стол лабораторный	не менее 1	

Холодильная камера

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж лабораторный	не менее 1	
2	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов	Шкаф для хранения химических реактивов	не менее 1	

Кладовые

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	1	
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3 <2>	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Сейф или металлический шкаф	1	
	335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов			
4	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж лабораторный	не менее 2	
5	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов	Шкаф для хранения химических реактивов	не менее 2	
6 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	не менее 2	
	270010	Стол для хирургических инструментов			

6.3. Лаборатория молекулярной диагностики

Лаборатория для исследования материала методом полимеразно-цепной реакции

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	261700	Встряхиватель лабораторный	Встряхиватель	1	
2 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
3	228180	Бокс ламинарный	Ламинарный шкаф	не менее 1	
4 <2>	232840	Термостат лабораторный для чистых помещений	Микротермостат для пробирок 1,5 - 2,0 мл	1	
	261720	Термостат лабораторный			
5 <2>	122990	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная
Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	1	
	305950	152690			
6 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный	по числу рабочих комнат	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
7	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 2	
8 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
9	248410	Центрифуга для микрообразцов	Центрифуга для микропробирок	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
2	Стол лабораторный	не менее 2	
3	Комплект оборудования для проведения ПЦР в реальном времени	1	
4	Ультрафиолетовый бокс полимеразной-цепной реакции	1	

Цитогенетическая лаборатория

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	320610	Видеокамера хирургического микроскопа, стерилизуемая	CCD-камера к микроскопу	1 на 1 микроскоп	
2	250600	Анализатор изображений клеток с помощью кариотипирования	Автоматизированная система анализа изображений (для кариотипирования и для флюоресцентного анализа хромосом)	1	
3 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
4 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
5	261430	Баня водяная лабораторная	Водяная баня	1	
6	261700	Встряхиватель лабораторный	Вортекс (встряхиватель)	1	
7	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	1	
8 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
9	260310	Табурет/стул общего назначения	Кресло рабочее	2	
10	228180	Бокс ламинарный	Ламинарный шкаф	1	
11	284890	Перемешиватель растворов	Магнитная мешалка	1	
12 <2>	136360	Микроскоп световой стандартный	Микроскоп универсальный исследовательского класса для светового и флюоресцентного анализа с программным обеспечением для ввода и анализа изображения	1	
	151480	Микроскоп световой фазо-контрастный			
	157950	Микроскоп стереоскопический			
	262800	Микроскоп световой флуоресцентный			
	269620	Микроскоп световой инвертированный			
13	305950	Камера морозильная	Морозильная камера	1	
14	220210	Инкубатор лабораторный с термоциклированием	Прибор для денатурации (гибридизации in situ)	1	
15	173090	Стерилизатор сухожаровой	Стерилизатор суховоздушный	1	
16	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул	2	
17 <2>	232840	Термостат лабораторный для чистых помещений	Термостат суховоздушный от 37 °C до 90 °C	2	
	261720	Термостат лабораторный			
18 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	3	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
19 <2>	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуга настольная - с ротором для пробирок от 15 до 50 мл и вакутейнеров	1	
	248410	Центрифуга для микрообразцов			
20 <2>	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуга настольная с ротором для микропробирок - объемом до 2 мл	1	
	248410	Центрифуга для микрообразцов			
21	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинских документов	1	
22	108730	Штатив для пробирок	Штативы для пробирок	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	1	
2	Стол рабочий	2	
3	Комплект дозаторов для дозирования разного объема жидкости	4	
4	Комплект оборудования для постановки флюоресцентной гибридизации in situ (гибридизер, водяные бани, термошейкеры и т.д.)	при использовании технологии флюоресцентной гибридизации in situ	
5	Медицинский инструментарий (глазные ножницы, пинцеты, шпатели, препаровальные иглы)	Не менее 1	
6	Электрический столик для подогрева предметных стекол	1	

Автоклавная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	330780	Стерилизатор паровой	Автоклав вертикальный 50 л	1	
	145420	Стерилизатор паровой для жидкостей			
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 2	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол лабораторный	Не менее 2	

Центрифужная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 2	
3	260470	Стеллаж общего назначения	Тумба под центрифугу	не менее 2	
4 <2>	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуги от 1500 до 10000 оборотов в 1 минуту	не менее 2	
	248410	Центрифуга для микрообразцов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол лабораторный	не менее 2	

Моечная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования	Автоматическая моечная машина для лабораторной посуды	1	
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 2	
4 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Шкаф для лабораторной посуды	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
5 <2>	173090	Стерилизатор сухожаровой	Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды	1	
	260410	Шкаф сушильный общего назначения			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Стол лабораторный	Не менее 2	

Дистилляционная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	185950	Система дистилляционной очистки воды	Дистиллятор производительностью 40 л/час	не менее 1	
2	185710	Бутыль для хранения стерильных растворов, многоразового использования	Емкость для хранения дистиллированной воды	1	
3 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
4	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол лабораторный	не менее 1	

Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	122990	Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур	Морозильники для биоматериала на -40 и на -70 град. C	не менее 2	
	305950	Камера морозильная			
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж лабораторный	не менее 2	
4	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул лабораторный	не менее 1	
5 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 2	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
6	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов	Шкаф для хранения химических реактивов	не менее 2	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	
2	Стол лабораторный	не менее 1	

Холодильная камера

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж лабораторный	не менее 1	
2	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов	Шкаф для хранения химических реактивов	не менее 1	

Кладовые

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	1	
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3 <2>	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Сейф или металлический шкаф	1	
	335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов			
4	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж лабораторный	не менее 2	
5	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов	Шкаф для хранения химических реактивов	не менее 2	
6 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Шкаф для хранения лабораторной посуды	не менее 2	
	270010	Стол для хирургических инструментов			

7. Отделение лучевой диагностики

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	141750	Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от сети, передвижная	Автоматический шприц - инжектор	1
(на каждый томограф)	
	141760	Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от батареи			
2 <2>	113830	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая	Цифровой (аналоговый) рентгеновский аппарат	1	
	113880	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая			
	173260	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая			
	173270	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая			
	191190	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая			
	191220	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая			
	208920	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая			
	208940	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая			
3 <2>	191190	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая	Аппарат рентгеновский стационарный цифровой для выполнения гистеросальпингографии	1	
	191220	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая			
	208920	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая			
	208940	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая			
4 <2>	113830	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая	Аппарат рентгеновский цифровой передвижной (палатный)	не менее 1	
	113880	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая			
	173260	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая			
	173270	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая			
5	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
6 <2>	135190	Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела	Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), до 64 срезов включительно	1	
	282030	Система рентгеновской компьютерной томографии с ограниченным полем обзора			
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8	135160	Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом	Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом, с напряженностью магнитного поля от 1,5 Т включительно с набором программного обеспечения для выполнения исследований новорожденным детям	1	
9	157280	Подушка вакуумная для позиционирования пациента	Набор приемных катушек и устройств позиционирования для выполнения исследований головы, шеи, спины, органов живота и таза, специализированные катушки для обследования новорожденных	1	
10 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
11 <2>	341950	Термопринтер с диффузией красителя	Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений	1 (на каждый аппарат)	
	348970	Термопринтер			
12	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента	Система мониторинга витальных функций для пациентов любого возраста	1 (при наличии КТ)	
13	190850	Система мониторинга физиологических показателей одного пациента	Система мониторинга витальных функций для пациентов любого возраста МР-совместимая	1 (при наличии МРТ)	
14	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для хранения аналоговых копий изображений	1	
15	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для хранения цифровых изображений на электронных носителях	1	
16 <2>	113950	Система маммографическая рентгеновская портативная, цифровая	Цифровой рентгеновский маммограф с приставкой для выполнения стереотаксической биопсии	1	
	191110	Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая			
17	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
18	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	
19	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы)	1	
20	130280	Дверь защитная радиационная	Рентгенозащитная дверь	1	
21	130280	Дверь защитная радиационная	Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа)	1	
22	240300	Система информационная для радиологии	Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений	1	
23 <2>	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров)	1 на каждый рентген аппарат	
	130100	Очки для защиты от радиации			
	130190	Фартук для защиты от излучения			
	130400	Воротник для защиты от излучения			
	130410	Шапочка для защиты от излучения			
	130290	Нагрудник для защиты от излучения			
	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием			
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
	248490	Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений, с принтером	2	
2	Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, принтером	2	
3	Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронный носители	1 на каждый аппарат	
4	Сигнал "Не входить"	1	

Кабинет ультразвуковой диагностики

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный)	1	
	324320	Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела			
2	234270	Видеопринтер	Видеопринтер	1	
3	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
4 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
5 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
6 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
7 <2>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный (при проведении неонатальных исследований)	1	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
8	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
9	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Персональный компьютер с принтером	2	
2	Рабочее место врача ультразвуковой диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	

8. Организационно-методический отдел

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 2	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 2	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 2	
3	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	

9. Симуляционно-тренинговый центр

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	1	
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
2	288800	Система очищения дыхательных путей от секрета методом высокочастотной осцилляции грудной клетки	Аппарат высокочастотной осцилляторной вентиляции легких для детей	1	
3 <2>	232880	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных детей	1	
	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых			
	121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования			
4 <2>	232880	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный	Аппарат неинвазивной вентиляции легких для детей	1	
	232870	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых			
	121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования			
5 <2>	157920	Инкубатор для новорожденных стандартный	Инкубатор интенсивной терапии с весами	1	
	104760	Инкубатор для новорожденных открытого типа			
6 <2>	157920	Инкубатор для новорожденных стандартный	Инкубатор, трансформируемый в открытую реанимационную систему	1	
	104760	Инкубатор для новорожденных открытого типа			
7	241290	Монитор содержания диоксида углерода (капнограф)	Капнограф	1	
8 <2>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Набор для первичной реанимации с ларингоскопами	1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
9	229860	Насос шприцевой	Насос шприцевой	1	
10	233190	Стол для реанимации новорожденных	Система открытая реанимационная с пульсоксиметрией, аспиратором, весами	1	
11 <2>	166120	Кровать/стол для родов, без электропитания	Стол для родовых залов	1	
	174400	Кровать/стол для родов, с электропитанием			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Имитатор-манекен компьютеризированный недоношенного ребенка	1	
2	Имитатор новорожденного ребенка интерактивный компьютерный	1	
3	Имитатор рождения ребенка	1	
4	Имитатор стояния головки ребенка во время родов	1	
5	Компьютерный робот - симулятор ребенка	1	
6	Манекен женщины мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью использования оборудования реанимации и проведения гинекологических обследований	1	
7	Манекен недоношенного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей	1	
8	Манекен новорожденного для отработки периферического и центрального внутривенного доступа	1	
9	Манекен новорожденного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей	1	
10	Манекен учебный с возможностью проведения дефибрилляции	1	
11	Модель анатомическая "Женский таз и тазовое дно"	1	
12	Модель анатомическая процесса родов	1	
13	Модуль головы взрослого человека с возможностью проведения интубации	1	
14	Модуль дополненной виртуальной реальности к симуляторам	3	
15	Монитор слежения за пациентом	1	
16	Симулятор виртуальный для обработки практических навыков лапароскопической хирургии и гинекологии	1	
17	Симулятор лапароскопический с аппаратным обеспечением с обратной тактильной чувствительностью, компьютером, монитором, стойкой-тележкой	1	
18	Симулятор оперативных вмешательств на матке	1	
19	Симулятор респираторной терапии реалистичный	1	
20	Симулятор УЗИ-диагностики в акушерстве-гинекологии, неонатологии, экстренных состояний с данными реальных пациентов.	1	
21	Система видеомониторинга и записи процесса обучения мультимедийная	1	
22	Система менеджмента симуляционного центра (фиксация, воспроизведение, анализ, считывание и мониторинг данных)	1	
23	Система симуляции родов компьютерная беспроводная	1	
24	Тренажер для лапароскопии, с пульсирующей перфузией органов (комплект с электропитанием)	1	
25	Тренажер для отработки базовых диагностических и хирургических процедур в гинекологии	1	
26	Тренажер обследования шейки матки	1	
27	Тренажер реанимации взрослого человека	1	
28	Учебный набор для отработки навыков первичной реанимации новорожденного с экстремально низкой массой тела с видеоларингоскопом и датчиком	2	
29	Фантом-симулятор головы ребенка для отработки вентиляции с дыхательными путями и легкими, открытыми для обзора	1	
30	Фантом-симулятор люмбальной пункции	1	
31	Имитатор гинекологический	1	
32	Комплект фантомов для влагалищного исследования	1	

10. Отдел информационных технологий

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллажи для хранения документов	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Оборудование для телемедицинских консультаций	1	
2	Персональный компьютер с принтером	1	
3	Программное обеспечение для электронного документооборота	1	
4	Серверы	1	

11. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами

11.1. Централизованное стерилизационное отделение

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	181260	Индикатор химический/физический для контроля стерилизации	Индикатор процесса стерилизации	не менее 1	
	216400	Индикатор энзимный для контроля стерилизации			
	237600	Индикатор биологический для контроля стерилизации			
2 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
3 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)	по числу помещений	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
5 <2>	183540	Фильтр для механической очистки воды	Оборудование для очистки и обеззараживания воды	не менее 1	
	234610	Фильтр для очистки воды бактериальный, стерилизуемый			
	324690	Фильтр для очистки воды от бактерий Legionella, стерильный			
6	116950	Устройство для запаивания пакетов	Оборудование для упаковки стерилизационного материала	не менее 1	
7 <2>	124120	Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды	Оборудование моечное, дезинфекционное	не менее 1	
	144370	Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов			
	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования			
	271600	Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов			
	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная			
	331480	Устройство для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации			
	247990	Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий			
	279050	Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью			
8	342080	Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов	Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов	не менее 1	
9	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж из нержавеющей стали для временного хранения медицинских изделий	не менее 1	
10 <2>	330780	Стерилизатор паровой	Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный	не менее 1	
	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	215790	Стерилизатор плазменный			
11	202390	Тележка медицинская универсальная	Стол инструментальный из нержавеющей стали	не менее 2	
12	270020	Тележка для медицинских инструментов	Тележка для транспортировки медицинских изделий	не менее 2	
13 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
14	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
15 <2>	173090	Стерилизатор сухожаровой	Шкаф сушильный	1	
	229750	Стеллаж для сушки			
	260410	Шкаф сушильный общего назначения			
	283470	Шкаф сушильный для дыхательного контура, закрытый			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий	не менее 1	

11.2. Пищеблок

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для суточного запаса	не менее 1	
3	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для хранения кухонной посуды	не менее 1	
4	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул	по числу коек	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	2-х гнездовая ванна из нержавеющей стали для мытья посуды	не менее 1	
2	Аппарат для варки яиц, сосисок	не менее 1	
3	Ванна для мытья овощей	не менее 1	
4	Ванна для мяса	не менее 1	
5	Ванна для птицы	не менее 1	
6	Ванна для рыбы	не менее 1	
7	Ведро	не менее 1	
8	Веселка	не менее 1	
9	Весы	не менее 1	
10	Жарочный шкаф	не менее 1	
11	Кастрюля алюминиевая 10 литров	не менее 1	
12	Картофелеочистительная машина	не менее 1	
13	Котел наплитный 50-литров	не менее 1	
14	Машина протирочно-резательная	не менее 1	
15	Мясорубка	не менее 1	
16	Противень	не менее 1	
17	Раздаточный стол	не менее 1	
18	Разделочная доска	не менее 1	
19	Разделочный стол	не менее 1	
20	Сито	не менее 1	
21	Сковорода	не менее 1	
22	Стол обеденный	по числу коек	
23	Тележка	не менее 1	
24	Холодильник	не менее 1	
25	Холодильник для суточного запаса	не менее 1	
26	Цедилка	не менее 1	
27	Чайник	не менее 1	
28	Шкаф для хранения кухонной посуды	не менее 1	
29	Шумовка	не менее 1	
30	Электрическая плита 3-х конфорочные	не менее 1	
31	Электрический котел 100-литров	не менее 1	

11.3. Прачечная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Барабан сушильный	не менее 1	
2	Каток гладильный	не менее 1	
3	Машина стирально-отжимная	не менее 1	

11.4. Дезинфекционное отделение

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная	Камера паровая или газовая	не менее 1	
2 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	не менее 1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
3 <2>	202390	Тележка медицинская универсальная	Тележка для транспортировки	не менее 1	
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
4	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж	не менее 1	
1.5. Гараж

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Реанимобиль (для перевозки новорожденных)	не менее 1	
2	Реанимобиль (для перевозки взрослых)	не менее 1	
3	Санитарный специальный автомобиль	не менее 1	
4	Служебный автомобиль	не менее 1	

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

Приложение N 24
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ УРГЕНТНОГО РОДИЛЬНОГО ЗАЛА

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	166120	Кровать/стол для родов, без электропитания	Кровать функциональная для приема родов	не менее 1	
	174400	Кровать/стол для родов, с электропитанием			
2 <2>	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования	Набор инструментов для осмотра родовых путей	не менее 1	
	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
3	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	не менее 1	
4 <2>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	не менее 1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
5 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	не менее 1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
6 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный (инфузомат)	не менее 1	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
7 <2>	250350	Амниотом, одноразового использования	Амниотом	не менее 1	
	250450	Амниотом, многоразового использования			
8 <2>	262070	Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства	Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей	не менее 1	
	262090	Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства			
9	166040	Щипцы акушерские, многоразового использования	Акушерские щипцы	не менее 1	
10	122260	Система вакуум-экстрации плода, пневматическая	Система для вакуум-экстракции плода	не менее 1	
11 <2>	131340	Катетер баллонный гемостатический внутриматочный	Аппарат для маточной баллонной тампонады	не менее 1	
	329240	Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный			
12	187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	Светильник медицинский передвижной	не менее 1	
13	119540	Монитор кардиологический фетальный	Фетальный монитор	не менее 1	
14 <2>	119610	Система допплеровская фетальная	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный	не менее 1	
	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования			
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
15 <2>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп с набором клинков	не менее 1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
16 <2>	327110	Микропланшет ин витро диагностики	Планшет для определения группы крови	не менее 1	
	327170	Планшет для лабораторных исследований общего назначения			
17 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	не менее 1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентген-прозрачной декой			
18	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
19	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала	не менее 1	
20 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	не менее 1	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
21 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
22 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	не менее 1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
23 <2>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных	не менее 1	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
24 <2>	233240	Устройство для обогрева младенца/новорожденного	Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота	не менее 1	
	233260	Устройство для обогрева младенца/участков тела взрослого			
	172870	Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных			
25	256700	Система аспирационная низкого давления	Электроотсос для новорожденных	не менее 1	
26	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи	не менее 1	
27	233210	Весы для младенцев, электронные	Весы для новорожденных (электронные)	не менее 1	
28 <2>	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Источник медицинского воздуха	не менее 1	
	209420	Система экстренной подачи медицинских газов передвижная			
29	298900	Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси	Смеситель воздушно-газовой смеси	не менее 1	
30	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела	не менее 1	
31 <2>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока
(I, II, III)	не менее 1	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
32	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1	
33	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
34	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при эклампсии	1	
35	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной помощи при кровотечении	1	
36	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.
Приложение N 28
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ АКУШЕРСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И РОДИЛЬНОГО ДОМА

Прочее оборудование (оснащение)
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций, включающий камеру, а также устройства для записи и воспроизведения звука	не менее 1	
2	Персональный компьютер в комплекте с многофункциональным устройством (принтер/сканер/копир)	по числу штатных должностей	
3	Рабочее место врача	по числу штатных должностей	
4	Рабочее место технического специалиста	по числу штатных должностей	
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.
Приложение N 31
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	274590	Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический с режимами для экстренной помощи (I, II, III)	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
	314860	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов			
	114040	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом			
	311390	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный			
	113890	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический			
2	274570	Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов	Монитор витальных функций пациента (электрокардиограммы, артериального давления, частоты дыхания, температуры, газового состава крови)	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
3	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая	Отсос пневматический портативный	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
4 <2>	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный	Аппарат для измерения артериального давления	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
5	156250	Система кислородной терапии респираторная	Система подачи кислорода (ротаметр со шлангами, баллоны, редуктор), обеспечивающие запас кислорода на период не менее 4 часов транспортировки	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
6	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Переносной реанимационный набор (ларингоскоп, мешок Амбу, аппарат для искусственной вентиляции легких (ручной), коннекторы, интубационные трубки, ларингеальная маска, назальные канюли, маски для оксигенотерапии, катетеры для санации трахеобронхиального дерева)	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
7	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Переносной чемодан с медикаментами, инструментарием, одноразовыми шприцами и иглами	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
8 <2>	145570	Набор для переливания крови	Набор для переливания крови, венесекции, катетеризации подключичной вены, интубации, люмбальной и плевральной пункции, постановки плеврального дренажа, длительной чрескожной катетеризации	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
	259500	Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
	259890	Набор для проведения общехирургических процедур, содержащий лекарственные средства			
	259980	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
	328210	Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования			
	333470	Набор для катетеризации люмбальный для дренирования спинномозговой жидкости			
	238500	Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации			
	300940	Набор для чрескожных инъекций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
	259410	Набор для дренирования плевральной полости			
	221390	Набор для дренирования плевральной полости при пневмотораксе			
	262630	Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой			
9	324320	Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела	Переносной ультразвуковой аппарат	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
10	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи	Переносная инфузионная помпа	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
11	200810	Система мониторинга апноэ	Переносной апноэ-монитор	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
12	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
13	135260	Анализатор биохимический метаболического профиля ин витро диагностики (далее - ИВД), портативный, автоматический	Портативный экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
14	287660	Грелка согревающая термохимическая гелевая	Аппарат для обогрева больных	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
15 <2>	151700	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов	Аппарат для подогрева инфузионных жидкостей	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
	151720	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293820	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
16 <2>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
17	119540	Монитор кардиологический фетальный	Кардиомонитор фетальный	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
18	248900	Глюкоза ИВД, реагент	Портативный глюкометр или тест полоски	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
19 <2>	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства	Набор для экстренного приема родов	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
	174440	Набор акушерский			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
20 <2>	259500	Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования	Стерильный набор для проведения хирургического вмешательства	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
	259890	Набор для проведения общехирургических процедур, содержащий лекарственные средства			
	259980	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
21	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
22	187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	Дополнительный источник освещения	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача	равно числу штатных должностей врача	
2	Рабочее место медицинской сестры	равно числу штатных должностей медицинской сестры-анестезиста	
3	Автомобиль скорой медицинской помощи класса "C"	не менее 1	
4	Мобильный компьютер в комплекте с высокоскоростным модемом	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
5	Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций, включающий камеру, а также устройства для записи и воспроизведения звука	равно числу автомобилей скорой медицинской помощи	
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.
Приложение N 34
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ

1. Отделение охраны репродуктивного здоровья

Кабинет врача - акушера-гинеколога

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	192000	Система телеметрического кардиотокографического мониторирования	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный	1	
	119540	Монитор кардиологический фетальный			
	119610	Система допплеровская фетальная			
2 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
3 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
5	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	1	
6 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
7 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
8 <2>	336120	Контейнер для анализа ин витро диагностики (далее - ИВД), многоразового использования	Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию	1	
	340600	Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования			
	186150	Контейнер для пересылки образцов, неизолированный			
	186160	Контейнер для пересылки образцов, изолированный			
	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования			
9 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
10	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое	1	
11 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
12 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	по числу пациентов в смену	
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
13 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
14	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
15	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
16	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	1	
17	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник медицинский передвижной	1	
18	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
19 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
20 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
21	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул медицинский	2	
22	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой	1	
23	186180	Тазомер	Тазомер	1	
24 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	2	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
25	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
26 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
27	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
28	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
29 <*>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
30	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Персональный компьютер с принтером	2	

Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
3 <2>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	1	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
4 <2>	259970	Кресло для общего осмотра/терапевтических процедур, механическое	Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное)	1	
	259880	Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием			
5	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул для пациента	2	
6 <2>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
7 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача-психотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Персональный компьютер с принтером	1	
3	Секундомер	1	

Кабинет ультразвуковой диагностики

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный)	1	
2	234270	Видеопринтер	Видеопринтер	1	
3	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
4 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
5 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
6 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
7	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
8	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача ультразвуковой диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Персональный компьютер с принтером	2	

Кабинет функциональной диагностики

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	145190	Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления	не менее 2	
3 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
5	119540	Монитор кардиологический фетальный	Кардиомонитор фетальный	не менее 2	
6 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
7 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	не менее 2	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
8 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
9	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
10	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	1	
11	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	1	
12 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
13	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
14	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	1	
15 <2>	210160	Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I, II, III)	не менее 2	
	269170	Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный			
	122620	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача функциональной диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Персональный компьютер с принтером	1	

Физиотерапевтический кабинет

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
2	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	Аппарат для низкочастотный магнитотерапии	1	
3 <2>	191320	Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии	Аппарат для ультразвуковой терапии	1	
	125510	Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная			
4	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции	Аппарат для электротерапии и электрофореза (гальванический и все импульсные токи) - комбайн физиотерапевтический	1	
5	326010	Система мультимодальной физиотерапии	Аппарат магнито-лазерный терапевтический переносной	1	
6	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8 <2>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	2	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
9 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Манипуляционный стол для хранения электродов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
10	132060	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный	Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый	1	
11 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
12	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
13 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
14 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	2	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
15	202390	Тележка медицинская универсальная	Тумбочка для физиоаппаратов	2	
16	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
17	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
18	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф медицинский для медикаментов и физиотерапевтических прикладов	1	
19	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Персональный компьютер с принтером	2	

Процедурная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
3 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
5 <2>	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования	Контейнер для транспортировки биологического материала	1	
	336120	Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования			
	340600	Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования			
	186150	Контейнер для пересылки образцов, неизолированный			
	186160	Контейнер для пересылки образцов, изолированный			
6 <2>	273540	Бикс для перевязочного материала	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов			
7	144330	Кресло/кушетка донорская	Кресло для забора крови	1	
8 <2>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
9 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
10	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
11 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
12 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
13	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	2	
14 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	2	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
15	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка профилактики парентеральных инфекций	1	
16 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
17	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
18	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	2	
19	108730	Штатив для пробирок	Штатив для пробирок	2	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Персональный компьютер с принтером	1	
3	Гигрометр	1	
4	Термометр для контроля температуры воздуха	1	

Операционная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной	1	
3 <2>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
4	260500	Система электрохирургическая	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции	1	
5 <2>	182530	Система аспирационная для хирургии	Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический	1	
	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая			
6	182530	Система аспирационная для хирургии	Вакуум-аспиратор	1	
7 <2>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	1	
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
8	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
9 <2>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	113770	Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
10 <2>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
11	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	1	
12 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
13 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	2	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
14 <2>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
15 <2>	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от сети	Кресло гинекологическое операционное	не менее 1	
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом			
	151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом			
16 <2>	275630	Монитор глубины анестезии	Монитор анестезиологический	не менее 1	
	276030	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов			
	276040	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента			
17	328210	Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования	Набор для катетеризации центральных вен	1	
18 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	по числу пациентов в смену	
	165990	Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства			
	180490	Набор для гинекологического обследования			
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
19	238500	Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации	Набор интубационный	1	
20 <2>	169460	Зонд назогастральный/орогастральный	Назогастральный зонд	1	
	169450	Зонд назогастрального питания			
	169520	Зонд назогастральный декомпрессионный			
21 <2>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный	1	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
22 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
23 <2>	327110	Микропланшет ИВД	Планшет для определения группы крови	2	
	327170	Планшет для лабораторных исследований общего назначения			
24	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
25	129360	Светильник операционный	Светильник бестеневой медицинский	1	
26	129360	Светильник операционный	Светильник передвижной операционный	1	
27	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 2	
28 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	2	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
29	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой	не менее 1	
30	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
31 <2>	144810	Гистероскоп жесткий оптический	Фиброгистероскоп (гистероскоп)	1	
	179240	Гистероскоп оптоволоконный гибкий			
	179810	Видеогистероскоп гибкий			
32	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
33 <2>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов			
	270010	Стол для хирургических инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Гигрометр	1	
2	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1	
3	Термометр для контроля температуры воздуха	1	

Рентгеновский (маммографический) кабинет

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2 <2>	191110	Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая	Цифровой (аналоговый) рентгеновский маммограф	1	
	191080	Система маммографическая рентгеновская стационарная, аналоговая			
3 <2>	113830	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая	Цифровой (аналоговый) рентгеновский аппарат	1	
	113880	Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая			
	173260	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая			
	173270	Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая			
	191190	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая			
	191220	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая			
	208920	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая			
	208940	Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая			
4	240300	Система информационная для рентгенологии	Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений	1	
5 <2>	341950	Термопринтер с диффузией красителя	Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений	1	
	348970	Термопринтер			
6	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы)	1	
7 <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп	2	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
	248490	Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности			
8 <2>	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, комплект нумераторов и маркеров)	2	
	130100	Очки для защиты от радиации			
	130190	Фартук для защиты от излучения			
	130400	Воротник для защиты от излучения			
	130410	Шапочка для защиты от излучения			
	130290	Нагрудник для защиты от излучения			
9	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для хранения цифровых изображений на электронных носителях	1	
10	260470	Стеллаж общего назначения	Стеллаж для хранения электронных носителей цифровых изображений	1	
11	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
12	130280	Дверь защитная радиационная	Рентгенозащитная дверь	1	
13	130280	Дверь защитная радиационная	Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа)	1	
14 <*>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений, с принтером	2	
2	Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, принтером	2	
3	Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронный носители	2	
4	Сигнал "Не входить"	1	

Клинико-диагностическая лаборатория

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	По площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 2	
3 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	по количеству рабочих комнат	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <2>	136360	Микроскоп световой стандартный	Микроскоп бинокулярный	не менее 2	
	151480	Микроскоп световой фазо-контрастный			
5	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуга лабораторная	1	
6 <2>	130570	Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический	Анализатор гематологический	1	
	130690	Анализатор гематологический ИВД, автоматический			
7 <2>	261710	Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор биохимический	1	
	261770	Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	261550	Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический			
	261610	Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	135240	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический			
	135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический			
8	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	2	
9 <2>	261210	Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический	Анализатор исследования системы гемостаза	1	
	261740	Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический			
10	336180	Счетчик форменных элементов крови	Счетчик лейкоцитарный формулы крови	не менее 2	
11	248550	Штатив для приготовления/окраски предметных стекол	Приспособление для фиксации и окраски мазков	1	
12	261730	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор мочи (сухая химия)	1	
13 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	по количеству рабочих комнат	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача - КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 2	
2	Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 4	
3	Персональный компьютер с принтером	не менее 6	

4. Организационно-методический отдел

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 2	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 2	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 2	
3	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	

5. Административно-хозяйственное подразделение
со вспомогательными службами

Стерилизационная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная	Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий	1	
3 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
4 <2>	124120	Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды	Оборудование моечное, дезинфекционное	1	
	144370	Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов			
	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования			
	271600	Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов			
	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная			
	331480	Устройство для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации			
	247990	Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий			
	279050	Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью			
5 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
6 <2>	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода	Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный	1	
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	330780	Стерилизатор паровой			
	145420	Стерилизатор паровой для жидкостей			
7	116950	Устройство для запаивания пакетов	Оборудование для упаковки стерилизационного материала	не менее 1	
8 <2>	260410	Шкаф сушильный общего назначения	Шкаф сушильный	1	
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	283470	Шкаф сушильный для дыхательного контура, закрытый			
9 <2>	185950	Система дистилляционной очистки воды	Оборудование для очистки и обеззараживания воды	1	
	187180	Система очистки воды комбинированная			
	231020	Система деионизационной очистки воды			
	269500	Система очистки воды обратным осмосом			
10 <2>	181260	Индикатор химический/физический для контроля стерилизации	Индикатор процесса стерилизации	1	
	216400	Индикатор энзимный для контроля стерилизации			
	237600	Индикатор биологический для контроля стерилизации			
11	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор	1	
12 <2>	129490	Тележка для принадлежностей к операционному столу	Тележка для транспортировки медицинских изделий	не менее 1	
	137590	Тележка для медикаментов			
	149080	Тележка бельевая			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	259810	Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий с центрального склада			
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
	271490	Тележка для транспортировки эндоскопов			
13 <2>	229750	Стеллаж для сушки	Стеллаж для временного хранения медицинских изделий	не менее 1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
14	342080	Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов	Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов	не менее 1	
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.
Приложение N 37
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ <1> <2> <3>
<1> Для оснащения женских консультаций первой группы (уровня).
<2> Для оснащения женских консультаций второй группы (уровня).
<3> Для оснащения женских консультаций третьей группы (уровня).

Стандарт оснащения гинекологического отделения (за исключением операционной)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <4>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления (I, II, III)	не менее 1 на 10 коек	
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
2	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с датчиками (I, II, III)	1	
3 <5>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские (I, II, III)	не менее 1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II, III)	не менее 1 на 10 коек	
5 <5>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (I, II, III)	не менее 2	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
6	330770	Камера стерилизационная бактерицидная	Камера УФ-бактерицидная для хранения медицинских инструментов (I, II, III)	не менее 1	
7 <5>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская (I, II, III)	не менее 1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
8	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп (I, II, III)	не менее 1	
9 <5>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов (I, II, III)	не менее 6	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
10 <5>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов (I, II, III)	не менее 6	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
11 <5>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала (I, II, III)	не менее 2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
12	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое (I, II, III)	не менее 1 на 10 коек	
13 <5>	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная	Кресло-каталка для перевозки больных (I, II, III)	не менее 1	
	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная			
	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная			
	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная			
	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная			
	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
14 <5>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная с матрацем медицинским (I, II, III)	не менее 10	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
15 <5>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская (I, II, III)	не менее 1	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
16	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов (I, II, III)	не менее 1	
17 <5>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	не менее 10	
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
18 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
19	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка (I, II, III)	не менее 1 на 10 коек	
20 <5>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	не менее 1	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
21	157600	Ростомер медицинский	Ростомер (I, II, III)	не менее 1	
22	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента (I, II, III)	не менее 1	
23	187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	Светильник медицинский передвижной (I, II, III)	не менее 1	
24 <5>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов (I, II, III) <6>	не менее 1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
25 <5>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп (I, II, III)	не менее 1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
26	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем (I, II, III)	не менее 10	
27	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол медицинский инструментальный (I, II, III)	не менее 1 на 10 коек	
28 <5>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструментов, лекарственных препаратов и приборов (I, II, III)	не менее 1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
29	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул медицинский (I, II, III)	не менее 1 на 10 коек	
30	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой (I, II, III)	не менее 1 на 10 коек	
31 <5>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский (I, II, III)	не менее 1 на 10 коек	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
32	184150	Тумбочка прикроватная	Тумба прикроватная (I, II, III)	не менее 10	
33	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II, III)	1	
34	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский (I, II, III)	не менее 1 на 10 коек	
35	184200	Ширма медицинская	Ширма (I, II, III)	не менее 1	
36 <5>	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф медицинский (I, II, III)	не менее 2	
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
37	173090	Стерилизатор сухожаровой	Шкаф сухожаровой <*> (I, II, III)	не менее 1	
38	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации (I, II, III)	не менее 1	
<5> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<6> При отсутствии централизованной стерилизационной.

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 1 на 10 коек	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 1 на 15 коек	
3	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
4	Стол палатный	не менее 1 на 10 коек	
5	Термометр для измерения температуры воздуха в помещении	1 на палату	
6	Холодильник для хранения продуктов питания	не менее 1	

Стандарт оснащения гинекологической операционной

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <5>	126550	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции	Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический (II, III)	не менее 1	
	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная			
	260500	Система электрохирургическая			
2 <5>	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления (I, II, III)	не менее 1	
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
3 <5>	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной (I, II, III)	не менее 1	
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275680	Система анестезиологическая, общего назначения			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
4 <5>	130010	Нагреватель крови/жидкости излучательный	Аппарат для подогревания инфузионных растворов (II, III)	не менее 1	
	151700	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов			
	151720	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293820	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
5 <5>	151300	Система для аутотрансфузии крови, ручная	Аппарат для реинфузии крови (III)	не менее 1	
	151310	Система для аутотрансфузии крови, автоматическая			
6 <5>	125510	Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная	Аппарат для ультразвукового исследования с датчиками (II, III)	1	
	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная			
7 <5>	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной (I, II, III)	не менее 1	
	121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования			
8 <5>	180940	Система лазерная хирургическая твердотельная с удвоением частоты общего назначения/для различных областей применения	Аппарат лазерный хирургический (III)	не менее 1	
	180960	Система лазерная хирургическая твердотельная общего назначения/для различных областей применения			
	181570	Система лазерная на основе Nd:YAG для хирургии			
	181840	Система лазерная хирургическая твердотельная/на диоксиде углерода общего назначения/для различных областей применения			
	181940	Система лазерная на основе Er:YAG для хирургии/дерматологии			
	182660	Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для хирургии			
	182930	Система лазерная на основе диоксида углерода для хирургии/дерматологии			
	317960	Система лазерная хирургическая диодная общего назначения/для различных областей применения			
9 <5>	275750	Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический	Аппарат наркозно-дыхательный (резервный) (I, II, III)	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
10 <5>	182530	Система аспирационная для хирургии	Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический (I, II, III)	не менее 1	
	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая			
11	284750	Система аспирационная для аборта, вакуумная	Вакуум-аспиратор мануальный (I, II, III)	не менее 1	
12 <5>	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная	Высокочастотный хирургический радиоволновой генератор с комплектом соответствующего инструментария (III)	не менее 1	
	282950	Система диатермической электрохирургии эндоскопическая			
13 <5>	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная	Генератор аргоноплазменный хирургический с комплектом соответствующего инструментария (III)	не менее 1	
	229000	Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы			
14	127500	Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей	Генератор ультразвуковой хирургический с комплектом соответствующего инструментария (III)	не менее 1	
15 <5>	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	не менее 1	
	119850	Дефибриллятор внешний с ручным управлением			
	262440	Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи			
16	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II, III)	не менее 2	
17 <5>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (II, III)	не менее 1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
18 <5>	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Источник медицинского воздуха (II, III)	не менее 2	
	209420	Система экстренной подачи медицинских газов передвижная			
19	330770	Камера стерилизационная бактерицидная	Камера УФ-бактерицидная для хранения медицинских инструментов (I, II, III)	не менее 1	
20	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп (II, III)	не менее 1	
21 <5>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) (I, II, III)	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
22	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Контейнер для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий (I, II, III)	не менее 2	
23	273540	Бикс для перевязочного материала	Контейнер для хранения стерильного материала (I, II, III)	не менее 1	
24 <5>	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический	Кресло гинекологическое операционное (I, II, III)	не менее 1	
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом			
	151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом			
25 <5>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп с набором клинков (I, II, III)	не менее 1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
26 <5>	230120	Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования	Ларингоскоп (набор) для трудной инкубации (II, III)	не менее 1	
	347810	Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования			
27 <5>	169060	Маска ларингеальная армированная, многоразового использования	Маска ларингеальная (I, II, III)	не менее 2	
	169070	Маска ларингеальная армированная, одноразового использования			
	229980	Маска ларингеальная, многоразового использования			
	230000	Маска ларингеальная, одноразового использования			
28	160150	Щипцы гистерэктомические, многоразового использования	Маточный манипулятор для гистерэктомии (II, III)	не менее 1	
29 <5>	130010	Нагреватель крови/жидкости излучательный	Аппарат для подогревания инфузионных растворов (I, II, III)	не менее 1	
	151700	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов			
	151720	Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
	293820	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов			
	293840	Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока			
30	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов (I, II, III)	не менее 1	
31 <5>	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический	Стол многофункциональный хирургический с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте (I, II, III)	не менее 1	
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом			
	151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом			
32	260470	Стеллаж общего назначения	Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов (I, II, III)	не менее 1	
33	260470	Стеллаж общего назначения	Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медикаментов (I, II, III)	не менее 1	
34 <5>	190840	Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии	Монитор анестезиологический (I, II, III)	не менее 1	
	157130	Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный			
35	328210	Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования	Набор для катетеризации центральных вен (I, II, III)	не менее 1	
36	299630	Набор для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства	Набор для эпидуральной анестезии (II, III)	не менее 1	
37 <5>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор хирургических инструментов (I, II, III)	по числу операций в день	
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
38 <5>	268100	Набор для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор инструментов для лапароскопии (II, III)	не менее 1	
	268290	Набор для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
39 <5>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный (II, III)	не менее 1	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
40 <5>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
41	284120	Система хирургическая роботизированная	Оборудование для роботохирургии (III)	1	
42 <5>	327110	Микропланшет ин витро диагностики	Планшет для определения группы крови
(I, II, III)	не менее 2	
	327170	Планшет для лабораторных исследований общего назначения			
43	305640	Система для исследования уродинамики	Прибор уродинамический измерительный портативный с определением показателей профилометрии и цистометрии (III)	1	
44	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка (I, II, III)	не менее 1	
45 <5>	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III)	не менее 2	
	150000	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования			
46	215800	Размораживатель плазмы крови	Размораживатель плазмы (III)	не менее 1	
47	187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	Светильник медицинский передвижной (I, II, III)	не менее 1	
48	129360	Светильник операционный	Светильник операционный потолочный (I, II, III)	не менее 1	
49 <5>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов (I, II, III)	не менее 1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
50 <5>	144370	Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов	Стерилизатор для эндоскопического инструментария (II, III) <6>	не менее 1	
	179990	Машина моюще-дезинфицирующая для гибких эндоскопов			
	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования			
51 <5>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп (I, II, III)	не менее 1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
52 <5>	276050	Установка передвижная (тележка) анестезиологическая	Стол для врача - анестезиолога-реаниматолога (I, II, III)	не менее 1	
	275730	Стол для анестезиологических инструментов			
53	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол для хирургических инструментов (I, II, III)	не менее 1	
54	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол для шовного материала (I, II, III)	не менее 1	
55 <5>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструментов, лекарственных препаратов и приборов (I, II, III)	не менее 1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
56 <5>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол процедурный (I, II, III)	не менее 1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
57 <5>	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик инструментальный для операционной медсестры (I, II, III)	не менее 1	
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
58 <5>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Столик манипуляционный для медсестры-анестезиста (I, II, III)	не менее 1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
59	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой (I, II, III)	не менее 1	
60	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II, III)	1	
61	127500	Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей	Ультразвуковой аппарат переносной операционный с комплектом соответствующих датчиков (III)	1	
62	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов	Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов (II, III)	не менее 1	
63 <5>	144810	Гистероскоп жесткий оптический	Фиброгистероскоп (гистероскоп) (II, III)	1	
	179240	Гистероскоп оптоволоконный гибкий			
	179810	Видеогистероскоп гибкий			
64 <5>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский (I, II, III)	не менее 1	
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
65 <5>	259390	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч (III)	не менее 1	
	259380	Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением			
66 <5>	144240	Цистоскоп жесткий	Цистоскоп смотровой (III)	не менее 1	
	178970	Цистоскоп оптоволоконный гибкий			
	179720	Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования			
67	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов (I, II, III)	не менее 3	
68	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала и инструментов (I, II, III)	не менее 1	
69	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Штатив для внутривенного капельного вливания (I, II, III)	не менее 2	
70 <5>	126550	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный для резекции и коагуляции с комплектом соответствующего инструментария (II, III)	не менее 1	
	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная			
	260500	Система электрохирургическая			
71	294130	Система морцелляции тканей	Электромеханический морцелятор (III)	не менее 1	
72 <5>	182530	Система аспирационная для хирургии	Электроотсос (I, II, III)	не менее 1	
	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая			
73 <5>	271790	Система эндоскопической визуализации	Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии (лапароскопии и гистероскопии) и набором инструментов (II, III)	не менее 1	
	136860	Стойка для медицинской техники			
	145680	Видеолапароскоп жесткий			
	271720	Блок обработки видеоизображений для эндоскопа			
	271710	Видеодисплей для эндоскопии			
	271830	Видеокамера эндоскопа			
74	138870	Аспиратор эндоцервикальный	Аспиратор электрический со ступенчатым заданием уровня разряжения и ножной педалью управления (I, II, III)	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1	
2	Термометр для измерения температуры воздуха в помещении	1	
3	Термометр для измерения температуры воздуха в холодильниках	по числу холодильников	

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.
Приложение N 40
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА - АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В кабинете рекомендуется предусматривать 2 смежных комнаты:
1) для приема пациенток, в том числе с законным представителем;
2) смотровая (манипуляционная) для гинекологического осмотра, диагностических манипуляций и лечебных процедур.

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
Комната для приема пациенток, в том числе с законным представителем	
1	157600	Ростомер медицинский	Ростомер медицинский	1	
2 <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские электронные	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258830	Весы-стул, электронные			
3 <2>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления с манжетами для детей	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
4 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
5 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	1	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
6 <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп (для просмотра рентгеновских изображений)	1	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
	248490	Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности			
7 <2>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	1	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
8 <2>	303440	Стол пеленальный, стационарный	Столик медицинский пеленальный	1	
	233010	Стол пеленальный			
9	105620	Рулетка, многоразового использования	Сантиметровая лента	не менее 1	
10	122050	Стетоскоп акушерский	Стетоскоп акушерский	не менее 1	
11	260310	Табурет/стул общего назначения	Стулья медицинские для пациентов	2	
12	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1	
13 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	не менее 1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Смотровая (манипуляционная)

14	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое с системой регулировки высоты и сиденья	1	
15	129360	Светильник операционный	Светильник медицинский передвижной	1	
16	302890	Осветитель головной оптоволоконный	Источник холодного света и волоконно-оптический световод	1	
17	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	1	
18 <2>	158030	Зеркало вагинальное с оптоволоконной подсветкой	Влагалищные зеркала многоразового использования по Симпсу, зеркала-подъемники (влагалищные по Отту и желобоватые) детские N 1, 2, 3	не менее 1	
	227690	Зеркало вагинальное, многоразового использования			
19 <2>	171650	Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования	Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости и корнцанги детские прямые 230 мм многоразового использования	не менее 1	
	169610	Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме ножниц, многоразового использования			
	273550	Корнцанг			
20	187470	Зонд маточный	Зонды хирургические желобоватые 140 см многоразового использования	не менее 1	
21	187470	Зонд маточный, многоразового использования	Зонд маточный многоразового использования с делениями	не менее 1	
22	116910	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования	Ножницы медицинские хирургические тупоконечные вертикально изогнутые многоразового использования	не менее 1	
23 <2>	296470	Зонд фистульный	Зонд двусторонний пуговчатый хирургический многоразового использования 160 x 2 мм	1	
	187470	Зонд маточный			
24	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
25	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Шкаф медицинский для хранения инструментов	не менее 1	
26	232140	Стул эргономичный, для медицинского работника	Стул медицинский винтовой	1	
27 <2>	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 1	
	129490	Тележка для принадлежностей к операционному столу			
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
28 <2>	336120	Контейнер для анализа ин витро диагностики (далее - ИВД), многоразового использования	Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию	не менее 1	
	340600	Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования			
	186150	Контейнер для пересылки образцов, неизолированный			
	186160	Контейнер для пересылки образцов, изолированный			
	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования			
29	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки и для хранения стерильных гинекологических и хирургических инструментов и материала	не менее 1	
30 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
31	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Дозаторы для мытья и дезинфекции рук настенные	не менее 1	
32 <2>	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная			
33	330770	Камера стерилизационная бактерицидная	Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов	1	
34	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций	1	
35	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Персональный компьютер с принтером	2	
4	Детские вагиноскопы диаметром 8, , 11, 13 мм	1	
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

Приложение N 43
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
Кабинет ультразвуковой диагностики

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный)	1	
2	234270	Видеопринтер	Видеопринтер	1	
3	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
4 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	1	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
5 <4>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
6 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
7	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
8	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	
Другие кабинеты в соответствии со стандартами оснащения, утвержденными порядками оказания медицинской помощи по соответствующим профилям.
<4> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача ультразвуковой диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Персональный компьютер с принтером	2	

Процедурный кабинет

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
2	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
3 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <4>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
5 <4>	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования	Контейнер для транспортировки биологического материала	1	
	336120	Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования			
	340600	Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования			
	186150	Контейнер для пересылки образцов, неизолированный			
	186160	Контейнер для пересылки образцов, изолированный			
6 <4>	273540	Бикс для перевязочного материала	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов			
7	144330	Кресло/кушетка донорская	Кресло для забора крови	1	
8 <4>	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
9 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
10	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
11 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	292270	Стетоскоп электронный			
12 <4>	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения	1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
13	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	2	
14 <4>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	2	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	270010	Стол для хирургических инструментов			
15	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка профилактики парентеральных инфекций	1	
16 <4>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
17	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
18	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	2	
19	108730	Штатив для пробирок	Штатив для пробирок	2	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Персональный компьютер с принтером	1	
3	Гигрометр	1	
4	Термометр для контроля температуры воздуха	1	

Физиотерапевтический кабинет

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
2	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	Аппарат для низкочастотный магнитотерапии	1	
3 <4>	191320	Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии	Аппарат для ультразвуковой терапии	1	
	125510	Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная			
4	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции	Аппарат для электротерапии и электрофореза (гальванический и все импульсные токи) - комбайн физиотерапевтический	1	
5	326010	Система мультимодальной физиотерапии	Аппарат магнито-лазерный терапевтический переносной	1	
6	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	1	
7 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8 <4>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	2	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
9 <4>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Манипуляционный стол для хранения электродов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
10	132060	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный	Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый	1	
11 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
12	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
13 <4>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
14 <4>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский	2	
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
15	202390	Тележка медицинская универсальная	Тумбочка для физиоаппаратов	2	
16	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
17	184200	Ширма медицинская	Ширма	1	
18	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф медицинский для медикаментов и физиотерапевтических прикладов	1	
19	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Шкаф для хранения медицинской документации	не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
2	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
3	Персональный компьютер с принтером	2	

Малая операционная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
2 <4>	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппарат наркозно-дыхательный	1	
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
	276080	Аппарат ингаляционной анестезии, портативный			
	275800	Система анестезиологическая, с закрытым контуром			
3 <4>	282950	Система диатермической электрохирургии эндоскопическая	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции	1	
	260500	Система электрохирургическая			
4 <4>	182530	Система аспирационная для хирургии	Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический	1	
	358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая			
5	182530	Система аспирационная для хирургии	Вакуум-аспиратор	1	
6	126500	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи	Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III)	1	
7	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	2	
8 <4>	106490	Система концентрирования кислорода	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)	1	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума			
	191160	Концентратор кислорода стационарный			
	325100	Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования			
9 <4>	201670	Каталка больничная, с электропитанием	Каталка медицинская	1	
	201690	Каталка внутрибольничная, неприводная			
	238730	Каталка с рентгенпрозрачной декой			
10	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	1	
11 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
12 <4>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	2	
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
13 <4>	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала	2	
	269920	Лоток для инструментов			
	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции			
	273540	Бикс для перевязочного материала			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
14	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое операционное	не менее 1	
15 <4>	275630	Монитор глубины анестезии	Монитор анестезиологический	не менее 1	
	249100	Монитор содержания кислорода респираторный, с питанием от батареи			
	249110	Монитор содержания кислорода респираторный, с питанием от сети			
	276030	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов			
	276040	Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента			
16	328210	Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования	Набор для катетеризации центральных вен	1	
17 <4>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор детских гинекологических и урологических инструментов	по числу пациентов в смену	
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
	237710	Набор для урологических общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
	321990	Набор для урологических общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
18	238500	Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации	Набор интубационный	1	
19 <4>	169460	Зонд назогастральный/орогастральный	Назогастральный зонд	1	
	169520	Зонд назогастральный декомпрессионный			
20 <4>	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный	1	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
21 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
22	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Противошоковая укладка	1	
23	129360	Светильник операционный	Светильник медицинский	1	
24	129360	Светильник операционный	Светильник передвижной операционный	1	
25	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 2	
26 <4>	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	2	
	129490	Тележка для принадлежностей к операционному столу			
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
27 <4>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол процедурный	1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
28 <4>	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой	не менее 1	
	232140	Стул эргономичный, для медицинского работника			
29	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
30	144810	Гистероскоп жесткий оптический	Фиброгистероскоп (гистероскоп)	1	
31	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	1	
32	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для хранения стерильного материала	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Гигрометр	1	
2	Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением	1	
3	Термометр для контроля температуры воздуха	1	
4	Детские вагиноскопы диаметром 8, 91/2, 11, 13 мм	1	

Клинико-диагностическая лаборатория

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <3>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 2	
3 <4>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	по количеству рабочих комнат	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
4 <4>	136360	Микроскоп световой стандартный	Микроскоп бинокулярный	не менее 2	
	151480	Микроскоп световой фазо-контрастный			
5	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуга лабораторная	1	
6 <4>	130570	Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический	Анализатор гематологический	1	
	130690	Анализатор гематологический ИВД, автоматический			
7 <4>	261710	Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор биохимический	1	
	261770	Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	261550	Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический			
	261610	Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	135240	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический			
	135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический			
8	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	2	
9 <4>	261210	Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический	Анализатор исследования системы гемостаза	1	
	261740	Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический			
10	336180	Счетчик форменных элементов крови	Счетчик лейкоцитарный формулы крови	не менее 2	
11	248550	Штатив для приготовления/окраски предметных стекол	Приспособление для фиксации и окраски мазков	1	
12	261730	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический	Анализатор мочи (сухая химия)	1	
13 <4>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	по количеству рабочих комнат	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Рабочее место врача-КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 2	
2	Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	не менее 4	
3	Персональный компьютер с принтером	не менее 6	

Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами

Стерилизационная

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <4>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	по площади помещений	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
2	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная	Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий	1	
3 <4>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
4 <4>	124120	Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды	Оборудование моечное, дезинфекционное	1	
	144370	Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов			
	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования			
	271600	Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов			
	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная			
	331480	Устройство для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации			
	247990	Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий			
	279050	Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью			
5 <4>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 1	
	270010	Стол для хирургических инструментов			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
6 <4>	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода	Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный	1	
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	330780	Стерилизатор паровой			
	145420	Стерилизатор паровой для жидкостей			
7	116950	Устройство для запаивания пакетов	Оборудование для упаковки стерилизационного материала	не менее 1	
8 <4>	260410	Шкаф сушильный общего назначения	Шкаф сушильный	1	
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	283470	Шкаф сушильный для дыхательного контура, закрытый			
9 <4>	185950	Система дистилляционной очистки воды	Оборудование для очистки и обеззараживания воды	1	
	187180	Система очистки воды комбинированная			
	231020	Система деионизационной очистки воды			
	269500	Система очистки воды обратным осмосом			
10 <4>	181260	Индикатор химический/физический для контроля стерилизации	Индикатор процесса стерилизации	1	
	216400	Индикатор энзимный для контроля стерилизации			
	237600	Индикатор биологический для контроля стерилизации			
11	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор	1	
12 <4>	129490	Тележка для принадлежностей к операционному столу	Тележка для транспортировки медицинских изделий	не менее 1	
	137590	Тележка для медикаментов			
	149080	Тележка бельевая			
	202390	Тележка медицинская универсальная			
	259810	Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий с центрального склада			
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
	271490	Тележка для транспортировки эндоскопов			
13 <4>	229750	Стеллаж для сушки	Стеллаж для временного хранения медицинских изделий	не менее 1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
14	342080	Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов	Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов	не менее 1	
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

Приложение N 46
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная	не менее 1	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
2	184150	Тумбочка прикроватная	Тумбочка прикроватная	не менее 1	
3	260310	Табурет/стул общего назначения	Стулья медицинские для пациентов	не менее 1	
4 <2>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	не менее 1	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
5	184200	Ширма медицинская	Ширма	не менее 1	
6	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Шкаф медицинский для хранения инструментов	не менее 1	
7	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
8	129690	Стул операционный	Стул медицинский винтовой	не менее 1	
9 <2>	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов	не менее 1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
10	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол медицинский инструментальный	не менее 1	
11	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кресло гинекологическое с системой регулировки высоты и сиденья	не менее 1	
12	129360	Светильник операционный	Светильник медицинский передвижной	не менее 1	
13 <2>	158030	Зеркало вагинальное с оптоволоконной подсветкой	Влагалищные зеркала многоразового использования по Симпсу, зеркала-подъемники (влагалищные по Отту и желобоватые) детские N 1, 2, 3	не менее 1	
	166020	Зеркало акушерское			
	227690	Зеркало вагинальное, многоразового использования			
	227960	Зеркало вагинальное, одноразового использования			
14 <2>	169610	Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме ножниц, многоразового использования	Щипцы влагалищные для извлечения инородного тела	не менее 1	
	171650	Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования			
15 <2>	166030	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор гинекологических инструментов	не менее 1	
	321950	Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
16	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские электронные	не менее 1	
17	157600	Ростомер медицинский	Ростомер электронный	1	
18 <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп (для просмотра рентгеновских изображений)	1	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
	248490	Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности			
19 <2>	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления с манжетами для детей и взрослых	2	
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	218430	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
20 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	не менее 1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
21	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	1	
22 <2>	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная	Радиоволновой хирургический портативный аппарат	1	
	282950	Система диатермической электрохирургии эндоскопическая			
23 <2>	144810	Гистероскоп жесткий оптический	Гистероскоп диагностический	1	
	179240	Гистероскоп оптоволоконный гибкий			
	179810	Видеогистероскоп гибкий			
24 <2>	144240	Цистоскоп жесткий	Цистоскоп смотровой	1	
	178970	Цистоскоп оптоволоконный гибкий			
	179720	Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования			
25	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий	1	
26	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	Аппарат дыхательный ручной	не менее 1	
27	271490	Тележка для транспортировки эндоскопов	Стойка эндоскопическая	1	
28	144330	Кресло/кушетка донорская	Донорское кресло для забора крови	не менее 1	
29 <2>	336120	Контейнер для анализа ин витро диагностики (далее - ИВД), многоразового использования	Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию	не менее 1	
	340600	Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования			
	186150	Контейнер для пересылки образцов, неизолированный			
	186160	Контейнер для пересылки образцов, изолированный			
	334300	Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования			
30 <2>	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 1	
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
31	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер для мытья и дезинфекции рук	не менее 1	
32 <2>	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	не менее 1	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная			
33	330770	Камера стерилизационная бактерицидная	Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов	не менее 1	
34	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для профилактики парентеральных инфекций	1	
35 <2>	207800	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная	Кресло-коляска больничное	не менее 1	
	207810	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная			
	207910	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная			
	207990	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная			
	208400	Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная			
	207850	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная			
	207930	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	208250	Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
36 <2>	327110	Микропланшет ИВД	Планшет для определения группы крови	не менее 1	
	327170	Планшет для лабораторных исследований общего назначения			
37	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Штативы для капельниц	не менее 1	
38 <2>	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	не менее 1	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
	143910	Холодильник для крови			
	321680	Холодильник/морозильник для крови			
39 <2>	126390	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный	Термометр медицинский		
	184110	Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования			
	213740	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный			
	266210	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме			
	300390	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией			
	335240	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой			
40 <2>	233010	Стол пеленальный	Стол пеленальный	1	
	303440	Стол пеленальный, стационарный			
41	120320	Система ирригации прямой кишки ручная	Аппарат Боброва	1	
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место врача - акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
2.	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	согласно штатному расписанию	
3.	Термометр комнатный	не менее 1	
4	Психрометр	1	
5	Холодильник бытовой	не менее 1	
6	Столик для транспортировки пищи	не менее 1	
7	Источник холодного света с волоконно-оптическим световодом.	1	
8	Детские вагиноскопы диаметром 8, 91/2, 11, 13 мм	1	
9	Персональный компьютер с принтером	по числу рабочих мест	
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.
Приложение N 49
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 октября 2020 г. N 1130н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
2	190860	Блок интерфейсный для медицинской сети	Интерактивная панель	1	
3 <2>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	1	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
4 <2>	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное)	1	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
5	272140	Счетчик использованного времени, электронный	Секундомер	1	
6 <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
7	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул полумягкий	1	
8	202390	Тележка медицинская универсальная	Тумба для аудиоаппаратуры	1	
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Аудиокомплекс	1	
2	Журнальный столик	1	
3	Набор приспособлений и оборудования для проведения фильмотерапии (экран, проектор, набор фильмов)	1	
4	Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты):	1	
5	Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением для психологического тестирования	2	
6	Прибор динамической заливки света	1	
7	Рабочее место врача с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
8	Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети "Интернет"	1	
9	Персональный компьютер с принтером	2	
10	Световая каскадирующая труба	1	
11	Сенсорный уголок	1	
Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.