МЗ РФ ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N 922н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "ХИРУРГИЯ"

Приложение N 3
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 922н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА-ХИРУРГА

N	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Стол рабочий	2	
2.	Кресло рабочее	2	
3.	Стул	2	
4.	Кушетка	1	
5.	Шкаф для перевязочных и лекарственных средств	1	
6.	Шкаф для медицинских документов	1	
7.	Ростомер	1	
8.	Настольная лампа	1	
9.	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции	по требованию	
10.	Мешок Амбу	1	
11.	Аспиратор хирургический	по требованию	
12.	Тонометр	1	
13.	Радиохирургический нож	по требованию	
14.	Контейнер для хранения стерильных инструментов	по требованию	
15.	Стол операционный	1	
16.	Стол перевязочный	1	
17.	Столик инструментальный	2	
18.	Столик манипуляционный	2	
19.	Малый хирургический набор	3	
20.	Стерилизатор для медицинских инструментов	1	
21.	Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов	1	
22.	Холодильник	1	
23.	Негатоскоп	1	
24.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1	
25.	Бестеневая лампа	1	
26.	Весы	1	
27.	Сейф для хранения лекарственных препаратов	1	
28.	Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет	1	
29.	Стетофонендоскоп	по числу врачей	
30.	Шина для лечения переломов ключицы	1	
31.	Шина для фиксации кисти и пальцев	2	
32.	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей	2	
33.	Шина транспортная для нижних конечностей	1	
34.	Головодержатель (воротник Шанца)	1	
35.	Переносной набор для реанимации	1	
36.	Шпатель	3	
37.	Сантиметровая лента	1	
38.	Медицинский термометр	3	
39.	Емкости для дезинфекции инструментов	по требованию	
40.	Емкости для сбора бытовых и медицинских
отходов	2	

Приложение N 6
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 922н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

1. Стандарт оснащения хирургического дневного стационара (за исключением операционной (операционного блока))
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место заведующего хирургическим дневным стационаром	1	
2.	Рабочее место врача	по числу врачей	
3.	Кровать функциональная	25	
4.	Столик (тумбочка) прикроватный	25	
5.	Стул для пациента	25	
6.	Система палатной сигнализации	1 на хирургический
дневной стационар	
7.	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	1 на хирургический
дневной стационар	
8.	Шкаф медицинский	не менее 5	
9.	Негатоскоп	не менее 1	
10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1	
11.	Светильник бестеневой медицинский передвижной	не менее 2	
12.	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов	не менее 2	
13.	Шкаф для лекарственных средств и препаратов	не менее 1	
14.	Стол перевязочный	по числу перевязочных	
15.	Стол инструментальный	не менее 2	
16.	Столик манипуляционный	не менее 2	
17.	Измеритель артериального давления	не менее 2	
18.	Стетофонендоскоп	по требованию	
19.	Термометр медицинский	по требованию	
20.	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала	не менее 2 на перевязочную	
21.	Кушетка медицинская смотровая	не менее 2	
22.	Кресло смотровое универсальное	не менее 1	
23.	Холодильник для хранения медикаментов	не менее 2	
24.	Емкости с крышками для дезрастворов	по требованию	
25.	Стерилизатор для инструментов	не менее 2	
26.	Отсос хирургический вакуумный	не менее 1	
27.	Стойка для инфузионных растворов	по требованию	
28.	Анализатор крови <**>	не менее 1	
29.	Анализатор гематологический <**>	не менее 1	
30.	Установка (устройство) для обработки рук хирурга	не менее 2	
31.	Противопролежневый матрас	не менее 3	
32.	Монитор прикроватный, включающий:
- контроль частоты сердечных сокращений;
- контроль частоты дыхания;
- контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия)	не менее 1	
33.	Набор хирургический малый	не менее 2	
34.	Хирургический инструментарий	по требованию	
35.	Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке	не менее 1	
36.	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций	по требованию	

2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое
количество, шт.	
1.	Стол операционный универсальный	не менее 1 на операционную	
2.	Светильник хирургический бестеневой	не менее 1	
3.	Столик инструментальный	не менее 3	
4.	Аспиратор (отсасыватель) хирургический	не менее 1	
5.	Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала	не менее 6	
6.	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария	не менее 1 на операционный стол	
7.	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий	не менее 4	
8.	Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии <***>	не менее 2	
9.	Набор интубационный	не менее 3	
10.	Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения	по требованию	
11.	Набор для эпидуральной анестезии одноразовый	по требованию	
12.	Инъектор автоматический для внутривенных вливаний	не менее 1	
13.	Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа	не менее 1 на операционный стол	
14.	Система для аутогемотрансфузии <****>	не менее 1	
15.	Монитор операционный, включающий:
- неинвазивное измерение артериального давления (с интервалом от 1 до 15 мин.);
- контроль частоты сердечных сокращений;
- контроль электрокардиограммы;
- контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия);
- контроль CO2 в конечновыдыхаемом газе;
- контроль O2 в дыхательном контуре;
- контроль термометрии;
- контроль частоты дыхания	не менее 1 на операционный стол	
16.	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 2	
17.	Дефибриллятор	не менее 1	
18.	Комплект мебели для операционной	не менее 1	
19.	Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии	по требованию	
20.	Столик операционной сестры	не менее 2	
21.	Стол с выдвижными ящиками для расходного материала	не менее 2	
22.	Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием	не менее 4	
23.	Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики <****>	не менее 1	
24.	Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат C-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером <***>	не менее 1	
25.	Термоматрас для операционного стола	не менее 1	
26.	Стойка для дозаторов и инфузоматов	не менее 3	
27.	Набор хирургических инструментов большой	не менее 3	
28.	Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии	не менее 4	
29.	Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке	не менее 1	
30.	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций	по требованию	
31.	Операционный микроскоп <******>	по требованию	
32.	Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 2 крат	не менее 2	
33.	Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 3,5 - 4 крат	по требованию	
34.	Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 6 крат	по требованию	
35.	Налобные осветители	по требованию	
36.	Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком	по требованию	
37.	Инструментальный сосудистый набор	не менее 1	
38.	Набор микрохирургических инструментов <******>	не менее 2	
39.	Набор инструментов для работы на сухожилиях <*****>	не менее 1	
40.	Набор инструментов для работы на костях <***>	не менее 1	
41.	Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами <***>	по требованию	
42.	Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях лицевого черепа <***>	по требованию	
43.	Системы для аспирационного дренирования	по требованию	
44.	Набор для дермабразии	по требованию	
45.	Набор для механической липосакции	по требованию	
46.	Набор для профилактики тромбэмболических осложнений (механической компрессии вен ног во время операции)	по требованию	
<**> При отсутствии клинической и биохимической лаборатории в структуре медицинской организации.
<***> В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции на костях.
<****> В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции.
<*****> В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции на кисти.
<******> В хирургическом дневном стационаре, в котором выполняются реконструктивные пластические операции с использованием микрохирургической техники.

Приложение N 9
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 922н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Стандарт оснащения хирургического отделения (за исключением операционной (операционного блока))
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место заведующего хирургическим отделением	1	
2.	Рабочее место врача	по числу врачей	
3.	Кровать функциональная	25	
4.	Столик (тумбочка) прикроватный	25	
5.	Стул для пациента	25	
6.	Система палатной сигнализации	1 на хирургическое
отделение	
7.	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	1 на хирургическое
отделение	
8.	Шкаф медицинский	не менее 5	
9.	Негатоскоп	не менее 1	
10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 <*>	
11.	Светильник бестеневой медицинский передвижной	не менее 2	
12.	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов	не менее 2	
13.	Шкаф для лекарственных средств, препаратов	не менее 1	
14.	Стол перевязочный	по числу перевязочных	
15.	Стол инструментальный	не менее 2	
16.	Столик манипуляционный	не менее 2	
17.	Измеритель артериального давления	не менее 2	
18.	Стетофонендоскоп	по требованию	
19.	Термометр медицинский	по требованию	
20.	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала	не менее 2 на перевязочную	
21.	Кушетка медицинская смотровая	не менее 2	
22.	Кресло смотровое универсальное	не менее 1	
23.	Холодильник для хранения медикаментов	не менее 2	
24.	Емкости с крышками для дезрастворов	по требованию	
25.	Стерилизатор для инструментов	не менее 2	
26.	Отсос хирургический вакуумный	не менее 1	
27.	Стойка для инфузионных растворов	по требованию	
28.	Анализатор газов крови <**>	не менее 1	
29.	Анализатор гематологический <**>	не менее 1	
30.	Установка (устройство) для обработки рук хирурга	не менее 2	
31.	Противопролежневый матрас	не менее 3	
32.	Монитор прикроватный, включающий:
- контроль частоты сердечных сокращений;
- контроль частоты дыхания;
- контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия)	не менее 1	
33.	Набор хирургический малый	не менее 2	
34.	Хирургический инструментарий	по требованию	
35.	Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке	не менее 1	
36.	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций	по требованию	

2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое
количество, шт.	
1.	Стол операционный универсальный	не менее 1 на операционную	
2.	Светильник хирургический бестеневой	не менее 1	
3.	Столик инструментальный	не менее 3	
4.	Аспиратор (отсасыватель) хирургический	не менее 1	
5.	Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала	не менее 6	
6.	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария	не менее 1 на операционный стол	
7.	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий	не менее 4	
8.	Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии <***>	не менее 2	
9.	Набор интубационный	не менее 3	
10.	Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения	по требованию	
11.	Набор для эпидуральной анестезии одноразовый	по требованию	
12.	Инъектор автоматический для внутривенных вливаний	не менее 1	
13.	Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа	не менее 1 на операционный стол	
14.	Система для аутогемотрансфузии <****>	не менее 1	
15.	Монитор операционный, включающий:
- неинвазивное измерение артериального давления (с интервалом от 1 до 15 мин.);
- контроль частоты сердечных сокращений;
- контроль электрокардиограммы;
- контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия);
- контроль CO2 в конечновыдыхаемом газе;
- контроль O2 в дыхательном контуре;
- контроль термометрии;
- контроль частоты дыхания	не менее 1 на операционный стол	
16.	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 2	
17.	Дефибриллятор	не менее 1	
18.	Комплект мебели для операционной	не менее 1	
19.	Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии	по требованию	
20.	Столик операционной сестры	не менее 2	
21.	Стол с выдвижными ящиками для расходного материала	не менее 2	
22.	Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием	не менее 4	
23.	Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики <****>	не менее 1	
24.	Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат C-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером <***>	не менее 1	
25.	Термоматрас для операционного стола	не менее 1	
26.	Стойка для дозаторов и инфузоматов	не менее 3	
27.	Набор хирургических инструментов большой	не менее 3	
28.	Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии	не менее 4	
29.	Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке	не менее 1	
30.	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций	по требованию	
31.	Операционный микроскоп <******>	по требованию	
32.	Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 2 крат	не менее 2	
33.	Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 3,5 - 4 крат	по требованию	
34.	Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением x 6 крат	по требованию	
35.	Налобные осветители	по требованию	
36.	Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком	по требованию	
37.	Инструментальный сосудистый набор	не менее 1	
38.	Набор микрохирургических инструментов <******>	не менее 2	
39.	Набор инструментов для работы на сухожилиях <*****>	не менее 1	
40.	Набор инструментов для работы на костях <***>	не менее 1	
41.	Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами <***>	по требованию	
42.	Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях лицевого черепа <***>	по требованию	
43.	Системы для аспирационного дренирования	по требованию	
44.	Набор для дермабразии	по требованию	
45.	Набор для механической липосакции	по требованию	
46.	Набор для профилактики тромбэмболических осложнений (механической компрессии вен ног во время операции)	по требованию	

<**> При отсутствии клинической и биохимической лаборатории в структуре медицинской организации.
<***> В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции на костях.
<****> В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции.
<******> В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции на кисти.
<*******> В хирургических отделениях, в которых выполняются реконструктивные пластические операции с использованием микрохирургической техники.