МЗ РФ ПРИКАЗ от 14 июня 2019 г. N 422н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ "ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ"
Приложение N 3
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 14 июня 2019 г. N 422н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА - ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО ХИРУРГА
N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2.	Кушетка	1	
3.	Шкаф для перевязочных средств и лекарственных препаратов	не менее 2	
4.	Мешок Амбу	не менее 1	
5.	Аспиратор хирургический	не менее 1	
6.	Тонометр	не менее 2	
7.	Электрокоагулятор	1	
8.	Контейнер для хранения стерильных инструментов	не менее 1	
9.	Стол операционный	1	
10.	Стоматологическое кресло	1	
11.	Столик инструментальный	не менее 1	
12.	Столик манипуляционный	не менее 1	
13.	Малый хирургический набор	не менее 2	
14.	Стерилизатор для медицинских инструментов	не менее 1	
15.	Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки	не менее 1	
16.	Мойка медицинская	не менее 1	
17.	Холодильник для лекарственных препаратов	1	
18.	Негатоскоп	не менее 1	
19.	Бактерицидный облучатель воздуха	не менее 1	
20.	Бестеневая лампа	не менее 1	
21.	Налобный осветитель	не менее 1	
22.	Стетофонендоскоп	не менее 1	
23.	Шины Васильева для лечения переломов челюстей	не менее 12	
24.	Набор для бимаксиллярного шинирования	не менее 2	
25.	Роторасширитель	не менее 2	
26.	Языкодержатель	не менее 2	
27.	Шпатель	не менее 5	
28.	Медицинский термометр	не менее 2	
29.	Емкости для дезинфекции инструментов (контейнеры)	не менее 2	
30.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
31.	Переносной набор для реанимации	не менее 1	
32.	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи	не менее 1	
Приложение N 6
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 14 июня 2019 г. N 422н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО КАБИНЕТА ВРАЧА - ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО ХИРУРГА
N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2.	Пеленальный стол	1	
3.	Кушетка	1	
4.	Шкаф для перевязочных средств и лекарственных препаратов	не менее 2	
5.	Мешок Амбу	не менее 1	
6.	Аспиратор хирургический	не менее 1	
7.	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста	не менее 2	
8.	Электрокоагулятор	1	
9.	Контейнер для хранения стерильных инструментов	не менее 1	
10.	Стол операционный	не менее 1	
11.	Стоматологическое кресло	1	
12.	Столик инструментальный	не менее 1	
13.	Столик манипуляционный	не менее 1	
14.	Малый хирургический набор	не менее 2	
15.	Стерилизатор для медицинских инструментов	не менее 2	
16.	Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки	не менее 1	
17.	Мойка медицинская	не менее 2	
18.	Холодильник для лекарственных препаратов	1	
19.	Негатоскоп	не менее 1	
20.	Бактерицидный облучатель воздуха	не менее 1	
21.	Бестеневая лампа	не менее 1	
22.	Налобный осветитель	не менее 1	
23.	Стетофонендоскоп	не менее 1	
24.	Шины Васильева для лечения переломов челюстей	не менее 12	
25.	Набор для бимаксиллярного шинирования	не менее 2	
26.	Роторасширитель	не менее 2	
27.	Языкодержатель	не менее 2	
28.	Шпатель	не менее 5	
29.	Медицинский термометр	не менее 2	
30.	Емкости для дезинфекции инструментов (контейнеры)	не менее 2	
31.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
32.	Переносной набор для реанимации	не менее 1	
33.	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи	не менее 1	
Приложение N 9
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 14 июня 2019 г. N 422н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
1. Стандарт оснащения отделения челюстно-лицевой хирургии (за исключением операционной)
N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место заведующего отделением с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2.	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	не менее 1	
3.	Тонометр для измерения артериального давления	не менее 3	
4.	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала	не менее 2	
5.	Кресло каталка	не менее 1	
6.	Кресло смотровое стоматологическое	не менее 1	
7.	Кровать функциональная	по числу койко-мест	
8.	Кушетка медицинская смотровая	не менее 1	
9.	Челюстно-лицевой хирургический набор	не менее 2	
10.	Негатоскоп	не менее 3	
11.	Стетофонендоскоп	не менее 3	
12.	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный (для помещений)	не менее 3	
13.	Отсос хирургический вакуумный	не менее 2	
14.	Переносной набор для реанимации	не менее 1	
15.	Роторасширитель	не менее 1	
16.	Светильник бестеневой медицинский передвижной	не менее 3	
17.	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	1 система на отделение	
18.	Стерилизатор для инструментов	не менее 1	
19.	Столик манипуляционный	не менее 1	
20.	Столик (тумбочка) прикроватный	по числу коек	
21.	Стол инструментальный	не менее 2	
22.	Стол перевязочный	по числу перевязочных	
23.	Стул для пациента	по числу коек	
24.	Тележка для перевозки пациентов	1 на 10 коек	
25.	Термометр медицинский	по числу коек	
26.	Мойка медицинская	не менее 1	
27.	Холодильник для лекарственных препаратов	не менее 1	
28.	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов	не менее 2	
29.	Шкаф для лекарственных препаратов	не менее 1	
30.	Шкаф медицинский	не менее 2	
31.	Штатив медицинский (инфузионная стойка)	не менее 1	
32.	Языкодержатель	не менее 2	
33.	Емкость для дезинфекции инструментов (контейнеры)	не менее 2	
34.	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
35.	Укладка для оказания медицинской помощи в экстренной форме при шоке	не менее 1	
36.	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи	не менее 1	
2. Стандарт дополнительного оснащения операционной (операционного блока) медицинской организации, в структуре которой создается отделение челюстно-лицевой хирургии (операционная дооснащается при отсутствии в ней перечисленных позиций оборудования)
N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	Аспиратор (отсасыватель) хирургический	не менее 2	
2.	Дефибриллятор	1 на операционный стол	
3.	Инфузомат автоматический для внутривенных вливаний	не менее 1	
4.	Комплект мебели для операционной	1 на операционный стол	
5.	Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала	не менее 6	
6.	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий	не менее 4	
7.	Монитор операционный, включающий:
- неинвазивное измерение артериального давления;
- контроль частоты сердечных сокращений;
- контроль электрокардиограммы;
- контроль насыщения гемоглобина кислородом
(пульсоксиметрия);
- контроль CO2 в конечновыдыхаемом газе;
- контроль термометрии;
- контроль частоты дыхания;
- коэффициент периферической перфузии	не менее 1 на операционный стол	
8.	Набор интубационный	не менее 3	
9.	Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами	не менее 1	
10.	Челюстно-лицевой хирургический набор	не менее 3	
11.	Набор инструментов для костнопластических операций в челюстно-лицевой области с расходными материалами	не менее 1	
12.	Налобные осветители	не менее 1	
13	Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севофлуран) с блоком для газоанализа	не менее 1 на операционный стол	
14.	Очки/щитки защитные	4 на операционный стол	
15.	Светильник хирургический бестеневой	не менее 1	
16.	Системы для аспирационного дренирования	не менее 1	
17.	Стойка для дозаторов и инфузоматов	не менее 1	
18.	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 2 на операционный стол	
19.	Столик инструментальный	не менее 1	
20.	Столик операционной сестры	не менее 1	
21.	Стол операционный универсальный	не менее 1	
22.	Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием	не менее 2	
23.	Стол с выдвижными ящиками для расходного материала	не менее 2	
24.	Устройство для обогрева пациента	1 на операционный стол	
25.	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария	1 на операционный стол	
26.	Наконечник стоматологический хирургический	не менее 2	
27.	Аппарат стоматологический для хирургии и имплантации	не менее 1	
28.	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 	не менее 1	
Приложение N 12
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 14 июня 2019 г. N 422н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
1. Стандарт оснащения детского отделения челюстно-лицевой хирургии (за исключением операционной)
N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место заведующего отделением с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2.	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	не менее 1	
3.	Матрац противопролежневый	не менее 1	
4.	Пеленальный стол	не менее 1	
5.	Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста	не менее 1	
6.	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала	не менее 3	
7.	Кресло каталка	не менее 1	
8.	Кресло смотровое стоматологическое	не менее 1	
9.	Кровать функциональная	по числу койко-мест	
10.	Кушетка медицинская смотровая	не менее 1	
11.	Челюстно-лицевой хирургический набор	не менее 2	
12.	Негатоскоп	не менее 3	
13.	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный (для помещений)	не менее 3	
14.	Отсос хирургический вакуумный	не менее 2	
15.	Переносной набор для реанимации	не менее 1	
16.	Роторасширитель	не менее 1	
17.	Светильник бестеневой медицинский передвижной	не менее 3	
18.	Стерилизатор для инструментов	не менее 1	
19.	Стетофонендоскоп	не менее 3	
20.	Столик манипуляционный	не менее 1	
21.	Столик (тумбочка) прикроватный	по числу коек	
22.	Стол инструментальный	не менее 2	
23.	Стол перевязочный	по числу перевязочных	
24.	Стул для пациента	по числу коек	
25.	Тележка для перевозки пациентов	1 на 10 коек	
26.	Мойка медицинская	не менее 1	
27.	Холодильник для лекарственных препаратов	не менее 1	
28.	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов	не менее 2	
29.	Шкаф для лекарственных препаратов	не менее 1	
30.	Шкаф медицинский	не менее 2	
31.	Штатив медицинский (инфузионная стойка)	не менее 1	
32.	Языкодержатель	не менее 2	
33.	Емкость для дезинфекции инструментов (контейнеры)	не менее 2	
34.	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
35.	Посиндромная укладка для оказания неотложной медицинской помощи	не менее 1	
36.	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 	не менее 1	
2. Стандарт дополнительного оснащения операционной (операционного блока) медицинской организации, в структуре которой создается детское отделение челюстно-лицевой хирургии (операционная дооснащается при отсутствии в ней перечисленных позиций оборудования)
N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	Аппарат для дистракционного остеосинтеза с расходными материалами	1	
2.	Аспиратор (отсасыватель) хирургический	не менее 2	
3.	Дефибриллятор	1 на операционный стол	
4.	Инфузомат автоматический для внутривенных вливаний	не менее 1	
5.	Комплект мебели для операционной	1 на операционный стол	
6.	Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала	не менее 6	
7.	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий	не менее 4	
8.	Монитор операционный, включающий:
- неинвазивное измерение артериального давления;
- контроль частоты сердечных сокращений;
- контроль электрокардиограммы;
- контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия);
- контроль CO2 в конечновыдыхаемом газе;
- контроль термометрии;
- контроль частоты дыхания;
- коэффициент периферической перфузии	не менее 1 на операционный стол	
9.	Набор интубационный	не менее 3	
10.	Набор инструментов для трахеотомии с расходными материалами	не менее 1	
11.	Челюстно-лицевой хирургический набор	не менее 3	
12.	Набор инструментов для костнопластических операций в челюстно-лицевой области с расходными материалами	не менее 3	
13.	Налобные осветители	не менее 1	
14.	Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севофлуран) с блоком для газоанализа	не менее 1 на операционный стол	
15.	Очки/щитки защитные	4 на операционный стол	
16.	Роторасширитель начелюстной для уранопластики	не менее 1	
17.	Светильник хирургический бестеневой	не менее 1	
18.	Системы для аспирационного дренирования	не менее 1	
19.	Стойка для дозаторов и инфузоматов	не менее 1	
20.	Стойка (штатив) для инфузионных систем	не менее 1	
21.	Столик инструментальный	не менее 1	
22.	Столик операционной сестры	не менее 1	
23.	Стол операционный универсальный	не менее 1	
24.	Стол с выдвижными ящиками для расходного материала	не менее 2	
25.	Устройство для обогрева пациента	1 на операционный стол	
26.	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария	1 на операционный стол	
27.	Наконечник стоматологический хирургический	не менее 2	
28.	Аппарат стоматологический для хирургии и имплантации	не менее 1	
29.	Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим приемником (радиовизиограф или иное)	1	
30.	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания медицинской помощи в неотложной форме	не менее 1	
31.	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи >	не менее 1	
3. Стандарт оснащения кабинета врача-ортодонта детского отделения челюстно-лицевой хирургии
N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место врача-стоматолога	1	
2.	Аппарат для дезинфекции оттисков	1	
3.	Автоклав для наконечников	1	
4.	Базовый набор инструментов для осмотра	не менее 3	
5.	Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа	не менее 1	
6.	Бикс	не менее 2	
7.	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 2	
8.	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
9.	Инъектор карпульный	не менее 3	
10.	Камера для хранения стерильных инструментов	не менее 1	
11.	Компрессор (при неукомплектованной установке)	не менее 1	
12.	Кресло стоматологическое (при неукомплектованной установке)	не менее 1	
13.	Лампа для полимеризации	не менее 1	
14.	Набор диагностических приборов и инструментов	не менее 3	
15.	Набор инструментов для несъемной аппаратуры	не менее 3	
16.	Набор инструментов для съемной аппаратуры	не менее 3	
17.	Набор щипцов ортодонтических и зажимов	не менее 3	
18.	Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный)	не менее 2	
19.	Негатоскоп	не менее 1	
20.	Установка стоматологическая универсальная	1	
21.	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 	не менее 3	

4. Стандарт оснащения кабинета зубного техника детского отделения челюстно-лицевой хирургии
N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место зубного техника	1	
2.	Аппарат для горячей полимеризации пластмассы	1	
3.	Горелка с подводом газа или спиртовка, электрошпатель	1	
4.	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	не менее 2	
5.	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
6.	Комплект оборудования и изделий для выполнения работ: гипсовочных, моделировочных, штамповочно-прессовочных, полимеризационных, паяльно-сварочных, отделочно-полировочных	не менее 1	
7.	Комплект оборудования и изделий для работы с несъемной техникой	не менее 1	
8.	Комплект оборудования и изделий для работы со съемной техникой	не менее 1	
9.	Компрессор для полимеризатора	1	
10.	Наконечник для шлейф-машины	1	
11.	Пресс	1	
12.	Формирователи цоколей контрольных моделей	не менее 3	
13.	Электрическая шлейф-машина	1