МЗ РФ ПРИКАЗ от 12 ноября 2012 г. N 902н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗА, ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА
И ОРБИТЫ
Приложение N 3
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12 ноября 2012 г. N 902н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА НЕОТЛОЖНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
1. Стандарт оснащения кабинета неотложной офтальмологической помощи (за исключением операционной)
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место офтальмолога	1	
2.	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями	1	
3.	Автоматический проектор знаков с принадлежностями	1	
4.	Щелевая лампа с принадлежностями	1	
5.	Офтальмоскоп с зарядным устройством	1	
6.	Автоматический пневмотонометр	1	
7.	Тонометр аппланационный Маклакова	1	
8.	Экзофтальмометр	1	
9.	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии	1 комплект	
10.	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии	1	
11.	Офтальмологический фонарик	1	
12.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
13.	Стол инструментальный	по требованию	
14.	Стол манипуляционный	по требованию	
15.	Пинцеты офтальмологические	по требованию	
16.	Тест-полоски для пробы Ширмера	по требованию	
17.	Копье	по требованию	
18.	Набор магнитов	1 комплект	
19.	Набор для промывания слезных путей	2 комплекта	
20.	Скальпель микрохирургический	по требованию	
21.	Ножницы микрохирургические	по требованию	
22.	Векорасширитель	2	
23.	Векоподъемник	2	
2. Стандарт оснащения операционной кабинета неотложной офтальмологической помощи
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна	1	
2.	Хирургический офтальмологический стол	1	
3.	Кресло хирурга	1	
4.	Винтовые стулья	2	
5.	Операционная криохирургическая установка	1	
6.	Диодный лазерный фотокоагулятор с наконечниками для транссклеральной коагуляции	1	
7.	Диатермокоагулятор	1	
8.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
9.	Стол инструментальный	по требованию	
10.	Стол манипуляционный	по требованию	
11.	Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента	1	
12.	Копье	по требованию	
13.	Набор инструментов для экстренной офтальмохирургии (27 наименований)	1 комплект	
14.	Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований)	1 комплект	
15.	Набор магнитов глазных микрохирургических литых	1 комплект	
16.	Комплект глазных зондов (4 наименования)	2 комплекта	
17.	Скальпель микрохирургический	по требованию	
18.	Ножницы микрохирургические	по требованию	
19.	Векорасширитель	по требованию	
20.	Набор для промывания слезных путей	2 комплекта	
21.	Набор инструментов для операций на веках и конъюнктиве (удаление халязиона, птеригиума и др.)	1 комплект	
22.	Шовный материал	по требованию	
23.	Тупфера и микрогубки	по требованию	
24.	Перевязочный материал	по требованию	
25.	Стерилизатор	2 комплекта	
Приложение N 6
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12 ноября 2012 г. N 902н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место офтальмолога	1	
2.	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями	1	
3.	Автоматический проектор знаков с принадлежностями	1	
4.	Таблицы для определения цветоощущения	1 комплект	
5.	Автоматический рефрактометр	1	
6.	Набор скиаскопических линеек	1 комплект	
7.	Щелевая лампа стационарная с принадлежностями	1	
8.	Электрический офтальмоскоп	1	
9.	Диафаноскоп	1	
10.	Автоматический пневмотонометр	1	
11.	Тонометр аппланационный Маклакова	1	
12.	Экзофтальмометр	1	
13.	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией	1	
14.	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии	1 комплект	
15.	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии	1	
16.	Периметр	1	
17.	Гониоскоп	1	
18.	Офтальмологический фонарик	1	
19.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
20.	Стол инструментальный	по требованию	
21.	Стол манипуляционный	по требованию	
22.	Пинцеты офтальмологические	по требованию	
23.	Тест-полоски для пробы Ширмера	по требованию	
24.	Копье	по требованию	
25.	Набор магнитов	1 комплект	
26.	Набор для промывания слезных путей	2 комплекта	
27.	Скальпель микрохирургический	по требованию	
28.	Ножницы микрохирургические	по требованию	
29.	Векорасширитель	2	
30.	Векоподъемник	2	
Приложение N 9
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12 ноября 2012 г. N 902н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Стандарт оснащения офтальмологического кабинета
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт. <*>	
1.	Рабочее место офтальмолога	1	
2.	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями	1	
3.	Автоматический проектор знаков с принадлежностями	1	
4.	Таблицы для определения цветоощущения	1 комплект	
5.	Автоматический рефрактометр	1	
6.	Набор скиаскопических линеек	1 комплект	
7.	Щелевая лампа стационарная с принадлежностями	1	
8.	Электрический офтальмоскоп	1	
9.	Автоматический периметр для кинетической, статической и специальных видов периметрии	1	
10.	Тонометр-тонограф автоматический	1	
11.	Пахиметр	1	
12.	Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии	1	
13.	Оптический когерентный томограф (передний, задний)	1	
14.	Эндотелиальный микроскоп	1	
15.	Аберометр	1	
16.	Кератотопограф	1	
17.	Прибор для ультразвукового A-B сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии	1	
18.	Комплекс для ЭФИ-исследований	1	
19.	Диафаноскоп	1	
20.	Автоматический пневмотонометр	1	
21.	Тонометр аппланационный Маклакова	1	
22.	Экзофтальмометр	1	
23.	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной	1	
	офтальмоскопии с налобной фиксацией		
24.	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии	1 комплект	
25.	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии	1	
26.	Периметр	1	
27.	Гониоскоп	1	
28.	Офтальмологический фонарик	1	
29.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
30.	Стол инструментальный	по требованию	
31.	Стол манипуляционный	по требованию	
32.	Пинцеты офтальмологические	по требованию	
33.	Тест-полоски для пробы Ширмера	по требованию	
34.	Копье	по требованию	
35.	Набор магнитов	1 комплект	
36.	Набор для промывания слезных путей	2 комплекта	
37.	Скальпель микрохирургический	по требованию	
38.	Ножницы микрохирургические	по требованию	
39.	Векорасширитель	2	
40.	Векоподъемник	2	
<*> В зависимости от количества офтальмологических кабинетов.
2. Стандарт оснащения операционной (за исключением лазерной операционной)
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна	1	
2.	Хирургический офтальмологический стол	1	
3.	Кресло хирурга	1	
4.	Винтовые стулья	2	
5.	Операционная криохирургическая установка	1	
6.	Диодный лазерный фотокоагулятор с наконечниками для транссклеральной коагуляции	1	
7.	Диатермокоагулятор	1	
8.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
9.	Стол инструментальный	по требованию	
10.	Стол манипуляционный	по требованию	
11.	Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента	1	
12.	Копье	по требованию	
13.	Набор инструментов для экстренной офтальмохирургии (27 наименований)	1 комплект	
14.	Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований)	1 комплект	
15.	Набор магнитов глазных микрохирургических литых	1 комплект	
16.	Комплект глазных зондов (4 наименования)	2 комплекта	
17.	Скальпель микрохирургический	по требованию	
18.	Ножницы микрохирургические	по требованию	
19.	Векорасширитель	по требованию	
20.	Набор для промывания слезных путей	2 комплекта	
21.	Набор инструментов для операций на веках и конъюнктиве (удаление халязиона, птеригиума и др.)	1 комплект	
22.	Шовный материал	по требованию	
23.	Тупфера и микрогубки	по требованию	
24.	Перевязочный материал	по требованию	
25.	Стерилизатор	2 комплекта	
3. Стандарт оснащения лазерной операционной
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте со щелевой лампой	1	
2.	ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте со щелевой лампой	1	
3.	Лазер для селективной трабекулопластики	1	
4.	Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции	1	
5.	Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции	1	
6.	Линза для трабекулопластики	1	
7.	Линзы для иридотомии-капсулотомии	1	
8.	Набор векорасширителей	по требованию	
9.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
10.	Стол инструментальный	по требованию	
11.	Стол манипуляционный	по требованию	
12.	Флюоресцеин	по требованию	
13.	Метилцеллюлоза	по требованию	
Приложение N 14
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12 ноября 2012 г. N 902н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА И ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями	2	
2.	Автоматический проектор знаков	1	
3.	Автоматический рефкератометр	1	
4.	Щелевая лампа стационарная с принадлежностями	2	
5.	Щелевая лампа ручная с принадлежностями	1	
6.	Электрический офтальмоскоп	Не менее 2	
7.	Автоматический пневмотонометр	1	
8.	Тонометр-тонограф автоматический	1	
9.	Тонометр аппланационный Маклакова	2	
10.	Экзофтальмометр	1	
11.	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией	1	
12.	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии	2 комплекта	
13.	Диагностическая офтальмологическая трехзеркальная линза для офтальмоскопии	2	
14.	Автоматический периметр для статической и кинетической периметрии	1	
15.	Прибор для ультразвукового A-B-сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии	1	
16.	Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии	1	
17.	Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф)	1	
18.	Офтальмологический фонарик	по требованию	
19.	Набор векорасширителей	по требованию	
20.	Стимулятор лазерный низкоэнергетический	1	
21.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
22.	Стол инструментальный	по требованию	
23.	Стол манипуляционный	по требованию	
Приложение N 17
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12 ноября 2012 г. N 902н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО
1. Стандарт оснащения Центра медицинского офтальмологического (за исключением операционной, в том числе лазерной)
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место офтальмолога	2	
2.	Автоматический фороптер	2	
3.	Автоматический проектор знаков с пробными оправами и принадлежностями	2	
4.	Таблицы для определения цветоощущения	2 комплекта	
5.	Автоматический рефкератометр	2	
6.	Кератотопограф	1	
7.	Набор скиаскопических линеек	1 комплект	
8.	Щелевая лампа стационарная с принадлежностями	3	
9.	Щелевая лампа ручная с принадлежностями	1	
10.	Диафаноскоп		
11.	Электрический офтальмоскоп	2	
12.	Автоматический пневмотонометр	2	
13.	Тонометр-тонограф автоматический	1	
14.	Тонометр аппланационный Маклакова	2	
15.	Экзофтальмометр	1	
16.	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией	2	
17.	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии	2 комплекта	
18.	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии	3	
19.	Гониолинза	2	
20.	Автоматический периметр для кинетической, статической и специальных видов периметрии	1	
21.	Прибор для ультразвукового A-B сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии	1	
22.	Пахиметр	1	
23.	Комплекс для электрофизиологических исследований	1	
24.	Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии	1	
25.	Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза	1	
26.	Стимулятор лазерный низкоэнергетический	1	
27.	Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции	2	
28.	Офтальмологический фонарик	2	
29.	Набор векорасширителей	1 комплект	
30.	Эндотелиальный микроскоп	1	
31.	Аберометр	1	
32.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
33.	Стол инструментальный	по требованию	
34.	Стол манипуляционный	по требованию	
43.	Флюоресцеин	по требованию	
44.	Метилцеллюлоза	по требованию	
2. Стандарт оснащения операционной Центра медицинского офтальмологического (за исключением лазерной операционной)
N п/п	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	Операционный микроскоп с напольным креплением, коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна	по требованию	
2.	Операционный микроскоп с потолочным креплением, коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна	по требованию	
3.	Хирургический офтальмологический стол	по требованию	
4.	Кресло хирурга	по требованию	
5.	Винтовые стулья	по требованию	
6.	Операционная криохирургическая установка	1	
7.	Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств	2	
8.	Стойка хирургическая видеоэндоскопическая для проведения витреоретинальных вмешательств (совмещенная с лазером)	1	
9.	Факоэмульсификационная система с принадлежностями и аксессуарами	1	
10.	Диодный инфракрасный (810 нм) лазерный фотокоагулятор с микроимпульсным режимом, наконечниками для транссклеральной и эндокоагуляции	1	
11.	Эксимерный лазер	1	
12.	Автоматический микрокератом	1	
13.	Эндоскоп для орбитальной хирургии	1	
14.	Диатермокоагулятор	1	
15.	Лазер хирургический углекислотный	1	
16.	Диодный лазерный фотокоагулятор с длиной волны 532 нм	1	
17.	Электрический переносной диафаноскоп	1	
18.	Отсасыватель хирургический из ран и полостей	1	
19.	Дерматом/мукотом с электроприводом и вращающимся дисковым ножом для выкраивания пересаживаемых свободных лоскутов кожи и слизистой при реконструктивных вмешательствах	1	
20.	Дрель интраназальная с насадками	1	
21.	Набор для эндоназальной дакриоцисториностомии, включая эндоскопическую видеосистему для риноскопии	1	
22.	Система для трансканаликулярной эндоскопии слезных путей, включая видеосистему. Диаметр эндоскопа 1,0 мм	1	
23.	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией	1	
24.	Офтальмоскоп ручной с волоконным световодом	1	
25.	Набор контактных линз для интраоперационного осмотра глазного дна	2 комплекта	
26.	Лампа бестеневая хирургическая с центральной встроенной видеокамерой	1	
27.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
28.	Стол инструментальный	по требованию	
29.	Стол манипуляционный	по требованию	
30.	Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента	2	
31.	Анестезиологическое оборудование	по требованию	
32.	Наборы микрохирургического инструментария для офтальмохирургии (обработки проникающих ранений и др.)	по требованию	
33.	Наборы микрохирургического инструментария для витреоретинальной хирургии	по требованию	
34.	Наборы микрохирургического инструментария для выполнения экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ	по требованию	
35.	Наборы микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций	по требованию	
36.	Наборы микрохирургического инструментария для выполнения операций по поводу отслойки сетчатки	по требованию	
37.	Наборы инструментария для выполнения операций по поводу косоглазия	по требованию	
38.	Наборы инструментария для выполнения операций на слезных путях и пластических операций	по требованию	
39.	Наборы инструментария для выполнения энуклеаций	по требованию	
40.	Набор микрохирургических инструментов для кератопластики	1 комплект	
41.	Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза	1 комплект	
42.	Комплект микрохирургических инструментов для операции на орбите	1 комплект	
43.	Комплект микрохирургических инструментов для брахитерапии	1 комплект	
44.	Набор микрохирургических инструментов для удаления внутриглазных опухолей	1 комплект	
45.	Набор микрохирургических инструментов для удаления опухолей век и конъюнктивы и пластики послеоперационного дефекта, включая инструменты для трансплантации тканей (роговицы, склеры)	1 комплект	
46.	Набор микрохирургических инструментов для проведения биопсии и тонкоигольной аспирационной биопсии внутриглазных опухолей	1 комплект	
47.	Магнит глазной микрохирургический литой	1	
48.	Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований)	1 комплект	
49.	Набор рутениевых аппликаторов для брахитерапии	по требованию	
50.	Комплект имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и имплантата губчатого сегмента	по требованию	
51.	Набор для промывания слезных путей	2 комплекта	
52.	Шовный материал	по требованию	
53.	Интраокулярные линзы	по требованию	
54.	Капсульные кольца	по требованию	
55.	Интрастромальные роговичные кольца	по требованию	
56.	Силиконовое масло (1300cSt, 5700cSt)	по требованию	
57.	Перфторкарбоны для эндотампонады	по требованию	
58.	Офтальмологические газы для эндотампонады	по требованию	
59.	Вискоэластичные материалы	по требованию	
60.	Тупфера и микрогубки	по требованию	
61.	Перевязочный материал	по требованию	
3. Стандарт оснащения лазерной операционной
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте со щелевой лампой	1	
2.	ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте со щелевой лампой	1	
3.	Лазер для селективной трабекулопластики	1	
4.	Эксимерный лазер	1	
5.	Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции	1	
6.	Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции	1	
7.	Линза для трабекулопластики	1	
8.	Линзы для иридотомии-капсулотомии	1	
9.	Набор векорасширителей	по требованию	
10.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
11.	Стол инструментальный	по требованию	
12.	Стол манипуляционный	по требованию	
13.	Флюоресцеин	по требованию	
14.	Метилцеллюлоза	по требованию	
Приложение N 18
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12 ноября 2012 г. N 902н
СТАНДАРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ СОЗДАНЫ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ИЛИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Стандарт оснащения операционной (за исключением лазерной операционной)
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна	2	
2.	Хирургический офтальмологический стол	2	
3.	Кресло хирурга	2	
4.	Винтовые стулья	по требованию	
5.	Операционная криохирургическая установка	1	
6.	Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств	2	
7.	Диатермокоагулятор	1	
8.	Электрический переносной диафаноскоп	1	
9.	Отсасыватель хирургический из ран и полостей	1	
10.	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией	1	
11.	Набор контактных линз для интраоперационного осмотра глазного дна	2 комплекта	
12.	Бестеневые лампы	2	
13.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
14.	Стол инструментальный	по требованию	
15.	Стол манипуляционный	по требованию	
16.	Лампа кварцевая	2	
17.	Анестезиологическое оборудование	по требованию	
18.	Наборы микрохирургического инструментария для офтальмохирургии (обработки проникающих ранений и др.)	по требованию	
19.	Наборы микрохирургического инструментария для витреоретинальной хирургии	по требованию	
20.	Наборы микрохирургического инструментария для выполнения экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы	по требованию	
21.	Наборы микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций	по требованию	
22.	Наборы микрохирургического инструментария для выполнения операций по поводу отслойки сетчатки	по требованию	
23.	Наборы инструментария для выполнения операций по поводу косоглазия	по требованию	
24.	Наборы инструментария для выполнения операций на слезных путях и пластических операций	по требованию	
25.	Наборы инструментария для выполнения энуклеаций	по требованию	
26.	Набор микрохирургических инструментов для кератопластики	1 комплект	
27.	Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза	1 комплект	
28.	Комплект микрохирургических инструментов для операции на орбите	1 комплект	
29.	Магнит глазной микрохирургический литой	1	
30.	Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований)	1 комплект	
31.	Набор рутениевых аппликаторов для брахитерапии	по требованию	
32.	Комплект имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и имплантата губчатого сегмента	по требованию	
33.	Шовный материал	по требованию	
34.	Интраокулярные линзы	по требованию	
35.	Капсульные кольца	по требованию	
36.	Интрастромальные роговичные кольца	по требованию	
37.	Силиконовое масло (1300cSt, 5700cSt)	по требованию	
38.	Перфторкарбоны для эндотампонады	по требованию	
39.	Офтальмологические газы для эндотампонады	по требованию	
40.	Вискоэластичные материалы	по требованию	
41.	Тупфера и микрогубки	по требованию	
42.	Перевязочный материал	по требованию	
3. Стандарт оснащения лазерной операционной
N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте со щелевой лампой	1	
2.	ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте со щелевой лампой	1	
3.	Лазер для селективной трабекулопластики	1	
4.	Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции	1	
5.	Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции	1	
6.	Линза для трабекулопластики	1	
7.	Линзы для иридотомии-капсулотомии	1	
8.	Набор векорасширителей	по требованию	
9.	Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения	по требованию	
10.	Стол инструментальный	по требованию	
11.	Стол манипуляционный	по требованию	
13.	Флюоресцеин	по требованию	
14.	Метилцеллюлоза	по требованию	
Приложение N 21
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12 ноября 2012 г. N 902н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ПРОСТОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ (КАБИНЕТА ОПТОМЕТРИСТА)
N п/п	Наи-ние вида мед изд в соответствии с номенклатурной классификацией мед изд	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	Набор пробных очковых линз	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями	1	
	Оправа для пробных очковых линз		1	
	Линза очковая пробная		1	
2	Проектор для проверки остроты зрения	Автоматический проектор знаков с принадлежностями	1	
3	Таблица для проверки остроты зрения электронная	Таблица для исследования остроты зрения вблизи	1	
4	Рефрактометр офтальмологический, автоматический	Автоматический рефрактометр	1	
5	Офтальмоскоп ручной зеркальный	Офтальмоскоп зеркальный	1	
6 <2>	Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от сети	Диоптриметр	1	
	Диоптриметр автоматический		1	
7	Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая	Щелевая лампа стационарная с принадлежностями	1	
8 <2>	Офтальмоскоп прямой, с питанием от батареи	Электрический офтальмоскоп	1	
	Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети		1	
	Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от батареи		1	
	Офтальмоскоп прямой, с питанием от сети		1	
	Офтальмоскоп непрямой монокулярный, с питанием от сети		1	
	Офтальмоскоп непрямой бинокулярный лазерный		1	
9	Призма Френеля	Призменный компенсатор	не менее 1	
10 <2>	Тонометр офтальмологический, с питанием от сети	Прибор для измерения офтальмотонуса	1	
	Тонометр офтальмологический с питанием от батареи			
	Тонометр офтальмологический ручной			
Приложение N 24
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12 ноября 2012 г. N 902н
СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА СЛОЖНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
N п/п	Наи-ние вида мед изд в соответствии с номенклатурной классификацией мед изд	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	Набор пробных очковых линз	Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями	1	
	Оправа для пробных очковых линз		1	
	Линза очковая пробная		1	
2	Проектор для проверки остроты зрения	Автоматический проектор знаков с принадлежностями	1	
3	Таблица для проверки остроты зрения электронная	Таблица для исследования остроты зрения вблизи	1	
4	Рефрактокератометр, автоматический	Автоматический кераторефрактометр	1	
5	Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая	Щелевая лампа стационарная с принадлежностями	1	
6 <2>	Офтальмоскоп прямой, с питанием от батареи	Электрический офтальмоскоп	1	
	Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети		1	
	Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от батареи		1	
	Офтальмоскоп прямой, с питанием от сети		1	
	Офтальмоскоп непрямой монокулярный, с питанием от сети		1	
	Офтальмоскоп непрямой бинокулярный лазерный		1	
7	Офтальмоскоп ручной зеркальный	Офтальмоскоп зеркальный	1	
8 <2>	Диоптриметр автоматический	Диоптриметр	1	
	Диоптриметр с ручной регулировкой, с питанием от сети		1	
9	Призма Френеля	Призменный компенсатор	1	
10 <2>	Линза контактная мягкая корригирующая, однодневная	Набор пробных контактных линз	1	
	Линза контактная мягкая корригирующая, дневного ношения			
	Линза контактная мягкая корригирующая, длительного ношения			
	Линза контактная жесткая корригирующая			
	Линза контактная жесткая корригирующая газопроницаемая, дневного ношения			
	Линза контактная жесткая корригирующая газопроницаемая, длительного ношения			
11	Анализатор для системы топографии роговицы	Кератотопограф	1	
12 <2>	Тонометр офтальмологический, с питанием от сети	Прибор для измерения офтальмотонуса	1	
	Тонометр офтальмологический с питанием от батареи			
	Тонометр офтальмологический ручной