МЗ РФ ПРИКАЗ от 12 ноября 2012 года N 909н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПО ПРОФИЛЮ "АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ" 

Приложение N 3
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 909н 

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ГРУППЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ* 
* При отсутствии в операционном блоке системы централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом операционный блок оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха и вакуума из расчёта 1 установка на 1 рабочее место.

N п/п 	Наименование оборудования (оснащения) 	Количество для преднаркозной палаты и палаты пробуждения, шт., комплекты 	Количество для рабочего места врача-
анестезиолога-
реаниматолога, шт. 	
1. 	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для ингаляционных анестетиков) 	1 на 3 рабочих места врача-анестезиолога-
реаниматолога 	1 	
2. 	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный педиатрический с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата 	2 на 3 рабочих места врача-анестезиолога-
реаниматолога 	1 на операционный блок медицинской организации 	
3. 	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких педиатрический 	1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-
реаниматолога 	1 	
4. 	Электроотсос (вакуумный отсос) 	1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-
реаниматолога 	1 	
5. 	Монитор пациента на 5 регистрируемых параметров (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография с регистрацией частоты сердечных сокращений, частоты дыхания и температуры тела) 	2 на 3 рабочих места врача-анестезиолога-
реаниматолога 	1 	
6. 	Пульсоксиметр 	1 на 3 рабочих места врача-анестезиолога-
реаниматолога 	- 	
7. 	Ларингоскоп волоконно-оптический с набором клинков Миллера (прямых) N 1-4 и Макинтоша (изогнутых) N 1-3 	1 	1 	
8. 	Ларингеальные маски педиатрические 	1 	1 	
9. 	Дефибриллятор 	1 	1 на 3 рабочих места врача-анестезиолога-
реаниматолога 	
10. 	Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы 	1 на палату пробуждения или операционный блок медицинской организации 	
11. 	Набор для эпидуральной анестезии 	по потребности, но не менее 2 на 1 операционный блок медицинской организации 	- 	
12. 	Комплект эндотрахеальных трубок N 3,0-7,0 	по потребности на 1 операционный блок медицинской организации 	- 	
13. 	Набор для катетеризации центральной вены 	по потребности, но не менее 2 на 1 операционный блок медицинской организации 	- 	
14. 	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, шланги подачи дыхательной смеси для аппаратов искусственной вентиляции легких) 	по требованию 	по требованию 	
15. 	Электроды, манжеты для измерения давления, пульсоксиметрические датчики 	по требованию 	по требованию 	
16. 	Одноразовые желудочные зонды, катетеры для аспирации из верхних дыхательных путей, мочевые катетеры 	по требованию 	по требованию 	
17. 	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции 	по требованию 	по требованию 	
18. 	Транспортная тележка для пациента 	1 	1 на 1 операционный блок медицинской организации 	
19. 	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом (сфигмоманометр) с набором педиатрических манжет 	1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-
реаниматолога 	1 	

Приложение N 6
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 909н 

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ 
 1. Стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации с преднаркозной палатой и палатой пробуждения   

N п/п 	Наименование оборудования 	Количество для преднаркозной палаты и палаты пробуждения, штук 	Количество для рабочего места врача-
анестезиолога-
реаниматолога*, шт. 	
* Рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога должно быть обеспечено кислородом, сжатым воздухом и вакуумом в централизованном или индивидуальном варианте.	
1. 	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для ингаляционных анестетиков) с педиатрическим контуром 	1 на 3 койки 	1 на 2 операционных стола медицинской организации 	
2. 	Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с дыхательным автоматом, с функцией минимального газотока, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков (не менее двух испарителей для ингаляционных анестетиков) с педиатрическим контуром 	- 	1 на 2 операционных стола медицинской организации 	
3. 	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный педиатрический (CMV, SIMV, СРАР) 	2 на 1 палату пробуждения 	1 на 6 операционных столов медицинской организации 	
4. 	Роликовый насос для проведения внутривенных инфузий 	2 на 3 койки 	1 на 1 операционный стол медицинской организации 	
5. 	Монитор оценки глубины анестезии 	- 	1 на 3 операционных стола медицинской организации 	
6. 	Пульсоксиметр с набором педиатрических датчиков 	1 на 2 койки 	- 	
7. 	Монитор оценки глубины нейромышечной проводимости 	- 	2 на 1 операционный блок медицинской организации 	
8. 	Инфузионный шприцевой насос 	1 на 3 койки 	2 на 1 операционный стол медицинской организации 	
9. 	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких объемом 250 мл 	2 на 1 палату пробуждения 	1 на рабочее место врача-
анестезиолога-
реаниматолога 	
10. 	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких объемом 750 мл 	2 на 1 палату пробуждения 	1 на рабочее место врача-
анестезиолога-
реаниматолога 	
11. 	Монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела) 	1 на 1 койку 	1 на 1 рабочее место врача-
анестезиолога-
реаниматолога 	
12. 	Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное артериальное давление, температура, электрокардиограмма, анализ ST-сегмента электрокардиограммы, опционно-сердечный выброс 	- 	1 на 3 операционных стола медицинской организации 	
13. 	Транспортный монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление, температура тела, электрокардиография, частота дыхания) 	- 	2 	
14. 	Комплект педиатрических эндотрахеальных трубок 2,5-7,5 с манжетами и без 	1 на 1 палату пробуждения 	1 на 1 операционный стол медицинской организации 	
15. 	Ларингоскоп волоконно-оптический с набором клинков Миллера (прямых) N 1-4 и Макинтоша (изогнутых) N 1-3 	1 на 1 палату пробуждения 	1 на 1 рабочее место врача-
анестезиолога-
реаниматолога 	
16. 	Электроотсос 	1 на 1 койку 	1 на 1 рабочее место врача-
анестезиолога-
реаниматолога 	
17. 	Транспортная тележка для пациента 	1 на 2 койки 	1 на 1 рабочее место врача-
анестезиолога-
 реаниматолога 	
18. 	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом (сфигмоманометр) с набором педиатрических манжет 	1 на 2 койки 	1 на 1 рабочее место врача- анестезиолога- реаниматолога 	
19. 	Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания и подогрева плазмы, крови и инфузионных растворов 	1 	
20. 	Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной и трансфузионной терапии 	1 на 3 койки 	1 на 2 операционных стола медицинской организации 	
21. 	Эндовидеоларингоскоп для трудной интубации 	1 на 1 палату пробуждения или 1 	
22. 	Дефибриллятор 	1 на 1 палату пробуждения 	1 	
23. 	Электрокардиостимулятор 	2 на 1 палату пробуждения или 1 	
24. 	Матрац термостабилизирующий 	1 на 2 койки 	1 на 2 операционных стола медицинской организации 	
25. 	Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы 	1 на 1 палату пробуждения или 1 (при отсутствии палат для реанимации и интенсивной терапии) 	
26. 	Набор для эпидуральной анестезии 	по потребности, но не менее 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога 	
27. 	Комплект ларингеальных масок (педиатрический) 	по потребности, но не менее 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога 	
28. 	Набор для катетеризации центральной вены 	по потребности, но не менее 2 на рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога 	
29. 	Аппарат конвекционного обогрева пациентов 	1 на койку 	1 на 2 операционных стола медицинской организации 	
30. 	Аппарат УЗИ с набором датчиков для проведения контроля катетеризации крупных сосудов и периневральных пространств 	1 на 1 палату пробуждения или 1 (при отсутствии палат для реанимации и интенсивной терапии) 	

2. Стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии 

N п/п 	Наименование оборудования 	Количество, шт. 	
1. 	Аппарат искусственной вентиляции лёгких педиатрический с увлажнителем и монитором параметров дыхания 	1 на 1 койку 	
2. 	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный, педиатрический (CMV, SIMV, СРАР) 	1 на 6 коек 	
3. 	Аппарат для неинвазивной вентиляции легких, педиатрический 	1 на 6 коек 	
4. 	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких педиатрический 	1 на 2 койки 	
5. 	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких неонатальный 	1 на 3 койки 	
6. 	Монитор больного: частота дыхания, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия, капнометрия, электрокардиограмма, анализ ST-сегмента электрокардиограммы, температура с набором неонатальных и педиатрических датчиков 	1 на 6 коек 	
7. 	Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное артериальное давление, температура, электрокардиограмма, анализ ST-сегмента электрокардиограммы, опционно-сердечный выброс с набором педиатрических датчиков 	1 на 6 коек 	
8. 	Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела) с набором неонатальных и педиатрических датчиков 	1 на 2 койки 	
9. 	Транспортный монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела) с набором педиатрических датчиков 	1 на 6 коек	
10. 	Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиография, частота дыхания, температура тела - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) 	1 на 6 коек 	
11. 	Аппарат высокочастотной вентиляции легких 	1 на 6 коек 	
12. 	Шприцевой насос 	2 на 1 койку 	
13. 	Инфузионный насос 	1 на 1 койку 	
14. 	Ларингоскоп с набором педиатрических клинков для интубации трахеи (N 1-3) 	1 на 6 коек 	
15. 	Набор для выполнения трудной интубации (эндовидеоларингоскоп/фиброларингобронхоскоп) 	1 на 12 коек 	
16. 	Дефибриллятор 	1 на 1 палату 	
17. 	Электрокардиограф 	1 	
18. 	Транспортируемый рентгеновский аппарат 	1 	
19. 	Матрац термостабилизирующий 	1 на 2 койки 	
20. 	Матрац противопролежневый 	1 на 2 койки 	
21. 	Аппарат для неинвазивной оценки центральной гемодинамики методом допплерографии 	1 	
22. 	Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности 	1 	
23. 	Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной и трансфузионной терапии 	1 на 3 койки 	
24. 	Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания и подогрева плазмы, крови и инфузионных растворов 	1 	
25. 	Кровать многофункциональная 3-секционная с прикроватной тумбочкой 	1 на 2 койки 	
26. 	Кювезы или реанимационные столы для новорожденных и недоношенных детей 	1 на 2 койки 	
27. 	Стойки для инфузионных систем напольные 	1 на 1 койку 	
28. 	Стойки для инфузионных систем с креплением к кровати 	1 на 2 койки 	
29. 	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом (сфигмоманометр) с набором педиатрических манжет 	1 на 6 коек 	
30. 	Транспортный кювез (для учреждений оказывающих медицинскую помощь новорожденным детям) 	1 	
31. 	Транспортная тележка для пациентов 	1 на 6 коек 	
32. 	Набор для эпидуральной анестезии 18-20G 	1 	
33. 	Комплект педиатрических эндотрахеальных трубок 2,5-7,5 с манжетами и без 	1 на 6 коек 	
34. 	Наборы для катетеризации центральной вены с однопросветным катетером 20-22G 	по потребности 	
35. 	Аппарат УЗИ с набором датчиков для проведения контроля катетеризации крупных сосудов и периневральных пространств 	1 	
36. 	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для ингаляционных анестетиков) 	1 	
37. 	Лампы для проведения фототерапии (для учреждений оказывающих медицинскую помощь новорожденным детям) 	1 на 3 койки 	
38. 	Наборы для активной аспирации из полостей, дренажи, моче- и калоприемники (неонатальные и педиатрические) 	по потребности 	
39. 	Набор зондов и катетеров для санации дыхательных путей, желудочных зондов (неонатальные и педиатрические) 	по потребности 	
40. 	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (нососые канюли, лицевые маски, шапочки для проведения СРАР, шланги для подвода дыхательной смеси) 	по потребности 	

Приложение N 9
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 909н 

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ   

N п/п 	Наименование оборудования (оснащения) 	Количество, шт. 	
1. 	Транспортный монитор (электрокардиограмма, частота сердечных сокращений, частота дыхания, сатурация, неинвазивное измерение артериального давления, температура тела) с набором педиатрических датчиков, электродов и манжет 	1 	
2. 	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (с встроенным компрессором и увлажнителем, с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких (далее - ИВЛ) для детей и новорожденных) 	1 	
3. 	Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом 	1 	
4. 	Обогреватель детский неонатальный (с регулировкой температуры 35-39°(С), с системой тревожной сигнализации) 	1 	
5. 	Редуктор понижающий кислородный (обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) терапии, а также подключения аппарата ИВЛ 	1 	
6. 	Набор для ручной ИВЛ для детей и новорожденных (включая кислородный баллон 2 л и редуктор) 	1 	
7. 	Электроотсасыватель (с универсальным питанием) или ручной отсос 	1 	
8. 	Набор ларингоскопов с клинками изогнутыми N 1-3 и прямыми N 1-4 	1 	
9. 	Шприцевой насос (с аккумуляторной батареей) 	3 	
10. 	Транспортный инкубатор для новорожденных с кислородным баллоном 	1 	
11. 	Набор врача скорой медицинской помощи 	1 	
12. 	Комплект эндотрахеальных трубок N 2,0-7,5 (с манжетами и без) для проведения интубации трахеи 	1 	
13. 	Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи 	1 	
14. 	Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов (на 6 флаконов 400 мл) 	1 	
15. 	Набор изделий скорой медицинской помощи фельдшерский 	1 	
16. 	Конвертор напряжения 12-220V 	1 	
17. 	Кислородный баллон 	не менее 2 по 10 л 	
18. 	Лекарственная укладка (педиатрическая) 	1 	
19. 	Набор для катетеризации периферических и центральных вен (педиатрический) 	3 	
20. 	Тележка пациента транспортная с набором иммобилизационных шин (педиатрических) 	1