МЗ РФ ПРИКАЗ от 23 октября 2020 года N 1144н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ), ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И (ИЛИ) ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВЫ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО)" И ФОРМ МЕДИЦИНСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Приложение N 6
приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 23 октября 2020 года N 1144н
Требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями врача по спортивной медицине 

N 	Наименование медицинского изделия 	Кол-во, не менее 	
2.1. 	Бинт марлевый медицинский нестерильный (14 см х 7 м) 	5 шт. 	
2.2. 	Бинт марлевый медицинский нестерильный (7 см х 5 м) 	5 шт. 	
2.3. 	Бинт марлевый медицинский стерильный (10 см х 5 м) 	5 шт. 	
2.4. 	Пластырь медицинский, лейкопластырь (1 см х 5 м) 	2 шт. 	
2.5. 	Пластырь медицинский, лейкопластырь (2 см х 5 м) 	2 шт. 	
2.6. 	Пластырь медицинский, лейкопластырь (5 см х 5 м) 	2 шт. 	
2.7. 	Пластырь медицинский, бактерицидный пластырь 	Набор 	
2.8. 	Салфетка перевязочная стерильная (3 см х 6 см) 	5 шт. 	
2.9. 	Салфетка перевязочная стерильная (16 см х 14 см) 	10 шт. 	
2.10. 	Салфетка перевязочная стерильная (45 см х 29 см) 	5 шт. 	
2.11. 	Средства перевязочные фиксирующие и компрессионные 	Набор 	
2.12. 	Вата гигиеническая 	Упаковка 100 гр. 	
2.13. 	Шприц медицинский инъекционный однократного применения 5,0 мл 	5 шт. 	
2.14. 	Шприц медицинский инъекционный однократного применения 2,0 мл 	5 шт. 	
2.15. 	Жгут кровоостанавливающий 	2 шт. 	
2.16. 	Перчатки медицинские нестерильные смотровые одноразовые 	25 пар 	
2.17. 	Перчатки хирургические стерильные одноразовые 	10 пар 	
2.18. 	Шпатель для языка одноразовый 	10 шт. 	
2.19. 	Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с анероидным манометром 	1 шт. 	
2.20. 	Фонендоскоп 	1 шт. 	
2.21. 	Роторасширитель одноразовый 	1 шт. 	
2.22. 	Пинцет хирургический одноразовый 	2 шт. 	
2.23. 	Ножницы хирургические одноразовый 	2 шт. 	
2.24. 	Зажим хирургический одноразовый 	2 шт. 	
2.25. 	Автоматический наружный дефибриллятор 	1 шт. 	
2.26. 	Набор шин иммобилизационных для конечностей 	1 шт. 	
2.27. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 шт. 	
2.28. 	Молоток неврологический 	1 шт. 	
2.29. 	Бандаж (воротник шейный, разных размеров, комплект) 	1 шт. 	
2.30. 	Грелка (для льда) 	2 шт. 	
2.31. 	Термометр медицинский безртутный в футляре 	2 шт. 	
2.32. 	Термометр электронный бесконтактный 	1 шт. 	
2.33. 	Пакет охлаждающий термохимический 	2 шт. 	
2.34. 	Спрей охлаждающий 	2 шт. 	
2.35. 	Пипетка одноразовая 	2 шт. 	
2.36. 	Салфетки спиртовые 	20 	
2.37. 	Гель для дезинфекции рук 	1 	
2.38. 	Фонарик диагностический с элементом питания 	1 	
2.39. 	Жгут для внутривенных инъекций 	1 	
2.40 	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками 	20 шт. 	
3. Прочие средства 	
3.1. 	Сумка (ящик, рюкзак) укладки врача по спортивной медицине с возможностью переноса на плече 	1 	
3.2. 	Ампульница или специально предназначенное для хранения (применения) ампулированных лекарственных препаратов приспособление в сумке (ящике, рюкзаке) укладки врача по спортивной медицине 	1 	
3.3. 	Чехол для инструментария 	1 	
5. Медицинские изделия для оказания скорой медицинской помощи 	
N 	Наименование медицинского изделия 	Кол-во, не менее 	
5.1. 	Маска ларингеальная одноразовая (размер 3) 	1 шт. 	
5.2. 	Маска ларингеальная одноразовая (размер 4) 	1 шт. 	
5.3. 	Маска ларингеальная одноразовая (размер 5) 	1 шт. 	
5.4. 	Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл) <*>	1 шт. 	
5.5. 	Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый одноразовый 	1 шт. 	
5.6. 	Катетер (канюля) для периферических вен (разных размеров), в том числе устройство для вливания в малые вены <*>	6 шт. 	
5.7. 	Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л) 	1 шт. 	
5.8. 	Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л) 	1 шт. 	
5.9. 	Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см х 200 см) 	1 шт. 	
5.10. 	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см х 11,0 см) 	20 шт. 	
5.11. 	Средство антисептическое с перекисью водорода 	3 шт. 	
5.12. 	Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака 	3 шт. 	
5.13. 	Скальпель стерильный одноразовый 	2 шт. 	
5.14 	Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) 	2 шт. 	
5.15. 	Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см х 10 см) 	2 шт. 	
5.16. 	Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина) 	2 шт. 	
5.17. 	Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см х 140 см) 	1 шт. 	
5.18. 	Устройство для вливания инфузионных растворов <*>	3 шт. 	
6. Прочие средства 	
6.1 	Ампульница или специально предназначенное для хранения (применения) ампулированных лекарственных препаратов, приспособление в сумке (ящике, рюкзаке) укладки врача по спортивной медицине для оказания скорой медицинской помощи 	1 шт. 	
<*> Использование лекарственных препаратов и/или методов введения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также международными стандартами "Запрещенный список" и "Международный стандарт по терапевтическому использованию" Всемирного антидопингового агентства.
Приложение N 12
приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 23 октября 2020 года N 1144н

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА ОБЪЕКТА СПОРТА 

I. Медицинский пункт для спортсменов 	
N 
п/п 	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 	Наименование оснащения (оборудования) 	Рекомендуемое количество, шт. 	
1. 	187150 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети 	Кушетка медицинская 	1 	
  	187220 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом 	смотровая 		
  	187250 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический 			
2. 	116920 	Стол/кушетка массажный, без электропитания, портативный 	Кушетка массажная 	по требованию 	
  	116640 	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети 	  		
  	116990 	Стол/кушетка массажный, без электропитания, не портативный 	  		
3. 	270000 	Шкаф медицинский для инструментов 	Шкаф медицинский 	1 	
4. 	270000 	Шкаф медицинский для инструментов 	Шкаф для одежды 	1 	
5. 	270000 	Шкаф медицинский для инструментов 	Шкаф для белья 	1 	
6. 	184200 	Ширма медицинская 	Ширма 	1 	
7. 	215850 	Холодильник фармацевтический 	Холодильник медицинский 	1 	
8. 	270010 	Стол для хирургических инструментов 	Столик инструментальный 	1 	
9. 	188320 	Пост сестринский 	Рабочее место медсестры 	1 	
10. 	261660 	Вешалка для лабораторных фартуков 	Вешалка для одежды 	1 	
11. 	123680 	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями 	Емкости для сбора бытовых и 	4 	
  	257280 	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов 	медицинских отходов 		
  	289720 	Контейнер для цитотоксических отходов 	  		
  	336200 	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов 	  		
12. 	185890 	Контейнер для стерилизации/дезинфекции 	Емкости с крышками для дезинфицирующих растворов 	3 	
13. 	138910 	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий на основе перуксусной кислоты в форме аэрозоля 	Средство дезинфицирующее 	По требованию 	
  	239940 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе фенола 	  		
  	246660 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе орто-фталальдегида 	  		
  	298710 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе гипохлорита натрия 	  		
  	305610 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе лаурилпропилендиамина 	  		
  	321920 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе щелочи 	  		
14. 	324730 	Простыня для пациента для осмотра/терапевтических процедур, одноразового использования 	Белье медицинское одноразовое, комплект 	2 на кушетку 	
15. 	161210 	Простыня водонепроницаемая 	Клеенка подкладная 	По числу кушеток 	
16. 	363010 	Подкладка для стола для мытья/переодевания пациента 	Коврик резиновый 	1 	
17. 	367580 	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования 	Маска медицинская нестерильная 	50 	
18. 	122830 	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный 	Измеритель артериального давления 	2 	
  	122850 	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный 	  		
  	216350 	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный 	  		
  	216560 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец 	  		
  	216630 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье 	  		
  	218430 	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический 	  		
  	239410 	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический 	  		
19. 	287660 	Грелка согревающая термохимическая гелевая 	Грелка 	1 	
20. 	210370 	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования 	Жгут кровоостанавливающий 	2 	
21. 	269920 	Лоток для инструментов 	Лоток для инструмента 	3 	
22. 	276930 	Каталка сидячая адаптационная 	Каталка сидячая адаптационная 	1 	
23. 	201690 	Каталка больничная, с ручным управлением 	Каталка внутрибольничная, ручная 	1 	
24. 	114030 	Носилки портативные 	Носилки медицинские 	2 	
  	207270 	Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные 	  		
25. 	103720 	Пипетка для носа, одноразового использования 	Пипетка 	5 	
  	148890 	Пипетка глазная, одноразового использования 	  		
  	148920 	Пипетка ушная, одноразового использования 	  		
  	105650 	Пипетка медицинская оральная 	  		
26. 	101470 	Пузырь для льда 	Пузырь для льда 	5 	
27. 	126370 	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной 	Термометр медицинский 	2 	
  	126390 	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный 	  		
  	190040 	Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи 	  		
  	213740 	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный 	  		
  	266210 	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме 	  		
  	300390 	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией 	  		
28. 	363470 	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования 	Шина иммобилизационная для конечностей 	6 шт. 	
  	352050 	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая 	  		
29. 	110280 	Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования 	Щит транспортный с системой фиксации головы 	1 	
30. 	121270 	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
31. 	300820 	Молоток неврологический перкуссионный, ручной 	Молоток неврологический 	1 	
  	30083 	Молоток неврологический перкуссионный, автоматический 	  		
32. 	157270 	Матрас вакуумный для позиционирования пациента 	Матрас вакуумный 	1 	
33. 	339190 	Фиксатор конечности/туловища/головы, многоразового использования 	Бандаж (воротник шейный, разных размеров) 	2 комплекта 	
34. 	345200 	Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента 	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный 	1 	
35. 	361300 	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений 	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 	1 	
36. 	185890 	Контейнер для стерилизации/дезинфекции 	Стерилизатор для инструментов 	1 	
  	122760 	Стерилизатор газовый формальдегидный 	  		
  	125800 	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий 	  		
  	330780 	Стерилизатор паровой 	  		
  	125810 	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий 	  		
  	150480 	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода 	  		
  	173090 	Стерилизатор сухожаровой 	  		
  	183670 	Стерилизатор химический жидкостный 	  		
  	188040 	Стерилизатор-кипятильник 	  		
  	211070 	Стерилизатор этиленоксидный 	  		
  	211110 	Стерилизатор этиленоксидный/паровой 	  		
  	215790 	Стерилизатор плазменный 	  		
  	237470 	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода 	  		
  	253700 	Стерилизатор паровой 	  		
	291960 	Стерилизатор электролитический 			
37. 	210160 	Электрокардиограф профессиональный одноканальный 	ЭКГ 	1 	
  	122620 	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала 	  		
  	269170 	Электрокардиограф многоканальный, профессиональный 	  		
38. 	126470 	Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи 	Дефибриллятор 	1 	
39. 	182870 	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов 	Коробка стерилизационная 	1 	
  	269920 	Лоток для инструментов 	(бикс) для хранения стерильных инструментов и материала 		
40. 	172730 	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования 	Воздуховод, трубка дыхательная (набор) 	2 	
  	254040 	Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, одноразового использования 	разных размеров 		
  	254280 	Воздуховод носоглоточный, многоразового использования 	  		
41. 	230000 	Маска ларингеальная, одноразового использования 	Маска ларингеальная одноразовая 	3 	
42. 	296720 	Зажим сосудистый, многоразового использования 	Зажим кровоостанавли-
вающий 	3 	
43. 	27350 	Корнцанг 	Корнцанг 	3 	
44. 	116910 	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования 	Ножницы 	3 	
45. 	171650 	Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования 	Пинцет 	3 	
46. 	145570 	Набор для переливания крови 	Система (устройство) для переливания растворов 	5 	
47. 	359090 	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования 	Роторасширитель 	2 	
48. 	253780 	Скальпель, одноразового использования 	Скальпель одноразовый 	4 	
49. 	293920 	Шпатель для языка, смотровой, одноразового использования 	Шпатель для языка одноразовый 	20 	
50. 	349160 	Шприц общего назначения/в комплекте с иглой 	Шприцы для инъекций одноразовые (в том числе и инсулиновые) разных объемов 	20 	
  	212430 	Шприц инсулиновый/в комплекте с иглой, стандартный 	  		

Прочее оборудование (оснащение) медицинского пункта для спортсменов 	
N п/п 	Наименование оборудования 	Требуемое количество, шт. 	
1. 	Рабочее место врача 	по числу врачей 	
2. 	Компьютерное рабочее место с возможностью выхода в интернет и оргтехника (принтер+сканер) 	по количеству рабочих мест врачей 	
3. 	Секундомер 	1 	
4. 	Лед в целлофановых или застегивающихся на молнию пакетах 	10 	
5. 	Укладка врача по спортивной медицине 	1 	

II. Медицинский пункт для зрителей и других участников спортивных мероприятий 	
N 
п\п 	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 	Наименование оснащения (оборудования) 	Рекомен-
дуемое количество, шт. 	
1. 	187150 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети 	Кушетка медицинская 	1 	
	187220 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом 	смотровая 		
  	187250 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический 	  		
2. 	116920 	Стол/кушетка массажный, без электропитания, портативный 	Кушетка массажная 	по требованию 	
  	116640 	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети 	  		
  	116990 	Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный 	  		
3. 	270000 	Шкаф медицинский для инструментов 	Шкаф медицинский 	1 	
4. 	270000 	Шкаф медицинский для инструментов 	Шкаф для одежды 	1 	
5. 	270000 	Шкаф медицинский для инструментов 	Шкаф для белья 	1 	
6. 	184200 	Ширма медицинская 	Ширма 	1 	
7. 	215850 	Холодильник фармацевтический 	Холодильник медицинский 	1 	
8. 	270010 	Стол для хирургических инструментов 	Столик инструментальный 	1 	
9. 	188320 	Пост сестринский 	Рабочее место медсестры 	1 	
10. 	261660 	Вешалка для лабораторных фартуков 	Вешалка для одежды 	1 	
11. 	123680 	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями 	Емкости для сбора бытовых и медицинских 	4 	
  	257280 	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов 	отходов 		
  	289720 	Контейнер для цитотоксических отходов 	  		
  	336200 	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов 	  		
12. 	185890 	Контейнер для стерилизации/дезинфекции 	Емкости с крышками для дезинфицирующих растворов 	3 	
13. 	138910 	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий на основе перуксусной кислоты в форме аэрозоля 	Средство дезинфицирующее 	По требованию 	
  	239940 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе фенола 	  		
  	246660 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе орто-фталальдегида 	  		
  	298710 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе гипохлорита натрия 	  		
  	305610 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе лаурилпропилендиамина 	  		
  	321920 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе щелочи 	  		
14. 	324730 	Простыня для пациента для осмотра/терапевтических процедур, одноразового использования 	Белье медицинское одноразовое, комплект 	2 на кушетку 	
15. 	161210 	Простыня водонепроницаемая 	Клеенка подкладная 	По числу кушеток 	
16. 	363010 	Подкладка для стола для мытья/переодевания пациента 	Коврик резиновый 	1 	
17. 	367580 	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования 	Маска медицинская нестерильная 	50 	
18. 	122830 	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный 	Измеритель артериального давления 	2 	
  	122850 	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный 	  		
  	216350 	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный 	  		
  	216560 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец 	  		
	216630 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье 			
  	218430 	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический 	  		
  	239410 	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический 	  		
19. 	287660 	Грелка согревающая термохимическая гелевая 	Грелка 	1 	
20. 	210370 	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования 	Жгут кровоостанавливающий 	2 	
21. 	269920 	Лоток для инструментов 	Лоток для инструмента 	3 	
22. 	276930 	Каталка сидячая адаптационная 	Каталка сидячая адаптационная 	1 	
23. 	201690 	Каталка больничная, с ручным управлением 	Каталка внутрибольничная, ручная 	1 	
24. 	114030 	Носилки портативные 	Носилки 	2 	
  	207270 	Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные 	медицинские 		
25. 	103720 	Пипетка для носа, одноразового использования 	Пипетка 	5 	
  	148890 	Пипетка глазная, одноразового использования 	  		
  	148920 	Пипетка ушная, одноразового использования 	  		
  	105650 	Пипетка медицинская оральная 	  		
26. 	101470 	Пузырь для льда 	Пузырь для льда 	5 	
27. 	126370 	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной 	Термометр медицинский 	2 	
  	126390 	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный 	  		
  	190040 	Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи 	  		
  	213740 	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный 	  		
  	266210 	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме 	  		
  	300390 	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией 	  		
28. 	363470 	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования 	Шина иммобилизационная для конечностей 	6 шт. 	
  	352050 	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая 	  		
29. 	110280 	Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования 	Щит транспортный с системой фиксации головы 	1 	
30. 	121270 	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
31. 	300820 	Молоток неврологический перкуссионный, ручной 	Молоток неврологический 	1 	
  	30083 	Молоток неврологический перкуссионный, автоматический 	  		
32. 	157270 	Матрас вакуумный для позиционирования пациента 	Матрас вакуумный 	1 	
33. 	339190 	Фиксатор конечности/туловища/головы, многоразового использования 	Бандаж (воротник шейный, разных размеров) 	2 комплекта 	
34. 	345200 	Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента 	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный 	1 	
35. 	361300 	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений 	Облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 	1 	
36. 	185890 	Контейнер для стерилизации/дезинфекции 	Стерилизатор для инструментов 	1 	
  	122760 	Стерилизатор газовый формальдегидный 	  		
  	125800 	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий 	  		
  	330780 	Стерилизатор паровой 	  		
  	125810 	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий 	  		
  	150480 	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода 	  		
  	173090 	Стерилизатор сухожаровой 	  		
  	183670 	Стерилизатор химический жидкостный 	  		
  	188040 	Стерилизатор-кипятильник 	  		
  	211070 	Стерилизатор этиленоксидный 	  		
  	211110 	Стерилизатор этиленоксидный/паровой 	  		
  	215790 	Стерилизатор плазменный 	  		
  	237470 	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода 	  		
  	253700 	Стерилизатор паровой 	  		
  	291960 	Стерилизатор электролитический 	  		
37. 	210160 	Электрокардиограф профессиональный одноканальный 	ЭКГ 	1 	
  	122620 	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала 	  		
  	269170 	Электрокардиограф многоканальный, профессиональный 	  		
38. 	126470 	Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи 	Дефибриллятор 	1 	
39. 	182870 	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов 	Коробка стерилизационная 	1 	
  	269920 	Лоток для инструментов 	(бикс) для хранения стерильных инструментов и материала 		
40. 	172730 	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования 	Воздуховод, трубка дыхательная (набор) 	2 	
  	254040 	Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, одноразового использования 	разных размеров 		
  	254280 	Воздуховод носоглоточный, многоразового использования 	  		
41. 	230000 	Маска ларингеальная, одноразового использования 	Маска ларингеальная одноразовая 	3 	
42. 	296720 	Зажим сосудистый, многоразового использования 	Зажим кровоостанавли-
вающий 	3 	
43. 	27350 	Корнцанг 	Корнцанг 	3 	
44. 	116910 	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования 	Ножницы 	3 	
45. 	171650 	Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования 	Пинцет 	3 	
46. 	145570 	Набор для переливания крови 	Система (устройство) для переливания растворов 	5 	
47. 	359090 	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования 	Роторасширитель 	2 	
48. 	253780 	Скальпель, одноразового использования 	Скальпель одноразовый 	4 	
49. 	293920 	Шпатель для языка, смотровой, одноразового использования 	Шпатель для языка одноразовый 	20 	
50. 	349160 	Шприц общего назначения/в комплекте с иглой 	Шприцы для инъекций одноразовые (в том числе и инсулиновые) разных объемов 	20 	
  	212430 	Шприц инсулиновый/в комплекте с иглой, стандартный 	  		

Прочее оборудование (оснащение) медицинского пункта для зрителей и других участников спортивных мероприятий 	
N
п/п 	Наименование оборудования 	Требуемое количество, шт. 	
1. 	Рабочее место врача 	по числу врачей 	
2. 	Компьютерное рабочее место с возможностью выхода в интернет и оргтехника (принтер+сканер) 	по количеству рабочих мест врачей 	
3. 	Секундомер 	1 	
4. 	Лед в целлофановых или застегивающихся на молнию пакетах 	10 	
5. 	Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи (за исключением лекарственных препаратов, входящих в список сильнодействующих и ядовитых веществ) 	1 	

Приложение N 15
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 23 октября 2020 года N 1144н

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

N
п\п 	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 	Наименование оснащения (оборудования) 	Рекомен-
дуемое количество, шт. 	
1. 	187150 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети 	Кушетка медицинская смотровая 	1 	
	187220 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом 			
	187250 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический 			
2. 	116920 	Стол/кушетка массажный, без электропитания, портативный 	Кушетка массажная 	по требованию 	
	116640 	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети 			
	116990 	Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный 			
3. 	270000 	Шкаф медицинский для инструментов 	Шкаф медицинский 	1 	
4. 	270000 	Шкаф медицинский для инструментов 	Шкаф для одежды 	1 	
5. 	270000 	Шкаф медицинский для инструментов 	Шкаф для белья 	1 	
6. 	184200 	Ширма медицинская 	Ширма 	1 	
7. 	215850 	Холодильник фармацевтический 	Холодильник медицинский 	1 	
8. 	270010 	Стол для хирургических инструментов 	Столик инструментальный 	1 	
9. 	188320 	Пост сестринский 	Рабочее место медсестры 	1 	
10. 	261660 	Вешалка для лабораторных фартуков 	Вешалка для одежды 	1 	
11. 	123680 	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями 	Емкости для сбора бытовых и 	4 	
	257280 	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов 	медицинских отходов 		
	289720 	Контейнер для цитотоксических отходов 			
	336200 	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов 			
12. 	185890 	Контейнер для стерилизации/дезинфекции 	Емкости с крышками для дезрастворов 	3 	
13. 	138910 	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий на основе перуксусной кислоты в форме аэрозоля 	Средство дезинфицирующее 	По требованию 	
	239940 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе фенола 			
	246660 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе орто-фталальдегида 			
	298710 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе гипохлорита натрия 			
	305610 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе лаурилпропилендиамина 			
	321920 	Средство дезинфицирующее для медицинских инструментов на основе щелочи 			
14. 	324730 	Простыня для пациента для осмотра/терапевтических процедур, одноразового использования 	Белье медицинское одноразовое, комплект 	2 на кушетку 	
15. 	161210 	Простыня водонепроницаемая 	Клеенка подкладная 	По числу кушеток 	
16. 	363010 	Подкладка для стола для мытья/переодевания пациента 	Коврик резиновый 	1 	
17. 	367580 	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования 	Маска медицинская нестерильная 	50 	
18. 	122830 	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный 	Измеритель артериального давления 	2 	
	122850 	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный 			
	216350 	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный 			
	216560 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец 			
	216630 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье 			
	218430 	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический 			
	239410 	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический 			
19. 	287660 	Грелка согревающая термохимическая гелевая 	Грелка 	1 	
20. 	210370 	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования 	Жгут кровоостанавливающий 	2 	
21. 	269920 	Лоток для инструментов 	Лоток для инструмента 	3 	
22. 	276930 	Каталка сидячая адаптационная 	Каталка сидячая адаптационная 	1 	
23. 	201690 	Каталка больничная, с ручным управлением 	Каталка внутрибольничная, ручная 	1 	
24. 	114030 	Носилки портативные 	Носилки медицинские 	2 	
	207270 	Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные 			
25. 	103720 	Пипетка для носа, одноразового использования 	Пипетка 	5 	
	148890 	Пипетка глазная, одноразового использования 			
	148920 	Пипетка ушная, одноразового использования 			
	105650 	Пипетка медицинская оральная 			
26. 	101470 	Пузырь для льда 	Пузырь для льда 	5 	
27. 	126370 	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной 	Термометр медицинский 	2 	
	126390 	Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный 			
	190040 	Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи 			
	213740 	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный 			
	266210 	Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме 			
	300390 	Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией 			
28. 	363470 	Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования 	Шина иммобилизационная для конечностей 	6 шт. 	
	352050 	Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая 			
29. 	110280 	Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования 	Щит транспортный с системой фиксации головы 	1 	
30. 	121270 	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
31. 	300820 	Молоток неврологический перкуссионный, ручной 	Молоток неврологический 	1 	
	30083 	Молоток неврологический перкуссионный, автоматический 			
32. 	157270 	Матрас вакуумный для позиционирования пациента 	Матрас вакуумный 	1 	
33. 	339190 	Фиксатор конечности/туловища/головы, многоразового использования 	Бандаж (воротник шейный, разных размеров) 	2 комплекта 	
34. 	345200 	Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента 	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный 	1 	
35. 	361300 	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений 	Облучатель-
рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 	1 	
36. 	185890 	Контейнер для стерилизации/дезинфекции 	Стерилизатор для инструментов 	1 	
	122760 	Стерилизатор газовый формальдегидный 			
	125800 	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий 			
	330780 	Стерилизатор паровой 			
	125810 	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий 			
	150480 	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода 			
	173090 	Стерилизатор сухожаровой 			
	183670 	Стерилизатор химический жидкостный 			
	188040 	Стерилизатор-кипятильник 			
	211070 	Стерилизатор этиленоксидный 			
	211110 	Стерилизатор этиленоксидный/паровой 			
	215790 	Стерилизатор плазменный 			
	237470 	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода 			
	253700 	Стерилизатор паровой 			
	291960 	Стерилизатор электролитический 			
37. 	210160 	Электрокардиограф профессиональный одноканальный 	ЭКГ 	1 	
	122620 	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала 			
	269170 	Электрокардиограф многоканальный, профессиональный 			
38. 	126470 	Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи 	Дефибриллятор 	1 	
39. 	182870 	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов 	Коробка стерилизационная 	1 	
	269920 	Лоток для инструментов 	(бикс) для хранения стерильных инструментов и материала 		
40. 	172730 	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования 	Воздуховод, трубка дыхательная (набор) 	2 	
	254040 	Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, одноразового использования 	разных размеров 		
	254280 	Воздуховод носоглоточный, многоразового использования 			
41. 	230000 	Маска ларингеальная, одноразового использования 	Маска ларингеальная одноразовая 	3 	
42. 	296720 	Зажим сосудистый, многоразового использования 	Зажим кровоостанавли-
вающий 	3 	
43. 	27350 	Корнцанг 	Корнцанг 	3 	
44. 	116910 	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования 	Ножницы 	3 	
45. 	171650 	Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования 	Пинцет 	3 	
46. 	145570 	Набор для переливания крови 	Система (устройство) для переливания растворов 	5 	
47. 	359090 	Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования 	Роторасширитель 	2 	
48. 	253780 	Скальпель, одноразового использования 	Скальпель одноразовый 	4 	
49. 	293920 	Шпатель для языка, смотровой, одноразового использования 	Шпатель для языка одноразовый 	20 	
50. 	349160 	Шприц общего назначения/в комплекте с иглой 	Шприцы для инъекций 	20 	
	212430 	Шприц инсулиновый/в комплекте с иглой, стандартный 	одноразовые (в том числе и инсулиновые) разных объемов 		
51 	140790 	Велоэргометр 	Велоэргометр 	1 	
52. 		Набор для проведения нагрузочного функционального степ-теста (ступеньки высотой 20, 30 и 40 см, метроном) 	1 	
53. 		Сертифицированный аппаратно-программный комплекс медицинского экспресс-обследования функционального состояния здоровья 	1 	
54. 	103780 	Динамометр ручной, без электропитания 	Динамометр кистевой 	2 	
55. 	103790 	Динамометр спины 	Динамометр становый 	1 	
56. 	232490 	Спирометр-диагностический 	Спирометр 	1 	
57. 		Сантиметровая лента 	3 	
58. 	169020 	Калипер для измерения кожножировой складки, электронный 	Калипер 	1 	
	169030 	Калипер для измерения кожножировой складки, ручной 			
59. 	124500 	Весы аналитические механические 	Весы медицинские 	1 	
	258800 	Весы напольные, электронные 			
	258840 	Весы напольные, механические 			
60. 	157600 	Ростомер медицинский 	Ростомер 	1 	
61. 	342460 	Плантограф 	Плантограф 	1 	
62. 	181060 	Угломер ручной 	Набор угломеров для гониометрии 	1 	

Приложение N 17
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 23 октября 2020 года N 1144н

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДИСПАНСЕРА, ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

N
п/п 	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 	Наименование оснащения (оборудования) 	Количество, штук 	
1. 	201690 	Каталка больничная, с ручным управлением 	Тележка-каталка 	по потребности 	
2. 	276930 	Каталка сидячая адаптационная Каталка сидячая адаптационная Каталка сидячая адаптационная Каталка сидячая адаптационная 	Кресло-каталка 	по потребности 	
3. 	210160 	Электрокардиограф профессиональный одноканальный 	ЭКГ 	по потребности 	
  	122620 	Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала 	  	  	
  	269170 	Электрокардиограф многоканальный, профессиональный 	  	  	
4. 	157250 	Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический, длительной регистрации 	Система суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру 	по потребности 	
5. 	126470 	Дефибриллятор внешний автоматический для использования неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи 	Дефибриллятор 	по потребности 	
6. 	140790 	Велоэргометр 	Велоэргометр 	по потребности 	
7. 	122830 	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный 	Измеритель артериального давления 	не менее 1 	
  	122850 	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный 	  	  	
  	216350 	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный 	  	  	
  	216560 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец 	  	  	
  	216630 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье 	  	  	
  	218430 	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический 	  	  	
  	239410 	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический 	  	  	
8. 	128560 	Система мониторинга лактата ИВД, домашнего использования 	Аппарат экспресс-
диагностики уровня лактата в крови 	не менее 1 	
9. 	228390 	Платформа для системы стабилографии 	Стабилоплатформа с определением показателей равновесия и устойчивости 	по потребности 	
10. 	335120 	Набор реабилитационных изделий при нарушениях опорно-двигательного аппарата, педиатрический 	Система для проведения кинезиотерапии с разгрузкой веса тела 	по потребности 	
11. 	192850 	Система для выборочного контроля физиологических показателей, клиническая 	Компьютеризиро-
ванный динамометр с тренингом силы, выносливости, объема движений в конечностях в изотоническом, изометрическом и изокинетическом режимах с биологической обратной связью 	по потребности 	
12. 	361300 	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений 	Бактерицидный излучатель-
рециркулятор для обработки воздуха кабинета 	количество необходимых излучателей соответствует количеству кабинетов и помещений, которые, согласно требованиям СанПиН, подлежат обработке воздуха бактерицидным излучателем 	
13. 	103780 	Динамометр ручной, без электропитания 	Динамометр кистевой 	по потребности 	
14. 	342460 	Плантограф 	Плантограф (для измерения отпечатка подошвенной поверхности стоп) 	по потребности 	
15. 	124360 	Транспортир костный 	Угломер (гониометр) 	по потребности 	
16. 	218360 	Спирометр телеметрический диагностический 	Спирометр 	по потребности 	
  	232490 	Спирометр диагностический 	  	  	
17. 	221350 	Пневмотахограф 	Пневмотахограф 	по потребности 	
18. 	122830 	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный 	Аппарат измерения уровня артериального давления 	по потребности 	
  	122850 	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный 	  	  	
  	216350 	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный 	  	  	
  	216560 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец 	  	  	
	216630 	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье 			
  	218430 	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический 	  	  	
  	239410 	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический 	  	  	
19. 	124550 	Стетоскоп неавтоматизированный 	Фонендоскоп 	по потребности 	
20. 	187150 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети 	Кушетка медицинская с 	по потребности 	
  	187220 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом 	подвижным головным концом 	  	
  	187250 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический 	  	  	
21. 	140800 	Велотренажер 	Велотренажер 	по потребности 	
22. 	107510 	Тренажер для спины гребной 	Гребной тренажер 	по потребности 	
23. 	147360 	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием 	Беговая дорожка 	по потребности 	
  	147380 	Дорожка беговая стандартная, механическая 	  	  	
24. 	116940 	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети 	Кушетка массажная 	по количеству медицинских сестер по массажу в 1 смену 	
25. 	116920 	Стол/кушетка массажный, без электропитания, портативный 	Стол массажный 	по потребности 	
  	116640 	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети 	  	  	
  	116990 	Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный 	  	  	
26. 	260470 	Стеллаж общего назначения 	Стол для осмотра/терапев-
тических процедур, с питанием от сети 	по потребности 	
27. 	187150 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети 	Кушетка 	по потребности 	
  	187220 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом 	  	  	
	187250 	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический 			
28. 	270010 	Стол для хирургических инструментов 	Инструментальный столик 	по потребности 	
29. 		Лабораторное оборудование (автоматические анализаторы для проведения клинического и биохимического анализа крови и мочи, оборудование для микроскопии)