МЗ РФ ПРИКАЗ от 20 июня 2013 г. N 388н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Приложение N 5
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 июня 2013 г. N 388н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Количество, шт.	
1.	Автомобили скорой медицинской помощи класса "A", "B", "C"	по требованию	
2.	Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "A" для общепрофильной фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи	
2.1	Автоматический наружный дефибриллятор в герметичном (степень защиты, обеспечиваемая оболочками, не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе с автономным питанием с голосовыми подсказками, с наличием взрослых и детских электродов	1	
2.2	Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый	1	
2.3	Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками	1	
2.4	Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок	1	
2.6	Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом, синхронная запись 12 отведений, графическое отображение на бумажном носителе по три отведения или более, система дистанционной передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт	1	
2.7	Тележка-каталка со съемными кресельными носилками	1	
2.8	Приемное устройство тележки-каталки	1	
2.9	Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении	1	
2.10	Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых	1	
2.11	Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей	1	
2.12	Шина для конечностей длиной 60 см	2	
2.13	Шина для конечностей длиной 80 см	2	
2.14	Шина для конечностей длиной 120 см	2	
2.15	Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный	1	
2.16	Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей)	1	
2.17	Косынка медицинская	10	
2.18	Одеяло с подогревом (термоодеяло)	1	
2.19	Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи	1	
2.20	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи		
2.21	Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи	1	
2.22	Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи	1	
2.23	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1	
2.24	Фонарь налобный аккумуляторный	по требованию	
2.25	Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости	по требованию	
2.26	Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха	по требованию	
2.27	Очки или экран защитный для глаз	по требованию	
2.28	Клеенчатый фартук	по требованию	
2.29	Бахилы одноразовые	по требованию	
2.30	Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл)	1	
2.31	Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л)	1	
2.32	Хлопчатобумажные салфетки одноразовые	по требованию	
2.33	Ведро пластиковое	по требованию	
2.34	Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл	1	
2.35	Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов	2	
2.36	Контейнер для медицинских отходов класса В	1	
2.37	Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л)	20	
2.38	Средство радиосвязи и мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги	1	
2.39	Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ	1	
2.40	Автомобильный видеорегистратор	1	
3	Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "B" для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи, специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи:	
3.1	Дефибриллятор с автоматическим (для общепрофильной фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи) и/или мануальным и синхронизированным (для общепрофильной врачебной выездной бригады скорой медицинской помощи и специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи) режимами, с наличием взрослых и детских электродов	1	
3.2	Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (наличие дисплея, синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более, воспроизведение электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру, система передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт)	1	
3.3	Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида портативный в комплекте с баллонами газовыми объемом не менее 1 л для динитрогена оксида и кислорода с автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика не более 70% (может быть объединен с аппаратом искусственной вентиляции легких)	по требованию	
3.4	Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года; комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский); набор дыхательных контуров; комплект фильтров для дыхательного контура однократного применения (детские и взрослые)	1	
3.5	Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками	1	
3.6	Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый	1	
3.7	Электроотсасыватель с бактериальным фильтром	1	
3.8	Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок	1	
3.9	Анализатор портативный клинический с возможность определения газов крови, электролитов, метаболитов, тропонина I, креатинкиназы, протромбинового времени, международного нормализованного отношения и активированного времени свертывания с набором картриджей	по требованию	
3.10	Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор)	1	
3.11	Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств)	1	
3.12	Тележка-каталка со съемными жесткими носилками, с не менее чем 2-мя уровнями по высоте, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя	1	
3.13	Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением	1	
3.14	Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента	1	
3.15	Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении	1	
3.16	Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых	1	
3.17	Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей	1	
3.18	Шина для конечностей длиной 60 см	2	
3.19	Шина для конечностей длиной 80 см	2	
3.20	Шина для конечностей длиной 120 см	2	
3.21	Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный	1	
3.22	Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей)	1	
3.23	Косынка медицинская	10	
3.24	Одеяло с подогревом (термоодеяло)	1	
3.25	Матрас вакуумный иммобилизационный с разнонаправленными ремнями разного цвета, для обеспечения фиксации по передней поверхности тела	по требованию	
3.26	Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи	1	
3.27	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи	1	
3.28	Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи	1	
3.29	Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи	1	
3.30	Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи	1	
3.31	Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам	1	
3.32	Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов	1	
3.33	Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры	1	
3.34	Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой)	1	
3.35	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1	
3.36	Фонарь налобный аккумуляторный	по требованию	
3.37	Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости	по требованию	
3.38	Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха	по требованию	
3.39	Очки или экран защитный для глаз	по требованию	
3.40	Клеенчатый фартук	по требованию	
3.41	Бахилы одноразовые	по требованию	
3.42	Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл)	1	
3.43	Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л)	1	
3.44	Хлопчатобумажные салфетки одноразовые	по требованию	
3.45	Ведро пластиковое	по требованию	
3.46	Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл	1	
3.47	Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов	2	
3.48	Контейнер для медицинских отходов класса В	1	
3.49	Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л)	20	
3.50	Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ	1	
3.51	Средство радиосвязи и мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги	1	
3.52	Автомобильный видеорегистратор	1	
4	Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "B" для специализированной психиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи:	
4.1	Дефибриллятор автоматический наружный в герметичном (степень защиты, обеспечиваемая оболочками, не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе с автономным питанием, с наличием взрослых и детских электродов	1	
4.2	Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (наличие дисплея; синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более; воспроизведение электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала; возможность подключения к компьютеру; система передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт)	1	
4.3	Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками	1	
4.4	Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый	1	
4.5	Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок	1	
4.6	Анализатор портативный клинический с возможностью определения газов крови, электролитов, метаболитов, тропонина I, креатинкиназы, протромбинового времени, международного нормализованного отношения и активированного времени свертывания с набором картриджей	по требованию	
4.7	Тележка-каталка со съемными носилками с фиксирующими ремнями	1	
4.8	Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением	1	
4.9	Носилки кресельные складные с фиксирующими ремнями с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента	1	
4.10	Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении	1	
4.11	Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых	1	
4.12	Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей	1	
4.13	Шина для конечностей длиной 60 см	2	
4.14	Шина для конечностей длиной 80 см	2	
4.15	Шина для конечностей длиной 120 см	2	
4.16	Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный	1	
4.17	Комплект средств для применения мер физического стеснения	3	
4.18	Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи	1	
4.19	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи	1	
4.20	Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи	1	
4.21	Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи	по требованию	
4.22	Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи	1	
4.23	Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей)	1	
4.24	Косынка медицинская	10	
4.25	Одеяло с подогревом (термоодеяло)	1	
4.26	Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры	1	
4.27	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 <*>	
4.28	Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой)	1	
4.29	Бахилы одноразовые	по требованию	
4.30	Фонарь налобный аккумуляторный	по требованию	
4.31	Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости	по требованию	
4.32	Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха	по требованию	
4.33	Очки или экран защитный для глаз	по требованию	
4.34	Клеенчатый фартук	по требованию	
4.35	Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл)	1	
4.36	Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л)	1	
4.37	Хлопчатобумажные салфетки одноразовые	по требованию	
4.38	Ведро пластиковое	по требованию	
4.39	Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл	1	
4.40	Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов	2	
4.41	Контейнер для медицинских отходов класса В	1	
4.42	Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л)	20	
4.43	Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ	1	
4.44	Средство радиосвязи и мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги	1	
4.45	Автомобильный видеорегистратор	1	
5	Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "C" для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации:	
5.1	Дефибриллятор-монитор (бифазный импульс, встроенный принтер, электроды взрослые и детские, функции электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения артериального давления)	1	
5.2	Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (наличие дисплея, синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более, воспроизведение электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала, с возможностью подключения к компьютеру)	1	
5.3	Монитор пациента реанимационно-анестезиологический транспортный (мониторирование электрокардиограммы в 3-х отведениях; с функциями неинвазивного измерения артериального давления, капнометрии, пульсоксиметрии, измерения температуры тела пациента; со встроенным принтером, с возможностью переноса данных на компьютер)	по требованию	
5.4	Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками	1	
5.5	Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года, комплект системы для ингаляции кислорода - маска и трубка (взрослый и детский), набор дыхательных контуров; комплект фильтров для дыхательного контура одноразовый (детский и взрослый), встроенный или внешний волюметрический блок	1	
5.6	Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый	1	
5.7	Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида портативный в комплекте с баллонами газовыми объемом не менее 1 л для динитрогена оксида и кислорода с автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика не более 70% (может быть объединен с аппаратом искусственной вентиляции легких)	по требованию	
5.8	Электроотсасыватель с бактериальным фильтром	1	
5.9	Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор)	1	
5.10	Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок	1	
5.11	Анализатор портативный клинический с возможностью определения газов крови, электролитов, метаболитов, тропонина I, креатинкиназы, протромбинового времени, международного нормализованного отношения и активированного времени свертывания с набором картриджей	по требованию	
5.12	Портативный аппарат для временной эндокардиальной и черезпищеводной электрокардиостимуляции	по требованию	
5.13	Комплект средств для определения маркеров повреждения миокарда	по требованию	
5.14	Устройство автоматическое для сердечно-легочной реанимации	по требованию	
5.15	Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств)	1	
5.16	Насос роликовый инфузионный	по требованию	
5.17	Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок	1	
5.18	Тележка-каталка со съемными носилками и штативом разборным для вливаний с автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, со съемными жесткими носилками, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено приемным устройством)	1	
5.19	Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный	1	
5.20	Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении	1	
5.21	Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента	1	
5.22	Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых	1	
5.23	Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей	1	
5.24	Шина для конечностей длиной 60 см	2	
5.25	Шина для конечностей длиной 80 см	2	
5.26	Шина для конечностей длиной 120 см	2	
5.27	Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей)	1	
5.28	Косынка медицинская	10	
5.29	Одеяло с подогревом (термоодеяло)	1	
5.30	Матрас вакуумный иммобилизационный с разнонаправленными ремнями разного цвета, для обеспечения фиксации по передней поверхности тела	1	
5.31	Укладка специализированная (реанимационная) для оказания скорой медицинской помощи	1	
5.32	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи	1	
5.33	Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи	1	
5.34	Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи	1	
5.35	Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи	1	
5.36	Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам	1	
5.37	Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов либо один контейнер на 12 флаконов	2	
5.38	Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры	2	
5.39	Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под динитрогена оксид с редуктором к баллону	по требованию	
5.40	Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой)	1	
5.41	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 <*>	
5.42	Бахилы одноразовые	по требованию	
5.43	Фонарь налобный аккумуляторный	по требованию	
5.44	Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости	по требованию	
5.45	Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха	по требованию	
5.46	Очки или экран защитный для глаз	по требованию	
5.47	Клеенчатый фартук	по требованию	
5.48	Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл)	1	
5.49	Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л)	1	
5.50	Хлопчатобумажные салфетки одноразовые	по требованию	
5.51	Ведро пластиковое	по требованию	
5.52	Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл	1	
5.53	Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов	2	
5.54	Контейнер для медицинских отходов класса В	1	
5.55	Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л)	20	
5.56	Портативный многофункциональный аппарат ультразвуковой диагностики	по требованию	
5.57	Костюм противошоковый	по требованию	
5.58	Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ	1	
5.59	Средство радиосвязи и мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и с возможностью подачи сигнала тревоги	1	
5.60	Устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца (с голосовыми подсказками)	по требованию	
5.61	Автомобильный видеорегистратор	1	
6	Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "C" для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации педиатрической:	
6.1	Дефибриллятор-монитор (бифазный импульс, встроенный принтер, электроды взрослые и детские, функции электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения артериального давления)	1	
6.2	Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (наличие дисплея, синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более, воспроизведение электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала, с возможностью подключения к компьютеру)	1	
6.3	Портативный транспортный инкубатор для новорожденных с тележкой-каталкой (с наличием встроенных батарей с автономностью работы не менее 1,5 часов; с принудительным воздушным обогревом; с автоматической регулировкой температуры; с сигналом тревоги при повышении критической температуры пациента)	1	
6.4	Обогреватель детский неонатальный	1	
6.5	Монитор пациента неонатальный (с мониторными отведениями; с функциями неинвазивного измерения артериального давления, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры; с возможностью подключения к компьютеру; со встроенным принтером)	1	
6.6	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных (может быть встроенным в инкубатор) с одноразовым комплектом фильтров для дыхательного контура, с комплектом системы для ингаляции кислорода - маска и трубка (взрослый и детский), с набором дыхательных контуров	1	
6.7	Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года, комплект системы для ингаляции кислорода - маска и трубка (взрослый и детский), комплект фильтров для дыхательного контура одноразовый (детский и взрослый), встроенный или внешний волюметрический блок	1	
6.8	Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый	1	
6.9	Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств)	1	
6.10	Насос роликовый инфузионный	по требованию	
6.11	Увлажнитель кислорода с регулятором потока	1	
6.12	Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор)	1	
6.13	Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок	1	
6.14	Анализатор портативный клинический с возможностью определения газов крови, электролитов, метаболитов, тропонина I, креатинкиназы, протромбинового времени, международного нормализованного отношения и активированного времени свертывания с набором картриджей	по требованию	
6.15	Электроотсасыватель с бактериальным фильтром	1	
6.16	Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением и регулировкой высоты инкубатора (диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм)	1	
6.17	Тележка-каталка со съемными носилками и фиксирующими ремнями	1	
6.18	Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении	1	
6.19	Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента	1	
6.20	Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей	1	
6.21	Шина для конечностей длиной 60 см	2	
6.22	Шина для конечностей длиной 80 см	2	
6.23	Шина для конечностей длиной 120 см	2	
6.24	Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный	1	
6.25	Одеяло с подогревом (термоодеяло)	1	
6.26	Матрас вакуумный иммобилизационный с разнонаправленными ремнями разного цвета, для обеспечения фиксации по передней поверхности тела	1	
6.27	Укладка специализированная (реанимационная) для оказания скорой медицинской помощи	1	
6.28	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи	1	
6.29	Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи	1	
6.30	Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи	1	
6.31	Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи	1	
6.32	Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи	1	
6.33	Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов	1	
6.34	Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры	1	
6.35	Комплект разводки медицинских газов с индикацией (индикация значения давления в баллоне и встроенная система тревог)	1	
6.36	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1	
6.37	Бахилы одноразовые	по требованию	
6.38	Фонарь налобный аккумуляторный	по требованию	
6.39	Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости	по требованию	
6.40	Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха	по требованию	
6.41	Очки или экран защитный для глаз	по требованию	
6.42	Клеенчатый фартук	по требованию	
6.43	Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл)	1	
6.44	Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л)	1	
6.45	Хлопчатобумажные салфетки одноразовые	по требованию	
6.46	Ведро пластиковое	по требованию	
6.47	Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл	1	
6.48	Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов	2	
6.49	Контейнер для медицинских отходов класса B	1	
6.50	Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л)	20	
6.51	Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ	1	
6.52	Средство радиосвязи и мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и с возможностью подачи сигнала тревоги	1	
6.53	Автомобильный видеорегистратор	1	
7.	Оснащение воздушного судна:	
7.1	Дефибриллятор-монитор (бифазный импульс, встроенный принтер, электроды взрослые и детские, функции электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения артериального давления)	1	
7.2	Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (наличие дисплея, синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более, воспроизведение электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала, с возможностью подключения к компьютеру)	1	
7.3	Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками	1	
7.4	Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года;
комплект системы для ингаляции кислорода - маска и трубка (взрослый и детский), набор дыхательных контуров;
комплект фильтров для дыхательного контура одноразовый (детский и взрослый), встроенный или внешний волюметрический блок	1	
7.5	Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый	1	
7.6	Электроотсасыватель с бактериальным фильтром	1	
7.7	Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор)	1	
7.8	Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок	1	
7.9	Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств)	1	
7.10	Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный	1	
7.11	Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых	1	
7.12	Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей	1	
7.13	Шина для конечностей длиной 60 см	2	
7.14	Шина для конечностей длиной 80 см	2	
7.15	Шина для конечностей длиной 120 см	2	
7.16	Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей)	1	
7.17	Косынка медицинская	10	
7.18	Одеяло с подогревом (термоодеяло)	1	
7.19	Матрас вакуумный иммобилизационный с разнонаправленными ремнями разного цвета, для обеспечения фиксации по передней поверхности тела	1	
7.20	Укладка специализированная (реанимационная) для оказания скорой медицинской помощи	1	
7.21	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи	1	
7.22	Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи	1	
7.23	Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи	1	
7.24	Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам	1	
7.25	Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов либо один контейнер на 12 флаконов	2	
7.26	Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры	2	
7.27	Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой)	1	
7.28	Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл)	1	
7.29	Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л)	1	
7.30	Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл	1	
7.31	Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов	2	
7.32	Контейнер для медицинских отходов класса В	1	
7.33	Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л)	20	
7.34	Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ	1	
7.35	Модуль медицинский транспортный или тележка-каталка со съемными носилками и штативом разборным для вливаний с автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, со съемными жесткими носилками, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя, Тренделенбурга с приемным устройством тележки-каталки с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок	1	
7.36	Монитор пациента реанимационно-анестезиологический транспортный (мониторирование электрокардиограммы в 3-х отведениях; с функциями неинвазивного измерения артериального давления, капнометрии, пульсоксиметрии, измерения температуры тела пациента; со встроенным принтером, с возможностью переноса данных на компьютер)	1	
7.37	Портативный аппарат для временной эндокардиальной и черезпищеводной электрокардиостимуляции	1	
7.38	Насос роликовый инфузионный	1	
7.39	Костюм противошоковый	1	

Приложение N 8
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 июня 2013 г. N 388н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Количество, шт.	
1.	Персональная электронная вычислительная машина (системный блок, монитор с диагональю экрана не менее 48,26 см, клавиатура, мышь, установленное программное обеспечение, позволяющее осуществить запись разговоров с абонентами и определение абонентского номера пользовательского оборудования вызывающего абонента, обеспечить защиту персональных данных, возможность навигации и диспетчеризации выездных бригад скорой медицинской помощи, с оборудованием для приема коротких текстовых сообщений (SMS)	1 на фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи или медицинскую сестру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи	
2.	Монитор с диагональю экрана не менее 48,26 см	по потребности	
3.	Стереофоническая гарнитура	1 на фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи или медицинскую сестру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;
1 на заведующего оперативным отделом;
1 на старшего врача станции (отделения) скорой медицинской помощи	
4.	Телефон	1 на фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи или медицинскую сестру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;
1 на заведующего оперативным отделом;
1 на старшего врача станции (отделения) скорой медицинской помощи	
5.	Громкоговорящая селекторная связь	1 на фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи или медицинскую сестру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи	
6.	Система тревожной сигнализации	по требованию	
7.	Персональная электронная вычислительная машина (системный блок, монитор с диагональю экрана не менее 48,26 см, клавиатура, мышь, с установленным программным обеспечением автоматизированной системы управления выездными бригадами скорой медицинской помощи)	1 на заведующего оперативным отделом;
1 на старшего врача станции (отделения) скорой медицинской помощи	
8.	Лазерное или струйное многофункциональное устройство с функциями копирования, печати, сканирования	1 на 5 фельдшеров по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи или медицинскую сестру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи (но не менее 1 единицы);
1 на заведующего оперативным отделом;
1 на старшего врача станции (отделения) скорой медицинской помощи	
9.	Сервер	1	
10.	Офисное кресло	по потребности	
11.	Компьютерный стол	по потребности	
12.	Тумба к компьютерному столу	по потребности	

Приложение N 11
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 июня 2013 г. N 388н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. Стандарт оснащения стационарного отделения скорой медицинской помощи (за исключением структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий)

N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт.	
		до 100	100 - 200	более 200	
1.1	Автомобили скорой медицинской помощи класса "A", "B", "C"	по требованию	по требованию	по требованию	
1.2	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный (аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи портативный)	1	2	3	
1.3	Бандаж (воротник шейный)	2	3	4	
1.4	Весы с ростомером	2	2	2	
1.5	Дефибриллятор автоматический внешний кардиосинхронизированный	1	2	4	
1.6	Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания	1	2	2	
1.7	Игла для пункции заднего свода влагалища	2	4	6	
1.8	Каталка медицинская больничная двухсекционная с боковыми фиксаторами тела больного, легкосъемными носилками и штативом для внутривенных инфузий, мягкими носилками	5	14	17	
1.9	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий	по требованию, но не менее 1	по требованию, но не менее 1	по требованию, но не менее 1	
1.10	Костюм противошоковый	1	2	2	
1.11	Кресло гинекологическое смотровое	1	1	1	
1.12	Кресло-коляска больничная	2	5	7	
1.13	Кушетка медицинская смотровая	4	8	12	
1.14	Материал перевязочный хирургический	по требованию, но не менее 1	по требованию, но не менее 1	по требованию, но не менее 1	
1.15	Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров (артериальное давление, пульс, сатурация) зала сортировочной площадки	1	1	1	
1.16	Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи	2	2	2	
1.17	Набор для гинекологического осмотра одноразовый	по требованию, но не менее 10	по требованию, но не менее 15	по требованию, но не менее 15	
1.18	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1			
1.19	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1			
1.20	Оборудование для мойки и дезинфекции	5	6	10	
1.21	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи	1	1	2	
1.22	Светильник гинекологический (лампа смотровая)	1	1	1	
1.23	Столик инструментальный	4	8	12	
1.24	Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с анероидным манометром	3	6	9	
1.25	Тележка межкорпусная грузовая	1	2	3	
1.26	Термометр медицинский электронный в футляре	3	6	12	
1.27	Фонендоскоп	3	6	9	
1.28	Холодильник медицинский	2	4	6	
1.29	Шина вакуумная транспортная для взрослых и детей	2	3	4	
1.30	Шина для лечения переломов бедра и голени для взрослых	1	2	3	
1.31	Шина проволочная и щипцы для изготовления шин	4	8	12	
1.32	Шкаф для медикаментов	1	3	4	
1.33	Шкаф медицинский	6	12	18	
1.34	Электрокардиограф одноканальный, (трехканальный или шестиканальный) портативный	1	2	3	
1.35	Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см)	10	10	10	
1.36	Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см)	10	10	10	
1.37	Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м x 5 см)	10	10	10	
1.38	Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (N 3)	1	1	1	
1.39	Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (N 4)	1	1	1	
1.40	Вата медицинская гигроскопическая (250 г)	1	1	1	
1.41	Воздуховод Гведела (разных размеров)	4	4	4	
1.42	Губка гемостатическая	1	1	1	
1.43	Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 200 мл)	1	1	1	
1.44	Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл)	1	1	1	
1.45	Жгут кровеостанавливающий с дозированной компрессией (резиновый или матерчато-эластичный)	1	1	1	
1.46	Жгут кровеостанавливающий (резиновый или матерчато-эластичный)	2	2	2	
1.47	Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый	1	1	1	
1.48	Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой	1	1	1	
1.49	Катетер (канюля) для периферических вен (разных размеров), в том числе устройство для вливания в малые вены	6	6	6	
1.50	Катетер уретральный детский однократного применения стерильный	2	2	2	
1.51	Катетер уретральный женский однократного применения стерильный	2	2	2	
1.52	Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный	2	2	2	
1.53	Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см)	5	5	5	
1.54	Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м)	2	2	2	
1.55	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками	10	10	10	
1.56	Ножницы для разрезания повязок по Листеру (с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок)	3	3	3	
1.57	Пакет гипотермический	5	5	5	
1.58	Пакет перевязочный медицинский стерильный	3	3	3	
1.59	Перчатки медицинские нестерильные смотровые	100	100	100	
1.60	Перчатки хирургические стерильные	5	5	5	
1.61	Пинцет медицинский	2	2	2	
1.62	Пульсовый оксиметр электронный портативный с автономным питанием от встроенных аккумуляторов	1	1	1	
1.63	Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 14 см, N 10)	1	1	1	
1.64	Скальпель стерильный одноразовый	2	2	2	
1.65	Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см)	4	4	4	
1.66	Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см)	4	4	4	
1.67	Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный в футляре	1	1	1	
1.68	Трубка ректальная газоотводная резиновая детская одноразовая	1	1	1	
1.69	Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов с боковой микрофильтрацией	1	1	1	
1.70	Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое пленочное	1	1	1	
1.71	Фонарик диагностический с элементом питания	1	1	1	
1.72	Шпатель деревянный стерильный	10	10	10	
1.73	Шпатель терапевтический стерильный	1	1	1	
1.74	Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм)	10	10	10	
1.75	Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм)	10	10	10	
1.76	Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм)	10	10	10	
1.77	Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм)	10	10	10	
1.78	Языкодержатель	1	1	1	
1.79	Ампульница (на 32 ампул мест)	1	1	1	
1.80	Лента для маркировки пострадавшего самоклеящаяся (красного, желтого, зеленого и черного цветов, не менее 50 см2 каждого)	20	20	20	
1.81	Маркер (красного, желтого, зеленого и черного цветов)	4	4	4	
1.82	Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л)	4	4	4	
1.83	Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л)	4	4	4	
1.84	Сумка (ящик) врача (фельдшера) скорой медицинской помощи	1	1	1	
1.85	Чехол для инструментария	1	1	1	
1.86	Чехол для перевязочных материалов	1	1	1	
1.87	Лазерное или струйное многофункциональное устройство с функциями копирования, печати, сканирования	4	6	8	
1.88	Комплект аппаратуры для проведения базовой сердечно-легочной реанимации (дыхательный мешок для проведения искусственного для новорожденных, детей, взрослых с возможностью проведения дополнительной оксигенации;
аспиратор с механическим приводом и наборами приспособлений; устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца; голосовые подсказки)	не менее 1	не менее 1	не менее 1	
1.89	Автоматический наружный дефибриллятор в герметичном (степень защиты, обеспечиваемая оболочками, не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе с автономным питанием с голосовыми подсказками, с наличием взрослых и детских электродов	не менее 1	не менее 1	не менее 1	
1.90	Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех ручек для переноски	5	14	17	

2. Стандарт оснащения структурных подразделений для проведения диагностических и лечебных мероприятий стационарного отделения скорой медицинской помощи

N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт.	
		до 100	100 - 200	более 200	
2.1. Кабинет клинико-лабораторной диагностики	
2.1.1	Анализатор гематологический автоматический	1	1	1	
2.1.2	Анализатор биохимический автоматический	1	1	1	
2.1.3	Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови	1	1	1	
2.1.4	Анализатор мочи скрининговый на полосках	1	1	1	
2.1.5	Устройство для фиксации и окраски крови (стейнер)	1	1	1	
2.1.6	Коагулометр автоматический, анализатор свертываемости, анализатор гемостаза	1	1	1	
2.1.7	Набор для проведения копрологического исследования	1	2	2	
2.1.8	Центрифуга лабораторная	1	1	1	
2.1.9	Микроскоп бинокулярный	1	2	2	
2.1.10	Осветитель для микроскопов	1	2	2	
2.1.11	Мебель для лабораторий, комплект	1	1	1	
2.1.12	Термостат воздушный и суховоздушный	1	1	1	
2.1.13	Контейнер для заготовки, хранения и транспортировки крови и биоматериала	1	2	2	
2.1.14	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный	1	1	1	
2.1.15	Анализатор портативный клинический (с возможностью определения газов крови, электролитов, метаболитов, тропонина I, креатинкиназы, протромбинового времени, международного нормализованного отношения и активированного времени свертывания с набором картриджей)	1	1	1	
2.1.16	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	1	1	
2.1.17	Колориметр фотоэлектрический	1	1	1	
2.1.18	Весы лабораторные	1	1	1	
2.1.19	Холодильник медицинский	1	1	1	
2.1.20	Шкаф сушильно-стерилизационный	1	1	1	
2.1.21	Шкаф медицинский	1	1	1	
2.1.22	Столик инструментальный	1	1	1	
2.1.23	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1			
2.1.24	Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл	по требованию	по требованию	по требованию	
2.1.25	Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов	по требованию	по требованию	по требованию	
2.1.26	Контейнер для медицинских отходов класса В	по требованию	по требованию	по требованию	
2.1.27	Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л)	по требованию	по требованию	по требованию	
2.2. Кабинет электрокардиографического исследования	
2.2.1	Электрокардиограф многоканальный с синдромальным заключением	1	1	2	
2.2.2	Шкаф медицинский	1	1	2	
2.2.3	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 <*>			
2.2.4	Столик инструментальный	1	1	2	
2.2.5	Кушетка медицинская смотровая	1	1	2	
2.2.6	Тумбочка прикроватная	1	1	2	
2.3. Рентгенологический кабинет	
2.3.1	Аппарат рентгенографический диагностический (цифровой) с обеспечением функции записи исследований на электронных носителях	1	1	1	
2.3.2	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога	1	1	1	
2.3.3	Автоматизированное рабочее место медицинской сестры/рентгенлаборанта	1	1	1	
2.3.4	Шкаф медицинский	2	2	2	
2.3.5	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1			
2.3.6	Столик инструментальный	2	2	2	
2.3.7	Кушетка медицинская смотровая	1	1	1	
2.3.8	Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект)	3	3	3	
2.3.9	Dicom-принтер для медицинских комплексов	1	1	1	
2.3.10	Стеллаж медицинский	1	1	1	
2.3.11	Негатоскоп	1	1	1	
2.4. Кабинет компьютерной томографии	
2.4.1	Томограф рентгеновский компьютерный	1	1	1	
2.4.2	Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога	1	1	1	
2.4.3	Автоматизированное рабочее место медицинской сестры/рентгенлаборанта	1	1	1	
2.4.4	Стеллаж медицинский	1	1	1	
2.4.5	Инъектор автоматический для введения контрастного вещества	1	1	1	
2.4.6	Dicom-принтер для медицинских комплексов	1	1	1	
2.4.7	Шкаф медицинский	2	2	2	
2.4.8	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1			
2.4.9	Столик инструментальный	2	2	2	
2.4.10	Кушетка медицинская смотровая	1	1	1	
2.4.11	Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект)	3	3	3	
2.5. Кабинет ультразвуковой диагностики	
2.5.1	Аппарат (сканер) ультразвуковой диагностический медицинский	1	2	2	
2.5.2	Аппарат (сканер) ультразвуковой диагностический переносной	1	2	3	
2.5.3	Шкаф медицинский	1	2	2	
2.5.4	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1			
2.5.5	Столик инструментальный	1	1	1	
2.5.6	Кушетка медицинская смотровая	1	1	1	
2.6. Кабинет эндоскопии	
2.6.1	Стойка эндоскопическая аппаратная	1	1	1	
2.6.2	Источник света эндоскопический	2	2	2	
2.6.3	Видеокомплекс, видеосистема эндоскопическая	1	1	1	
2.6.4	Видеогастроскоп	1	2	2	
2.6.5	Видеодуоденоскоп	1	1	1	
2.6.6	Видеобронхоскоп гибкий	1	1	1	
2.6.7	Аппарат электрохирургический высокочастотный	2	2	2	
2.6.8	Принадлежности для эндоскопии	1	2	2	
2.6.9	Аспиратор (отсасыватель) эндоскопический	2	2	2	
2.6.10	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых	1	1	1	
2.6.11	Инструменты для открытой эндоскопической хирургии	1	2	2	
2.6.12	Оборудование дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов	1	1	1	
2.6.13	Оборудование для ультразвуковой очистки лабораторной посуды и инструментов	1	1	1	
2.6.14	Кронштейн эндоскопический	4	4	4	
2.6.15	Щипцы биопсийные	по требованию	по требованию	по требованию	
2.6.16	Инструменты для полузакрытой эндоскопической хирургии	1	2	2	
2.6.17	Катетер аспирационный	2	2	2	
2.6.18	Электроды для эндоскопии	2	2	2	
2.6.19	Экстрактор	1	1	1	
2.6.20	Клипсы сосудистые несъемные	1	1	1	
2.6.21	Игла инъекционная многократного применения	2	4	4	
2.6.22	Набор для лигирования варикозно-расширенных вен пищевода и желудка	по требованию	по требованию	по требованию	
2.6.23	Зонд для коагуляции	2	2	2	
2.6.24	Щипцы к эндоскопам	1	1	1	
2.6.25	Проводник для введения катетера	2	2	2	
2.6.26	Катетер дренажный хирургический	1	1	1	
2.6.27	Петля полипная	по требованию	по требованию	по требованию	
2.6.28	Загубник	по требованию, но не менее 15	по требованию, но не менее 30	по требованию, но не менее 40	
2.6.29	Катетер трахеобронхиальный для отсасывания слизи (набор)	4	4	4	
2.6.30	Электроды для электрохирургических операций, одноразовые	2	2	2	
2.6.31	Стеллаж медицинский	1	1	1	
2.6.32	Стол операционный (хирургический)	1	1	1	
2.6.33	Шкаф медицинский	2	2	2	
2.6.34	Столик инструментальный	1	1	1	
2.6.35	Кушетка медицинская смотровая	1	2	3	
2.6.36	Стол прикроватный, тумба	1	1	1	
2.6.37	Холодильник медицинский	1	1	1	
2.6.38	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1			
2.6.39	Шкаф для хранения эндоскопов на 4 аппарата	1	1	1	
2.6.40	Автоклав настольный объемом 40 л	1	1	1	
2.6.41	Автоматизированное рабочее место врача-эндоскописта	1	1	1	
2.6.42	Светильник бестеневой медицинский передвижной	1	1	1	
2.6.43	Лампа операционная потолочная бестеневая	1	1	1	
2.7. Перевязочный кабинет (со шлюзом и помещением для перевязочного материала)	
2.7.1	Шкаф медицинский	2	2	2	
2.7.2	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 <*>			
2.7.3	Столик инструментальный	4	4	4	
2.7.4	Стол перевязочный	1	1	1	
2.7.5	Стол операционный (хирургический)	1	1	1	
2.7.6	Санитарное оборудование	2	2	2	
2.7.7	Набор перевязочный (большой)	5	18	22	
2.7.8	Набор перевязочный (малый)	5	20	25	
2.7.9	Игла для спинномозговой и люмбальной пункции	4	10	12	
2.7.10	Материал перевязочный хирургический	по требованию, но не менее 10	по требованию, но не менее 10	по требованию, но не менее 10	
2.7.11	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий	по требованию, но не менее 1	по требованию, но не менее 1	по требованию, но не менее 1	
2.7.12	Шовный атравматический материал	по требованию, но не менее 1	по требованию, но не менее 1	по требованию, но не менее 1	
2.7.13	Светильник бестеневой медицинский передвижной	1	1	1	
2.7.14	Лампа операционная потолочная бестеневая	1	1	1	
2.8. Кабинет для гипсования	
2.8.1	Шкаф медицинский	1	2	2	
2.8.2	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1			
2.8.3	Стол для гипсовочных работ	1	1	1	
2.8.4	Стол перевязочный	1	1	1	
2.8.5	Столик инструментальный	2	2	2	
2.8.6	Набор инструментов для наложения гипсовых повязок (включает устройство для съема гипсовых повязок, ножницы для разрезания повязок по Листеру (с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок), щипцы для отгибания краев гипсовых повязок, нож для гипса и гипсовых повязок, шпатель для гипса, пила электрическая для разрезания гипса и гипсовых повязок)	1	2	3	
2.8.7	Бинты гипсовые медицинские	по требованию, но не менее 10	по требованию, но не менее 10	по требованию, но не менее 10	
2.8.8	Санитарное оборудование	2	2	2	
2.8.9	Светильник бестеневой медицинский передвижной	1	1	1	
2.8.10	Лампа операционная потолочная бестеневая	1	1	1	
2.9. Кабинет предоперационной подготовки	
2.9.1	Шкаф медицинский	1	1	1	
2.9.2	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1			
2.9.3	Каталка медицинская больничная	1	2	2	
2.9.4	Стол прикроватный	1	1	1	
2.9.5	Столик инструментальный	1	1	1	
2.10. Палата реанимации и интенсивной терапии	
2.10.1	Кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной терапии	6	12	18	
2.10.2	Многоразовый двухбалонный зонд-обтуратор по Блекмору	6	12	18	
2.10.3	Стол прикроватный	6	12	18	
2.10.4	Тележка межкорпусная грузовая	1	2	3	
2.10.5	Стойка (штатив) для инфузионных систем	6	12	18	
2.10.6	Система для централизованной подачи кислорода	1	1	1	
2.10.7	Консоль палатная настенная	6	12	18	
2.10.8	Увлажнитель дыхательных смесей и кислорода	6	12	18	
2.10.9	Матрас противопролежневый, система	1	2	4	
2.10.10	Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров	6	12	18	
2.10.11	Электрокардиограф одноканальный, трехканальный портативный	1	2	3	
2.10.12	Электрокардиостимулятор (кардиостимулятор) наружный	2	4	6	
2.10.13	Аппарат для проведения внутриаортальной (интрааортальной) баллонной контропульсации	по требованию	по требованию, но не менее 1	по требованию, но не менее 1	
2.10.14	Аспиратор (отсасыватель) хирургический	3	6	9	
2.10.15	Дефибриллятор кардиосинхронизированный	1	2	3	
2.10.16	Аппарат искусственной вентиляции легких	3	6	9	
2.10.17	Устройство автоматическое для сердечно-легочной реанимации	1	2	2	
2.10.18	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный (аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи портативный)	1	2	3	
2.10.19	Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания	1	2	2	
2.10.20	Набор интубационный однократного применения	по требованию, но не менее 6	по требованию, но не менее 12	по требованию, но не менее 18	
2.10.21	Набор для катетеризации вен и сосудов однократного применения	по требованию, но не менее 6	по требованию, но не менее 12	по требованию, но не менее 18	
2.10.22	Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств)	6	12	18	
2.10.23	Насос инфузионный роликовый (инфузомат)	3	6	12	
2.10.24	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи	1	1	2	
2.10.25	Аппарат рентгеновский передвижной	1	1	1	
2.10.26	Набор для венесекции	1	2	2	
2.10.27	Набор инструментов поликлинический	1	2	2	
2.10.28	Набор для трахеостомии	1	2	2	
2.10.29	Шкаф для медикаментов	2	6	8	
2.10.30	Шкаф медицинский	6	18	24	
2.10.31	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1			
2.10.32	Светильник бестеневой медицинский передвижной	2	6	8	
2.10.33	Монитор транспортный для контроля физиологических параметров (электрокардиограмма, непрямое измерение артериального давления, SpO2, капнография, инвазивного мониторинга артериального давления)	по требованию	по требованию	по требованию	
2.10.34	Сканер ультразвуковой для выполнения катетеризации центральных вен и проводниковой анестезии	1	1	2	
2.10.35	Аппарат высокочастотной искусственной вентиляции легких	по требованию	по требованию, но не менее 1	по требованию, но не менее 1	
2.10.36	Комплект аппаратуры и инструментов для эндоскопической интубации с фиброскопом	1	2	2	
2.10.37	Холодильник двухкамерный с температурой морозильной камеры не менее -18 °C	1	2	3	
2.10.38	Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с анероидным манометром	2	4	6	
2.10.39	Фонендоскоп	2	4	6	
2.10.40	Судно медицинское	6	12	18	
2.10.41	Утка медицинская	6	12	18	
2.11. Палата динамического наблюдения с постом медицинской сестры	
2.11.1	Каталка функциональная с матрасом не менее 80 мм	10	20	30	
2.11.2	Светильник прикроватный индивидуальный	по числу коек	по числу коек	по числу коек	
2.11.3	Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров	5	10	15	
2.11.4	Стол прикроватный	по числу коек	по числу коек	по числу коек	
2.11.5	Кресло туалетное (или туалетный стул)	1	2	3	
2.11.6	Штатив медицинский (инфузионная стойка)	по числу коек	по числу коек	по числу коек	
2.11.7	Система палатной сигнализации	1 на пост медицинской сестры	1 на пост медицинской сестры	1 на пост медицинской сестры	
2.11.8	Кресло-каталка	1	2	2	
2.11.9	Каталка медицинская больничная двухсекционная с боковыми фиксаторами тела больного, легкосъемными носилками и штативом для внутривенных инфузий, мягкими носилками	1	2	2	
2.11.10	Тележка межкорпусная грузовая	1	2	2	
2.11.11	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 <*>			
2.11.12	Аппарат для измерения артериального давления	1	1	1	
2.11.13	Фонендоскоп	1	1	1	
2.11.14	Судно медицинское	не менее 1 на 5 коек	не менее 1 на 5 коек	не менее 1 на 5 коек	
2.11.15	Утка медицинская	не менее 1 на 5 коек	не менее 1 на 5 коек	не менее 1 на 5 коек	
2.12. Палата краткосрочного пребывания с постом медицинской сестры	
2.12.1	Кровать функциональная трехсекционная	12	36	60	
2.12.2	Светильник прикроватный индивидуальный	по числу коек	по числу коек	по числу коек	
2.12.3	Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров	не менее 5	не менее 15	не менее 20	
2.12.4	Стол прикроватный	по числу коек	по числу коек	по числу коек	
2.12.5	Кресло туалетное (или туалетный стул)	не менее 1 на 10 коек	не менее 1 на 10 коек	не менее 1 на 10 коек	
2.12.6	Штатив медицинский (инфузионная стойка)	по числу коек	по числу коек	по числу коек	
2.12.7	Система палатной сигнализации	1 на пост медсестры	1 на пост медсестры	1 на пост медсестры	
2.12.8	Кресло-каталка	не менее 1 на 10 коек (не менее 2)	не менее 1 на 10 коек (не менее 2)	не менее 1 на 10 коек (не менее 2)	
2.12.9	Каталка медицинская больничная двухсекционная с боковыми фиксаторами тела больного, легкосъемными носилками и штативом для внутривенных инфузий, мягкими носилками	не менее 1 на 10 коек (не менее 2)	не менее 1 на 10 коек (не менее 2)	не менее 1 на 10 коек (не менее 2)	
2.12.10	Тележка межкорпусная грузовая	не менее 1 на 5 коек (не менее 2)	не менее 1 на 5 коек (не менее 2)	не менее 1 на 5 коек (не менее 2)	
2.12.11	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 <*>			
2.12.12	Аппарат для измерения артериального давления	не менее 1 на пост медсестры	не менее 1 на пост медсестры	не менее 1 на пост медсестры	
2.12.13	Фонендоскоп	не менее 1 на пост медсестры	не менее 1 на пост медсестры	не менее 1 на пост медсестры	
2.12.14	Судно медицинское	не менее 1 на 5 коек	не менее 1 на 5 коек	не менее 1 на 5 коек	
2.12.15	Утка медицинская	не менее 1 на 5 коек	не менее 1 на 5 коек	не менее 1 на 5 коек	
2.13. Отделение скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания	
2.13.1	Ампульница (на 32 ампул мест)	1	
2.13.2	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный	2	
2.13.3	Аспиратор (отсасыватель) медицинский	не менее 2	
2.13.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м x 5 см)	10	
2.13.5	Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см)	10	
2.13.6	Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см)	10	
2.13.7	Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (N 3)	1	
2.13.8	Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (N 4)	1	
2.13.9	Вата медицинская гигроскопическая (250 г)	1	
2.13.10	Весы медицинские	не менее 2	
2.13.11	Воздуховод Гведела (разных размеров)	4	
2.13.12	Губка гемостатическая	1	
2.13.13	Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 200 мл)	1	
2.13.14	Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл)	1	
2.13.15	Дефибриллятор автоматический наружный в герметичном (степень защиты, обеспечиваемая оболочками, не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе с автономным питанием с голосовыми подсказками, с наличием взрослых и детских электродов	1	
2.13.16	Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации	не менее 1	
2.13.17	Емкости с крышками для дезрастворов	по требованию	
2.13.18	Жгут кровеостанавливающий с дозированной компрессией (резиновый или матерчато-эластичный)	2	
2.13.19	Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый	1	
2.13.20	Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой	1	
2.13.21	Игла для пункции, дренирования и проколов	не менее 2	
2.13.22	Игла для спинномозговой и люмбальной пункции	12	
2.13.23	Аппарат для измерения артериального давления, сфигмоманометр со стетофонендоскопом	6	
2.13.24	Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный	3	
2.13.25	Каталка медицинская больничная двухсекционная с боковыми фиксаторами тела больного, легкосъемными носилками и штативом для внутривенных инфузий, мягкими носилками	3	
2.13.26	Катетер (канюля) для периферических вен (разных размеров), в том числе устройство для вливания в малые вены	6	
2.13.27	Катетер уретральный детский однократного применения стерильный	2	
2.13.28	Катетер уретральный женский однократного применения стерильный	2	
2.13.29	Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный	2	
2.13.30	Комплект аппаратуры для проведения базовой сердечно-легочной реанимации (дыхательный мешок для проведения искусственного для новорожденных, детей, взрослых с возможностью проведения дополнительной оксигенации; аспиратор с механическим приводом и наборами приспособлений;
устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца;
голосовые подсказки)	1	
2.13.31	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий	по требованию, но не менее 3	
2.13.32	Концентратор кислорода	1	
2.13.33	Устройство копирования и сканирования	4	
2.13.34	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала	по требованию, не менее 2	
2.13.35	Кресло гинекологическое с осветительной лампой	1	
2.13.36	Кресло туалетное (или туалетный стул)	не менее 1 на 10 коек	
2.13.37	Кресло-каталка	3	
2.13.38	Кровать функциональная трехсекционная	30	
2.13.39	Кушетка медицинская смотровая	5	
2.13.40	Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см)	5	
2.13.41	Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м)	2	
2.13.42	Лупа ручная	3	
2.13.43	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками	10	
2.13.44	Материал перевязочный хирургический	по требованию, но не менее 10	
2.13.45	Матрац противопролежневый	2	
2.13.46	Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров	30	
2.13.47	Набор для катетеризации вен и сосудов однократного применения	3	
2.13.48	Набор инструментов для гинекологического исследования	не менее 1	
2.13.49	Набор перевязочный (большой)	22	
2.13.50	Набор перевязочный (малый)	25	
2.13.51	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи	1	
2.13.52	Набор хирургический малый	2	
2.13.53	Насос инфузионный роликовый (инфузомат)	3	
2.13.54	Негатоскоп	2	
2.13.55	Нож (игла) парацентезный штыкообразный	2	
2.13.56	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	3	
2.13.57	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1	
2.13.61	Пакет гипотермический	5	
2.13.62	Пакет перевязочный медицинский стерильный	3	
2.13.63	Перчатки медицинские нестерильные смотровые	100	
2.13.64	Перчатки хирургические стерильные	5	
2.13.65	Пинцет медицинский	2	
2.13.66	Пульсовый оксиметр электронный портативный с автономным питанием от встроенных аккумуляторов	3	
2.13.67	Редуктор-ингалятор кислородный с не менее чем двумя баллонами газовыми кислородными объемом не менее 1 л для обеспечения проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, с возможностью подключения аппарата искусственной вентиляции легких с сумкой	1	
2.13.68	Ростомер	2	
2.13.69	Роторасширитель	1	
2.13.70	Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 14 см, N 10)	1	
2.13.71	Светильник бестеневой медицинский передвижной (перевязочный, гинекологический, процедурный кабинеты)	4	
2.13.72	Светильник медицинский передвижной	3	
2.13.73	Светильник прикроватный индивидуальный	30	
2.13.74	Система палатной сигнализации	1	
2.13.75	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке	1	
2.13.76	Скальпель стерильный одноразовый	2	
2.13.77	Спирометр	1	
2.13.78	Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см)	4	
2.13.79	Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см)	4	
2.13.80	Стойка для инфузионных растворов	33	
2.13.81	Стол для инструментов	8	
2.13.82	Стол операционный (хирургический)	1	
2.13.83	Стол перевязочный	2	
2.13.84	Стол прикроватный	30	
2.13.85	Столик инструментальный	4	
2.13.86	Столик манипуляционный с принадлежностями	2	
2.13.87	Тележка межкорпусная грузовая	2	
2.13.88	Тележка со съемными носилками	1	
2.13.89	Термометр медицинский	35	
2.13.90	Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный в футляре	1	
2.13.91	Трубка ректальная газоотводная резиновая детская одноразовая	1	
2.13.92	Тумба прикроватная	30	
2.13.93	Укладка для оказания скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке	3	
2.13.94	Установка (устройство) для обработки рук	2	
2.13.95	Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов с боковой микрофильтрацией	1	
2.13.96	Устройство для проведения искусственного дыхания "рот-устройство-рот" одноразовое пленочное	1	
2.13.97	Фонарик диагностический с элементом питания	5	
2.13.98	Холодильник для хранения лекарственных средств	по требованию	
2.13.99	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов	2	
2.13.100	Шкаф для медикаментов	2	
2.13.101	Шкаф медицинский	7	
2.13.102	Шовный атравматический материал	3	
2.13.103	Шпатель деревянный стерильный	10	
2.13.104	Шпатель терапевтический стерильный	1	
2.13.105	Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм)	10	
2.13.106	Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм)	10	
2.13.107	Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм)	10	
2.13.108	Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм)	10	
2.13.109	Электрокардиограф многоканальный	2	
2.13.110	Языкодержатель	1	

Приложение N 14
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 июня 2013 г. N 388н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНИЦЫ (БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ)

N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Количество, шт.	
1.	Автомобили скорой медицинской помощи класса "A", "B", "C"	по требованию	
2.	Эхоэнцефалоскоп	не менее 1	
3.	Фиброгастроскоп	не менее 1	
4.	Манипуляционный цистоскоп	не менее 1	
5.	Фибробронхоскоп	не менее 1	
6.	Бронхоскоп детский ригидный	не менее 1	
7.	Аппарат для внешней фиксации костных отломков	не менее 1	
8.	Набор для плазмофереза с плазмофильтром мембранным однократного применения	не менее 1	
9.	Диагностический лапароскопический комплекс	не менее 1	
10.	Аппарат для временной эндокардиальной стимуляции сердца	не менее 1	
11.	Аппарат "Искусственная почка" транспортный	не менее 1	
12.	Портативный рентген-аппарат	не менее 1	
13.	Портативный аппарат ультразвуковой диагностики	не менее 1	
14.	Сопроводительный лист (для пораженного в чрезвычайной ситуации)	не менее 50	
15.	Лента для маркировки пострадавшего самоклеящаяся (красного, желтого, зеленого и черного цветов) 50 см2	не менее 100	
16.	Маркер перманентный (красного, желтого, зеленого и черного цветов)	не менее 1	
17.	Степплер и скобы	не менее 1	
18.	Карандаш	не менее 3	
19.	Точилка	не менее 1	
20.	Лента оградительная из полимерного материала в бобинах с белой надписью "Медицина катастроф. Не пересекать!" шириною 100 мм x 250 м с красными полями	не менее 1	
21.	Модуль или комплекс медицинский: размещение и фиксация носилок с пациентом (обеспечение доступа для оказания медицинской помощи, эргономичное крепление медицинского оборудования; обеспечение общей освещенности поверхности носилок не менее 100 лк от ламп накаливания и 200 лк от люминесцентных ламп и местного освещения 1000 лк; обеспечение электрического и пневматического питания медицинской аппаратуры; сертифицированный для использования на судах, наземных транспортных средствах, воздушных судах)	не менее 1	
22.	Монитор транспортный (с мониторными отведениями; функцией инвазивного (неинвазивного) измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнометрии, температуры; электродами разовыми взрослыми (детскими); встроенным принтером; возможностью подключения к компьютеру; наличием встроенных батарей с автономностью работы не менее 1,5 часа)	1	
23.	Дефибриллятор наружный транспортный (с чрескожной кардиостимуляцией и функцией регистрации, наличием встроенных батарей с автономностью работы, с наличием взрослых и детских электродов)	1	
24.	Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (с дисплеем; синхронной записью 12 отведений; графическим отображением по 3 отведениям или более; воспроизведением электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможностью подключения к компьютеру)	1	
25.	Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких портативный с режимами вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года CPAP и PEEP, с возможностью работы от источника кислорода или от компрессора	1	
26.	Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких портативный с режимами вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года	1	
27.	Редуктор-ингалятор кислородный с выносным баллоном (обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, с возможностью подключения аппарата искусственной вентиляции легких)	не менее 1	
28.	Отсасыватель с бактериальным фильтром с электроприводом и наличием встроенных батарей с автономностью работы	1	
29.	Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок (время измерения не более 10 секунд)	1	
30.	Дозатор шприцевой	не менее 2	
31.	Насос инфузионный (инфузомат)	не менее 1	
32.	Носилки бескаркасные, имеющие не менее четырех ручек для переноски, стропы (ремни) для фиксации пациента и возможность переноски пациента в сидячем положении (размер не менее 170 см x 70 см)	1	
33.	Комплект шин (заготовок шин) транспортных проницаемых для рентгеновских лучей, включающий комплект шин (заготовок шин) транспортных детский, комплект шин (заготовок шин) транспортных взрослый, комплект шин-воротников транспортных для взрослых и детей	1	
34.	Повязка разгружающая для верхней конечности (взрослые и детские)	10	
35.	Шина транспортная для нижних конечностей экстензионная	1	
36.	Щит спинальный с устройством для фиксации головы проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей размерами не менее 182 см на 44 см, с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях	1	
37.	Матрас вакуумный иммобилизационный с комплектом вакуумных шин для взрослых и детей (наличие ремней фиксации пациента разнонаправленными ремнями разного цвета)	1	
38.	Комплект реанимационный в футляре или рюкзаке или укладке-скатке для детей при весе не более 35 кг (включающий укладку специализированную (реанимационную) для оказания скорой медицинской помощи и наборы реанимационный, реанимационный педиатрический, акушерский)	1	
39.	Комплект реанимационный в футляре или рюкзаке или укладке-скатке для взрослых и детей при весе не менее 35 кг (включающий укладку специализированную (реанимационную) для оказания скорой медицинской помощи и наборы реанимационный, реанимационный педиатрический, реанимационный неонатальный, акушерский)	1	
40.	Укладка специализированная (реанимационная) для оказания скорой медицинской помощи	1	
40.1	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи	1	
40.2	Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи	1	
40.3	Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи	1	
40.6	Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи	1	
41.	Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов	1	
42.	Подогреватель инфузионных растворов	1	
43.	Комплект баллонов газовых кислородных с редукторами из расчета 2000 нормолитров на пациента (объем баллона с кислородом не более 10 литров; давление не более 150 кгс/см2; либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры)	1	
44.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1	
45.	Фонарь налобный	2	
46.	Термоодеяло	по требованию	
47.	Покрывало спасательное изотермическое	15	
48.	Носилки съемные жесткие размерами не менее 182 см на 44 см с обеспечением положения лежа, сидя, полусидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено конструкцией модуля)	1	
49.	Система разводки медицинских газов с индикацией давления (индикация значения высокого давления и встроенная система тревог; разъемы должны обеспечивать сопряжение с газодыхательной аппаратурой; обеспечение замены/заправки баллонов кислородных)	1	
50.	Преобразователь напряжения (обеспечение электропитания медицинских приборов переменным током напряжением 220 В и постоянным током напряжением 12 В)	1	
51.	Дополнительный светильник с обеспечением освещенности не менее 1000 лк (диаметр светового пятна на поверхности носилок не менее 200 мм)	1	
52.	Комплект средств для применения мер физического стеснения при медицинской эвакуации (ленты из плотной хлопчатобумажной ткани (200 см x 10 см))	1	
53.	Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости	по требованию	
54.	Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха	10	
55.	Перчатки швейные защитные	по требованию	
56.	Шлем защитный	по требованию	
57.	Шапочка медицинская одноразовая	по требованию	
58.	Очки или экран защитный для глаз	по требованию	
59.	Клеенчатый фартук	по требованию	
60.	Бахилы одноразовые	20 пар	
61.	Транспортный инкубатор для новорожденных с баллоном газовым кислородным (работа от электропитания постоянным током напряжением 12 В или переменным током напряжением 220 В; наличие встроенных батарей с автономностью работы не менее 1,5 часа; принудительный воздушный обогрев; автоматическая регулировка температуры; сигнал тревоги при повышении критической температуры пациента)	1	
62.	Аппарат искусственной вентиляции легких неонатальный транспортный (со встроенным компрессором и увлажнителем, с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких новорожденных детей) с креплением на инкубаторе (работа от электропитания постоянным током напряжением 12В или переменным током напряжением 220 В)	1	
63.	Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом	1	
64.	Обогреватель детский неонатальный (с регулировкой температуры 35 - 39 °C), с системой тревожной сигнализации) (работа от электропитания постоянным током напряжением 12 В или переменным током напряжением 220 В).	1	
65.	Транспортировочный бокс, оборудованный фильтром тонкой очистки для осуществления медицинской эвакуации (с высокоэффективными фильтрами очистки воздуха от частиц класса H14; работа от аккумуляторных батарей не менее 1,5 часов, электропитания постоянным током напряжением 12/24 В или переменным током напряжением 220 В)	1