МЗ РФ ПРИКАЗ от 31 июля 2020 г. N 786н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Приложение N 3
приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА, ЛАБОРАТОРИИ)
1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

N
п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на отделение (кабинет)	
6	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
7 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
8 <2>.	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
9 <2>.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
10.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
11.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
12.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности	
13.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
14 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
15.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
16 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
17.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
18. <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
19. <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
20.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
21.	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
23 <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
24.	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
25.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинскую организацию	
26.	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

N
п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на отделение (кабинет)	
6	147770	Апекслокатор эндодонтический	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	не менее 1 на кабинет	
7.	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
8 <2>.	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
9 <2>.	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
10 <2>.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
11.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
12.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
13.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
14 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
15.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
16.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2	
17 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
18 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
19.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
21 <2>.	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
22 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
23.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
24.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
25 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
26.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинскую организацию	

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

N
п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический.
Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
6 <2>	260500	Система электрохирургическая	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологическая			
7 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
8 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
9.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
10 <2>	249380	Зажим гемостатический	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 3 наименований	
	249460	Зажим гемостатический, для мелких сосудов			
	338120	Зажим гемостатический для наружного применения			
11.	256810	Зонд глазной	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	не менее 3 на кабинет	
12.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
13.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
14 <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
16 <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
17.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
18.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
19.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
20.	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
21.	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

N
п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
6 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
11.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
12	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2	
13 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
14 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
15.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
16 <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
17 <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
18.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
19.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
20 <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
21.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинскую организацию	

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории

N
п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	118430	Артикулятор стоматологический	Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор)	не менее 1 на рабочее место	
	336360	Окклюдатор зуботехнический			
2	120570	Бормашина зуботехническая	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
3	120270	Смеситель для стоматологического слепочного материала	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона	1 на лабораторию	
4	124500	Весы аналитические механические	Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)	1 на лабораторию	
5	110300	Нож для гипса	Гипсовый нож зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
6	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
7.	100380	Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа	Компрессор стоматологический централизованный	по расчетной мощности	
8 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
9 <2>	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Моделировочные шпатели зуботехнические	1 набор на рабочее место зубного техника	
	121620	Шпатель стоматологический, многоразового использования			
10. <2>	122030	Система стоматологическая аспирационная	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	121910	Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая			
11.	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1	
12.	341940	Стол зуботехнический	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем	1 на рабочее место зубного техника	
13 <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
14 <2>	261570	Стеллаж лабораторный	Стол лабораторный для работы с материалами	1	
	341940	Стол зуботехнический			
15 <2>	121630	Табурет стоматолога	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	260310	Табурет/стул общего назначения			
16.	120640	Мотор зуботехнической бормашины	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов	1 на 5 рабочих мест зубного техника	
18 <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N
п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами)	1	

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

N
п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
6 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
11.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
12.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
13.	236490	Щипцы ортодонтические	Набор щипцов ортодонтических и зажимов	20 на рабочее место	
14 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
15 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
16.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
17 <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
18 <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
19.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
20.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
21 <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
22.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинскую организацию	
23 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

N
п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
2	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
4 <2>	252490	Система микроволновой диатермической терапии	Аппарат для УВЧ-терапии	не менее 1	
	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная			
	293180	Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная			
	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная			
	132060	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный			
5	146060	Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования	Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза	не менее 1	
6 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации одноразовых инструментов	не менее 1 <2>	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>	119330	Кресло стоматологическое, с электропитанием	Кресло стоматологическое при отсутствии УС	1 на рабочее место	
	119390	Кресло стоматологическое, механическое			
11. <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
12.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	1	
13. <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
14. <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
15.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
16.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
17. <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
18.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинскую организацию	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Приложение N 6
приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

N
п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на кабинет	
6 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	1 комплект на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
7 <2>	260500	Система электрохирургическая	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологическая			
8 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
9 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
10	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
11	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
12	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности	
13	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
14 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
15.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
16 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
17 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
18.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
19 <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
22.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
23.	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
25 <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
26.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 (на отделение/кабинет)	
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
Приложение N 9
приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МОБИЛЬНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка
стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2. <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
5 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	1 комплект на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
6 <2>	260500	Система электрохирургическая	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологическая			
7 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
8. <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
9.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
10.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
11.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности	
12.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
13.	120750	Кабинет передвижной стоматологический	Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета дублированные позиции исключаются)	1	
14.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
15 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
16. <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
17.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
18. <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
19.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
20.	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
22. <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
23.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на кабинет	
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
Приложение N 12
приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2. <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4.	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5.	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на отделение (кабинет)	
6.	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
7. <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
8. <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
9. <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
10.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
11.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
12.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности	
13.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
14 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
15.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
16. <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
17.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
18. <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
19. <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
20.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
21.	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
23. <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
24.	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
25.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 (на отделение/кабинет)	
26.	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка
стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на отделение (кабинет)	
6	147770	Апекслокатор эндодонтический	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	не менее 1 на кабинет	
7.	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
8. <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
9. <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
10. <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
11.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
12.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
13 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
14.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
15.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2	
16. <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
17. <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
18.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
20. <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
21. <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
22.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
23.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
24. <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
25.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 (на отделение/кабинет)	

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка
стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)
или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
6 <2>	260500	Система электрохирургическая	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на поликлинику/отделение/кабинет	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологическая			
7. <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
8. <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
9.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
10 <2>	249380	Зажим гемостатический	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 3 наименований	
	249460	Зажим гемостатический, для мелких сосудов			
	338120	Зажим гемостатический для наружного применения			
11.	256810	Зонд глазной	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	не менее 3 на кабинет	
12.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
13.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
14 <2>.	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
15.	Утратил силу. - Приказ Минздрава России от 18.02.2021 N 109н	
16 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
17.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
18.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
19.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
20.	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
21.	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка
стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым сканером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
6 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
11.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
12.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2	
13 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
14 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
15.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
16 <2>.	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
17 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
18.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
19.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
20 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
21.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на отделение (кабинет)	

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	118430	Артикулятор стоматологический	Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор)	не менее 1 на рабочее место	
	336360	Окклюдатор зуботехнический			
2	120570	Бормашина зуботехническая	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
3	120270	Смеситель для стоматологического слепочного материала	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона	1 на лабораторию	
4	124500	Весы аналитические механические	Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)	1 на лабораторию	
5	110300	Нож для гипса	Гипсовый нож зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
6	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
7.	100380	Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа	Компрессор стоматологический централизованный	по расчетной мощности	
8 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
9 <2>.	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Моделировочные шпатели зуботехнические	1 набор на рабочее место зубного техника	
	121620	Шпатель стоматологический, многоразового использования			
10. <2>	122030	Система стоматологическая аспирационная	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	121910	Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая			
11.	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1	
12.	341940	Стол зуботехнический	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем	1 на рабочее место зубного техника	
13 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
14 <2>.	261570	Стеллаж лабораторный	Стол лабораторный для работы с материалами	1	
	341940	Стол зуботехнический			
15 <2>.	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	121630	Табурет стоматолога			
16.	120640	Мотор зуботехнической бормашины	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов	1 на 5 рабочих мест зубного техника	
18 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами)	1	

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка
стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или Место рабочее универсальное врача стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
6 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
11.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
12.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
13.	236490	Щипцы ортодонтические	Набор щипцов ортодонтических и зажимов	20 на рабочее место	
14 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
15 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
16.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
17 <2>.	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
18 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
19.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
20.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
21 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
22.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 (на отделение/кабинет)	
23 <2>.	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
2	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
4 <2>	252490	Система микроволновой диатермической терапии	Аппарат для УВЧ-терапии	не менее 1	
	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная			
	293180	Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная			
	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная			
	132060	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный			
5	146060	Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования	Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза	не менее 1	
6 <2>.	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации одноразовых инструментов	не менее 1	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>.	119330	Кресло стоматологическое, с электропитанием	Кресло стоматологическое при отсутствии УС	1 на рабочее место	
	119390	Кресло стоматологическое, механическое			
11 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
12.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	1	
13 <2>.	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
14 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
15.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
16.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
17 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
18.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 (на отделение/кабинет)	

8. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики в стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)	1	
2	118430	Артикулятор стоматологический	Аксиограф	1	
3	118430	Артикулятор стоматологический	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой	не менее 1	
4	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат электроодонтодиагностики (одонтосенсиметр, одонтометр)	не менее 1	
5 <2>	330770	Камера стерилизационная бактерицидная	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	не менее 1 на кабинет	
	269980	Контейнер-органайзер для медицинских инструментов, стерильный			
	185890	Контейнер для стерилизации			
6	118430	Артикулятор стоматологический	Кинезиограф	1	
7 <2>.	119330	Кресло стоматологическое, с электропитанием	Кресло стоматологическое при отсутствии в УС	1 на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
	119390	Кресло стоматологическое, механическое			
8.	292080	Электромиограф	Миотонометр (гнатодинамометр)	1	
	260980	Миограф			
9 <2>.	263160	Система интерференционной электростимуляции	Прибор для мио-(нейро-)стимуляции	1 при использовании данной технологии	
	232700	Система диагностической электростимуляции периферического нерва			
	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции			
	181070	Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети			
10.	336350	Устройство для определения степени подвижности зуба/имплантата	Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов	1	
11.	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Реополярограф	1	
12 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
13.	121630	Табурет стоматолога	Стул врача	1	
14.	118430	Артикулятор стоматологический	Прибор для оценки окклюзии зубных рядов	1	
15 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов	1	
	261570	Стеллаж лабораторный			
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			

9. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов	в соответствии с СанПиН <4>	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химическим жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
2	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор медицинский	по расчету производительности	
3 <2>	100380	Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа	Компрессор медицинский	по техническому расчету и параметрам	
	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий			
4 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	в соответствии с СанПиН <5>	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
5.	116950	Устройство для запаивания пакетов	Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария)	по расчету производительности	
6.	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования	Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария)	по расчету производительности	
7 <2>	237600	Индикатор биологический для контроля стерилизации	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	в соответствии с СанПиН <5>	
	330760	Индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки			
	181260	Индикатор химический/физический для контроля стерилизации			
	216400	Индикатор энзимный для контроля стерилизации			
8.	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов	Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	по расчету производительности	
9 <2>.	120180	Устройство для обработки наконечников стоматологического бора	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	по расчету производительности	
	318770	Смазка универсальная для хирургических инструментов			
10 <2>.	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях при отсутствии стационарной системы вентиляции и кондиционирования	в соответствии с СанПиН <5>	
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	182750	Установка для создания ламинарного потока для хирургии			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
	336330	Система кондиционирования			
11 <2>.	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	в соответствии с СанПиН <5>	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
12.	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул	1 на рабочее место	
13.	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф медицинский для одежды	в соответствии с СанПиН <5>	
15 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф для хранения расходных материалов	в соответствии с СанПиН <5>	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	261570	Стеллаж лабораторный			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол моечный	по расчету производительности	
<1> Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<4> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 марта 2016 г. N 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424) и от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).

Приложение N 15
приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3.	185950	Система дистилляциоииой очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
4. <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258840	Весы напольные, механические			
	258830	Весы-стул, электронные			
5. <2>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Измеритель артериального давления	1 на должность врача	
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
6. <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная или кровать	1 на пациенто-место	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
7 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
8.	184150	Тумбочка прикроватная	Прикроватная тумба	1 на пациенто-место	
9.	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
10. <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1 на должность врача	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
11.	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для медицинской одежды и белья	1 на пациенто-место	
12.	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Штатив (стойка) для инфузионных вливаний	1 на пациенто-место	
<1> Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.