МЗ РФ ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N 919н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ"

2. Группа является структурным подразделением медицинской организации и создается для оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению в плановой, неотложной и экстренной форме без круглосуточного графика работы.
3. Группа создается в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю "анестезиология и реаниматология" и имеющей в свой структуре дневной стационар.
8. Группа выполняет следующие функции:
профилактика и лечение боли и болезненных ощущений у пациентов, выбор вида обезболивания в соответствии с соматическим статусом пациента, характером и объемом вмешательства и его неотложностью;
поддержание и (или) искусственное замещение обратимо нарушенных функций жизненно важных органов и систем при состояниях, угрожающих жизни пациента;
проведение лечебных и диагностических мероприятий пациентам во время анестезии, реанимации и интенсивной терапии;
лабораторный и функциональный мониторинг за адекватностью анестезии и (или) интенсивной терапии;
проведение комплекса мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных жизненно-важных функций организма, возникших вследствие заболевания, травмы, оперативного вмешательства или других причин;
осуществление комплекса мероприятий (в преднаркозной палате) по подготовке к анестезии, ее проведению при операциях, перевязках, родах и иных диагностических и (или) лечебных процедурах;
осуществление наблюдения за состоянием пациента после окончания анестезии (в палате пробуждения) до восстановления и стабилизации жизненно-важных систем организма;
оказание помощи в проведении реанимации пациентам в других подразделениях медицинской организации;
консультирование врачей других отделений медицинской организации;
Приложение N 3
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 919н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ГРУППЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
При отсутствии в группе анестезиологии-реанимации для взрослого населения системы централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом группа оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха и вакуума из расчета одна установка на 1 пациенто-место в операционной, манипуляционной, диагностическом кабинете.

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место)	
1.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
2.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	1	
3.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	1	
4.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
5.	Дефибриллятор	1 на Группу	
6.	Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы	1 на Группу	
7.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	1	
8.	Насос инфузионный	1	
9.	Насос шприцевой	1	
10.	Аспиратор электрический	1	
11.	Матрац термостабилизирующий	1	
12.	Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом	1 на Группу	
Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места)	
13.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
14.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	1	
15.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	3	
16.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	3	
17.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
18.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	3	
19.	Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	3	
20.	Насос шприцевой	3	
21.	Насос инфузионный	3	
22.	Матрац термостабилизирующий	3	
23.	Аспиратор электрический	1	
Палата пробуждения (на 3 пациенто-места)	
24.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
25.	Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	2	
26.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	1	
27.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	3	
28.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	3	
29.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
30.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	3	
31.	Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	3	
32.	Насос шприцевой	3	
33.	Насос инфузионный	3	
34.	Матрац термостабилизирующий	3	
35.	Аспиратор электрический	1	

Приложение N 6
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 919н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
При отсутствии в отделении анестезиологии и реанимации для взрослого населения системы централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом отделение оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха и вакуума из расчета одна установка на 1 - 2 пациенто-места в операционной, манипуляционной, диагностическом кабинете.

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место)	
1.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
2.	Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
3.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	1	
4.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	1	
5.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
6.	Дефибриллятор	1	
7.	Электрокардиостимулятор	1	
8.	Монитор нейро-мышечной передачи	1	
9.	Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы	1 на Отделение	
10.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	1	
11.	Насос инфузионный	1	
12.	Насос шприцевой	1	
13.	Аспиратор электрический	1	
14.	Матрац термостабилизирующий	1	
15.	Монитор глубины анестезии	1	
16.	Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом	1 на Отделение	
Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места)	
17.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
18.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	1	
19.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	3	
20.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	3	
21.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
22.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	3	
23.	Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	3	
24.	Насос шприцевой	3	
25.	Насос инфузионный	3	
26.	Матрац термостабилизирующий	3	
27.	Аспиратор электрический	1	
28.	Дефибриллятор	1	
29.	Электрокардиостимулятор	1	
30.	Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний	1	
Палата пробуждения (на 3 пациенто-места)	
31.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
32.	Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	2	
33.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	1	
34.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	3	
35.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	3	
36.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
37.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	3	
38.	Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	3	
39.	Насос шприцевой	3	
40.	Насос инфузионный	3	
41.	Матрац термостабилизирующий	3	
42.	Аспиратор электрический	1	
Противошоковая палата (на 1 пациенто-место)	
43.	Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков	1	
44.	Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором	1	
45.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором	1	
46.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	1	
47.	Монитор на пациента (Неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)	1	
48.	Матрац термостабилизирующий	1	
49.	Набор для интубации трахеи	1	
50.	Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку	1	
51.	Дефибриллятор	1	
52.	Электрокардиостимулятор	1	
53.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	1	
54.	Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	1	
55.	Насос шприцевой	1	
56.	Насос инфузионный	1	
57.	Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний	1 на Отделение	
58.	Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы	1	

Приложение N 9
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 919н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ С ПАЛАТАМИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
Операционная, манипуляционная, диагностический кабинет (на 1 пациенто-место)	
1.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
2.	Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
3.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	1	
4.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	1	
5.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
6.	Дефибриллятор	1	
7.	Электрокардиостимулятор	1	
8.	Монитор нейро-мышечной передачи	1	
9.	Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы	1	
10.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	1	
11.	Насос инфузионный	1	
12.	Насос шприцевой	1	
13.	Аспиратор электрический	1	
14.	Матрац термостабилизирующий	1	
15.	Монитор глубины анестезии	1	
16.	Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом	1 на Отделение	
Преднаркозная палата (на 3 пациенто-места)	
17.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
18.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	1	
19.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	3	
20.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	3	
21.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
22.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	3	
23.	Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	3	
24.	Насос шприцевой	3	
25.	Насос инфузионный	3	
26.	Матрац термостабилизирующий	3	
27.	Аспиратор электрический	1	
28.	Дефибриллятор	1	
29.	Электрокардиостимулятор	1	
30.	Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний	1	
Палата пробуждения (на 3 пациенто-места)	
31.	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	
32.	Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	2	
33.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата	1	
34.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	3	
35.	Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	3	
36.	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
37.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	3	
38.	Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	3	
39.	Насос шприцевой	3	
40.	Насос инфузионный	3	
41.	Матрац термостабилизирующий	3	
42.	Аспиратор электрический	1	
Палата реанимации и интенсивной терапии (на 6 коек)	
43.	Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией неинвазивной искусственной вентиляции легких	7	
44.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMY, SIMV, CPAP)	2	
45.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	3	
46.	Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	3	
47.	Монитор пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)	3	
48.	Центральный пульт монитора	1	
49.	Электрокардиостимулятор	2	
50.	Шприцевой насос	12	
51.	Инфузионный насос	12	
52.	Насос для зондового питания	6	
53.	Набор для интубации трахеи	1	
54.	Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
55.	Дефибриллятор	1	
56.	Матрац термостабилизирующий	3	
57.	Матрац противопролежневый	6	
58.	Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности	1 на Отделение	
59.	Тромбоэластограф	1 на Отделение	
61.	Дефибриллятор	1	
62.	Электрокардиограф	1	
63.	Транспортируемый рентгеновский аппарат	1	
64.	Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний	1	
65.	Кровать трехсекционная с ограждением	6	
66.	Кровать-весы	1	
67.	Каталка транспортная с мягким покрытием	1	
68.	Устройство для перекладывания больных	1	
69.	Тумбочка прикроватная	6	
70.	Компьютерное рабочее место	3	
71.	Электроэнцефалограф 8-канальный	1	
72.	Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза	1	
Противошоковая палата (на 1 пациенто-место)	
73.	Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков	1	
74.	Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором	1	
75.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором	1	
76.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	1	
77.	Монитор на пациента (неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)	1	
78.	Матрац термостабилизирующий	1	
79.	Набор для интубации трахеи	1	
80.	Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку	1	
81.	Дефибриллятор	1	
82.	Электрокардиостимулятор	1	
83.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	1	
84.	Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	1	
85.	Насос шприцевой	1	
86.	Насос инфузионный	1	
87.	Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний	1 на Отделение	
88.	Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы	1	

Примечания:
1. При отсутствии в отделении анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения системы централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом отделение оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха и вакуума из расчета одна установка на 1 - 2 пациенто-места в операционной, манипуляционной, диагностическом кабинете.
2. Аппараты искусственного кровообращения, экстракорпоральной оксигенации, контрпульсации, интраоперационного сбора крови, экстракорпоральной детоксикации, фильтрации, неинвазивные и инвазивные мониторы для оценки гемодинамики, транскраниальный оксиметр, метаболографы, ожоговые кровати и другие устройства предусматриваются в зависимости от потребности в них.

Приложение N 12
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 919н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
Палата реанимации и интенсивной терапии (на 6 коек)	
1.	Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией неинвазивной искусственной вентиляции легких	7	
2.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMY, SIMV, CPAP, BIPAP)	2	
3.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	3	
4.	Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура)	3	
5.	Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)	3	
6.	Центральный пульт монитора	1	
7.	Электрокардиостимулятор	2	
8.	Шприцевой насос	12	
9.	Инфузионный насос	12	
10.	Насос для зондового питания	6	
11.	Набор для интубации трахеи	1	
12.	Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	1	
13.	Дефибриллятор	1	
14.	Матрац термостабилизирующий	3	
15.	Матрац противопролежневый	6	
16.	Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности	1 на Отделение	
17.	Тромбоэластограф	1 на Отделение	
19.	Дефибриллятор	1	
20.	Электрокардиограф	1	
21.	Транспортируемый рентгеновский аппарат	1	
22.	Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний	1	
23.	Кровать трехсекционная с ограждением	6	
24.	Кровать-весы	1	
25.	Каталка транспортная с мягким покрытием	1	
26.	Устройство для перекладывания больных	1	
27.	Тумбочка прикроватная	6	
28.	Компьютерное рабочее место	3	
29.	Электроэнцефалограф 8-канальный	1	
30.	Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза	1	
31.	Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом	1 на Отделение	
Противошоковая палата (на 1 пациенто-место)	
32.	Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков	1	
33.	Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором	1	
34.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором	1	
35.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	1	
36.	Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)	1	
37.	Матрац термостабилизирующий	1	
38.	Набор для интубации трахеи	1	
39.	Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку	1	
40.	Дефибриллятор	1	
41.	Электрокардиостимулятор	1	
42.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	1	
43.	Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	1	
44.	Насос шприцевой	1	
45.	Насос инфузионный	1	
46.	Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний	1	
47.	Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы	1	

Примечание:
1. При отсутствии в отделения реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения системы централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом отделение оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха и вакуума из расчета одна установка на 1 - 2 пациенто-места в операционной, манипуляционной, диагностическом кабинете.
2. Аппараты искусственного кровообращения, экстракорпоральной оксигенации, контрпульсации, интраоперационного сбора крови, экстракорпоральной детоксикации, фильтрации, не инвазивные и инвазивные мониторы для оценки гемодинамики, транскраниальный оксиметр, метаболографы, ожоговые кровати и другие устройства предусматриваются в зависимости от потребности в них.

Приложение N 15
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 919н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

N
п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество (шт.)	
1.	Монитор глубины анестезии	1 на 2 хирургических стола	
2	Монитор глубины нейро-мышечного блока	1 на 2 хирургических стола	
3.	Аппарат для интраоперационного сбора крови и сепарации форменных элементов <*>	1 на 3 хирургических стола	
4.	Аппараты для экстракорпорального искусственного кровообращения (при наличии отделения кардиохирургии) <*>	1	
5.	Аппарат для контрпульсации	1	
6.	Аппарат экстракорпоральной оксигенации <*>	1	
7.	Аппарат экстракорпоральной детоксикации и заместительной почечной терапии <*>	1	
8.	Аппарат для заместительной печеночной терапии <*>	1	
9.	Аппарат высокочастотной искусственной вентиляции легких	1 на 6 коек	
10.	Аппарат для неинвазивной искусственной вентиляции легких	1 на 6 коек	
11.	Нейростимулятор для индикации нервного ствола при блокадах	1 на 2 хирургических стола	
12.	Стойка инфузионная (3 прицевых насоса, 3 инфузионных насоса)	1 на операционный блок и 1 на 6 коек	
13.	Инвазивный геодинамический монитор	1 на 6 коек	
14.	Неинвазивный гемодинамический монитор	1 на 6 коек	
<*> Может находиться в отделении трансфузиологии или гравитационной хирургии крови.

Приложение N 18
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 919н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Персональная электронная вычислительная машина (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, установленное программное обеспечение, позволяющее осуществить запись разговоров с абонентами и определение абонентского номера пользовательского оборудования вызывающего абонента, обеспечить защиту персональных данных, возможность телемедицинской передачи данных по защищенным каналам связи)	1 на фельдшера (медицинскую сестру)	
2.	Головная беспроводная гарнитура для связи	1 на фельдшера (медицинскую сестру)	
3.	Телефон	1 на фельдшера (медицинскую сестру)	
4.	Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати, сканирования	не менее 1	
5.	Сервер	1	
6.	Офисное кресло	по числу рабочих мест	
7.	Компьютерный стол	по числу рабочих мест