МЗ РФ ПРИКАЗ от 19 февраля 2021 г. N 116н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Приложение N 4
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
1. Стандарт оснащения первичного онкологического кабинета (за исключением процедурной)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	258800	Весы напольные, электронные	Весы напольные, электронные	1	
2.	157600	Ростомер медицинский	Ростомер медицинский	1	
3.	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный	1	
4.	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
5.	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
6.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Автоматизированное рабочее место	2	

2. Стандарт оснащения процедурной первичного онкологического кабинета

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Количество, шт.	
1.	270020	Тележка для медицинских инструментов	Стол манипуляционный с принадлежностями	1	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
2.	144330	Кресло/кушетка донорская	Кресло или стол для забора крови	1	
	189290	Кресло с изменяющимся наклоном спинки			
3.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
4.	187160	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	Светильник бестеневой медицинский передвижной	1	
	260550	Источник света общего назначения			
5.	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
6.	185890	Контейнер для стерилизации/дезинфекции	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов	1	
	273540	Бикс для перевязочного материала			
7.	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	1 для каждого класса образующихся отходов	
	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов			
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
8.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник	1	
9.	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Шкаф для хранения медицинского инструментария	1	
10.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции острых медицинских отходов	1	
11	232710	Пистолет биопсийный с боковым вырезом с наконечником/иглой	Устройство для выполнения трепан-биопсии	1	
12.	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 	1	
13.	103650	Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств	Диспенсер с антисептическим мылом и антисептиком	1	

Приложение N 7
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
1. Стандарт оснащения кабинета для приема пациентов центра амбулаторной онкологической помощи

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.	
1.	258800	Весы напольные, электронные	Весы напольные, электронные	1	
2.	157600	Ростомер медицинский	Ростомер медицинский	1	
3.	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный	1	
4.	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
5.	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
6.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Автоматизированное рабочее место	1 шт. на каждого медицинского специалиста согласно штатному расписанию	

2. Стандарт оснащения дневного стационара центра
амбулаторной онкологической помощи

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.	
1.	120210	Кровать больничная механическая	Кресло медицинское многофункциональное или кровать	По числу кресел/коек	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
	189290	Кресло с изменяющимся наклоном спинки			
	259880	Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием			
	259970	Кресло для общего осмотра/терапевтических процедур, механическое			
2.	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Штатив для длительных инфузионных вливаний	1 на койку	
3.	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный общего назначения	1 на 6 коек	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
	229860	Насос шприцевой			
4.	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств	1	
	335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов			
5.	228180	Бокс ламинарный	Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов	1	
	273230	Бокс биологической безопасности класса II			
6.	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке	Не менее 1	
7.	271350	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования	1	
8.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
9.	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	Шкаф для медикаментов	Не менее 1	
10.	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1	
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетанием, портативный			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
11.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильные камеры	Не менее 1	
12.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции острых медицинских отходов	1	
13.	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	1 для каждого класса образующихся отходов	
	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов			
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов			
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
14.	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи	1	
15.	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	Кресло-коляска	Не менее 1	
	207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная			

Приложение N 10
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА (ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)
1. Стандарт оснащения поликлинического отделения онкологического диспансера (онкологической больницы)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1 на каждый кабинет врача	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
2.	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический	Гинекологическое кресло	Не менее 1	
	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический			
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом			
	151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом			
3.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
4.	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетоскоп неавтоматизированный	1 на каждый кабинет врача	
5.	258800	Весы напольные, электронные	Весы напольные, электронные	Не менее 1 на отделение	
6.	157600	Ростомер медицинский	Ростомер медицинский	Не менее 1 на отделение	
7.	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1 на каждый кабинет врача	
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Автоматизированное рабочее место врача-специалиста	1 на 1 должность в смену	
2.	Автоматизированное рабочее место среднего медицинского персонала	1 на 1 должность в смену	

2. Стандарт оснащения диагностических подразделений

Клинико-диагностическая лаборатория	
N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	217380	Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический	Автоматизированный иммуноферментный анализатор с дополнительным оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализов	1	
	217390	Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический			
2.	260430	Центрифуга настольная общего назначения	Центрифуга настольная лабораторная	2	
3.	261700	Встряхиватель лабораторный	Встряхиватель типа вортекс	1	
4.	135240	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический	Биохимический анализатор	1	
	135260	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический			
	135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический			
	140890	Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, полуавтоматический			
	140900	Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, автоматический			
	181710	Анализатор биохимический центрифужный ИВД			
	261550	Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, автоматический			
	261610	Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
	261710	Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический			
	261770	Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический			
5.	130570	Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический	Гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории)	1	
	130690	Анализатор гематологический ИВД, автоматический			
6.	144610	Анализатор газов крови ИВД, автоматический	Анализатор газов крови и электролитов	1	
	135240	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический			
	135260	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический			
	135280	Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический			
7.	261720	Термостат лабораторный	Термостат водяной	1	
8.	157950	Микроскоп стереоскопический	Микроскоп бинокулярный	1	
9.	336180	Счетчик форменных элементов крови	Гематологический счетчик	1	
10.	260410	Шкаф сушильный общего назначения	Сушильный шкаф (термошкаф)	1	
11.	173090	Стерилизатор сухожаровой	Стерилизатор воздушный	1	
12.	261210	Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический	Коагулометр	1	
	261740	Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический			
13.	261240	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, полуавтоматический	Анализатор мочи	1	
	261730	Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический			
	197860	Анализатор мультиплексный ИВД, автоматический			
	198600	Анализатор мультиплексный ИВД, полуавтоматический			
14.	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	1	
	228180	Бокс ламинарный			
15.	186000	Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, автоматический	Автоматический хемилюминесцентный анализатор	1	
16.	292450	Система для электрофореза ИВД, автоматическая	Аппарат высоковольтного электрофореза	1
(при наличии гематологического отделения)	
	292460	Система для электрофореза ИВД, полуавтоматическая			
17.	144760	Анализатор групп крови/скрининг антител ИВД, автоматический	Иммуногематологический анализатор	1	
	231690	Анализатор иммуногематологический/для банка крови ИВД, автоматический			
	231700	Анализатор иммуногематологический ИВД, полуавтоматический			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Автоматизированное рабочее место	1 на каждого специалиста согласно штатному расписанию	

Цитологическая лаборатория	
N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	136360	Микроскоп световой стандартный	Микроскоп	По количеству врачей, проводящих цитологическую диагностику	
	151480	Микроскоп световой фазо-контрастный			
	157950	Микроскоп стереоскопический			
	230830	Микроскоп электронный сканирующий/просвечивающий			
	230850	Микроскоп лазерный сканирующий конфокальный			
	230860	Микроскоп электронный сканирующий			
	269620	Микроскоп световой инвертированный			
2.	230830	Микроскоп электронный сканирующий/просвечивающий	Микроскоп с видеокамерой	Не менее 1	
	230860	Микроскоп электронный сканирующий			
3.	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной шкаф	1	
	228180	Бокс ламинарный			
4.	173090	Стерилизатор сухожаровой	Стерилизатор воздушный (от 30 до 200 °C)	1	
5.	214590	Центрифуга цитологическая	Центрифуга до 3000 об./мин.	2	
6.	165080	pH-метр ИВД	PH-метр	1	
7.	185950	Система дистилляционной очистки воды	Дистиллятор (на 20 литров)	1	
8.	248680	Шкаф для хранения микропрепаратов	Шкаф для архивирования стекол	4	
9.	248740	Устройство для окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД	Аппарат для автоматизированной окраски цитологических препаратов	1	
10.	261300	Баня водяная лабораторная со встряхиванием	Водяная баня	1	
	261430	Баня водяная лабораторная			
11.	335060	Перемешиватель термостатируемый лабораторный	Смеситель вибрационный	1	
	316390	Смеситель лабораторный с охлаждением			
12.	214590	Центрифуга цитологическая	Центрифуга (система приготовления Cyto-препаратов)	1	
13.	261620	Холодильник лабораторный, базовый	Холодильник	1	
14.	330070	Камера морозильная лабораторная контактная быстрой заморозки	Морозильник	Не менее 2	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Весы электронные (до 0,000 гр)	1	
2.	Автоматизированное рабочее место	1 шт. на каждого специалиста согласно штатному расписанию	
3.	Сейфовый шкаф для хранения легковоспламеняющихся веществ	1	

3. Стандарт оснащения отдельных вспомогательных подразделений

Приемное отделение	
N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Кушетка медицинская	1	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
2.	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический	Гинекологическое кресло	1	
	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический			
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом			
	151580	Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом			
3.	258800	Весы напольные, электронные	Весы	1	
	258830	Весы-стул, электронные			
	258840	Весы напольные, механические			
4.	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
5.	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Аппарат для измерения артериального давления	1 на врача	
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
6.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
7.	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетоскоп неавтоматизированный	1 на каждый кабинет врача	
8.	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	Кресло-коляска	Не менее 1	
	274580	Кресло-коляска для транспортировки, нескладная			
	207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Автоматизированное рабочее место врача-специалиста	1 шт. на каждого врача-специалиста согласно штатному расписанию	
2.	Автоматизированное рабочее место медицинского регистратора	1 на 1 должность медицинского специалиста	

Дезинфекционно-стерилизационное отделение	
N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий	Стерилизатор паровой	1 на 200 коек	
	330780	Стерилизатор паровой			
2.	260410	Шкаф сушильный общего назначения	Шкаф сушильный	Не менее 1	
3.	215790	Стерилизатор плазменный	Стерилизатор плазменный	1 на 500 коек	
4.	116950	Устройство для запаивания пакетов	Оборудование для упаковки стерилизационного материала	1 на 3 автоклава	
5.	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования	Машина моечно-дезинфицирующая (проходного типа)	1 на 200 коек	
	124120	Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды			
	335160	Машина моюще-дезинфицирующая многофункциональная			
6.	116950	Устройство для запаивания пакетов	Машина термозапаивающая для стерилизационных упаковок	1 на 3 автоклава	
7.	187180	Система очистки воды комбинированная	Установка механической очистки воды для моечно-дезинфекционного оборудования медицинских организаций	Не менее 1	
	185950	Система дистилляционной очистки воды			
8.	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования	Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов	Не менее 1	
	335160	Машина моюще-дезинфицирующая многофункциональная			
	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
9.	321030	Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная	Камера дезинфекционная паровая	Не менее 1	
10.	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов	Мойка ультразвуковая	Не менее 1	
11.	270020	Тележка для медицинских инструментов	Блок доставки стерилизуемого инструмента (со съемным чехлом)	1 на 1 операционную	
	202390	Тележка медицинская универсальная			
12.	261570	Стеллаж лабораторный	Стол производственный из нержавеющей стали	Не менее 2 на зону	
13.	270000	Шкаф медицинский для инструментов	Стеллаж для хранения стерильных наборов	1 на 1 стерилизатор	
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
14.	270020	Тележка для медицинских инструментов	Тележка загрузочная	1 на 1 машину моечно-дезинфицирующую	
15.	270020	Тележка для медицинских инструментов	Тележка загрузочная	2 на 1 стерилизатор	
16.	261570	Стеллаж лабораторный	Стеллаж для хранения упаковочных материалов	Не менее 1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Пистолет для подачи сжатого воздуха	Не менее 1	

Приложение N 13
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РАДИОЛОГИИ (РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ, РАДИОНУКЛИДНОЙ ТЕРАПИИ, РАДИОНУКЛИДНОЙ ТЕРАПИИ И ДИАГНОСТИКИ) ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА (ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ), ИНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

1. Стандарт оснащения кабинета сцинтиграфии (гамма-камера)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	191060	Гамма-камера стационарная	Гамма-камера для проведения планарных исследований, либо специализированная гамма-камера
для проведения специфичных исследований (сцинтиграфии щитовидной железы, определения функции почек и прочих), в том числе передвижная	1	
	209240	Гамма-камера передвижная			
2.	107060	Экран для защиты лица от излучения	Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное)	1	
	130100	Очки для защиты от радиации			
	130190	Фартук для защиты от излучения			
	234320	Контейнер для радиоактивных отходов			
	130210	Занавес для защиты от излучения			
	130400	Воротник для защиты от излучения			
	130410	Шапочка для защиты от излучения			
	145220	Приспособление для защиты гонад от излучения			
	229890	Защита радиационная для шприца			
3.	239910	Калибратор активности изотопов	Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
4.	240290	Рабочая станция радиологической системы архивации и передачи изображений	Система для хранения цифровых радиологических изображений в электронном виде (PACS)	1	
	240300	Система информационная для радиологии			
5.	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	Кресло-коляска	Не менее 1	
	274580	Кресло-коляска для транспортировки, нескладная			
	207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Специализированный защитный шкаф, либо набор защитных приспособлений для изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
2.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук/рук и ног.	1	
3.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, а также параметров радиоактивного излучения на рабочих местах	1	
4.	Автоматизированное рабочее место врача-радиолога	1	
5.	Автоматизированное рабочее место медсестры	1	

2. Стандарт оснащения кабинета радионуклидной диагностики с использованием однофотонных излучателей (ОФЭКТ)/кабинета комбинированной (совмещенной) однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с рентгеновской компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	280520	Система ОФЭКТ, с ротационным детектором	Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ), либо
Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ)	1	
	280730	Система ОФЭКТ совмещенная с системой рентгеновской компьютерной томографии			
2.	239910	Калибратор активности изотопов	Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
3.	240290	Рабочая станция радиологической системы архивации и передачи изображений	Система для хранения цифровых радиологических изображений в электронном виде (PACS)	1	
	240300	Система информационная для радиологии			
4.	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	Кресло-коляска	Не менее 1	
	274580	Кресло-коляска для транспортировки, нескладная			
	207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Специализированный защитный шкаф, либо набор защитных приспособлений для изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
2.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук/рук и ног.	1	
3.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, а также параметров радиоактивного излучения на рабочих местах	1	
4.	Автоматизированное рабочее место врача-радиолога	1	
5.	Автоматизированное рабочее место медсестры	1	

3. Стандарт оснащения кабинета комбинированной (совмещенной) позитронно-эмиссионной томографии с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	142570	Система позитронно-эмиссионной томографии, совмещенная с системой рентгеновской компьютерной томографии	Позитронно-эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом (ПЭТ/КТ)	1	
2.	261070	Шприц для системы инъекции контрастного вещества	Автоматический шприц - инжектор для введения рентгеноконтрастного вещества	1	
	245000	Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, стационарная		1	
	245020	Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная		1	
3.	239910	Калибратор активности изотопов	Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
4.	240290	Рабочая станция радиологической системы архивации и передачи изображений	Система для хранения цифровых радиологических изображений в электронном виде (PACS)	1	
	240300	Система информационная для радиологии			
5.	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	Кресло-коляска	Не менее 1	
	274580	Кресло-коляска для транспортировки, нескладная			
	207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Специализированный защитный шкаф, либо набор защитных приспособлений для изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
2.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук/рук и ног.	1	
3.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, а также параметров радиоактивного излучения на рабочих местах	1	
4.	Автоматизированное рабочее место врача-радиолога	1	
5.	Автоматизированное рабочее место медсестры	1	

4. Стандарт оснащения кабинета подготовки и введения радиофармацевтических лекарственных препаратов для диагностики и/или терапии (блок радионуклидного обеспечения)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	239910	Калибратор активности изотопов	Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
2.	245140	Генератор радионуклидной системы	Радионуклидные генераторы	1	
3.	234320	Контейнер для радиоактивных отходов	Защитные контейнеры для сбора и выдержки на распад радиоактивных отходов	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Специализированный защитный шкаф, либо набор защитных приспособлений для изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
2.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук/рук и ног.	1	
3.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, а также параметров радиоактивного излучения на рабочих местах	1	
4.	Шкафы/боксы радиохимические для размещения оборудования синтеза или фасовки радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
5.	Защитные контейнеры для радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	

5. Стандарт оснащения циклотронно-радиохимического (производственного) блока

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	245140	Генератор радионуклидной системы	Ускоритель заряженных частиц (циклотрон) или Радионуклидные генераторы	1	
2.	245140	Генератор радионуклидной системы		1	
3.	234320	Контейнер для радиоактивных отходов	Защитные контейнеры для сбора и выдержки на распад радиоактивных отходов	1	
4.	106520	Высокоэффективный жидкостный хроматограф ИВД, автоматический	Хроматограф высокого давления, включающий термостат колонок, набор детекторов и аналитических колонок, проточный радиодетектор, ручной или автоматический инжектор	1	
	106530	Высокоэффективный жидкостный хроматограф ИВД, полуавтоматический			
5.	139490	Газовый хроматограф ИВД, автоматический	Хроматограф газовый для определения остаточных растворителей, включающий автоматический микропробоотборник.	1	
	139500	Газовый хроматограф ИВД, полуавтоматический			
6.	165080	pH-метр ИВД	pH-метр	1	
7.	218350	Осмометр ИВД, автоматический	Осмометр	1	
	218400	Осмометр ИВД, полуавтоматический			
8.	124500	Весы аналитические механические	Весы аналитические	1	
9.	181470	Шкаф химический вытяжной	Вытяжной защитный шкаф	1	
10.	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Ширмы барьерные	1	
11.	260410	Шкаф сушильный общего назначения	Шкаф сушильный	1	
12.	187180	Система очистки воды комбинированная	Оборудование для производства ультрачистой воды	1	
13.	239910	Калибратор активности изотопов	Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
14.	187170	Прибор контроля уровня излучения комбинированный	Стационарное дозиметрическое оборудование для сигнализации на рабочих местах	1	
15.	261570	Стеллаж лабораторный	Мебель лабораторная	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Весы аналитические	1	
2.	Шкаф для хранения веществ (реактивов)	1	
3.	Шкаф для хранения легковоспламеняющихся жидкостей (растворителей)	1	
4.	Сейф защитный для хранения калибровочных источников	1	
5.	Оборудование для фасовки (дозирования) радиофармацевтических лекарственных препаратов во флаконы или шприцы	1	
6.	Сканер ТСХ-пластин, оборудованный радиодетектором.	1	
7.	Шкафы/боксы радиохимические для размещения оборудования синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
8.	Шкафы/боксы радиохимические для размещения оборудования фасовки радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
9.	Оборудование для синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов (автоматизированные модули синтеза)	1	
10.	Защитные контейнеры для радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
11.	Мультиканальный гамма-анализатор	1	
12.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук и ног	1	
13.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей.	1	

6. Стандарт оснащения блока радионуклидной терапии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	156890	Аппаратное обеспечение видеосистемы позиционирования/отслеживания движений пациента	Комплект оборудования для обеспечения дистанционной связи и/или наблюдения за пациентами и персоналом в радиационно-опасных зонах и палатах	1	
2.	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Ширмы защитные	1	
3.	282000	Система роботизированная для дистанционного управления радионуклидным источником	Специализированный защитный шкаф с манипуляторами для работы с высокими активностями терапевтических радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
4.	245140	Генератор радионуклидной системы	Радионуклидные генераторы	1	
5.	239910	Калибратор активности изотопов	Дозиметр-радиометр для определения активности радиофармацевтических лекарственных препаратов	Не менее 2	
6.	229890	Защита радиационная для шприца	Радиационно-защитные шприцы и системы для внутривенных инфузий	Не менее 1	
	262020	Шприц для опасных жидкостей			
7.	234320	Контейнер для радиоактивных отходов	Защитные контейнеры для сбора и выдержки на распад радиоактивных отходов	Не менее 1	
8.	294290	Камера холодильная для морга	Холодильник для хранения трупа (с введенным радиофармацевтическим лекарственным препаратом)	1
для круглосуточного стационара	
9.	261570	Стеллаж лабораторный	Мебель лабораторная	Не менее 1	
10.	260470	Стеллаж общего назначения	Мебель медицинская, включая палатную	Не менее 1	
	156900	Мебель для палаты пациента			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Оборудование для фасовки (дозирования) радиофармацевтических лекарственных препаратов во флаконы или шприцы	1	
2.	Оборудование для прессовки и хранения твердых радиационных отходов	1 для круглосуточного стационара	
3.	Комплекс оборудования для обеспечения противорадиационной очистки воздуха из палат и рабочих зон (система спецвентиляции)	1	
4.	Специализированный защитный шкаф с ламинарным потоком воздуха и нагревательной системой для приготовления стерильных терапевтических радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
5.	Защитный шкаф радиохимический для приготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
6.	Защитный шкаф радиохимический для фасовки радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
7.	Оборудование для автоматизированного синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов (модули синтеза)	1	
8.	Стол с защитной ширмой из радиационно-защитного стекла для фасовки готовых радиофармацевтических лекарственных препаратов перед введением пациенту	1	
9.	Комплекс оборудования для контроля качества приготавливаемых в отделении терапевтических радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
10.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рук/рук и ног	1	
11.	Набор дозиметрического оборудования для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, а также параметров радиоактивного излучения на рабочих местах	1	
12.	Защитные контейнеры для переноски радиофармацевтических лекарственных препаратов	1	
13.	Набор оборудованных производственных помещений, отвечающих требованиям	1	

Приложение N 16
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА (ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ), ИНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	120210	Кровать больничная механическая	Кресло медицинское многофункциональное или кровать	По числу кресел/коек	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
	189290	Кресло с изменяющимся наклоном спинки			
	259880	Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием			
	259970	Кресло для общего осмотра/терапевтических процедур, механическое			
2.	228180	Бокс ламинарный	Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов	1 на 1
процедурный кабинет
(при применении химиотерапевтических методов лечения)	
	273230	Бокс биологической безопасности класса II			
3.	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный общего назначения	1 на 6 пациенто-мест	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
4.	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Штатив для длительных вливаний	1 на пациенто-место	
5.	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Сейф для хранения документации	1	
6.	301340	Генератор активированного кислорода	Кислородная система	1 на палату	
	106490	Система концентрирования кислорода			
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
7.	215850	Холодильник фармацевтический	Лабораторный холодильник для хранения препаратов	Не менее 1 на отделение	
	261620	Холодильник лабораторный, базовый			
8.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
9.	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 	1	
10.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции острых медицинских отходов	2	
11.	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	1 для каждого класса образующихся отходов	
	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов			
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
12.	259500	Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования	Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций	1
(при применении хирургических методов диагностики и лечения)	
	259980	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
13.	162210	Стол операционный универсальный, электромеханический	Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный	1
(при применении хирургических методов диагностики и лечения)	
	162290	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом			
	162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический			
	162410	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети			
14.	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат ультразвуковой	1
(при применении хирургических методов диагностики и лечения)	
15.	270010	Стол для хирургических инструментов	Стол манипуляционный хирургический	1
(при применении хирургических методов диагностики и лечения)	
	270020	Тележка для медицинских инструментов			
	182870	Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов			
16.	271790	Система эндоскопической визуализации	Эндовидеохирургическая стойка с комплектующими	1
(при применении хирургических методов диагностики и лечения)	
17.	259590	Коагулятор плазменный нейтральный хирургический	Электрохирургический коагулятор	1
(при применении хирургических методов диагностики и лечения)	
	291410	Система электрокоагуляции, с питанием от сети			
	260500	Система электрохирургическая			
18.	129360	Светильник операционный	Светильник хирургический	1
(при применении хирургических методов диагностики и лечения)	
19.	232710	Пистолет биопсийный с боковым вырезом с наконечником/иглой	Устройство для выполнения трепан-биопсии	1
(при применении хирургических методов диагностики и лечения)	
20.	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	Кресло-коляска	Не менее 1	
	274580	Кресло-коляска для транспортировки, нескладная			
	207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная			

Приложение N 19
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА (ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ), ИНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	228180	Бокс ламинарный	Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов	1
на 1 процедурный кабинет	
	273230	Бокс биологической безопасности класса II			
2.	258800	Весы напольные, электронные	Весы для взвешивания больных	1 на отделение	
3.	157600	Ростомер медицинский	Ростомер медицинский	1 на отделение	
4.	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Насос инфузионный общего назначения	1 на 6 койки	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
5.	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Штатив для длительных вливаний	1 на койку	
6.	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Сейф для хранения документации	1 на отделение	
7.	335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов	Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств	1 на отделение	
8.	301340	Генератор активированного кислорода	Кислородная система	1 на палату	
	106490	Система концентрирования кислорода			
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
9.	261620	Холодильник лабораторный, базовый	Лабораторный холодильник для хранения препаратов	Не менее 1 на отделение	
10.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
11.	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <2>	1
на процедурный кабинет	
12.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции острых медицинских отходов	2
на процедурный кабинет	
13.	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	1
для каждого класса образующихся отходов	
	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов			
	289720	Контейнер для цитотоксических отходов			
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
14.	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	Кресло-коляска	Не менее 1	
	274580	Кресло-коляска для транспортировки, нескладная			
	207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Автоматизированное рабочее место	1 шт. на каждого медицинского специалиста согласно штатному расписанию	
2.	Гигрометр	1 на процедурный кабинет	

Приложение N 22
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА (ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ), ИНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

1. Общее оснащение онкологических отделений хирургических
методов лечения

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.	
1.	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная 3-х секционная	По числу коек отделения	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
2.	184150	Тумбочка прикроватная	Столик/тумбочка прикроватная	По числу коек отделения	
3.	233890	Датчик/устройство подачи предупреждающего сигнала для контроля недержания	Система палатной сигнализации	1
на отделение	
4.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха
и (или) дезинфекции поверхностей	Количество определяется объемом помещения и характеристиками оборудования	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
5.	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <2>	1 на процедурный кабинет
1 на 1
перевязочный кабинет	
6.	258800	Весы напольные, электронные	Весы для взвешивания больных	1
на отделение	
7.	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Штатив для длительных вливаний	Не менее 1 на 5 коек	
8.	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический	Стол перевязочный универсальный	1
на перевязочный кабинет	
	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети			
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
9.	129360	Светильник операционный	Лампа бестеневая	1
на перевязочный кабинет	
10.	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	1
на процедурный кабинет	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
11.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник медицинский	1
на процедурный кабинет
не менее 1 на 25 коек	
12.	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Сейф для хранения документации	1
на отделение	
13.	335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов	Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств	1
на отделение	
14.	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Инфузионный насос	Не менее 1 на отделение	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
15.	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный	Аппарат для измерения давления	1 на 10 коек	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
16.	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	Портативный пульсоксиметр	Не менее 1 на отделение	
	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи			
17.	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	Кресло-коляска	Не менее 1	
	274580	Кресло-коляска для транспортировки, нескладная			
	207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Автоматизированное рабочее место врача	1 на врача-специалиста	
2.	Автоматизированное рабочее среднего медицинского персонала	1 на старшую медицинскую сестру;
1 на круглосуточный пост;
1 на медицинскую сестру процедурной;	
3.	Гигрометр	1 на процедурный кабинет
1 на перевязочный кабинет	

2. Стандарт дополнительного оснащения отделения
абдоминальной онкологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.	
1.	248650	Ректоскоп, многоразового использования	Ректоскоп с набором инструментов	Не менее 1 на отделение	
2.	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический	Гинекологическое кресло	1	
	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический			
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим
приводом			
3.	141820	Аноскоп, одноразового использования	Аноскоп	1	
4.	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	1 система на отделение	

3. Стандарт дополнительного оснащения отделения опухолей кожи

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.	
1.	130740	Система дерматоскопии	Дерматоскоп	1	
	130940	Дерматоскоп, цифровой			
	130950	Дерматоскоп, оптический			
2.	301340	Генератор активированного кислорода	система Кислородная	1 на палату	
	106490	Система концентрирования кислорода			
	156250	Система кислородной терапии респираторная			

4. Стандарт дополнительного оснащения отделения онкогинекологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.	
1.	136860	Стойка для медицинской техники	Видеостойка с комплектом инструментария для выполнения диагностических гинекологических исследований	1
на отделение	
	351920	Регистратор медицинских видеоизображений			
	271720	Блок обработки видеоизображений для эндоскопа			
	271830	Видеокамера эндоскопа			
	179810	Видеогистероскоп гибкий			
2.	248430	Кольпоскоп	Кольпоскоп	1на отделение	
3.	260500	Система электрохирургическая	Радиоволновой аппарат хирургический	1
на отделение	
4.	151540	Стол операционный гинекологический, электромеханический	Кресло гинекологическое	1 на 25 коек	
	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический			
	151570	Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом			
5.	301340	Генератор активированного кислорода	Кислородная система	1 на палату	
	106490	Система концентрирования кислорода			
	156250	Система кислородной терапии респираторная			

5. Стандарт дополнительного оснащения отделения онкоурологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.	
1.	136860	Стойка для медицинской техники	Видеостойка с комплектом инструментария для выполнения диагностических урологических исследований	1
на отделение	
	351920	Регистратор медицинских видеоизображений			
	271720	Блок обработки видеоизображений для эндоскопа			
	271830	Видеокамера эндоскопа			
	179720	Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования			
	180130	Видеоцистоуретроскоп гибкий			
2.	149620	Флоуметр мочевой, многоразового использования	Урофлоурометр	1
на отделение	
3.	301340	Генератор активированного кислорода	Кислородная система	1 на палату	
	106490	Система концентрирования кислорода			
	156250	Система кислородной терапии респираторная			

6. Стандарт дополнительного оснащения отделения торакальной онкологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.	
1.	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Отсасыватель послеоперационный (вакуум-аспирация)	Не менее 1 на 2 койки	
	326770	Система низковакуумной аспирации универсальная			
2.	127540	Ингалятор ультразвуковой	Ингалятор	1 на 5 коек	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	202950	Ингалятор аэрозольный			
	206100	Ингалятор назальный			
	213210	Система ингаляционной терапии, с подогревом			
	213220	Система ингаляционной терапии, без подогрева			
3.	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	1 система на отделение	

7. Стандарт дополнительного оснащения отделения опухолей головы и шеи

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.	
1.	146830	Набор для ЛОР диагностики	Отоларингологический набор переносной	2 на отделение	
	279440	Набор для ЛОР хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
	279470	Набор для ЛОР хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
	343020	Набор для ЛОР диагностических/терапевтических процедур, одноразового использования			
2.	136640	Установка оториноларингологическая	Рабочее место ЛОР-врача (ЛОР-комбайн)	1
на отделение	
	167570	Система для ЛОР осмотра/терапевтических процедур			
3.	181320	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования	Налобная лупа с источником освещения	1 на 10 коек	
4.	127540	Ингалятор ультразвуковой	Ингаляторы	1 на 4 койки	
	156250	Система кислородной терапии респираторная			
	202950	Ингалятор аэрозольный			
	206100	Ингалятор назальный			
	213210	Система ингаляционной терапии, с подогревом			
	213220	Система ингаляционной терапии, без подогрева			
5.	260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная	Отсасыватель хирургический универсальный	1 на 5 койки	
	326770	Система низковакуумной аспирации универсальная			
6.	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	1 система на отделение	

8. Стандарт дополнительного оснащения отделения нейроонкологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.	
1.	118170	Матрас противопролежневый секционный	Противопролежневые системы	1 на 5 коек	
	167990	Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала			
	168020	Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем			
	168030	Наматрасник противопролежневый надувной			
	266680	Матрас противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования			
	266750	Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением			
2.	115730	Устройство для мониторинга внутричерепного давления	Оборудование для измерения внутричерепного давления с кабелем совместимости с мониторной системой	1
на отделение	
	157050	Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения внутричерепного давления			
3.	136780	Система трубопроводная медицинских газов/вакуума	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	1 система на отделение	
Приложение N 25
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА (ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ), ИНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

1. Стандарт оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	162210	Стол операционный универсальный, электромеханический	Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный	1
на операционную	
	162290	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом			
	162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический			
	162410	Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети			
2.	129360	Светильник операционный	Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли)	1
на операционную	
3.	290450	Система обогрева всего тела на основе электроодеяла	Система для обогрева пациентов	1
на операционную	
4.	260140	Генератор электрохирургической системы	Генератор электрохирургический	1
на операционную	
5.	127500	Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей	Аспиратор-деструктор ультразвуковой	1
на операционный блок
(при коечной мощности более 250)	
6.	151310	Система для аутотрансфузии крови, автоматическая	Аппарат для сбережения и реинфузии крови	1
на операционный блок
(при коечной мощности более 250)	
	151300	Система для аутотрансфузии крови, ручная			
	148120	Система подготовки крови для аутотрансфузии			
7.	182740	Система хирургическая для аспирации/ирригации	Отсасыватель медицинский вакуумный производительностью не менее 40 л/мин.	1
на операционную	
8.	191060	Гамма-камера стационарная	Интраоперационный гамма-детектор	1
на операционные блок
(при применении методов радиоизотопной диагностики)	
	209240	Гамма-камера передвижная			
9.	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии	1
на операционный блок	
10.	320570	Система обработки медицинских изображений	Компьютерная система сбора и архивирования данных (PACS-система)	1
на медицинскую организацию	
	129970	Рабочая станция системы лучевой терапии, универсальная			
	129850	Рабочая станция для планирования облучения в лучевой терапии			
	232620	Рабочая станция для диагностической цифровой системы рентгеновской визуализации			
	240290	Рабочая станция радиологической системы архивации и передачи изображений			
	129610	Система информационная аудиовизуальная для операционной			
11.	236940	Система радиочастотной абляции	Аппарат для внутритканевой термоаблации	1
на операционный блок
(при числе онкологических коек более 250)	
12.	127500	Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей	Генератор для ультразвукового гармонического скальпеля	1
на операционный блок	
	127230	Генератор ультразвуковой хирургической системы			
13.	259980	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор сосудистых хирургических инструментов	1
на операционный блок	
	191880	Набор для кардиоторакальной хирургической процедуры, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
	327760	Набор для кардиоторакальной хирургической процедуры, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			
14.	209250	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, аналоговая	Передвижной рентгенхирургический аппарат C-дуга	Не менее 1 на операционный блок	
	209270	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая			
15.	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект)	4
на рентгеновский аппарат	
	130100	Очки для защиты от радиации			
	130190	Фартук для защиты от излучения			
	130210	Занавес для защиты от излучения			
	130400	Воротник для защиты от излучения			
	130410	Шапочка для защиты от излучения			
	130290	Нагрудник для защиты от излучения			
	130340	Одеяло для защиты от излучения			
	107060	Экран для защиты лица от излучения			
	145220	Приспособление для защиты гонад от излучения			
16.	259590	Коагулятор плазменный нейтральный хирургический	Аргоноплазменный коагулятор	Не менее 1 на операционный блок	

2. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения абдоминальной онкологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	271790	Система эндоскопической визуализации	Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций	1
на операционный блок	
	271500	Рабочая станция для эндоскопа			
	268350	Система лапароскопическая, многоразового использования			
	282950	Система диатермической электрохирургии эндоскопическая			
2.	282110	Ректоскоп для трансанальной эндоскопической микрохирургии/трансанальных эндоскопических операций, оптический	Ректоскоп с набором инструментов	Не менее 1	

3. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения онкогинекологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	260500	Система электрохирургическая	Радиоволновой аппарат хирургический	1	
	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная			
2.	271790	Система эндоскопической визуализации	Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций	1
на операционный блок	
	271720	Процессор видеоизображений для эндоскопии			
	260500	Система электрохирургическая			
	271500	Рабочая станция для эндоскопа			
	144810	Гистероскоп жесткий оптоволоконный			
	179240	Гистероскоп оптоволоконный гибкий			
	179810	Видеогистероскоп гибкий			

4. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения онкоурологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	271790	Система эндоскопической визуализации	Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций	1 на операционный блок	
	260500	Система электрохирургическая			
	271720	Процессор видеоизображений для эндоскопии			
	271500	Рабочая станция для эндоскопа			
2.	179220	Цистонефроскоп оптоволоконный гибкий	Нефрофиброскоп	1
на операционный блок	
3.	179230	Цистоуретроскоп оптоволоконный гибкий	Уретерофиброскоп	1
на операционный блок	
	179280	Уретроскоп оптоволоконный гибкий			

5. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения торакальной онкологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	271790	Система эндоскопической визуализации	Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций	1
на операционный блок	
	271500	Рабочая станция для эндоскопа			
	271720	Процессор видеоизображений для эндоскопии			
2.	179300	Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования	Видеобронхоскоп	1
на операционный блок	
	324350	Видеобронхоскоп гибкий, одноразового использования			

6. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в случае наличия отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	191140	Система рентгеновская ангиографическая стационарная, цифровая	Установка ангиографическая	Не менее 1	
	191270	Система рентгеновская ангиографическая стационарная, аналоговая			
	208900	Система ангиографическая рентгеновская передвижная, цифровая			
2.	238430	Стол для пациента для ангиографической рентгеновской системы, с электропитанием	Стол ангиографический	1
на операционную	
3.	162210	Стол операционный универсальный, электромеханический	Стол операционный хирургический многофункциональный рентгенпрозрачный	Не менее 1	
4.	325900	Инъектор с загружаемым шприцем, электропневматический	Автоматический шприц-инъектор для контрастных препаратов	1
на операционную	
	141750	Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от сети, передвижная			
	141760	Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от батареи			

7. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения опухолей головы и шеи

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	249680	Микроскоп нейрохирургический	Микроскоп операционный напольный с монитором изображения операционного поля	1
на операционный блок	
	260240	Микроскоп хирургический общего назначения			
2.	259590	Коагулятор плазменный нейтральный хирургический	Аппарат для плазменной хирургии и "NO" терапии	1	
	260500	Система электрохирургическая			
3.	181840	Система лазерная хирургическая твердотельная/на диоксиде углерода общего назначения/для различных областей применения	Лазерный хирургический комплекс (CO2 лазер)	1	
	182930	Система лазерная на основе диоксида углерода для хирургии/дерматологии			
4.	271790	Система эндоскопической визуализации	Эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР-операций	1
на операционный блок	
	271500	Рабочая станция для эндоскопа			
	271720	Процессор видеоизображений для эндоскопии			
	179190	Видеофарингоскоп гибкий			
	179320	Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования			
	179430	Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования			
	179460	Видеоназофарингоскоп гибкий			
	179710	Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий			
	179780	Синускоп гибкий оптоволоконный			
	179960	Видеориноларингоскоп гибкий, многоразового использования			
5.	279470	Набор для ЛОР хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования	Набор для эндоларингиальной хирургии	1
на операционный блок	
	279440	Набор для ЛОР хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
6.	256260	Дрель хирургическая с питанием от сети	Аппарат для обработки костей (не менее 50 000 об./мин.)	1	

8. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения опухолей костей и мягких тканей

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	126410	Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от перезаряжаемой аккумуляторной батареи	Универсальная дрель с аккумулятором и зарядное устройство к ней	Не менее 1 на операционный блок	
2.	126410	Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от перезаряжаемой аккумуляторной батареи	Дрель - пила электрохирургическая	1
на операционный блок	
	216500	Дрель/пила хирургическая универсальная, с пневматическим приводом			
	256260	Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от сети			
3.	130800	Дерматом, с питанием от батареи	Аппарат хирургический для травматологии и ортопедии (дерматом)	1
на операционный блок	
	130820	Дерматом, ручной			
	130830	Дерматом, с питанием от сети			
	130780	Дерматом, пневматический			
4.	245590	Набор для проведения ортопедической операции, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования	Набор инструментов для выполнения ортопедических операций	Не менее 2 на операционный блок	
	245810	Набор для проведения ортопедической операции, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования			
5.	181320	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования	Хирургические бинокулярные лупы с осветителем для микрохирургических операций	1
на операционный блок	
6.	260240	Микроскоп хирургический общего назначения	Микроскоп операционный напольный с монитором изображения операционного поля	1
на операционный блок	

9. Стандарт дополнительного оснащения операционного блока онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, в случае наличия отделения нейроонкологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	256260	Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от сети	Аппарат (бор) для обработки костей и костной ткани электрический или пневматический	2
на операционную	
	216500	Дрель/пила хирургическая универсальная, с пневматическим приводом			
	126410	Дрель/пила хирургическая универсальная, с питанием от перезаряжаемой аккумуляторной батареи			
2.	209270	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая	Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с C-дугой	1
на операционную	
	209250	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, аналоговая			
3.	130080	Барьер для защиты от излучения, стационарный	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект)	4
на рентгеновский аппарат	
	130100	Очки для защиты от радиации			
	130190	Фартук для защиты от излучения			
	130210	Занавес для защиты от излучения			
	130400	Воротник для защиты от излучения			
	130410	Шапочка для защиты от излучения			
	130290	Нагрудник для защиты от излучения			
	130340	Одеяло для защиты от излучения			
	107060	Экран для защиты лица от излучения			
	145220	Приспособление для защиты гонад от излучения			
4.	173870	Набор для аспирации трахеобронхиального секрета	Аспиратор хирургический вакуумный	2	
5.	173870	Набор для аспирации трахеобронхиального секрета	Аспиратор хирургический ультразвуковой	1	
6.	260500	Система электрохирургическая	Коагулятор высокочастотный для микрохирургии с набором инструментов	1
на операционную	
	126550	Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции			
	228980	Система электрохирургическая аргон-усиленная			
	282950	Система диатермической электрохирургии эндоскопическая			
7.	260240	Микроскоп хирургический общего назначения	Микроскоп операционный напольный с монитором изображения операционного поля	1
на операционный блок	
	249680	Микроскоп нейрохирургический			
8.	259880	Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием	Кресло с подлокотниками мягкое мобильное с гидроприводом для операционной	1
на операционный блок	
9.	346550	Система отслеживания движения оптического хирургического навигационного устройства	Навигационная система безрамная (рамная) с программным пакетом краниальной, ЛОР, спинальной навигации.	1
на операционный блок	
	292050	Система электромагнитного позиционирования хирургическая			
10.	204970	Фиксатор черепа	Система жесткой фиксации головы	2
на операционную	
11.	181320	Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования	Бинокулярная лупа с источником освещения	1
на операционную	
12.	247110	Система мониторинга нейрофизиологических показателей	Нейрофизиологический мониторинг для операционной	1
на операционную	
13.	302560	Устройство натягивающее тракционное хирургическое	Аппарат для скелетного вытяжения	1
на операционный блок	
	284810	Стол тракционный, с питанием от сети			
14.	162210	Стол операционный универсальный, электромеханический	Операционный стол (хирургический рентгенпрозрачный)	1	
15.	247110	Система мониторинга нейрофизиологических показателей	Нейрофизиологический мониторинг для операционной	1	
16.	249690	Набор для нейрохирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	Набор инструментов для выполнения нейрохирургических операций	2
на операционную	
	249630	Набор для нейрохирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования			

Приложение N 28
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РАДИОТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА (ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ), ИНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	258800	Весы напольные, электронные	Весы для взвешивания больных	1	
2.	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Штатив для длительных вливаний	Не менее 1 на 10 коек	
3.	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Кушетка медицинская	1
на процедурный кабинет	
	187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
	187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
4.	143910	Холодильник для крови	Холодильник медицинский	1
на процедурный кабинет	
	215850	Холодильник фармацевтический			
	321680	Холодильник/морозильник для хранения крови			
5.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения, в которой размещается устройство	
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
6.	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	Сейф для хранения документации	1	
7.	335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов	Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных средств	2 (1 - старшей сестре, 1 - в процедурный кабинет)	
8.	124530	Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования	Инфузионный насос	Не менее 1	
	260420	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от сети			
	329460	Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи			
9.	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный	Аппарат для измерения давления	1 на 10 коек	
	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
10.	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	Портативный пульсоксиметр	Не менее 1 на отдел	
11.	275680	Система анестезиологическая, общего назначения	Аппаратура для наркоза с возможностью дистанционного мониторинга состояния пациента	1 на малую операционную
(при наличии блока контактной лучевой терапии)	
	275750	Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический			
	276070	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной			
12.	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	Кресло-коляска	Не менее 1	
	274580	Кресло-коляска для транспортировки, нескладная			
	207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная			
	208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная			
	255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная			
13.	125970	Система линейного ускорителя	Установка дистанционной гамматерапии 60Co или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 3 - 20 МэВ с системой дозиметрического планирования или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 3 - 20 МэВ с многолепестковым коллиматором с функцией модуляции интенсивности пучка, системой рентгеновской визуализации, с системой для дозиметрического планирования или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 3 - 20 МэВ с многолепестковым коллиматором с функциями модуляции интенсивности пучка, с системой с рентгеновской или магнитно-резонансной визуализацией с технологией контроля дыхания пациента или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 3 - 20 МэВ с функцией стереотаксической радиохирургии/стереотаксической радиотерапии	Не менее 1	
	283090	Установка дистанционной гамматерапии			
	158270	Система линейного ускорителя для радиохирургии/лучевой терапии стереотаксическая			
14.	282010	Система для брахитерапии с дистанционной загрузкой радионуклидного источника	Аппарат для контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы и системой рентгеновской визуализации с системой для дозиметрического планирования и набором оборудования	Не менее 1 на блок контактной радиотерапии закрытыми источниками	
15.	302430	Система рентгеновская низковольтная для терапии кожных опухолей	Аппарат близкофокусной рентгенотерапии	Не менее 1	
16.	135190	Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела	Специализированный компьютерный томограф для предлучевой топометрии	1 на 1 - 4 облучателя	
17.	130140	Система моделирования процесса лучевой терапии	Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D и/или
Система компьютерного дозиметрического планирования с возможностью инверсного планирования и технологией с модуляцией интенсивности (IMRT, VMAT) или
Система компьютерного дозиметрического планирования с возможностью инверсного планирования и технологией с модуляцией интенсивности (IMRT, VMAT и SRS/SBRT)	1 на 1 - 4 облучателя	
18.	240300	Система информационная для радиологии	Информационно-управляющая система	1 на 1 - 4 облучателя	
19.	303040	Система позиционирования пациента с маркерами положения	Набор фиксирующих приспособлений	1 на 1 облучатель
1 на 1 компьютерный томограф для предлучевой топометрии	
20.	134000	Дозиметр излучения плоский пленочный	Комплект оборудования для абсолютной и относительной дозиметрии	1 на 1 - 4 облучателя	
	292510	Дозиметр излучения на основе электростатической ионизационной камеры			
	130270	Электрометр для дозиметрических измерений			
	284190	Прибор контроля уровня излучения на основе сцинтилляционного счетчика			

Прочее оборудование (оснащение)	
N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Автоматизированное рабочее место	1 на каждого врача и медсестру в смену	
2.	Гигрометр	1 на процедурный кабинет	

Приложение N 31
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА (ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ), ИНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	214600	Система лазерная онкологическая диодная	Лазерная терапевтическая установка (длина волны 635 нм)	1 на кабинет	
2.	214600	Система лазерная онкологическая диодная	Лазерная терапевтическая установка (длина волны 662 нм)	2 на кабинет	
3.	328780	Лучепровод хирургической лазерной системы общего назначения, многоразового использования	Комплект световодов	5
комплектов на кабинет	
4.	136860	Стойка для медицинской техники	Стойка-держатель для макролинзы	3 на кабинет	

Приложение N 34
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА (ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оснащения	Требуемое количество, шт.	
1.	182190	Видеокамера для операционной	Оборудование для обеспечения видео-конференц-связи	1	
2.	201680	Система информационная для управления больницей	Медицинская информационная система	1	
	240300	Система информационная для радиологии			
3.	201680	Система информационная для управления больницей	Информационно-аналитическая система популяционного ракового регистра	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Автоматизированное рабочее место	1 на каждого работника	
Приложение N 37
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 февраля 2021 г. N 116н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА (ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации 	Наименование вида Номенклатурной классификации	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	137020	Шкаф для хранения усиленных электронных цифровых подписей врачей, дисковых накопителей и иных подлежащих сохранности оборудования и документов	Сейф	1	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Автоматизированное рабочее место специалиста, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе, в случае если она выполняет функции медицинской информационной системы медицинской организации, или к иной информационной системе, обеспечивающее дистанционное взаимодействие при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий	1 на каждого специалиста	
2.	Программно-аппаратный комплекс VPN-решений и средств криптографической защиты информации	1	
3.	Сетевой коммутатор	1	
4.	Монитор или экран или телевизор или проектор	1