МЗ РФ ПРИКАЗ от 31 июля 2020 г. N 788н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ

Приложение N 5
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 788н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РАННЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Стетоскоп неавтоматизированный	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	по числу врачей	
2. <1>, <2>	Аппарат для измерения артериального давления	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический	по числу врачей	
		216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный		
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец		
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье		
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный		
		122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный		
3. <1>, <2>	Портативный пульсоксиметр с питанием от батареи	149980	Пульсоксиметр, с питанием от батареи	не менее 1 на 1 мультидисциплинарную реабилитационную команду	
		149390	Пульсоксиметр		
4. <1>	Гониометр	181060	Угломер ручной	1 на отделение	
5. <1>	Неврологический молоточек	300820	Молоток неврологический перкуссионный, ручной	по числу врачей	
6. <1>	Камертон неврологический градуированный 128 Гц	229560	Камертон	1 на отделение	
9. <1>	Стол для физиотерапии	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	1 на отделение	
10. <1>	Мобильная рамка для разгрузки веса при ходьбе	147070	Вертикализатор	не менее 1	
11 <1>, <2>	Стол/кушетка массажный	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	не менее 1 на 12 коек отделения, оказывающего медицинскую помощь по профилю "анестезиология и реаниматология" не менее 1 на 15 коек отделения по профилю оказываемой медицинской помощи	
		116990	Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный		
12. <1>	Велоэргометр медицинский с электропитанием	140790	Велоэргометр	не менее 1 на отделение	
13. <1>	Зонд логопедический	343530	Зонд логопедический	не менее 1 комплекта	
14. <1>, <2>	Ингалятор ультразвуковой	127540	Ингалятор ультразвуковой	2 на отделение	
		127430	Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой		
15. <1>	Аппарат для электромиостимуляции многоканальный	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции	1 на отделение	
16. <1>	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	173300	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	не менее 1 на отделение	
17. <1>	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии	132060	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный	не менее 1 на отделение	
18. <1>	Массажер	216810	Массажер пневматический	1 на отделение	
		182590	Массажер для физиотерапии		
19. <1>, <2>	Шкаф для хранения медицинской документации	260470	Стеллаж общего назначения	не менее 1 на отделение	
		137020	Шкаф для хранения медицинских карт		
20. <1>	Шкаф медицинский для инструментов	270000	Шкаф медицинский для инструментов	не менее 1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место заведующего отделением с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1 на отделение	
2. <1>	Рабочее место врача физической и реабилитационной медицины с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу врачей	
3. <1>	Рабочее место специалиста мультидисциплинарной реабилитационной команды с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
4. <1>	Комплект наглядно-дидактического материала логопеда (набор специальных таблиц, текстов, обучающих игр, рабочих тетрадей)	не менее 1 комплекта	
5. <1>	Набор логопедических шпателей	1 на отделение	
6. <1>	Раздаточный материал для самостоятельных занятий по тренировке глотания, артикуляционной гимнастике	не менее 1 комплекта	
7. <1>	Секундомер	не менее 1
на 1 мультидисциплинарную реабилитационную команду	
8. <1>	Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, сборники упражнений, книги для чтения)	1 на отделение	
<1> Рекомендуемый до 31 декабря 2021 г.
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
Приложение N 8
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 788н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Рабочее место медицинской сестры палатной (постовой)	188320	Пост сестринский	по числу постов	
2. <1>, <2>	Кровать больничная с электроприводом	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом	по числу коек	
		290200	Кровать с электроприводом адаптационная		
3. <1>, <2>	Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением	266750	Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением	1 на 6 коек	
		266680	Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования		
4. <1>	Тумбочка прикроватная	184150	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
5. <1>	Прикроватный столик	184150	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
6. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1 на 2 койки	
7. <1>, <2>	Кресло-коляска	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	не менее 1 на отделение	
		207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная		
		208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная		
		208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная		
		255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная		
8. <1>, <2>	Система для подъема и перемещения пациента	209450	Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от сети	1 на 6 коек	
		172880	Система подъема и перемещения пациента с помощью верхних направляющих		
		275140	Система для подъема и перемещения пациента автономная, с питанием от сети		
		209440	Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от батареи		
		209580	Система передвижная для подъема и перемещения пациента с жестким сиденьем		
9. <1>	Система перемещения пациента, механическая	157500	Система перемещения пациента, механическая	не менее 1 на отделение	
10. <1>	Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками	189290	Кресло с изменяющимся наклоном спинки	по числу коек	
11. <1>	Кресло-туалет	220280	Кресло-туалет	не менее 1 на 3 койки	
12. <1>, <2>	Весы-стул, электронные	208080	Весы с платформой для взвешивания пациента в кресле-коляске	1 на отделение	
		258830	Весы-стул, электронные		
13. <1>	Ортез плеча/локтя	208850	Ортез плеча/локтя	1 на 12 коек	
14. <1>	Ортез для кисти	106470	Ортез для кисти руки	1 на 12 коек	
15. <1>	Ортез для колена/голеностопного сустава/стопы	109670	Ортез для колена/голеностопного сустава/стопы	1 на 12 коек	
16. <1>	Ходунки-столик для прогулок	187990	Ходунки-столик для прогулок	2	
17. <1>, <2>	Ходунки колесные стандартные	136510	Ходунки колесные стандартные, складные	1 на 6 коек	
		136540	Ходунки колесные стандартные, нескладные		
18. <1>, <2>	Ходунки опорные	136520	Ходунки опорные стандартные, складные	1 на 6 коек	
	стандартные	136530	Ходунки опорные стандартные, нескладные		
19. <1>, <2>	Ходунки бариатрические	131130	Ходунки опорные бариатрические, складные	1 на 12 коек	
		131030	Ходунки опорные бариатрические, нескладные		
		131050	Ходунки колесные бариатрические, складные		
		131110	Ходунки колесные бариатрические, нескладные		
20. <1>	Трость многоопорная	197850	Трость многоопорная	не менее 1 на 15 коек	
		188280	Трость опорная с сиденьем		
21. <1>	Трость 1 опорная с подлокотником	210110	Трость одноопорная	не менее 1 на 15 коек	
22. <1>	Дефибриллятор наружный автоматический	262390	Дефибриллятор наружный автоматический	1	

Кабинет антропометрии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
2. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	1	
3. <1>	Стетоскоп неавтоматизированный	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
4. <1>, <2>	Аппарат для измерения артериального давления	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	1	
		216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный		
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец		
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный		
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье		
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический		
5. <1>	Портативный пульсоксиметр с питанием от батареи	149390	Пульсоксиметр	1	
6. <1>	Гониометр	181060	Угломер ручной	1	
7. <1>	Динамометр ручной, с электропитанием	103800	Динамометр ручной, с электропитанием	1	
8. <1>	Динамометр становый	103790	Динамометр спины	1	
9. <1>	Весы напольные, электронные	258800	Весы напольные, электронные	1	
10. <1>	Ростомер медицинский	157600	Ростомер медицинский	1	
11. <1>	Камертон неврологический градуированный 128 Гц	229560	Камертон	1	
14. <1>, <2>	Негатоскоп медицинский	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	1	
		238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления		
15. <1>	Монитор пациента с функцией метаболографа	200690	Монитор дыхания <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	
3. <1>	Сантиметровая лента	1	
4. <1>	Секундомер	1	

Кабинет специалиста по физической реабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
2. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	1	
3. <1>	Устройство для тренировки координации реабилитационное	158620	Устройство для тренировки координации реабилитационное	1	
5. <1>	Портативный пульсоксиметр с питанием от батареи	149390	Пульсоксиметр	по числу специалистов	
6. <1>	Массажер для физиотерапии	182590	Массажер для физиотерапии	1	
7. <1>	Система шин для верхней конечности, из термопластика	152170	Шина с подложкой, многоразового использования	1	
		282930	Система шин для верхней конечности, из термопластика <4>	1	
8. <1>	Система формовки шины для нижней конечности из термопластика	152170	Шина с подложкой, многоразового использования	1	
		283040	Система формовки шины для нижней конечности из термопластика <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста по физической реабилитации с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	
3. <1>	Набор утяжелителей	1	
4. <1>	Оборудование для прослушивания звука (музыки)	1	
5. <1>	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры	1	
6. <1>	Секундомер	1	

Кабинет физиотерапии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Часы физиотерапевтические процедурные	272140	Счетчик использованного времени, электронный	1 на кабинет	
2. <1>	Кушетка для физиотерапии	156900	Мебель для палаты пациента	4	
3. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1 на 2 кушетки	
4. <1>, <2>	Стул деревянный	156900	Мебель для палаты пациента	2	
		260310	Табурет/стул общего назначения		
5. <1>, <2>	Ингалятор переносной	127430	Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой	1 на 15 коек	
		202950	Ингалятор аэрозольный		
		213210	Система ингаляционной терапии, с подогревом		
		213220	Система ингаляционной терапии, без подогрева		
6. <1>	Система ультразвуковая для физиотерапии	182600	Система ультразвуковая для физиотерапии	не менее 1 на отделение	
7. <1>	Аппарат для фотодинамической терапии	132010	Аппарат для фотодинамической терапии	1 на 15 коек	
8. <1>	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	173300	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	не менее 1 на отделение	
9. <1>	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная <4>	не менее 1 на отделение	
10. <1>	Аппарат для гальванизации	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	не менее 1 на отделение	
11. <1>	Аппарат лазерный терапевтический	317660	Лазер для мышечно-скелетной/физиотерапии, для домашнего использования	1 на 15 коек	
12. <1>	Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный	317670	Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный <4>	1	
14. <1>	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	283160	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	1	
15. <1>	Система интерференционной электростимуляции	263160	Система интерференционной электростимуляции	не менее 1 на отделение	
16. <1>	Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции <4>	1 на 15 коек	
17. <1>	Массажер пневматический	216810	Массажер пневматический	1 на 15 коек	
18. <1>	Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной	181070	Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети	не менее 1 на отделение	
19. <1>	Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных облучений переносный	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	не менее 1 на отделение	
20. <1>	Система мультимодальной физиотерапии	326010	Система мультимодальной физиотерапии <4>	не менее 1 на отделение	
21. <1>	Аппарат для УВЧ-терапии	252490	Система микроволновой диатермической терапии	не менее 1 на отделение	
22. <1>	Стимулятор электромагнитный транскраниальный	325490	Система магнитной нейростимуляции, передвижная	1	
23. <1>, <2>	Система транскраниальной магнитной стимуляции	325500	Система магнитной нейростимуляции, стационарная <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	

Кабинет медицинского логопеда

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Зонд логопедический	343530	Зонд логопедический	не менее 1 комплекта	
2.	Утратил силу. - Приказ Минздрава России от 07.11.2022 N 727н	
3. <1>	Аппарат для нейромышечной стимуляции неба, глотки, гортани с набором электродов для внутриглоточной стимуляции	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Комплект наглядно-дидактического материала (набор специальных таблиц, текстов, обучающих игр, рабочих тетрадей)	не менее 1 комплекта	
3. <1>	Набор логопедических шпателей	1 комплект	
4. <1>	Раздаточный материал для самостоятельных занятий по тренировке глотания, артикуляционной гимнастике	1	
5. <1>	Оборудование для записи и прослушивания звука (музыки)	1	
6. <1>	Метроном	1	
7. <1>	Видеокамера	1	
8. <1>	Диктофон	1	
9. <1>	Зеркало настольное	1	
10. <1>	Зеркало настенное	1	
11. <1>	Зеркало логопедическое	1	

Кабинет медицинского психолога

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия <3>	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Аудиовизуальный комплекс мобильный	342050	Комплекс акустический для коррекции психосоматического состояния	1	
2. <1>	Комплекс методик для оценки психологического состояния индивида	175960	Система оценки психологического статуса	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Кресло мягкое с высокой спинкой		
3. <1>	Кресло функциональное	не менее 1	
4. <1>	Диктофон	1	
5. <1>	Наглядно-дидактический материал	не менее 1 комплекта	
6. <1>	Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, сборники упражнений, книги для чтения)	1	
7. <1>	Планшеты разной размерности	3	
8. <1>	Оборудование для записи и прослушивания звука (музыки)	1	

Кабинет специалиста по эргореабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
2. <1>	Ортез запястья	280370	Ортез запястья	1	
3. <1>	Ортез для локтевого сустава	302530	Ортез для локтевого сустава	1	
4. <1>	Ортез для плеча	208830	Ортез для плеча	1	
5. <1>	Ортез для локтя/запястья/кисти руки	302580	Ортез для локтя/запястья/кисти руки	1	
6. <1>	Ортез для кисти	106470	Ортез для кисти руки	1 на 6 пациентов	
7. <1>	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	159790	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	1 на отделение	
8. <1>	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава	110440	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава <4>	1 на отделение	
9. <1>	Изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи	349710	Тренажер для пассивной разработки кистей рук с обратной связью <4>	1 комплект	
10. <1>, <2>	Кровать больничная с электроприводом	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом	1	
		290200	Кровать с электроприводом адаптационная		
11. <1>	Тумбочка прикроватная	184150	Тумбочка прикроватная	1	
12. <1>	Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками	189290	Кресло с изменяющимся наклоном спинки	1	
13. <1>	Прикроватный столик	184150	Тумбочка прикроватная	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Лепная масса	не менее 1	
3. <1>	Материал для рисования	не менее 1 комплекта	
4. <1>	Модуль для мелкой моторики	1	
5. <1>	Оборудование для прослушивания звука (музыки)	1	
6. <1>	Стол для занятий с механической регулировкой высоты	1	
7. <1>	Кухонная мебель (шкаф напольный, шкафчик подвесной, полка подвесная, кухонный стол, стол для приема пищи)	1 комплект	
8. <1>	Кухонная и обеденная посуда адаптированная	не менее 1 комплекта	
9. <1>	Кухонная и обеденная посуда стандартная	не менее 1 комплекта	
10. <1>	Плитка либо плита электрическая	1	
11. <1>	Микроволновая печь	1	
12. <1>	Шкаф бытовой с изменяющейся высотой	1	
13. <1>	Стол компьютерный	1	
14. <1>	Холодильник	1	
15. <1>	Раковина для мытья рук	1	
16. <1>	Унитаз	1	
17. <1>	Раковина для умывания	1	
18. <1>	Душ	1	
19. <1>	Специализированный набор для бытовой адаптации немобильных пациентов, в том числе зубная щетка, расческа, средства для асситенции при одевании	не менее 1 комплекта	
20. <1>	Набор для шитья, вышивания и мелкого ремонта одежды	не менее 1 набора	
21. <1>	Специализированные стенды для социально-бытовой адаптации	1 комплект	
22. <1>	Зеркало	1	
23. <1>	Материал для изготовления адаптивных рукояток (поролон, вспененный полиэтилен)	1 комплект	

Зал механотерапии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия <3>	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя	156650	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя <4>	1 комплект на отделение	
2. <1>	Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава	102930	Тренажер для продолжительной пассивной разработки тазобедренного/коленного сустава <1>	1 на отделение	
3. <1>	Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава	149460	Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава <4>	1 на отделение	
4. <1>	Тренажер для пассивной разработки плеча	208810	Тренажер для пассивной разработки плеча <4>	1 на отделение	
5. <1>	Тренажер для пассивных циклических занятий для локтевого сустава	208810	Тренажер для пассивной разработки плеча <4>	1 на отделение	
6. <1>	Тренажер для пассивных циклических занятий для лучезапястного сустава	110440	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава <4>	1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Зеркало в полный рост	1	

Малый зал для групповых занятий физической реабилитацией

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Устройство для тренировки координации реабилитационное	158620	Устройство для тренировки координации реабилитационное	не менее 1	
3. <1>	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	1 на 10 пациентов	
4. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	3	
5. <1>	Система стабилографии	228380	Система стабилографии	1 на отделение	
6. <1>	Платформа для системы стабилографии	228390	Платформа для системы стабилографии	1 на отделение	
7. <1>	Мобильная рамка для разгрузки веса при ходьбе	147070	Вертикализатор	2	
8. <1>	Система передвижная для подъема и перемещения пациента с жестким сидением	209580	Система передвижная для подъема и перемещения пациента с жестким сидением	3	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Мат напольный водоотталкивающий с антибактериальным покрытием	не менее 3 (в зависимости от размера мата и площади зала)	
3. <1>	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры	1	
4. <1>	Шведская стенка	2	
5. <1>	Гимнастическая скамейка	не менее 2-х	
6. <1>	Зеркало настенное в полный рост	3	
7. <1>	Гимнастический инвентарь (утяжелители, палки, гантели, фитболы, эластичные ленты)	не менее 1 комплекта	
8. <1>	Оборудование с биологической обратной связью для оценки и восстановления равновесия и баланса	не менее 1 на отделение <4>	

Тренажерный зал

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием	147360	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием	1	
2. <1>	Велоэргометр медицинский с электропитанием	140790	Велоэргометр	1	
3. <1>	Велоэргометр медицинский роботизированный с биологической обратной связью	140790	Велоэргометр <4>	1	
4. <1>	Велоэргометр роботизированный с активно-пассивным режимом для нижних конечностей	140790	Велоэргометр <4>	1	
5. <1>	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электроприводом	261950	Тренажер имитирующий подъем по лестнице, с электропитанием <4>	1	
6. <1>	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания	261940	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания		
7. <1>	Тренажер с вибрационной платформой, стационарный	181010	Тренажер с вибрационной платформой, стационарный		
8. <1>	Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания	213860	Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания	1 на отделение	
9. <1>	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя	156650	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя <4>	не менее 1 на отделение	
10. <1>, <2>	Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей	207630	Роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой синхронизированной электростимуляцией, экзоскелет для реабилитации <4>	не менее 1 на отделение	
		147350	Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей с разгрузкой веса тела <4>		
11. <1>, <2>	Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия	147370	Система реабилитационная с беговым тренажером с автоматическим управлением <4>	не менее 1 на отделение	
		122810	Устройство для тренировки функции ходьбы на беговой дорожке/эллиптическом тренажере, с ручным управлением <4>		
		324120	Система реабилитации виртуальная, без поддержки, клиническая <4>		

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Зеркало в полный рост	1	

Зал интерактивных технологий и когнитивной реабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Оборудование для виртуальной реальности	324120	Система реабилитации виртуальная, без поддержки, клиническая <4>	не менее 1 на отделение	
2. <1>	Оборудование для тренировок с биологической обратной связью по параметрам ЭМГ	343660	Система реабилитации виртуальная, с использованием механотерапии/электростимуляции <4>	не менее 1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Комплект сенсорных панелей	1 на отделение	
3. <1>	Планшеты разной размерности	5 на отделение	
4. <1>	Нейроинтерфейс	не менее 1 на отделение	

Процедурный кабинет

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой	2213720	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой	3	
2. <1>	Стетоскоп неавтоматизированный	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
3. <1>, <2>	Аппарат для измерения артериального давления	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	1	
		216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный		
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец		
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный		
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье		
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический		
4. <1>, <2>	Стол процедурный	270020	Тележка для медицинских инструментов	1	
		202390	Тележка медицинская универсальная		
5. <1>, <2>	Манипуляционный столик	270020	Тележка для медицинских инструментов	1	
		202390	Тележка медицинская универсальная		
6. <1>	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	1	
7. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
8. <1>	Шкаф для хранения лекарственных средств	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	1	
9. <1>	Штативы для внутривенного капельного вливания	131950	Стойка для внутривенных вливаний	по количеству коек	
10. <1>, <2>	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	1	
		121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования		
11. <1>	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <5>	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	1	
12. <1>	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	не менее 1	
13. <1>	Сейф для хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, специальных рецептурных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество	335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов	1	
14. <1>	Шкаф для хранения медицинской документации	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Холодильник	1	

<1> Рекомендуемый до 31 декабря 2021 г.
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<4> Для оснащения медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, третьей и четвертой групп.

Приложение N 10
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 788н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Рабочее место медицинской сестры палатной (постовой)	188320	Пост сестринский	по числу постов	
2. <1>, <2>	Кровать больничная с электроприводом	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом	по числу коек	
		290200	Кровать с электроприводом адаптационная		
3. <1>, <2>	Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением	266750	Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением	1 на 6 коек	
		266680	Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования		
4. <1>	Тумбочка прикроватная	184150	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
5. <1>	Прикроватный столик	184150	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
6. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1 на 2 койки	
7. <1>, <2>	Кресло-коляска	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	не менее 1 на отделение	
		207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная		
		208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная		
		208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная		
		255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная		
8. <1>, <2>	Система для подъема и перемещения пациента	209450	Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от сети	1 на 6 коек	
		172880	Система подъема и перемещения пациента с помощью верхних направляющих		
		275140	Система для подъема и перемещения пациента автономная, с питанием от сети		
		209440	Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от батареи		
		209580	Система передвижная для подъема и перемещения пациента с жестким сиденьем		
9. <1>	Система перемещения пациента, механическая	157500	Система перемещения пациента, механическая	не менее 1 на отделение	
10. <1>	Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками	189290	Кресло с изменяющимся наклоном спинки	по числу коек	
11. <1>	Кресло-туалет	220280	Кресло-туалет	не менее 1 на 3 койки	
12. <1>, <2>	Весы-стул, электронные	208080	Весы с платформой для взвешивания пациента в кресле-коляске	1 на отделение	
		258830	Весы-стул, электронные		
13. <1>	Ортез плеча/локтя	208850	Ортез плеча/локтя	1 на 12 коек	
14. <1>	Ортез для кисти	106470	Ортез для кисти руки	1 на 12 коек	
15. <1>	Ортез для колена/голеностопного сустава/стопы	109670	Ортез для колена/голеностопного сустава/стопы	1 на 12 коек	
16. <1>	Ходунки-столик для прогулок	187990	Ходунки-столик для прогулок	2	
17. <1>, <2>	Ходунки колесные стандартные	136510	Ходунки колесные стандартные, складные	1 на 6 коек	
		136540	Ходунки колесные стандартные, нескладные		
18. <1>, <2>	Ходунки опорные стандартные	136520	Ходунки опорные стандартные, складные	1 на 6 коек	
		136530	Ходунки опорные стандартные, нескладные		
19. <1>, <2>	Ходунки бариатрические	131130	Ходунки опорные бариатрические, складные	1 на 12 коек	
		131030	Ходунки опорные бариатрические, нескладные		
		131050	Ходунки колесные бариатрические, складные		
		131110	Ходунки колесные бариатрические, нескладные		
20. <1>	Трость многоопорная	197850	Трость многоопорная	не менее 1 на 15 коек	
		188280	Трость опорная с сиденьем		
21. <1>	Трость 1 опорная с подлокотником	210110	Трость одноопорная	не менее 1 на 15 коек	
22. <1>	Дефибриллятор наружный автоматический	262390	Дефибриллятор наружный автоматический	1	

Кабинет антропометрии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
2. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	1	
3. <1>	Стетоскоп неавтоматизированный	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
4. <1>, <2>	Аппарат для измерения артериального давления	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	1	
		216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный		
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец		
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный		
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье		
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический		
5. <1>	Портативный пульсоксиметр с питанием от батареи	149390	Пульсоксиметр	1	
6. <1>	Гониометр	181060	Угломер ручной	1	
7. <1>	Динамометр ручной, с электропитанием	103800	Динамометр ручной, с электропитанием	1	
8. <1>	Динамометр становый	103790	Динамометр спины	1	
9. <1>	Весы напольные, электронные	258800	Весы напольные, электронные	1	
10. <1>	Ростомер медицинский	157600	Ростомер медицинский	1	
11. <1>	Камертон неврологический градуированный 128 Гц	229560	Камертон	1	
14. <1>, <2>	Негатоскоп медицинский	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	1	
		238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления		

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	
3. <1>	Сантиметровая лента	1	
4. <1>	Секундомер	1	

Кабинет специалиста по физической реабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
2. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	1	
3. <1>	Устройство для тренировки координации реабилитационное	158620	Устройство для тренировки координации реабилитационное	1	
5. <1>	Портативный пульсоксиметр с питанием от батареи	149390	Пульсоксиметр	по числу специалистов	
6. <1>	Массажер для физиотерапии	182590	Массажер для физиотерапии	1	
7. <1>	Система шин для верхней конечности, из термопластика	152170	Шина с подложкой, многоразового использования	1	
		282930	Система шин для верхней конечности, из термопластика <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста по физической реабилитации с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	
3. <1>	Набор утяжелителей	1	
4. <1>	Оборудование для прослушивания звука (музыки)	1	
5. <1>	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры	1	
6. <1>	Секундомер	1	

Кабинет физиотерапии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Часы физиотерапевтические процедурные	272140	Счетчик использованного времени, электронный	1 на кабинет	
2. <1>	Кушетка для физиотерапии	156900	Мебель для палаты пациента	4	
3. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1 на 2 кушетки	
4. <1>, <2>	Стул деревянный	156900	Мебель для палаты пациента	2	
		260310	Табурет/стул общего назначения		
5. <1>, <2>	Ингалятор переносной	127430	Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой	1 на 15 коек	
		202950	Ингалятор аэрозольный		
		213210	Система ингаляционной терапии, с подогревом		
		213220	Система ингаляционной терапии, без подогрева		
6. <1>	Система ультразвуковая для физиотерапии	182600	Система ультразвуковая для физиотерапии	не менее 1 на отделение	
7. <1>	Аппарат для фотодинамической терапии	132010	Аппарат для фотодинамической терапии	1 на 15 коек	
8. <1>	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	173300	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	не менее 1 на отделение	
9. <1>	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная <4>	не менее 1 на отделение	
10. <1>	Аппарат для гальванизации	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	не менее 1 на отделение	
11. <1>	Аппарат лазерный терапевтический	317660	Лазер для мышечно-скелетной/физиотерапии, для домашнего использования	1 на 15 коек	
12. <1>	Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный	317670	Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный <4>	1	
14. <1>	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	283160	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	1	
15. <1>	Система интерференционной электростимуляции	263160	Система интерференционной электростимуляции	не менее 1 на отделение	
16. <1>	Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции <4>	1 на 15 коек	
17. <1>	Массажер пневматический	216810	Массажер пневматический	1 на 15 коек	
18. <1>	Система мультимодальной физиотерапии	326010	Система мультимодальной физиотерапии <4>	не менее 1 на отделение	
19. <1>	Аппарат для УВЧ-терапии	252490	Система микроволновой диатермической терапии	не менее 1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	

Кабинет медицинского психолога

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия <3>	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Аудиовизуальный комплекс мобильный	342050	Комплекс акустический для коррекции психосоматического состояния	1	
2. <1>	Комплекс методик для оценки психологического состояния индивида	175960	Система оценки психологического статуса	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Кресло мягкое с высокой спинкой		
3. <1>	Кресло функциональное	не менее 1	
4. <1>	Диктофон	1	
5. <1>	Наглядно-дидактический материал	не менее 1 комплекта	
6. <1>	Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, сборники упражнений, книги для чтения)	1	
7. <1>	Планшеты разной размерности	3	
8. <1>	Оборудование для записи и прослушивания звука (музыки)	1	

Кабинет специалиста по эргореабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ортез для кисти	106470	Ортез для кисти руки	1	
2. <1>	Ортез запястья	280370	Ортез запястья	1	
3. <1>	Ортез для локтевого сустава	302530	Ортез для локтевого сустава	1	
4. <1>	Ортез для плеча	208830	Ортез для плеча	1	
5. <1>	Ортез для локтя/запястья/кисти руки	302580	Ортез для локтя/запястья/кисти руки	1	
7. <1>	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	159790	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	1 на отделение	
8. <1>	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава	110440	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава <4>	1 на отделение	
9. <1>	Изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи	349710	Тренажер для пассивной разработки кистей рук с обратной связью <4>	1 комплект	
10. <1>, <2>	Кровать больничная с электроприводом	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом	1	
		290200	Кровать с электроприводом адаптационная		
11. <1>	Тумбочка прикроватная	184150	Тумбочка прикроватная	1	
12. <1>	Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками	189290	Кресло с изменяющимся наклоном спинки	1	
13. <1>	Прикроватный столик	184150	Тумбочка прикроватная	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Лепная масса	не менее 1	
3. <1>	Материал для рисования	не менее 1 комплекта	
4. <1>	Модуль для мелкой моторики	1	
5. <1>	Оборудование для прослушивания звука (музыки)	1	
6. <1>	Стол для занятий с механической регулировкой высоты	1	
7. <1>	Кухонная мебель (шкаф напольный, шкафчик подвесной, полка подвесная, кухонный стол, стол для приема пищи)	1 комплект	
8. <1>	Кухонная и обеденная посуда адаптированная	не менее 1 комплекта	
9. <1>	Кухонная и обеденная посуда стандартная	не менее 1 комплекта	
10. <1>	Плитка либо плита электрическая	1	
11. <1>	Микроволновая печь	1	
12. <1>	Шкаф бытовой с изменяющейся высотой	1	
13. <1>	Стол компьютерный	1	
14. <1>	Холодильник	1	
15. <1>	Раковина для мытья рук	1	
16. <1>	Унитаз	1	
17. <1>	Раковина для умывания	1	
18. <1>	Душ	1	
19. <1>	Специализированный набор для бытовой адаптации немобильных пациентов, в том числе зубная щетка, расческа, средства для асситенции при одевании	не менее 1 комплекта	
20. <1>	Набор для шитья, вышивания и мелкого ремонта одежды	не менее 1 набора	
21. <1>	Специализированные стенды для социально-бытовой адаптации	1 комплект	
22. <1>	Зеркало	1	
23. <1>	Материал для изготовления адаптивных рукояток (поролон, вспененный полиэтилен)	1 комплект	

Зал механотерапии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия <3>	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя	156650	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя <4>	1 комплект на отделение	
2. <1>	Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава	102930	Тренажер для продолжительной пассивной разработки тазобедренного/коленног о сустава <4>	1 на отделение	
3. <1>	Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава	149460	Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава <4>	1 на отделение	
4. <1>	Тренажер для пассивной разработки плеча	208810	Тренажер для пассивной разработки плеча <4>	1 на отделение	
5. <1>	Тренажер для пассивных циклических занятий для локтевого сустава	208810	Тренажер для пассивной разработки плеча <4>	1 на отделение	
6. <1>	Тренажер для пассивных циклических занятий для лучезапястного сустава	110440	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава <4>	1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет	1	
2. <1>	Зеркало в полный рост	1	

Малый зал для групповых занятий физической реабилитацией

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Устройство для тренировки координации реабилитационное	158620	Устройство для тренировки координации реабилитационное	не менее 1	
3. <1>	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	1 на 10 пациентов	
4. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	3	
5. <1>	Система стабилографии	228380	Система стабилографии	1 на отделение	
6. <1>	Платформа для системы стабилографии	228390	Платформа для системы стабилографии	1 на отделение	
7. <1>	Мобильная рамка для разгрузки веса при ходьбе	147070	Вертикализатор	2	
8. <1>	Система передвижная для подъема и перемещения пациента с жестким сидением	209580	Система передвижная для подъема и перемещения пациента с жестким сидением	3	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Мат напольный водоотталкивающий с антибактериальным покрытием	не менее 3 (в зависимости от размера мата и площади зала)	
3. <1>	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры	1	
4. <1>	Шведская стенка	2	
5. <1>	Гимнастическая скамейка	не менее 2-х	
6. <1>	Зеркало настенное в полный рост	3	
7. <1>	Гимнастический инвентарь (утяжелители, палки, гантели, фитболы, эластичные ленты)	не менее 1 комплекта	
8. <1>	Оборудование с биологической обратной связью для оценки и восстановления равновесия и баланса	не менее 1 на отделение <4>	

Тренажерный зал

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием	147360	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием	1	
2. <1>	Дорожка беговая медицинская с пневматической поддержкой	330010	Дорожка беговая с пневматической поддержкой <4>	1	
3. <1>	Велоэргометр медицинский с электропитанием	140790	Велоэргометр	1	
4. <1>	Велоэргометр медицинский роботизированный с биологической обратной связью	140790	Велоэргометр <4>	1	
5. <1>	Велоэргометр роботизированный с активно-пассивным режимом для нижних конечностей	140790	Велоэргометр <4>	1	
6. <1>	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электроприводом	261950	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электропитанием <4>	1	
7. <1>	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания	261940	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания	1	
8. <1>	Тренажер с вибрационной платформой, стационарный	181010	Тренажер с вибрационной платформой, стационарный	1	
9. <1>	Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания	213860	Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания	1 на отделение	
10. <1>	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя	156650	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя <4>	не менее 1 на отделение	
11. <1>, <2>	Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей	207630	Роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой синхронизированной электростимуляцией, экзоскелет для реабилитации <4>	не менее 1 на отделение	
		147350	Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей с разгрузкой веса тела <4>		
12. <1>, <2>	Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия	147370	Система реабилитационная с беговым тренажером с автоматическим управлением <4>	не менее 1 на отделение	
		122810	Устройство для тренировки функции ходьбы на беговой дорожке/эллиптическом тренажере, с ручным управлением <4>		
		324120	Система реабилитации виртуальная, без поддержки, клиническая <4>		

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Зеркало в полный рост	1	

Процедурный кабинет

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой	2213720	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой	3	
2. <1>	Стетоскоп неавтоматизированный	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
3. <1>, <2>	Аппарат для измерения артериального давления	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	1	
		216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный		
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец		
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный		
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье		
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический		
4. <1>, <2>	Стол процедурный	270020	Тележка для медицинских инструментов	1	
		202390	Тележка медицинская универсальная		
5. <1>, <2>	Манипуляционный столик	270020	Тележка для медицинских инструментов	1	
		202390	Тележка медицинская универсальная		
6. <1>	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	1	
7. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
8. <1>	Шкаф для хранения лекарственных средств	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	1	
9. <1>	Штативы для внутривенного капельного вливания	131950	Стойка для внутривенных вливаний	по количеству коек	
10. <1>, <2>	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	1	
		121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования		
11. <1>	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	1	
12. <1>	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	не менее 1	
13. <1>	Сейф для хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, специальных рецептурных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество	335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов	1	
14. <1>	Шкаф для хранения медицинской документации	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет	1	
2. <1>	Холодильник	1	

<1> Рекомендуемый до 31 декабря 2021 г.
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<4> Для оснащения медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, третьей и четвертой групп.
Приложение N 12
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 788н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Рабочее место медицинской сестры палатной (постовой)	188320	Пост сестринский	по числу постов	
2. <1>, <2>	Кровать больничная с электроприводом	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом	по числу коек	
		290200	Кровать с электроприводом адаптационная		
3. <1>, <2>	Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением	266750	Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением	1 на 12 коек	
		266680	Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования		
4. <1>	Тумбочка прикроватная	184150	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
5. <1>	Прикроватный столик	184150	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
6. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1 на 2 койки	
7. <1>, <2>	Кресло-коляска	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	не менее 1 на отделение	
		207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная		
		208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная		
		208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная		
		255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная		
8. <1>, <2>	Система для подъема и перемещения пациента	209450	Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от сети	1 на 12 коек	
		172880	Система подъема и перемещения пациента с помощью верхних направляющих		
		275140	Система для подъема и перемещения пациента автономная, с питанием от сети		
		209440	Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от батареи		
		209580	Система передвижная для подъема и перемещения пациента с жестким сиденьем		
9. <1>	Система перемещения пациента, механическая	157500	Система перемещения пациента, механическая	не менее 1 на отделение	
10. <1>	Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками	189290	Кресло с изменяющимся наклоном спинки	по числу коек	
11. <1>	Кресло-туалет	220280	Кресло-туалет	не менее 1 на 12 коек	
12. <1>, <2>	Весы-стул, электронные	208080	Весы с платформой для взвешивания пациента в кресле-коляске	1 на отделение	
		258830	Весы-стул, электронные		
13. <1>, <2>	Ходунки колесные стандартные	136510	Ходунки колесные стандартные, складные	1 на 12 коек	
		136540	Ходунки колесные стандартные, нескладные		
14. <1>, <2>	Ходунки опорные стандартные	136520	Ходунки опорные стандартные, складные	1 на 12 коек	
		136530	Ходунки опорные стандартные, нескладные		
15. <1>, <2>	Ходунки бариатрические	131130	Ходунки опорные бариатрические, складные	1 на 12 коек	
		131030	Ходунки опорные бариатрические, нескладные		
		131050	Ходунки колесные бариатрические, складные		
		131110	Ходунки колесные бариатрические, нескладные		
16. <1>	Трость многоопорная	197850	Трость многоопорная	не менее 1 на 15 коек	
		188280	Трость опорная с сиденьем		
17. <1>	Трость 1 опорная с подлокотником	210110	Трость одноопорная	не менее 1 на 15 коек	
18. <1>	Дефибриллятор наружный автоматический	262390	Дефибриллятор наружный автоматический	1	
19. <1>	Электрокардиограф многоканальный, интерпретирующий, профессиональный	269170	Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный	1 на отделение	
20. <1>, <2>	Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга	291480	Регистратор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга	не менее 1 на отделение	
		291620	Анализатор записи для длительного амбулаторного электрокардиографического мониторинга		
		291510	Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга		
		157330	Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический, телеметрический		
21. <1>	Регистратор амбулаторный для длительного мониторинга артериального давления	145190	Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления	не менее 1 на отделение	
22. <1>, <2>	Аппарат для ультразвуковой диагностики сердца и сосудов	260250	Система ультразвуковой визуализации универсальная	1 на отделение	
		324320	Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела		

Кабинет антропометрии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
2. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	1	
3. <1>	Стетоскоп неавтоматизированный	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
4. <1>, <2>	Аппарат для измерения артериального давления	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	1	
		216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный		
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец		
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный		
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье		
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический		
5. <1>	Портативный пульсоксиметр с питанием от батареи	149390	Пульсоксиметр	1	
6. <1>	Г ониометр	181060	Угломер ручной	1	
7. <1>	Динамометр ручной, с электропитанием	103800	Динамометр ручной, с электропитанием	1	
8. <1>	Динамометр становый	103790	Динамометр спины	1	
9. <1>	Весы напольные, электронные	258800	Весы напольные, электронные	1	
10. <1>	Ростомер медицинский	157600	Ростомер медицинский	1	
11. <1>	Камертон неврологический градуированный 128 Гц	229560	Камертон	1	
15. <1>, <2>	Негатоскоп медицинский	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	1	
		238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления		
16. <1>	Монитор пациента с функцией метаболографа	200690	Монитор дыхания <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	
3. <1>	Сантиметровая лента	1	
4. <1>	Секундомер	1	

Кабинет специалиста по физической реабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
2. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	1	
3. <1>	Портативный пульсоксиметр с питанием от батареи	149390	Пульсоксиметр	по числу специалистов	
4. <1>	Массажер для физиотерапии	182590	Массажер для физиотерапии	1	
5. <1>	Тренажер дыхательный	336060	Тренажер дыхательный	3	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста по физической реабилитации с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	
3. <1>	Набор утяжелителей	1	
4. <1>	Оборудование для прослушивания звука (музыки)	1	
5. <1>	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры	1	
6. <1>	Секундомер	1	

Кабинет физиотерапии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия <3>	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Часы физиотерапевтические процедурные	272140	Счетчик использованного времени, электронный	1 на кабинет	
2. <1>	Кушетка для физиотерапии	156900	Мебель для палаты пациента	4	
3. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1 на 2 кушетки	
4. <1>, <2>	Стул деревянный	156900	Мебель для палаты пациента	2	
		260310	Табурет/стул общего назначения		
5. <1>, <2>	Ингалятор переносной	127430	Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой	1 на 15 коек	
		202950	Ингалятор аэрозольный		
		213210	Система ингаляционной терапии, с подогревом		
		213220	Система ингаляционной терапии, без подогрева		
6. <1>	Система ультразвуковая для физиотерапии	182600	Система ультразвуковая для физиотерапии	не менее 1 на отделение	
7. <1>	Аппарат для фотодинамической терапии	132010	Аппарат для фотодинамической терапии	1 на 15 коек	
8. <1>	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	173300	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	не менее 1 на отделение	
9. <1>	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная <4>	не менее 1 на отделение	
10. <1>	Аппарат для гальванизации	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	не менее 1 на отделение	
11. <1>	Аппарат лазерный терапевтический	317660	Лазер для мышечно-скелетной/физиотерапии, для домашнего использования	1 на 15 коек	
12. <1>	Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный	317670	Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный <4>	1	
14. <1>	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	283160	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	1	
15. <1>	Система интерференционной электростимуляции	263160	Система интерференционной электростимуляции	не менее 1 на отделение	
16. <1>	Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции <4>	1 на 15 коек	
17. <1>	Массажер пневматический	216810	Массажер пневматический	1 на 15 коек	
18. <1>	Система мультимодальной физиотерапии	326010	Система мультимодальной физиотерапии <4>	не менее 1 на отделение	
19. <1>	Аппарат для УВЧ-терапии	252490	Система микроволновой диатермической терапии	не менее 1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	

Кабинет медицинского психолога

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Аудиовизуальный комплекс мобильный	342050	Комплекс акустический для коррекции психосоматического состояния	1	
2. <1>	Комплекс методик для оценки психологического состояния индивида	175960	Система оценки психологического статуса	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Кресло мягкое с высокой спинкой		
3. <1>	Кресло функциональное	не менее 1	
4. <1>	Диктофон	1	
5. <1>	Наглядно-дидактический материал	не менее 1 комплекта	
6. <1>	Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, сборники упражнений, книги для чтения)	1	
7. <1>	Планшеты разной размерности	3	
8. <1>	Оборудование для записи и прослушивания звука (музыки)	1	

Кабинет специалиста по эргореабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ортез для кисти	106470	Ортез для кисти руки	1	
2. <1>, <2>	Кровать больничная с электроприводом	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом	1	
		290200	Кровать с электроприводом адаптационная		
3. <1>	Тумбочка прикроватная	184150	Тумбочка прикроватная	1	
4. <1>	Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками	189290	Кресло с изменяющимся наклоном спинки	1	
5. <1>	Прикроватный столик	184150	Тумбочка прикроватная	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Лепная масса	не менее 1	
3. <1>	Материал для рисования	не менее 1 комплекта	
4. <1>	Модуль для мелкой моторики	1	
5. <1>	Оборудование для прослушивания звука (музыки)	1	
6. <1>	Стол для занятий с механической регулировкой высоты	1	
7. <1>	Кухонная мебель (шкаф напольный, шкафчик подвесной, полка подвесная, кухонный стол, стол для приема пищи)	1 комплект	
8. <1>	Кухонная и обеденная посуда адаптированная	не менее 1 комплекта	
9. <1>	Кухонная и обеденная посуда стандартная	не менее 1 комплекта	
10. <1>	Плитка либо плита электрическая	1	
11. <1>	Микроволновая печь	1	
12. <1>	Шкаф бытовой с изменяющейся высотой	1	
13. <1>	Стол компьютерный	1	
14. <1>	Холодильник	1	
15. <1>	Раковина для мытья рук	1	
16. <1>	Унитаз	1	
17. <1>	Раковина для умывания	1	
18. <1>	Душ	1	
19. <1>	Специализированный набор для бытовой адаптации немобильных пациентов, в том числе зубная щетка, расческа, средства для асситенции при одевании	не менее 1 комплекта	
20. <1>	Набор для шитья, вышивания и мелкого ремонта одежды	не менее 1 набора	
21. <1>	Специализированные стенды для социально-бытовой адаптации	1 комплект	
22. <1>	Зеркало	1	
23. <1>	Материал для изготовления адаптивных рукояток (поролон, вспененный полиэтилен)	1 комплект	

Малый зал для групповых занятий физической реабилитацией

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	1
на 10 пациентов	
2. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	3	
5. <1>	Мобильная рамка для разгрузки веса при ходьбе	147070	Вертикализатор	2	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Мат напольный водоотталкивающий с антибактериальным покрытием	не менее 3 (в зависимости от размера мата и площади зала)	
3. <1>	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры	1	
4. <1>	Шведская стенка	2	
5. <]>	Гимнастическая скамейка	не менее 2-х	
6. <1>	Зеркало настенное в полный рост	3	
7. <1>	Гимнастический инвентарь (утяжелители, палки, гантели, фитболы, эластичные ленты)	не менее 1 комплекта	

Тренажерный зал

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием	147360	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием	1	
2. <1>	Велоэргометр медицинский с электропитанием	140790	Велоэргометр	1	
3. <1>	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электроприводом	261950	Тренажер имитирующий подъем по лестнице, с электропитанием <4>	1	
4. <1>	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания	261940	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания	1	
5. <1>, <2>	Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия	147370	Система реабилитационная с беговым тренажером с автоматическим управлением <4>		
		122810	Устройство для тренировки функции ходьбы на беговой дорожке/эллиптическом тренажере, с ручным управлением <4>	не менее 1 на отделение	
		324120	Система реабилитации виртуальная, без поддержки, клиническая <4>		

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Зеркало в полный рост	1	

Процедурный кабинет

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой	2213720	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой	3	
2. <1>	Стетоскоп неавтоматизированный	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
3. <1>, <2>	Аппарат для измерения артериального давления	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	1	
		216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный		
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец		
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный		
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье		
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический		
4. <1>, <2>	Стол процедурный	270020	Тележка для медицинских инструментов	1	
		202390	Тележка медицинская универсальная		
5. <1>, <2>	Манипуляционный столик	270020	Тележка для медицинских инструментов	1	
		202390	Тележка медицинская универсальная		
6. <1>	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	1	
7. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
8. <1>	Шкаф для хранения лекарственных средств	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	1	
9. <1>	Штативы для внутривенного капельного вливания	131950	Стойка для внутривенных вливаний	по количеству коек	
10. <1>, <2>	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	1	
		121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования		
11. <1>	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	1	
12. <1>	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	не менее 1 	
13. <1>	Сейф для хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, специальных рецептурных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество	335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов	1	
14. <1>	Шкаф для хранения медицинской документации	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Холодильник	1	
<1> Рекомендуемый до 31 декабря 2021 г.
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<4> Для оснащения медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, третьей и четвертой групп.
Приложение N 15
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 788н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Рабочее место медицинской сестры палатной (постовой)	188320	Пост сестринский	по числу постов	
2. <1>, <2>	Кровать медицинская	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом	по числу коек	
		118440	Кровать адаптационная с ручным управлением		
		290200	Кровать с электроприводом адаптационная		
		118440	Кровать адаптационная с ручным управлением		
		120210	Кровать больничная механическая		
		131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом		
3. <1>	Тумбочка прикроватная	184150	Тумбочка прикроватная	по числу коек	
4. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1 на 6 койки	
5. <1>, <2>	Кресло-коляска	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	не менее 1 на отделение	
		207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная		
		208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная		
		208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная		
		255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная		
6. <1>, <2>	Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками	189290	Кресло с изменяющимся наклоном спинки	1 на 12 коек	
7. <1>	Система перемещения пациента, механическая	157500	Система перемещения пациента, механическая	1 на отделение	
8. <1>, <2>	Весы-стул, электронные	208080	Весы с платформой для взвешивания пациента в кресле-коляске	1 на отделение	
		258830	Весы-стул, электронные		
9. <1>	Ортез плеча/локтя	208850	Ортез плеча/локтя	1 на отделение	
10. <1>	Ортез для кисти	106470	Ортез для кисти руки	1 на отделение	
11. <1>	Ортез для колена/голеностопного сустава/стопы	109670	Ортез для колена/голеностопного сустава/стопы	1 на отделение	
12. <1>	Трость опорная с сиденьем	188280	Трость опорная с сиденьем	1 на отделение	
13. <1>	Трость многоопорная	197850	Трость многоопорная	1 на отделение	
14. <1>	Трость 1 опорная с подлокотником	210110	Трость одноопорная	1 на отделение	
15. <1>	Дефибриллятор наружный автоматический	262390	Дефибриллятор наружный автоматический	1	

Кабинет антропометрии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
2. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	1	
3. <1>	Стетоскоп неавтоматизированный	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
4. <1>, <2>	Аппарат для измерения артериального давления	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	1	
		216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный		
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец		
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный		
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье		
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический		
5. <1>	Портативный пульсоксиметр с питанием от батареи	149390	Пульсоксиметр	1	
6. <1>'	Гониометр	181060	Угломер ручной	1	
7. <1>	Динамометр ручной, с электропитанием	103800	Динамометр ручной, с электропитанием	1	
8. <1>	Динамометр становый	103790	Динамометр спины	1	
9. <1>	Весы напольные, электронные	258800	Весы напольные, электронные	1	
10. <1>	Ростомер медицинский	157600	Ростомер медицинский	1	
11. <1>	Камертон неврологический градуированный 128 Гц	229560	Камертон	1	
14. <1>, <2>	Негатоскоп медицинский	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	1	
		238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления		
15. <1>	Монитор пациента с функцией метаболографа	200690	Монитор дыхания <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	
3. <1>	Сантиметровая лента	1	
4. <1>	Секундомер	1	

Кабинет специалиста по физической реабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
2. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	1	
3. <1>	Устройство для тренировки координации реабилитационное	158620	Устройство для тренировки координации реабилитационное	1	
4. <1>	Портативный пульсоксиметр с питанием от батареи	149390	Пульсоксиметр	по числу специалистов	
5. <1>	Массажер для физиотерапии	182590	Массажер для физиотерапии	1	
6. <1>	Система шин для верхней конечности, из термопластика	152170	Шина с подложкой, многоразового использования	1	
		282930	Система шин для верхней конечности, из термопластика <4>	1	
7. <1>	Система формовки шины для нижней конечности из термопластика	152170	Шина с подложкой, многоразового использования	1	
		283040	Система формовки шины для нижней конечности из термопластика <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста по физической реабилитации с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	
3. <1>	Набор утяжелителей	1	
4. <1>	Оборудование для прослушивания звука (музыки)	1	
5. <1>	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры	1	
6. <1>	Секундомер	1	

Кабинет физиотерапии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Часы физиотерапевтические процедурные	272140	Счетчик использованного времени, электронный	1 на кабинет	
2. <1>	Кушетка для физиотерапии	156900	Мебель для палаты пациента	4	
3. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1 на 2 кушетки	
4. <1>, <2>	Стул деревянный	156900	Мебель для палаты пациента	2	
		260310	Табурет/стул общего назначения		
5. <1>, <2>	Ингалятор переносной	127430	Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой	1 на 15 коек	
		202950	Ингалятор аэрозольный		
		213210	Система ингаляционной терапии, с подогревом		
		213220	Система ингаляционной терапии, без подогрева		
6. <1>	Система ультразвуковая для физиотерапии	182600	Система ультразвуковая для физиотерапии	не менее 1 на отделение	
7. <1>	Аппарат для фотодинамической терапии	132010	Аппарат для фотодинамической терапии	1 на 15 коек	
8. <1>	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	173300	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	не менее 1 на отделение	
9. <1>	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	285040	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный профессиональная <4>	не менее 1 на отделение	
10. <1>	Аппарат для гальванизации	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	не менее 1 на отделение	
11. <1>	Аппарат лазерный терапевтический	317660	Лазер для мышечно-скелетной/физиотерапии, для домашнего использования	не менее 1 на отделение	
12. <1>	Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный	317670	Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный <4>	1	
14. <1>	Аппарат для лечения холодным воздухом	118180	Аппарат для лечения холодным воздухом	не менее 1 на отделение	
15. <1>	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	283160	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	1	
16. <1>	Система интерференционной электростимуляции	263160	Система интерференционной электростимуляции	не менее 1 на отделение	
17. <1>	Аппарат для вакуум-терапии переносной	186240	Система косметологическая мультимодальная для лечения дефектов и омоложения кожи	не менее 1 на отделение	
18. <1>	Оборудование для ММВ-терапии	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная <4>	не менее 1 на отделение	
19. <1>	Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции <4>	1 на 15 коек	
20. <1>	Массажер пневматический	216810	Массажер пневматический	1 на 15 коек	
21. <1>	Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной	181070	Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети	не менее 1 на отделение	
22. <1>	Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных облучений переносный	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	не менее 1 на отделение	
23. <1>	Система мультимодальной физиотерапии	326010	Система мультимодальной физиотерапии <4>	не менее 1 на отделение	
24. <1>	Аппарат для УВЧ-терапии	252490	Система микроволновой диатермической терапии	не менее 1 на отделение	
25. <1>	Аппарат для СВЧ-терапии	252490	Система микроволновой диатермической терапии <4>	не менее 1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	

Кабинет медицинского логопеда

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Зонд логопедический	343530	Зонд логопедический	не менее 1 комплекта	
3. <1>	Аппарат для нейромышечной стимуляции неба, глотки, гортани с набором электродов для внутриглоточной стимуляции	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Комплект наглядно-дидактического материала (набор специальных таблиц, текстов, обучающих игр, рабочих тетрадей)	не менее 1 комплекта	
3. <1>	Набор логопедических шпателей	1 комплект	
4. <1>	Раздаточный материал для самостоятельных занятий по тренировке глотания, артикуляционной гимнастике	1	
5. <1>	Оборудование для записи и прослушивания звука (музыки)	1	
6. <1>	Метроном	1	
7. <1>	Видеокамера	1	
8. <1>	Диктофон	1	
9. <1>	Зеркало настольное	1	
10.<1>	Зеркало настенное	1	
11.<1>	Зеркало логопедическое	1	

Кабинет медицинского психолога

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Аудиовизуальный комплекс мобильный	342050	Комплекс акустический для коррекции психосоматического состояния	1	
2. <1>	Комплекс методик для оценки психологического состояния индивида	175960	Система оценки психологического статуса	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Кресло мягкое с высокой спинкой		
3. <1>	Кресло функциональное	не менее 1	
4. <1>	Диктофон	1	
5. <1>	Наглядно-дидактический материал	не менее 1 комплекта	
6. <1>	Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, сборники упражнений, книги для чтения)	1	
7. <1>	Планшеты разной размерности	3	
8. <1>	Оборудование для записи и прослушивания звука (музыки)	1	

Кабинет специалиста по эргореабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
2. <1>	Ортез запястья	280370	Ортез запястья	1	
3. <1>	Ортез для локтевого сустава	302530	Ортез для локтевого сустава	1	
4. <1>	Ортез для плеча	208830	Ортез для плеча	1	
5 <1>	Ортез для локтя/запястья/кисти руки	302580	Ортез для локтя/запястья/кисти руки	1	
6. <1>	Ортез для кисти	106470	Ортез для кисти руки	1 на 6 пациентов	
7. <1>	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	159790	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	1 на отделение	
8. <1>	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава	110440	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава <4>	1 на отделение	
9. <1>	Изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи	349710	Тренажер для пассивной разработки кистей рук с обратной связью <4>	1 комплект	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Лепная масса	не менее 1	
3. <1>	Материал для рисования	не менее 1 комплекта	
4. <1>	Модуль для мелкой моторики	1	
5. <1>	Оборудование для прослушивания звука (музыки)	1	
6. <1>	Стол для занятий с механической регулировкой высоты	1	
7. <1>	Кухонная мебель (шкаф напольный, шкафчик подвесной, полка подвесная, кухонный стол, стол для приема пищи)	1 комплект	
8. <1>	Кухонная и обеденная посуда адаптированная	не менее 1 комплекта	
9. <1>	Кухонная и обеденная посуда стандартная	не менее 1 комплекта	
10.<1>	Плитка либо плита электрическая	1	
11.<1>	Микроволновая печь	1	
12.<1>	Шкаф бытовой с изменяющейся высотой	1	
13.<1>	Стол компьютерный	1	
14.<1>	Холодильник	1	
15.<1>	Раковина для мытья рук	1	
16.<1>	Унитаз	1	
17.<1>	Раковина для умывания	1	
18.<1>	Душ	1	
19. <1>	Специализированный набор для бытовой адаптации немобильных пациентов, в том числе зубная щетка, расческа, средства для асситенции при одевании	не менее 1 комплекта	
20.<1>	Набор для шитья, вышивания и мелкого ремонта одежды	не менее 1 набора	
21.<1>	Специализированные стенды для социально-бытовой адаптации	1 комплект	
22.<1>	Зеркало	1	
23. <1>	Материал для изготовления адаптивных рукояток (поролон, вспененный полиэтилен)	1 комплект	

Зал механотерапии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава	102930	Тренажер для продолжительной пассивной разработки тазобедренного/коленного сустава <4>	1 на отделение	
2. <1>	Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава	149460	Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава <4>	1 на отделение	
3. <1>	Тренажер для пассивной разработки плеча	208810	Тренажер для пассивной разработки плеча <4>	1 на отделение	
4. <1>	Тренажер для пассивных циклических занятий для локтевого сустава	208810	Тренажер для пассивной разработки плеча <4>	1 на отделение	
5. <1>	Тренажер для пассивных циклических занятий для лучезапястного сустава	110440	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава <4>	1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Зеркало в полный рост	1	

Малый зал для групповых занятий физической реабилитацией

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Устройство для тренировки координации реабилитационное	158620	Устройство для тренировки координации реабилитационное	не менее 1	
2. <1>	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	1 на 10 пациентов	
3. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	3	
4. <1>	Система стабилографии	228380	Система стабилографии	1 на отделение	
5. <1>	Платформа для системы стабилографии	228390	Платформа для системы стабилографии	1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Мат напольный водоотталкивающий с антибактериальным покрытием	не менее 3 (в зависимости от размера мата и площади зала)	
3. <1>	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры	1	
4. <1>	Шведская стенка	2	
5. <1>	Гимнастическая скамейка	не менее 2-х	
6. <1>	Зеркало настенное в полный рост	3	
7. <1>	Гимнастический инвентарь (утяжелители, палки, гантели, фитболы, эластичные ленты)	не менее 1 комплекта	
8. <1>	Оборудование с биологической обратной связью для оценки и восстановления равновесия и баланса	не менее 1 на отделение <4>	

Тренажерный зал

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием	147360	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием	1	
2. <1>	Велоэргометр медицинский с электропитанием	140790	Велоэргометр	1	
3. <1>	Велоэргометр медицинский роботизированный с биологической обратной связью	140790	Велоэргометр <4>	1	
4. <1>	Велоэргометр роботизированный с активно-пассивным режимом для нижних конечностей	140790	Велоэргометр <4>	1	
5. <1>	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электроприводом	261950	Тренажер имитирующий подъем по лестнице, с электропитанием <4>	1	
6. <1>	Тренажер с вибрационной платформой, стационарный	181010	Тренажер с вибрационной платформой, стационарный		
7. <1>	Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания	213860	Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания	1 на отделение	
8. <1>	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя	156650	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя <4>	не менее 1 на отделение	
9. <1>, <2>	Реабилитационный комплекс для локомоторной терапии (роботизированная механотерапия для восстановления навыков ходьбы)	207630	Роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой синхронизированной электростимуляцией, экзоскелет для реабилитации <4>	не менее 1 на отделение	
		343660	Система реабилитации виртуальная, с использованием механотерапии/электростимуляции <4>		
		147350	Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей с разгрузкой веса тела <4>		
10. <1>, <2>	Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия	147370	Система реабилитационная с беговым тренажером с автоматическим управлением <4>	не менее 1 на отделение	
		122810	Устройство для тренировки функции ходьбы на беговой дорожке/эллиптическом тренажере, с ручным управлением <4>		
		324120	Система реабилитации виртуальная, без поддержки, клиническая <4>		

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Зеркало в полный рост	1	

Зал интерактивных технологий и когнитивной реабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Оборудование для виртуальной реальности	324120	Система реабилитации виртуальная, без поддержки, клиническая <4>	не менее 1 на отделение	
2. <1>	Оборудование для тренировок с биологической обратной связью по параметрам ЭМГ	343660	Система реабилитации виртуальная, с использованием механотерапии/электростимуляции <4>	не менее 1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Комплект сенсорных панелей	1 на отделение	
3. <1>	Планшеты разной размерности	5 на отделение	
4. <1>	Нейроинтерфейс	не менее 1 на отделение	

Процедурный кабинет

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой	2213720	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой	3	
2. <1>	Стетоскоп неавтоматизированный	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
3. <1>, <2>	Аппарат для измерения артериального давления	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	1	
		216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный		
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец		
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный		
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье		
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический		
4. <1>, <2>	Стол процедурный	270020	Тележка для медицинских инструментов	1	
		202390	Тележка медицинская универсальная		
5. <1>, <2>	Манипуляционный столик	270020	Тележка для медицинских инструментов	1	
		202390	Тележка медицинская универсальная		
6. <1>	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	1	
7. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
8. <1>	Шкаф для хранения лекарственных средств	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	1	
9. <1>	Штативы для внутривенного капельного вливания	131950	Стойка для внутривенных вливаний	по количеству коек	
10. <1> <2>	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	1	
		121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования		
11. <1>	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <5>	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	1	
12. <1>	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	не менее 1 <6>	
13. <1>	Сейф для хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, специальных рецептурных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество	335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов	1	
14. <1>	Шкаф для хранения медицинской документации	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Холодильник	1	
<1> Рекомендуемый до 31 декабря 2021 г.
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<4> Для оснащения медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, третьей и четвертой групп.

Приложение N 18
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 788н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ АМБУЛАТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>, <2>	Кресло-коляска	274560	Кресло-коляска для транспортировки, складная	не менее 1 на отделение	
		207820	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная		
		208340	Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная		
		208710	Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, нескладная		
		255680	Кресло-коляска цельнопластиковая стандартная		
2. <1>, <2>	Весы-стул, электронные	208080	Весы с платформой для взвешивания пациента в кресле-коляске	1 на отделение	
		258830	Весы-стул, электронные		
3. <1>	Ходунки-столик для прогулок	187990	Ходунки-столик для прогулок	1 на отделение	
4. <1>, <2>	Ходунки колесные стандартные	136510	Ходунки колесные стандартные, складные	1 на отделение	
		136540	Ходунки колесные стандартные, нескладные		
5. <1>, <2>	Ходунки опорные стандартные	136520	Ходунки опорные стандартные, складные	1 на отделение	
		136530	Ходунки опорные стандартные, нескладные		
6. <1>, <2>	Ходунки бариатрические	131130	Ходунки опорные бариатрические, складные	1 на отделение	
		131030	Ходунки опорные бариатрические, нескладные		
		131050	Ходунки колесные бариатрические, складные		
		131110	Ходунки колесные бариатрические, нескладные		
7. <1>	Трость многоопорная	197850	Трость многоопорная	не менее 1 на отделение	
8. <1>	Трость 1 опорная с подлокотником	210110	Трость одноопорная	не менее 1 на отделение	
9. <1>	Дефибриллятор наружный автоматический	262390	Дефибриллятор наружный автоматический	1	

Кабинет антропометрии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
2. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	1	
3. <1>	Стетоскоп неавтоматизированный	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
4. <1>, <2>	Аппарат для измерения артериального давления	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	1	
		216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный		
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец		
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный		
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье		
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический		
5. <1>	Портативный пульсоксиметр с питанием от батареи	149390	Пульсоксиметр	1	
6. <1>	Гониометр	181060	Угломер ручной	1	
7. <1>	Динамометр ручной, с электропитанием	103800	Динамометр ручной, с электропитанием	1	
8. <1>	Динамометр становый	103790	Динамометр спины	1	
9. <1>	Весы напольные, электронные	258800	Весы напольные, электронные	1	
10. <1>	Ростомер медицинский	157600	Ростомер медицинский	1	
11. <1>	Камертон неврологический градуированный 128 Гц	229560	Камертон	1	
14. <1>, <2>	Негатоскоп медицинский	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	1	
		238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления		

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	
3. <1>	Сантиметровая лента	1	
4. <1>	Секундомер	1	

Кабинет специалиста по физической реабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
2. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	1	
3. <1>	Устройство для тренировки координации реабилитационное	158620	Устройство для тренировки координации реабилитационное	1	
5. <1>	Портативный пульсоксиметр с питанием от батареи	149390	Пульсоксиметр	по числу специалистов	
6. <1>	Массажер для физиотерапии	182590	Массажер для физиотерапии	1	
7. <1>	Система шин для верхней конечности, из термопластика	152170	Шина с подложкой, многоразового использования	1	
		282930	Система шин для верхней конечности, из термопластика <4>	1	
8. <1>	Система формовки шины для нижней конечности из термопластика	152170	Шина с подложкой, многоразового использования	1	
		283040	Система формовки шины для нижней конечности из термопластика <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста по физической реабилитации с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	
3. <1>	Набор утяжелителей	1	
4. <1>	Оборудование для прослушивания звука (музыки)	1	
5. <1>	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры	1	
6. <1>	Секундомер	1	

Кабинет физиотерапии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Часы физиотерапевтические процедурные	272140	Счетчик использованного времени, электронный	1 на кабинет	
2. <1>	Кушетка для физиотерапии	156900	Мебель для палаты пациента	4	
3. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1 на 2 кушетки	
4. <1>, <2>	Стул деревянный	156900	Мебель для палаты пациента	2	
		260310	Табурет/стул общего назначения		
5. <1>, <2>	Ингалятор переносной	127430	Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой	1 на 15 коек	
		202950	Ингалятор аэрозольный		
		213210	Система ингаляционной терапии, с подогревом		
		213220	Система ингаляционной терапии, без подогрева		
6. <1>	Система ультразвуковая для физиотерапии	182600	Система ультразвуковая для физиотерапии	не менее 1 на отделение	
7. <1>	Аппарат для фотодинамической терапии	132010	Аппарат для фотодинамической терапии	1 на 15 коек	
8. <1>	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	173300	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	не менее 1 на отделение	
9. <1>	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	285040	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный профессиональная <4>	не менее 1 на отделение	
10. <1>	Аппарат для гальванизации	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная	не менее 1 на отделение	
11. <1>	Аппарат лазерный терапевтический	317660	Лазер для мышечно-скелетной/физиотерапии, для домашнего использования	не менее 1 на отделение	
12. <1>	Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный	317670	Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный <4>	1	
14. <1>	Аппарат для лечения холодным воздухом	118180	Аппарат для лечения холодным воздухом	не менее 1 на отделение	
15. <1>	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	283160	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	1	
16. <1>	Система интерференционной электростимуляции	263160	Система интерференционной электростимуляции	не менее 1 на отделение	
17. <1>	Аппарат для вакуум-терапии переносной	186240	Система косметологическая мультимодальная для лечения дефектов и омоложения кожи	не менее 1 на отделение	
18. <1>	Оборудование для ММВ-терапии	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная <4>	не менее 1 на отделение	
19. <1>	Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции <4>	1 на 15 коек	
20. <1>	Массажер пневматический	216810	Массажер пневматический	1 на 15 коек	
21. <1>	Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной	181070	Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети	не менее 1 на отделение	
22. <1>	Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных облучений переносный	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	не менее 1 на отделение	
23. <1>	Система мультимодальной физиотерапии	326010	Система мультимодальной физиотерапии <4>	не менее 1 на отделение	
24. <1>	Аппарат для УВЧ-терапии	252490	Система микроволновой диатермической терапии	не менее 1 на отделение	
25. <1>	Аппарат для СВЧ-терапии	252490	Система микроволновой диатермической терапии <4>	не менее 1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Рабочее место медицинской сестры по медицинской реабилитации	не менее 1	

Кабинет медицинского логопеда

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Зонд логопедический	343530	Зонд логопедический	не менее 1 комплекта	
3. <1>	Аппарат для нейромышечной стимуляции неба, глотки, гортани с набором электродов для внутриглоточной стимуляции	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Комплект наглядно-дидактического материала (набор специальных таблиц, текстов, обучающих игр, рабочих тетрадей)	не менее 1 комплекта	
3. <1>	Набор логопедических шпателей	1 комплект	
4. <1>	Раздаточный материал для самостоятельных занятий по тренировке глотания, артикуляционной гимнастике	1	
5. <1>	Оборудование для записи и прослушивания звука (музыки)	1	
6. <1>	Метроном	1	
7. <1>	Видеокамера	1	
8. <1>	Диктофон	1	
9. <1>	Зеркало настольное	1	
10.<1>	Зеркало настенное	1	
11.<1>	Зеркало логопедическое	1	

Кабинет медицинского психолога

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Аудиовизуальный комплекс мобильный	342050	Комплекс акустический для коррекции психосоматического состояния	1	
2. <1>	Комплекс методик для оценки психологического состояния индивида	175960	Система оценки психологического статуса	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Кресло мягкое с высокой спинкой		
3. <1>	Кресло функциональное	не менее 1	
4. <1>	Диктофон	1	
5. <1>	Наглядно-дидактический материал	не менее 1 комплекта	
6. <1>	Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, сборники упражнений, книги для чтения)	1	
7. <1>	Планшеты разной размерности	3	
8. <1>	Оборудование для записи и прослушивания звука (музыки)	1	

Кабинет специалиста по эргореабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
2. <1>	Ортез запястья	280370	Ортез запястья	1	
3. <1>	Ортез для локтевого сустава	302530	Ортез для локтевого сустава	1	
4. <1>	Ортез для плеча	208830	Ортез для плеча	1	
5. <1>	Ортез для локтя/запястья/кисти руки	302580	Ортез для локтя/запястья/кисти руки	1	
6. <1>	Ортез для кисти	106470	Ортез для кисти руки	1 на 6 пациентов	
7. <1>	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	159790	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	1 на отделение	
8. <1>	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава	110440	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава <4>	1 на отделение	
9. <1>	Изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи	349710	Тренажер для пассивной разработки кистей рук с обратной связью <4>	1 комплект	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	по числу специалистов	
2. <1>	Лепная масса	не менее 1	
3. <1>	Материал для рисования	не менее 1 комплекта	
4. <1>	Модуль для мелкой моторики	1	
5. <1>	Оборудование для прослушивания звука (музыки)	1	
6. <1>	Стол для занятий с механической регулировкой высоты	1	
7. <1>	Кухонная мебель (шкаф напольный, шкафчик подвесной, полка подвесная, кухонный стол, стол для приема пищи)	1 комплект	
8. <1>	Кухонная и обеденная посуда адаптированная	не менее 1 комплекта	
9. <1>	Кухонная и обеденная посуда стандартная	не менее 1 комплекта	
10.<1>	Плитка либо плита электрическая	1	
11.<1>	Микроволновая печь	1	
12.<1>	Шкаф бытовой с изменяющейся высотой	1	
13.<1>	Стол компьютерный	1	
14.<1>	Холодильник	1	
15.<1>	Раковина для мытья рук	1	
16.<1>	Унитаз	1	
17.<1>	Раковина для умывания	1	
18.<1>	Душ	1	
19.<1>	Специализированный набор для бытовой адаптации немобильных пациентов, в том числе зубная щетка, расческа, средства для асситенции при одевании	не менее 1 комплекта	
20.<1>	Набор для шитья, вышивания и мелкого ремонта одежды	не менее 1 набора	
21.<1>	Специализированные стенды для социально-бытовой адаптации	1 комплект	
22.<1>	Зеркало	1	
23. <1>	Материал для изготовления адаптивных рукояток (поролон, вспененный полиэтилен)	1 комплект	

Зал механотерапии

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия 	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава	102930	Тренажер для продолжительной пассивной разработки тазобедренного/коленного сустава <4>	1 на отделение	
2. <1>	Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава	149460	Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава <4>	1 на отделение	
3. <1>	Тренажер для пассивной разработки плеча	208810	Тренажер для пассивной разработки плеча <4>	1 на отделение	
4. <1>	Тренажер для пассивных циклических занятий для локтевого сустава	208810	Тренажер для пассивной разработки плеча <4>	1 на отделение	
5. <1>	Тренажер для пассивных циклических занятий для лучезапястного сустава	110440	Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава <4>	1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Зеркало в полный рост	1	

Малый зал для групповых занятий физической реабилитацией

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Устройство для тренировки координации реабилитационное	158620	Устройство для тренировки координации реабилитационное	не менее 1	
2. <1>	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	1
на 10 пациентов	
3. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	3	
4. <1>	Система стабилографии	228380	Система стабилографии	1 на отделение	
5. <1>	Платформа для системы стабилографии	228390	Платформа для системы стабилографии	1 на отделение	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Мат напольный водоотталкивающий с антибактериальным покрытием	не менее 3 (в зависимости от размера мата и площади зала)	
3. <1>	Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры	1	
4. <1>	Шведская стенка	2	
5. <1>	Гимнастическая скамейка	не менее 2-х	
6. <1>	Зеркало настенное в полный рост	3	
7. <1>	Гимнастический инвентарь (утяжелители, палки, гантели, фитболы, эластичные ленты)	не менее 1 комплекта	
8. <1>	Оборудование с биологической обратной связью для оценки и восстановления равновесия и баланса	не менее 1 на отделение <4>	

Тренажерный зал

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием	147360	Дорожка беговая стандартная, с электропитанием	1	
2. <1>	Велоэргометр медицинский с электропитанием	140790	Велоэргометр	1	
3. <1>	Велоэргометр медицинский роботизированный с биологической обратной связью	140790	Велоэргометр <4>	1	
4. <1>	Велоэргометр роботизированный с активно-пассивным режимом для нижних конечностей	140790	Велоэргометр <4>	1	
5. <1>	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электроприводом	261950	Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электропитанием <4>	1	
6. <1>	Тренажер с вибрационной платформой, стационарный	181010	Тренажер с вибрационной платформой, стационарный		
7. <1>	Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания	213860	Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания	1 на отделение	
8. <1>	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя	156650	Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя <4>	не менее 1 на отделение	
9. <1>, <2>	Реабилитационный комплекс для локомоторной терапии (роботизированная механотерапия для восстановления навыков ходьбы)	207630	Роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой синхронизированной электростимуляцией, экзоскелет для реабилитации <4>	не менее 1 на отделение	
		147350	Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей с разгрузкой веса тела <4>		
10. <1>, <2>	Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия	147370	Система реабилитационная с беговым тренажером с автоматическим управлением <4>	не менее 1 на отделение	
		122810	Устройство для тренировки функции ходьбы на беговой дорожке/эллиптическом тренажере, с ручным управлением <4>		
		324120	Система реабилитации виртуальная, без поддержки, клиническая <4>		
11. <1>, <2>	Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы	147370	Система реабилитационная с беговым тренажером с автоматическим управлением <4>	1	
		122810	Устройство для тренировки функции ходьбы на беговой дорожке/эллиптическом тренажере, с ручным управлением <4>		
12. <1>	Тренажер для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой, синхронизированной электростимуляции	324120	Система реабилитации виртуальная, без поддержки, клиническая <4>	не менее 1 на отделение	
13. <1>	Программное обеспечение для анализа/восстановления биомеханических функций <*>	293310	Программное обеспечение для анализа/восстановления биомеханических функций <4>	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"	1	
2. <1>	Зеркало в полный рост	1	

Процедурный кабинет

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой	2213720	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, спиртовой	3	
2. <1>	Стетоскоп неавтоматизированный	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	1	
3. <1>, <2>	Аппарат для измерения артериального давления	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный	1	
		216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный		
		216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец		
		122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный		
		216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье		
		239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический		
4. <1>, <2>	Стол процедурный	270020	Тележка для медицинских инструментов	1	
		202390	Тележка медицинская универсальная		
5. <1>, <2>	Манипуляционный столик	270020	Тележка для медицинских инструментов	1	
		202390	Тележка медицинская универсальная		
6. <1>	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	182380	Стол для физиотерапии, с питанием от сети	1	
7. <1>	Ширма медицинская	184200	Ширма медицинская	1	
8. <1>	Шкаф для хранения лекарственных средств	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств	1	
9. <1>	Штативы для внутривенного капельного вливания	131950	Стойка для внутривенных вливаний	по количеству коек	
10. <1>, <2>	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	121180	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования	1	
		121270	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования		
11. <1>	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи	279970	Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства	1	
12. <1>	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	не менее 1 Par6037	
13. <1>	Сейф для хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, специальных рецептурных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество	335210	Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов	1	
14. <1>	Шкаф для хранения медицинской документации	137020	Шкаф для хранения медицинских карт	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет	1	
2. <1>	Холодильник	1	
<1> Рекомендуемый до 31 декабря 2021 г.
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<4> Для оснащения медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, третьей и четвертой групп.

Приложение N 21
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 788н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Кабинет биомеханической диагностики

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	116940	Стол/кушетка массажный, с питанием от сети	1	
2. <1>	Система стабилографии с программным обеспечением	228380	Система стабилографии	1	
3. <1>	Платформа для системы стабилографии	228390	Платформа для системы стабилографии	1	
4. <1>	Система для анализа нервно-мышечной функции, с отслеживанием движения	240770	Система для анализа нервно-мышечной функции, с отслеживанием движения	1	
5. <1>	Оборудование для подографии и подометрии	341860	Система для диагностики патологии стоп	1	

Прочее оборудование (оснащение)	
Наименование оборудования	Количество	
1. <1>	Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть	1	

Кабинет уродинамики Центра медицинской реабилитации

N п/п	Наименование оборудования	Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий	Количество	
1. <1>	Машина, моющая/дезинфицирующая для эндоскопов	271600	Машина, моющая/дезинфицирующая для эндоскопов	1	
2. <1>	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур	151550	Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический	1	
3. <1>, <2>	Негатоскоп медицинский с электропитанием	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	1	
		248490	Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности		
4. <1>	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	1	
5. <1>	Флуометр мочевой, многоразового использования	149620	Флоуметр мочевой, многоразового использования	1	
6. <1>	Цистоскоп жесткий	144240	Цистоскоп жесткий	1	
7. <1>	Цистонефроскоп оптоволоконный гибкий	179220	Цистонефроскоп оптоволоконный гибкий	1	
8. <1>	Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования	179720	Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования	1	
9. <1>	Пистолет биопсийный с боковым вырезом, многоразового использования	232720	Пистолет биопсийный с боковым вырезом, многоразового использования	1	
10. <1>	Игла для биопсии предстательной железы	180000	Наконечник/игла для биопсии к гибкому эндоскопу	не менее 1 комплекта	
		281480	Игла для биопсии простаты	1	
11. <1>, <2>	Набор уретральных бужей (жестких)	176360	Буж уретральный, одноразового использования	1	
		176340	Буж уретральный, многоразового использования		
12. <1>	Набор уретральных бужей (мягких)	169130	Буж уретральный нитевидный	1	
13. <1>, <2>	Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра	259500	Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования	1	
		259980	Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования	1	
		227690	Зеркало вагинальное, многоразового использования	1	
		227960	Зеркало вагинальное, одноразового использования	1	
14. <1>	Зеркало вагинальное с оптоволоконной подсветкой	158030	Зеркало вагинальное с оптоволоконной подсветкой	3	
15. <1>	Проводник для игл неимплантируемый, одноразового использования	186320	Проводник для игл неимплантируемый, одноразового использования	5	
16. <1>	Блок обработки изображения ректального ультразвукового датчика	318810	Блок обработки изображения ректального ультразвукового датчика	1	
17. <1>	Система для исследования уродинамики	305640	Система для исследования уродинамики <4>	1	
18. <1>	Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур	187160	Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной	1	
19. <1>	Система ультразвуковой визуализации объема мочевого пузыря	146290	Система ультразвуковой визуализации объема мочевого пузыря	1	
20. <1>	Цистометр	240580	Цистометр	1	
21. <1>	Датчик цистометра, ультразвуковой	240640	Датчик цистометра, ультразвуковой	1	
22. <1>	Система электростимуляции ректально-вагинальная	233780	Система контроля недержания мочи/кала методом электростимуляции перинеальная	1	
23. <1>	Система контроля недержания мочи/кала методом электростимуляции большеберцового нерва	300930	Система контроля недержания мочи/кала методом электростимуляции большеберцового нерва	1	
24. <1>	Набор чрескожных электродов системы контроля недержания мочи/кала методом электростимуляции большеберцового нерва	300950	Набор чрескожных электродов системы контроля недержания мочи/кала методом электростимуляции большеберцового нерва	1	
25. <1>	Набор для промывания урологический	237590	Набор для промывания урологический	1	
26. <1>	Стеллаж общего назначения	260470	Стеллаж общего назначения	2	
27. <1>	Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии	321990	Набор для урологических общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования	не менее 1 комплекта	
<1> Рекомендуемый до 31 декабря 2021 г.
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<4> Для оснащения медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, третьей и четвертой групп.