МЗ РФ ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N 924н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ"

Приложение N 8
приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 924н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место врача	по требованию	
2.	Дерматоскоп	не менее 1	
3.	Сфигмоманометр	не менее 1	
4.	Набор медицинских инструментов	по требованию	
5.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	
6.	Лупа с подсветкой	не менее 1	
7.	Кушетка медицинская	не менее 1	
8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1	
9.	Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов	не менее 1	
10.	Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых	не менее 1	
11.	Медицинское оборудование для криотерапии, в том числе криодеструкции	не менее 1	
12.	Лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении <**>	не менее 1	
13.	Комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп <**>	1	
14.	Гинекологическое кресло <***>	не менее 1	
15.	Кольпоскоп <***>	1	
16.	Вагиноскоп <***>	1	
17.	Лампа для гинекологического осмотра <***>	не менее 1	
18.	Уретроскоп <***>	1	
19.	Пеленальный столик <****>	не менее 1	
20.	Видеодерматоскоп <*****>	1	
21.	Электрокардиограф <*****>	1	
22.	Аппаратура для определения морфофункциональных параметров кожи <*****>	1	
23.	Аппаратура для определения функционального состояния волос <*****>	1	

<**> Дополнительное оснащение кабинетов, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении, для оказания лечебно-диагностической помощи больным с микозами гладкой кожи и ее придатков.
<***> Дополнительное оснащение кабинетов, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении, для оказания лечебно-диагностической помощи больным с инфекциями, передаваемыми половым путем.
<****> Дополнительное оснащение кабинетов, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении для оказания лечебно-диагностической помощи детскому населению.
<*****> Дополнительное оснащение кабинетов функциональной диагностики, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении.

Приложение N 11
приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 924н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

N
п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
		для круглосуточного стационара (30 коек)	для дневного стационара (10 коек)	
1.	Дерматоскоп	5	2	
2.	Рабочее место врача	по требованию	по требованию	
3.	Персональный компьютер	по требованию	по требованию	
4.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 		
5.	Сфигмоманометр	5	3	

Приложение N 14
приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 924н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

N
п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место врача	по требованию	
2.	Гинекологическое кресло (подростковое)	1	
3.	Кольпоскоп	1	
4.	Вагиноскоп	1	
5.	Сфигмоманометр	1	
6.	Набор медицинских инструментов	по требованию	
7.	Персональный компьютер с принтером	1	
8.	Лампа для гинекологического осмотра	1	
9.	Кушетка медицинская	1	
10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1	
11.	Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых	1	
12.	Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов	1	
13.	Уретроскоп	1	
14.	Медицинское оборудование для криотерапии, в том числе криодеструкции	1	

Приложение N 17
приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 924н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

1. Стандарт оснащения клинико-диагностического подразделения

N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Микроскоп стандартный лабораторный	не менее 2	
2.	Анализатор гематологический	не менее 1	
3.	Анализатор мочи	не менее 1	
4.	Прибор для определения скорости оседания эритроцитов	не менее 1	
5.	Коагулометр	1	
6.	Анализатор глюкозы	не менее 1	
7.	Ламинарный шкаф	не менее 1	
8.	Горелки спиртовые/газовые	не менее 1	
9.	Набор пипеточных дозаторов	по числу рабочих комнат	
10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1	
11.	Бытовые холодильники	не менее 1	
12.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
13.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	

2. Стандарт оснащения микробиологического (бактериологического) подразделения

N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Микроскоп стандартный лабораторный	не менее 2	
2.	Анализатор для видовой идентификации микроорганизмов	не менее 1	
3.	Прибор для определения стандарта мутности по МакФарланду	не менее 1	
4.	CO2 инкубатор	не менее 1	
5.	Система анаэробная для культивирования анаэробных микроорганизмов	не менее 1	
6.	Ламинарный шкаф	не менее 2	
7.	Термостат суховоздушный	не менее 1	
8.	Водяная баня	не менее 1	
9.	Горелки спиртовые/газовые	не менее 2	
10.	Набор пипеточных дозаторов	не менее 2	
11.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1	
12.	Бытовые холодильники	не менее 1	
13.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
14.	Персональный компьютер с принтером	1	

3. Стандарт оснащения биохимического подразделения

N
п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Биохимический анализатор	не менее 1	
2.	Термостат суховоздушный	не менее 1	
3.	Центрифуга лабораторная	не менее 1	
4.	Набор пипеточных дозаторов одноканальных	не менее 1	
5.	Бытовые холодильники	не менее 2	
6.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
7.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
8.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	

4. Стандарт оснащения иммунохимического (серологического) подразделения

N
п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Прибор для чтения результатов иммуноферментного анализа (ридер для иммуноферментного анализа)	не менее 1	
2.	Устройство для иммуноферментного анализа промывающее автоматическое (вошер)	не менее 1	
3.	Орбитальный шейкер	не менее 2	
4.	Инактиватор сыворотки крови	не менее 1	
5.	Микроскоп стандартный лабораторный	не менее 1	
6.	Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции)	не менее 1	
7.	Термостат суховоздушный	не менее 1	
8.	Центрифуга лабораторная	не менее 1	
9.	Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (иммуночипах)	не менее 1	
10.	Ламинарный шкаф	не менее 1	
11.	Термошейкер для инкубации иммунопланшет и иммуночипов	не менее 1	
12.	Центрифуга для иммуночипов	не менее 1	
13.	Набор пипеточных дозаторов одноканальных	не менее 1	
14.	Набор пипеточных дозаторов восьмиканальных	не менее 1	
15.	Бытовые холодильники	не менее 2	
16.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
17.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
18.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	

5. Стандарт оснащения молекулярно-биологического подразделения

N
п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Твердотельный термостат для пробирок типа Эппендорф	не менее 2	
2.	Амплификатор	не менее 1	
3.	Насос с колбой-ловушкой	не менее 1	
4.	Высокоскоростная микроцентрифуга для пробирок	не менее 1	
5.	Вортекс (центрифуга-встряхиватель)	не менее 1	
6.	Настольный бокс для полимеразной цепной реакции	не менее 2	
7.	Трансиллюминатор	не менее 1	
8.	Аппарат для проведения горизонтального электрофореза с источником питания	не менее 1	
9.	Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (ДНК-чипах)	не менее 1	
10.	Камера для гибридизации (для проведения исследований на биомикрочипах)	не менее 1	
11.	Комплект оборудования для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции в реальном времени	не менее 1	
12.	Набор пипеточных дозаторов одноканальных	не менее 1	
13.	Набор пипеточных дозаторов восьмиканальных	не менее 1	
14.	Бытовой холодильник	не менее 2	
15.	Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура - 70 - 80 °C)	не менее 1	
16.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
17.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
18.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	

6. Стандарт оснащения микологического подразделения

N
п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Микроскоп стандартный лабораторный	не менее 1	
2.	Ламинарный шкаф	не менее 1	
3.	Термостат суховоздушный	не менее 1	
4.	Водяная баня	не менее 1	
5.	Горелки спиртовые/газовые	не менее 2	
6.	Набор пипеточных дозаторов	не менее 1	
7.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
8.	Бытовые холодильники	не менее 1	
9.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
10.	Персональный компьютер с принтером	1	

7. Стандарт оснащения патоморфологического подразделения

N
п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Микротом ротационный или санный	не менее 1	
2.	Микроскоп стандартный лабораторный	не менее 1	
3.	Термованна для расправления гистологических срезов	не менее 1	
4.	Нагревательные столики для сушки парафиновых срезов	не менее 1	
5.	Термостат	не менее 2	
6.	Ламинарный шкаф	не менее 1	
7.	Горелка спиртовая	по числу рабочих мест	
8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
9.	Набор дозаторов одноканальных	не менее 1	
10.	Бытовой холодильник	не менее 1	
11.	Весы электронные	не менее 1	
12.	pH-метр	не менее 1	
13.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
14.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	

8. Стандарт оснащения вспомогательного подразделения

N
п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Автоклав	не менее 2	
2.	Аквадистиллятор	не менее 2	
3.	Стерилизатор суховоздушный	не менее 2	
4.	Термостат суховоздушный	не менее 2	
5.	Центрифуга лабораторная	не менее 2	
6.	Весы лабораторные	не менее 2	
7.	Весы электронные	не менее 1	
8.	pH-метр	не менее 2	

Приложение N 20
приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 924н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА) ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

N
п/п	Наименование	Требуемое количество, шт.	
1.	Аппарат для низкоинтенсивной лазеротерапии красного спектра	не менее 1	
2.	Аппарат для низкоинтенсивной магнитолазеротерапии	не менее 1	
3.	Ультрафиолетовая кабина для проведения общей ПУВА-терапии (сочетанное применение ультрафиолетового излучения 320 - 400 нм и псораленовых фотосенсибилизаторов)	не менее 1	
4.	Дерматоскоп	2	
5.	Рабочее место врача	по требованию	
6.	Прибор УВ-метр	1	
7.	Сфигмоманометр	2	

Приложение N 23
Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. N 924н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КЛИНИКИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Стандарт оснащения консультативно-диагностического отделения

N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Рабочее место врача	по требованию	
2.	Дерматоскоп	не менее 1	
3.	Сфигмоманометр	не менее 1	
4.	Набор медицинских инструментов	по требованию	
5.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	
6.	Лупа с подсветкой	не менее 1	
7.	Кушетка медицинская	не менее 1	
8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
9.	Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов	не менее 1	
10.	Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых	не менее 1	
11.	Медицинское оборудование для криотерапии, в том числе криодеструкции	не менее 1	
12.	Лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении <**>	не менее 1	
13.	Комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп <**>	не менее 1	
14.	Гинекологическое кресло <***>	не менее 1	
15.	Кольпоскоп <***>	не менее 1	
16.	Вагиноскоп <***>	не менее 1	
17.	Лампа для гинекологического осмотра <***>	не менее 1	
18.	Уретроскоп <***>	не менее 1	
19.	Медицинское оборудование для проведения комплексного лечения осложнений, вызванных инфекциями, передаваемыми половым путем <***>:		
	для электротерапии и ультразвуковой терапии;	1	
	для заболеваний органов малого таза;	1	
	для УВЧ терапии;	1	
	для инфракрасной лазерной терапии;	1	
	для непрерывной импульсной микроволновой терапии	1	
20.	Пеленальный столик <****>	не менее 1	
21.	Видеодерматоскоп <*****>	1	
22.	Электрокардиограф <*****>	1	
23.	Аппаратура для определения морфофункциональных параметров кожи <*****>	1	
24.	Аппаратура для определения функционального состояния волос <*****>	1	
25.	Аппарат для ультразвукового исследования с датчиком для сканирования кожи	1	

<**> Дополнительное оснащение кабинетов, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении, для оказания лечебно-диагностической помощи больным с микозами гладкой кожи и ее придатков.
<***> Дополнительное оснащение кабинетов, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении, для оказания лечебно-диагностической помощи больным с инфекциями, передаваемыми половым путем.
<****> Дополнительное оснащение кабинетов, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении, для оказания медицинской помощи детскому населению.
<*****> Дополнительное оснащение кабинетов, функционирующих в консультативно-диагностическом отделении, функциональной диагностики.

2. Стандарт оснащения стационарного отделения

N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
		для круглосуточного стационара (30 коек)	для дневного стационара (10 коек)	
1.	Дерматоскоп	5	2	
2.	Рабочее место врача	по требованию	по требованию	
3.	Персональный компьютер	по требованию	по требованию	
4.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 		
5.	Сфигмоманометр	5	3	

3. Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории

N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
Клинико-диагностическое подразделение	
1.	Микроскоп стандартный лабораторный	не менее 2	
2.	Анализатор гематологический	не менее 1	
3.	Анализатор мочи	не менее 1	
4.	Прибор для определения скорости оседания эритроцитов	не менее 1	
5.	Коагулометр	1	
6.	Анализатор глюкозы	не менее 1	
7.	Ламинарный шкаф	не менее 1	
8.	Станция для проведения пробоподготовки образцов биологического материала	не менее 1	
9.	Анализатор для микроскопии осадка мочи	не менее 1	
10.	Анализатор спермы	не менее 1	
11.	Цитоцентрифуга		
12.	Горелки спиртовые/газовые	не менее 1	
13.	Набор пипеточных дозаторов	по числу рабочих комнат	
14.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
15.	Бытовые холодильники	не менее 1	
16.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
17.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1 ед.	
Микробиологическое (бактериологическое) подразделение	
1.	Микроскоп стандартный лабораторный	не менее 2	
2.	Анализатор для видовой идентификации микроорганизмов	не менее 1	
3.	Прибор для определения стандарта мутности по МакФарланду	не менее 1	
4.	CO2 инкубатор	не менее 1	
5.	Система анаэробная для культивирования анаэробных микроорганизмов	не менее 1	
6.	Автоматический анализатор микробиологический для видовой идентификации и определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам	не менее 1	
7.	Масс-спектрометр для проведения исследований методом время-пролетной масс-спектрометрии, снабженный системой BIO-TYPER для быстрой идентификации микроорганизмов	не менее 1	
8.	Аппарат для автоматического приготовления питательных сред	не менее 1	
9.	Прибор для автоматического окрашивания клеточных препаратов	не менее 1	
10.	Стереомикроскоп-лупа	не менее 1	
11.	Ламинарный шкаф	не менее 2	
12.	Термостат суховоздушный	не менее 1	
13.	Водяная баня	не менее 1	
14.	Горелки спиртовые/газовые	не менее 2	
15.	Набор пипеточных дозаторов	не менее 2	
16.	Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура - 70 - 80 °C)		
17.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
18.	Бытовые холодильники	не менее 1	
19.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
20.	Персональный компьютер с принтером	1	
Биохимическое подразделение	
1.	Биохимический анализатор	не менее 1	
2.	Термостат суховоздушный	не менее 1	
3.	Центрифуга лабораторная	не менее 1	
4.	Анализатор ионоселективный	не менее 1	
5.	Набор пипеточных дозаторов одноканальных	не менее 1	
6.	Бытовые холодильники	не менее 2	
7.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
8.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
9.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	
Иммунохимическое (серологическое) подразделение	
1.	Прибор для чтения результатов иммуноферментного анализа (ридер для иммуноферментного анализа)	не менее 1	
2.	Устройство для иммуноферментного анализа промывающее автоматическое (вошер)	не менее 1	
3.	Орбитальный шейкер	не менее 2	
4.	Инактиватор сыворотки крови	не менее 1	
5.	Микроскоп стандартный лабораторный	не менее 1	
6.	Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции)	не менее 1	
7.	Термостат суховоздушный	не менее 1	
8.	Центрифуга лабораторная	не менее 1	
9.	Автоматический анализатор для проведения исследований методом иммуноферментного анализа	не менее 1	
10.	Автоматический анализатор для проведения исследований методом хемилюминесценции	не менее 1	
11.	Проточный цитофлуориметр	не менее 1	
12.	Автоматический анализатор для проведения исследований методом иммуноблоттинга	не менее 1	
13.	Автоматический анализатор для проведения исследований методом xMAP	не менее 1	
14.	Прибор для печати биомикрочипов (иммуночипов)	не менее 1	
15.	Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (иммуночипах)	не менее 1	
16.	Ламинарный шкаф	не менее 1	
17.	Термошейкер для инкубации иммунопланшет и иммуночипов	не менее 1	
18.	Центрифуга для иммуночипов	не менее 1	
19.	Набор пипеточных дозаторов одноканальных	не менее 1	
20.	Набор пипеточных дозаторов восьмиканальных	не менее 1	
21.	Бытовые холодильники	не менее 2	
22.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
23.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
24.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	
Молекулярно-биологическое подразделение	
1.	Твердотельный термостат для пробирок типа Эппендорф	не менее 2	
2.	Амплификатор	не менее 1	
3.	Насос с колбой-ловушкой	не менее 1	
4.	Высокоскоростная микроцентрифуга для пробирок	не менее 1	
5.	Вортекс (центрифуга-встряхиватель)	не менее 1	
6.	Настольный бокс для полимеразной цепной реакции	не менее 2	
7.	Трансиллюминатор	не менее 1	
8.	Аппарат для проведения горизонтального электрофореза с источником питания	не менее 1	
9.	Секвенатор (прибор для определения нуклеотидных последовательностей ДНК)	не менее 1	
10.	Прибор для печати биомикрочипов для комплексной диагностики инфекций, передаваемых половым путем, и воспалительных заболеваний мочеполовой сферы человека	не менее 1	
11.	Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (ДНК-чипах)	не менее 1	
12.	Камера для гибридизации (для проведения исследований на биомикрочипах)	не менее 1	
13.	Комплект оборудования для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции в реальном времени	не менее 1	
14.	Система для выделения нуклеиновых кислот	не менее 1	
15.	Бескюветный спектрофотометр для определения концентрации нуклеиновых кислот	не менее 1	
16.	Гель-документирующая система	не менее 1	
17.	Комплект оборудования для вертикального электрофореза	не менее 1	
18.	Центрифуга для 96-луночных планшетов	не менее 1	
19.	Набор пипеточных дозаторов одноканальных	не менее 1	
20.	Набор пипеточных дозаторов восьмиканальных	не менее 1	
21.	Бытовой холодильник	не менее 2	
22.	Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура - 70 - 80 °C)	не менее 1	
23.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
24.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
25.	Персональный компьютер с принтером	не менее	
Микологическое подразделение	
1.	Микроскоп стандартный лабораторный	не менее 1	
2.	Ламинарный шкаф	не менее 1	
3.	Термостат суховоздушный	не менее 1	
4.	Водяная баня	не менее 1	
5.	Автоматический анализатор микробиологический для видовой идентификации и определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам	не менее 2	
6.	Горелки спиртовые/газовые	не менее 1	
7.	Набор пипеточных дозаторов	по числу рабочих комнат	
8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
9.	Бытовые холодильники	по числу рабочих мест	
10.	Лабораторная мебель	1	
11.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	
Патоморфологическое подразделение	
1.	Микротом ротационный или санный	не менее 1	
2.	Микроскоп стандартный лабораторный	не менее 1	
3.	Термованна для расправления гистологических срезов	не менее 1	
4.	Нагревательные столики для сушки парафиновых срезов	не менее 1	
5.	Термостат	не менее 2	
6.	Аппарат для вакуумной проводки (обработки) тканей	не менее 1	
7.	Аппарат для заливки тканей в парафин	не менее 1	
8.	Аппарат для автоматической окраски препаратов	не менее 1	
9.	Криостатный микротом	не менее 1	
10.	Иммуногистостейнер	не менее 1	
11.	Лазерный сканирующий конфокальный микроскоп для исследований in vitro	не менее 1	
12.	Световой микроскоп, оснащенный цифровой камерой	не менее 1	
13.	Ламинарный шкаф	не менее 1	
14.	Горелка спиртовая	по числу рабочих мест	
15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 	
16.	Набор дозаторов одноканальных	не менее 1	
17.	Бытовой холодильник	не менее 1	
18.	Весы электронные	не менее 1	
19.	pH-метр	не менее 1	
20.	Лабораторная мебель	по числу рабочих мест	
21.	Персональный компьютер с принтером	не менее 1	
Вспомогательное подразделение	
1.	Автоклав	не менее 2	
2.	Аквадистиллятор	не менее 2	
3.	Стерилизатор суховоздушный	не менее 2	
4.	Термостат суховоздушный	не менее 2	
5.	Центрифуга лабораторная	не менее 2	
6.	Весы лабораторные	не менее 2	
7.	Весы электронные	не менее 1	
8.	pH-метр	не менее 2	
9.	Мешалка магнитная лабораторная	не менее 1	
10.	Система получения сверхчистой воды	не менее 1	

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) физиотерапевтических методов лечения

N п/п	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1.	Аппарат для низкоинтенсивной лазеротерапии красного спектра	не менее 1	
2.	Аппарат для низкоинтенсивной магнитолазеротерапии	не менее 1	
3.	Аппарат для проведения локальной ПУВА-терапии на волосистую часть головы (сочетанное применение ультрафиолетового излучения 320 - 400 нм и псораленовых фотосенсибилизаторов)	не менее 2	
4.	Аппарат для проведения локальной ПУВА-терапии на область конечностей (сочетанное применение ультрафиолетового излучения 320 - 400 нм и псораленовых фотосенсибилизаторов)	не менее 1	
5.	Ультрафиолетовая кабина для проведения дальней длинноволновой УФА-1 терапии (340 - 400 нм)	не менее 1	
6.	Ультрафиолетовая кабина для проведения общей ПУВА-терапии (сочетанное применение ультрафиолетового излучения 320 - 400 нм и псораленовых фотосенсибилизаторов)	не менее 1	
7.	Ультрафиолетовая кабина для проведения общей узкополосной средневолновой фототерапии (311 нм)	не менее 1	
8.	Установка для проведения локальной фототерапии (308 нм)	не менее 1	
9.	Ванна бальнеологическая	не менее 1	
10.	Дерматоскоп	2	
11.	Рабочее место врача	по требованию	
12.	Прибор УВ-метр	1	
13.	Сфигмоманометр	2