МЗ РФ ПРИКАЗ от 16 апреля 2012 года N 366н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Приложение N 3
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 16 апреля 2012 года №366н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА-ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО 
N п/п 	Наименование оборудования (оснащения) 	Количество, штук 	
1 	2 	3 	
1. 	Стол рабочий 	2 	
2. 	Кресло рабочее 	2 	
3. 	Стул 	2 	
4. 	Кушетка 	1 	
5. 	Настольная лампа 	2 	
6. 	Термометр медицинский 	3 	
7. 	Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 	2 	
8. 	Сантиметровая лента 	1 	
9. 	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 	Не менее 1 	
10. 	Ширма 	1 	
11. 	Пеленальный стол 	1 	
12. 	Весы 	1 	
13. 	Электронные весы для детей до года 	1 	
14. 	Ростомер 	1 	
15. 	Стетофонендоскоп 	2 	
16. 	Шпатели 	по требованию 	
17. 	Набор врача-педиатра участкового** 	1 	
18. 	Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов 	по требованию 	
19. 	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов 	2 	

<**> Набор врача-педиатра участкового с целью оказания медицинской помощи на дому включает стетофонендоскоп или стетоскоп, одноразовые шприцы (2 мл), термометр медицинский, шпатели, перевязочный материал (бинт, вата) и лекарственные средства. 
Приложение N 6
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 16 апреля 2012 года №366н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (ОТДЕЛЕНИЯ) 
1. Кабинет здорового ребенка детской поликлиники (отделения) 

N п/п 	Наименование оборудования (оснащения) 	Количество, штук 	
1. 	Стол 	1 	
2. 	Стул 	3 	
3. 	Весы электронные для детей до года 	1 	
4. 	Весы 	1 	
5. 	Аппаратура для инфракрасной терапии 	1 	
6. 	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 	Не менее 1	
7. 	Пособия для оценки психофизического развития ребенка 	по требованию 	
8. 	Стетофонендоскоп 	1 	
9. 	Термометр медицинский 	3 	
10. 	Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 	1 	
11. 	Шпатель 	по требованию 	
12. 	Пеленальный стол 	1 	
13. 	Стол массажный 	1 	
14. 	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 	2 	
15. 	Емкость для дезинфицирующих средств 	по требованию 	

2. Прививочный кабинет детской поликлиники (отделения) 

N п/п 	Наименование оборудования (оснащения) 	Количество, штук 	
1 	2 	3 	
1. 	Кушетка 	1 	
2. 	Стол 	1 	
3. 	Стул 	2 	
4. 	Термометр медицинский 	по требованию 	
5. 	Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 	1 	
6. 	Шкаф для хранения медикаментов и медицинских инструментов 	1 	
7. 	Пеленальный стол 	1 	
8. 	Медицинский стол с маркировкой по видам прививок 	3 	
9. 	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 	Не менее 1 	
10. 	Шпатель 	по требованию 	
11. 	Холодильник 	1 	
12. 	Термоконтейнер или сумка-холодильник с набором хладоэлементов 	1 	
13. 	Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин 	по требованию 	
14. 	Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл 	по требованию 	
15. 	Бикс со стерильным материалом (вата - 1,0 г на инъекцию, бинты, салфетки) 	2 	
16. 	Пинцет 	5 	
17. 	Ножницы 	2 	
18. 	Резиновый жгут 	2 	
19. 	Грелка 	2 	
20. 	Почкообразный лоток 	4 	
21. 	Емкость с дезинфицирующим раствором 	по требованию 	
22. 	Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые перчатки 	по требованию 	
23. 	Противошоковый набор с инструкцией по применению ** 	1 	
24. 	Этиловый спирт 	0,5 мл на инъекцию 	
25. 	Нашатырный спирт 	по требованию 	
26. 	Смесь эфира со спиртом 	по требованию 	
27. 	Кислородная подводка 	по требованию 	
28. 	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 	2 	
29. 	Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции*** 	1 	

<**> В противошоковый набор входит: 0,1% раствор адреналина, мезатона, норадреналина, 5,0% раствор эфедрина, 1,0% раствор тавегила, 2,5% раствор супрастина, 2,4% раствор эуфиллина, 0,9% раствор хлористого кальция, глюкокортикоидные препараты - преднизолон, дексаметазон или гидрокортизон, сердечные гликозиды - строфантин, коргликон. 
<***> В состав укладки входит: 70% этиловый спирт - 50 мл (спиртовые салфетки в упаковке), 5% спиртовой раствор йода - 5 мл, навески сухого марганцевокислого калия по 50 мг, 1% раствор борной кислоты, дистиллированная вода в емкостях по 100 мл, 1% раствор протаргола, бактерицидный пластырь, глазные пипетки - 2 шт., стерильные ватные шарики, тампоны, индивидуальные салфетки, резиновые перчатки, одноразовый халат. 

3. Процедурная детской поликлиники (отделения) 

N 	Наименование оборудования 	Количество, штук (по числу посещений) 	
п/п 	(оснащения) 	до 250 	250-500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Стол 	1 	1 	1 	
2. 	Стул 	1 	1 	1 	
3. 	Кушетка 	1 	1 	1 	
4. 	Мешок Амбу 	1 	1 	1 	
5. 	Тонометр с манжетой для детей до года 	1 	2 	2 	
6. 	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 	Не менее 1	
7. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
8. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Пеленальный стол 	1 	1 	1 	
10. 	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 	по требованию 	по требованию 	по требованию 	
11. 	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 	2 	2 	2 	
12. 	Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые  перчатки 	по требованию 	по требованию 	по требованию 	
13. 	Холодильник 	1 	1 	1 	
14. 	Шкаф для медикаментов 	1 	1 	1 	
15. 	Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции 	1 	1 	1 	

4. Физиотерапевтическое отделение (кабинет) детской поликлиники (отделения) 

N 	Наименование оборудования 	Количество, штук (по числу посещений) 	
п/п 	(оснащения) 	до 250 	250-500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Стол 	1 	1 	1 	
2. 	Стул 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) 	- 	1 	1 	
4. 	Аппарат для гальванизации и электрофореза 	1 	1 	2 	
5. 	Аппарат для ультратонотерапии 	1 	1 	1 	
6. 	Аппарат для дарсонвализации 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии 	1 	1 	2 	
8. 	Аппарат для лечения поляризованным светом 	1 	1 	2 	
9. 	Аппарат для кислородных коктейлей 	1 	1 	1 	
10. 	Аппарат для лечения интерференционными токами 	1 	1 	2 	
11. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции 	- 	1 	1 	
12. 	Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии 	- 	1 	1 	
13. 	Аппарат для УВЧ-терапии 	1 	1 	1 	
14. 	Аппарат для электросна 	1 	1 	2 	
15. 	Аппарат магнитолазерной терапии 	1 	1 	1 	
16. 	Аппарат для динамической чрескожной электронейростимуляции 	1 	1 	2 	
17. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1 	1 	1 	
19*. 	Аппарат для лечения диадинамическими токами 	1 	1 	1 	
20. 	Аэрофитогенератор 	1 	1 	1 	
21. 	Ванна бальнеологическая 	- 	1 	1 	
22. 	Ванна вихревая 	- 	1 	1 	
23. 	Ванна гидрогальваническая 	- 	1 	1 	
24. 	Ванна для подводного массажа 	- 	1 	1 	
25. 	Ванна сухая углекислая 	- 	1 	1 	
26. 	Галоингалятор индивидуальный 	1 	1 	1 	
27. 	Аппарат для вибротерапии 	1 	1 	1 	
28. 	Ингалятор ультразвуковой 	2 	3 	4 	
29. 	Тонометр с манжетой для детей до года 	1 	1 	1 	
30. 	Аппарат для амплипульстерапии 	1 	1 	1 	
31. 	Матрац для вибрационного массажа 	- 	1 	1 	
32. 	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 	Не менее 1	
36. 	Парафинонагреватель 	1 	1 	1 	
37. 	Галокамера 	- 	1 	1 	
38. 	Небулайзер 	1 	1 	1 	
39. 	Установка для проведения жемчужных ванн 	- 	1 	1 	
40. 	Термостат 	1 	1 	1 	
41. 	Аппарат для импульсной высокоинтенсивной магнитотерапии 	- 	1 	1 	
42. 	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 	2 	2 	2 	
43. 	Емкость для дезинфицирующих средств 	по треб. 	по треб. 	по треб. 	

5. Кабинет лечебной физкультуры детской поликлиники (отделения) 

N 	Наименование оборудования 	Количество, штук (по числу посещений) 	
п/п 	(оснащения) 	до 250 	250-500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат для вибротерапии 	1 	2 	3 	
2. 	Велотренажер 	1 	2 	2 	
3. 	Весы 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
6. 	Тонометр с манжетой для детей до года 	1 	2 	2 	
7. 	Метроном 	1 	1 	1 	
8. 	Ростомер 	1 	1 	1 	
9. 	Шведская стенка 	1 	1 	1 	
10. 	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 	Не менее 1	
11. 	Пульсотахометр 	1 	2 	2 	
12. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
13. 	Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев 	1 	1 	1 	
14. 	Вертебральный тренажер-свинг-машина 	1 	2 	2 	
15 	Секундомер 	2 	2 	2 	
16. 	Часы 	1 	1 	1 	
17. 	Зеркало 1,5 х 2 м 	1 	1 	1 	
18. 	Гимнастические палки, обручи, гантели, гимнастические коврики 	по требованию 	по требованию 	по требованию 	
19. 	Набор мячей 	1 	2 	2 	
20. 	Стол 	1 	1 	1 	
21. 	Стул 	1 	1 	1 	
22. 	Шкаф/стеллаж для инвентаря 	1 	2 	2 	
23. 	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 	2 	2 	2 	

6. Кабинет массажа детской поликлиники (отделения) 

N п/п 	Наименование оборудования (оснащения) 	Количество, штук (по числу посещений) 	
		до 250 	250-500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Кушетка массажная с изменяющейся высотой 	1 	2 	2 	
2. 	Стул для массажиста с изменяющейся высотой 	1 	2 	2 	
3. 	Часы настенные 	1 	1 	1 	
4. 	Набор валиков для укладки пациента 	6 	6 	6 	
5. 	Стол 	1 	1 	1 	
6. 	Стул 	1 	1 	1 	
7. 	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 	2 	2 	2 	

7. Дневной стационар детской поликлиники (отделения) 

N п/п 	Наименование оборудования (оснащения) 	Количество, штук 	
1 	2 	3 	
1. 	Стол рабочий 	2 	
2. 	Стул 	2 	
3. 	Настольная лампа 	2 	
4. 	Ширма 	1 	
5. 	Шкаф для одежды 	1 	
6. 	Шкаф для хранения игрушек 	1 	
7. 	Стол обеденный 	по требованию 	
8. 	Шкаф для чистой посуды 	по требованию 	
9. 	Столик-термос для перевозки пищи 	по требованию 	
10. 	Стол четырехместный детский 	по требованию 	
11. 	Стол для детей среднего возраста 	по требованию 	
12. 	Кровать для детей 	по требованию 	
13. 	Ростомер 	1 	
14. 	Шкаф для хранения медицинской документации 	1 	
15. 	Негатоскоп 	1 	
16. 	Холодильник 	1 	
17. 	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 	Не менее 1
	
18. 	Весы электронные для детей до 1 года 	1 	
19. 	Весы 	1 	
20. 	Шкаф для лекарственных средств и медицинских инструментов 	1 	
21. 	Стол инструментальный 	1 	
22. 	Пеленальный стол 	1 	
23. 	Стетофонендоскоп 	1 	
24. 	Шпатель 	по требованию 	
25. 	Термометр медицинский 	по требованию 	
26. 	Термометр комнатный 	по требованию 	
27. 	Сантиметровая лента 	1 	
28. 	Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 	2 	
29. 	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 	по требованию 	
30. 	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 	2 	

Приложение N 9
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 16 апреля 2012 года №366н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

N п/п 	Наименование оборудования (оснащения) 	Количество, штук 	
1 	2 	3 	
1. 	Магнитно-резонансный томограф 	1 	
2. 	Рентгеновский томограф 	1 	
3. 	Рентгено-диагностический аппарат для урографических исследований 	1 	
4. 	Ультразвуковой аппарат 	по требованию 	
5. 	Ультразвуковая система для исследования сердечно-сосудистой системы у детей 	1 	
6. 	Уродинамическая система для оценки уродинамики 	1 	
7. 	Система холтеровского 	2 и 8 	
	электрокардиографического мониторирования 	регистраторов 	
8. 	Система мониторирования артериального давления 	2 	
9. 	Гамма-камера и к ней: калибратор для вводимого радиоактивного препарата; прибор для определения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей; персональный компьютер для статистического учета параметров гамма-камеры; цветной сканер для ввода и анализа гамма-сцинтиграмм; набор индивидуальных дозиметров для определения гамма-излучений 	1 	
10. 	Гамма-счетчик для иммунологических исследований и к нему: шейкер для измерения проб во время инкубации реактивов с пробами; персональный компьютер для статистического учета проводимых анализов на гамма-счетчике; морозильная камера для хранения сыворотки крови 	1 	
11. 	Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов 	1 	
12. 	Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с картированием головного мозга 	1 	
13. 	Прибор для реоэнцефалографии 	1 	
14. 	Гастродуоденоскоп (с торцовой оптикой) 	6 	
15. 	Дуоденоскоп (с боковой оптикой) 	2 	
16. 	Колоноскоп (педиатрический) 	2 	
17. 	Фибробронхоскоп (педиатрический) 	2 	
18. 	Источник света для эндоскопии: 
 галогенный	5	
	со вспышкой 	1 	
19. 	Эндоскопическая телевизионная система 	4 	
20. 	Эндоскопический стол (для проведения исследований) 	4 	
21. 	Тележка для эндоскопии 	4 	
22. 	Установка для мойки эндоскопов 	4 	
23. 	Ультразвуковой очиститель 	по требованию 	
24. 	Эндоскопический отсасывающий насос 	5 	
25. 	Электрохирургическое устройство 	3 	
26. 	Фотоаппарат 	2 	
27. 	Лекциоскоп 	2 	
28. 	Инструментарий:		
	биопсийные щипцы 	10 	
	захватывающие щипцы 	10 	
	электрод для коагуляции 	3 	
	диаметрический режущий инструмент 	20 	
	диаметрические петли 	5 	
	инъектор 	2 	
	горячие биопсийные щипцы 	10 	
	цитологическая щетка 	20 	
	галогеновая лампа для источника света 	по требованию 	
29. 	Цитоскоп (детский) N 8, 9, 10, 11, 12 	10 	
30. 	Автоматизированная диагностическая система 	1 	
31. 	Автоматизированная система кариотипирования 	1 	
32. 	Ламинарный шкаф 	по требованию 	
33. 	Аминокислотный анализатор 	1 	
34. 	Микроскоп 	1 	
35. 	Микроскоп, позволяющий провести цитогенетический анализ как в проходящем, так и в отраженном свете, включая флюоресцентное исследование хромосом, снабжен высокоапертурной оптикой и фотокамерой с автоматической настройкой экспозиции 	1 	
36. 	Компьютерная система для анализа визуального изображения 	1 	
37. 	Гинекологическое кресло 	2 	
38. 	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 	Не менее 1	
39. 	Негатоскоп 	по требованию 	
40. 	Оборудование для кабинета телемедицины (или скайп-связи) 	по требованию 	
41. 	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 	по требованию 	
42. 	Емкость для дезинфицирующих средств 	по требованию 	

Приложение N 12
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 16 апреля 2012 года №366н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

N п/п 	Наименование оборудования (оснащения) 	Количество, штук 	
1 	2 	3 	
1. 	Функциональная кровать 	по числу коек 	
2. 	Функциональная кровать для детей грудного возраста 	по требованию 	
3. 	Кроватка с подогревом или матрасики для обогрева 	по требованию 	
4. 	Кислородная подводка 	по требованию 	
5. 	Пеленальный стол 	2 	
6. 	Прикроватный столик 	по числу коек 	
7. 	Прикроватная информационная доска (маркерная) 	по числу коек 	
8. 	Аптечка с лекарственными препаратами для оказания скорой помощи 	1 	
9. 	Мешок Амбу 	по требованию 	
10. 	Манипуляционный стол 	1 	
11. 	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 	Не менее 1	
12. 	Инфузомат 	по требованию 	
13. 	Перфузор 	по требованию 	
14. 	Кардиомонитор с неинвазивным измерением артериального давления, частоты дыхания, насыщения крови кислородом 	по требованию 	
15. 	Кресло-каталка 	2 	
16. 	Тележка (каталка) для перевозки больных 	2 	
17. 	Тележка грузовая межкорпусная 	2 	
18. 	Весы электронные для детей до года 	1 	
19. 	Весы 	1 	
20. 	Ростомер 	1 	
21. 	Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 	1 на врача 	
22. 	Негатоскоп 	2 	
23. 	Стетофонендоскоп 	1 на 1 врача 	
25. 	Холодильник 	2 	
26. 	Термометр медицинский 	по требованию 	
27. 	Шпатель 	по требованию 	
28. 	Шкаф для хранения изделий медицинского назначения и лекарственных средств 	по требованию 	
29. 	Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 	по требованию 	
30. 	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 	по требованию