МЗ РФ ПРИКАЗ от 31 июля 2020 г. N 803н

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ К ИХ ПРИМЕНЕНИЮ

Приложение N 3

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 803н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА (ЛАБОРАТОРИИ, ОТДЕЛЕНИЯ) ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кабинет врача-акушера-гинеколога

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. [<\*>](#P574) | 151550 | Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое | Кресло гинекологическое | Не менее 1 |
| 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от сети |
| 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |
| 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |
| 2. [<\*>](#P574) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | Не менее 1 |
| 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 180490 | Набор для гинекологического обследования |
| 3. [<\*>](#P574) | 125510 | Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная | Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками | Не менее 1 |
| 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная |
| 4. [<\*>](#P574) | 248560 | Планшет для предметных стекол | Емкость для хранения стекол с мазками и их транспортировки | Не менее 1 |
| 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |
| 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |
| 5. [<\*>](#P574) | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериального давления | Не менее 1 |
| 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 6. [<\*>](#P574) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | Не менее 1 |
| 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |
| 292270 | Стетоскоп электронный |
| 7. | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | Не менее 1 |
| 8. [<\*>](#P574) | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | Не менее 1 |
| 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |
| 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 9. [<\*>](#P574) | 182870 | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | Не менее 1 |
| 269920 | Лоток для инструментов |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 10. [<\*>](#P574) | 182870 | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов | Не менее 1 |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 270020 | Тележка для медицинских инструментов |
| 11. | 187160 | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | Не менее 1 |
| 12. [<\*>](#P574) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 13. [<\*>](#P574) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | Не менее 1 |
| 258840 | Весы напольные, механические |
| 14. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | Не менее 1 |

<\*> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Персональный компьютер с принтером | Не менее 1 |
| 2. | Рабочее место врача | Не менее 1 |
| 3. | Рабочее место медицинской сестры | Не менее 1 |

Процедурная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. [<\*>](#P734) | 182870 | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер для хранения стерильного материала | Не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| 273540 | Бикс для перевязочного материала |
| 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 2. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка | Не менее 1 |
| 3. [<\*>](#P734) | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Измеритель артериального давления | Не менее 1 |
| 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 4. [<\*>](#P734) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | Не менее 1 |
| 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |
| 292270 | Стетоскоп электронный |
| 5. [<\*>](#P734) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций | Не менее 1 |
| 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 180490 | Набор для гинекологического обследования |
| 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 6. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов | Не менее 1 |
| 7. [<\*>](#P734) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Манипуляционный столик | Не менее 1 |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 270020 | Тележка для медицинских инструментов |
| 8. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для внутривенного капельного вливания | Не менее 1 |
| 9. | 145570 | Набор для переливания крови | Комплект для переливания крови | Не менее 1 |
| 10. [<\*>](#P734) | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник | Не менее 1 |
| 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |
| 321680 | Холодильник/морозильник для хранения крови |
| 215850 | Холодильник фармацевтический |
| 11. [<\*>](#P734) | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | Не менее 1 |
| 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |
| 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 12. | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | Не менее 1 |
| 13. [<\*>](#P734) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Стол процедурный | Не менее 1 |
| 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |
| 14. [<\*>](#P734) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов экстренной помощи | Не менее 1 |
| 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |
| 15. [<\*>](#P734) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 16. [<\*>](#P734) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Не менее 1 |
| 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |

<\*> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Рабочее место медицинской сестры | Не менее 1 |

Кабинет врача-уролога

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. [<\*>](#P838) | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | Не менее 1 |
| 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |
| 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 2. | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | Не менее 1 |
| 3. [<\*>](#P838) | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериального давления | Не менее 1 |
| 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 4. [<\*>](#P838) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | Не менее 1 |
| 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |
| 292270 | Стетоскоп электронный |
| 5. [<\*>](#P838) | 181030 | Стекло предметное/слайд для микроскопии цервикальных цитологических мазков ИВД | Набор стекол и пробирок для взятия материала на исследования | Не менее 1 |
| 248700 | Стекло покровное для микроскопа |
| 259730 | Стекло предметное/слайд для микроскопии ИВД, одноразового использования |
| 353390 | Стекло предметное/слайд для микроскопии ИВД, многоразового использования |
| 275330 | Криопробирка для вспомогательных репродуктивных технологий |
| 6. [<\*>](#P838) | 248560 | Планшет для предметных стекол | Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию | Не менее 1 |
| 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |
| 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |
| 7. [<\*>](#P838) | 182870 | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов | Не менее 1 |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 270020 | Тележка для медицинских инструментов |
| 8. [<\*>](#P838) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

<\*> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Персональный компьютер с принтером | Не менее 1 |
| 2. | Рабочее место врача | Не менее 1 |
| 3. | Рабочее место медицинской сестры | Не менее 1 |

Операционная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. [<\*>](#P1014) | 151550 | Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое | Кресло гинекологическое операционное или операционный стол (с гидравлическим подъемником) | Не менее 1 |
| 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от сети |
| 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |
| 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |
| 2. [<\*>](#P1014) | 129360 | Светильник операционный | Светильник бестеневой медицинский | Не менее 1 |
| 129370 | Система для освещения операционной |
| 3. [<\*>](#P1014) | 138870 | Аспиратор эндоцервикальный | Вакуум-аспиратор | Не менее 1 |
| 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |
| 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |
| 4. [<\*>](#P1014) | 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | Не менее 1 |
| 179430 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования |
| 5. [<\*>](#P1014) | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной | Не менее 1 |
| 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения |
| 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |
| 6. | 180490 | Набор для гинекологического обследования | Инструментарий для гинекологического осмотра | Не менее 1 |
| 7. [<\*>](#P1014) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода | Не менее 1 |
| 113810 | Концентратор кислорода портативный |
| 191160 | Концентратор кислорода стационарный |
| 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| 209420 | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |
| 8. [<\*>](#P1014) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | Не менее 1 |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 142710 | Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов |
| 289720 | Контейнер для цитотоксических отходов |
| 9. [<\*>](#P1014) | 275730 | Стол для анестезиологических инструментов | Столик анестезиологический, жгуты | Не менее 1 |
| 275850 | Тележка анестезиологическая |
| 276050 | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая |
| 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования |
| 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |
| 10. [<\*>](#P1014) | 125510 | Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная | Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками, оснащенными пункционными насадками | Не менее 1 |
| 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная |
| 11. [<\*>](#P1014) | 190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии | Аппарат для мониторирования (пульс, оксигенация, артериальное давление) | Не менее 1 |
| 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии |
| 274570 | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов |
| 157130 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| 329250 | Монитор для инвазивного определения физиологических параметров, с питанием от сети |
| 12. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка | Не менее 1 |
| 13. [<\*>](#P1014) | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Столик инструментальный | Не менее 1 |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 14. [<\*>](#P1014) | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Столик манипуляционный | Не менее 1 |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 15. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Медицинский шкаф для лекарственных препаратов | Не менее 1 |
| 16. [<\*>](#P1014) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

<\*> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Эмбриологическая комната

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) [<1>](#P1273) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Бинокулярная лупа | Не менее 1 |
| 2. [<\*>](#P1112) | 241170 | Инкубатор лабораторный углекислотный | Термостат (CO-2 инкубатор) | Не менее 1 |
| 275270 | Термостат/инкубатор для репродуктивного биологического материала |
| 336810 | Инкубатор лабораторный автоматический |
| 3. [<\*>](#P1112) | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Световой микроскоп | Не менее 1 |
| 151480 | Микроскоп световой фазоконтрастный |
| 262800 | Микроскоп световой флуоресцентный |
| 4. | 269620 | Микроскоп световой инвертированный | Инвертированный микроскоп | Не менее 1 |
| 5. [<\*>](#P1112) | 275310 | Микроинструмент для вспомогательных репродуктивных технологий | Микроманипулятор | Не менее 1 |
| 275410 | Микроманипулятор для вспомогательных репродуктивных технологий, с электропитанием |
| 6. [<\*>](#P1112) | 214590 | Центрифуга цитологическая | Центрифуга | Не менее 1 |
| 248410 | Центрифуга для микрообразцов |
| 260430 | Центрифуга настольная общего назначения |
| 117910 | Центрифуга напольная высокоскоростная |
| 274470 | Центрифуга напольная низкоскоростная, без охлаждения |
| 274480 | Центрифуга напольная низкоскоростная, с охлаждением |
| 7. [<\*>](#P1112) | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник (медицинский) | Не менее 1 |
| 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |
| 321680 | Холодильник/морозильник для хранения крови |
| 215850 | Холодильник фармацевтический |
| 8. [<\*>](#P1112) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 9. | 228180 | Бокс ламинарный | Ламинарный бокс с подогреваемой рабочей поверхностью | Не менее 2 |
| 10. | Не является самостоятельным медицинским изделием |  | Датчик для контроля CO2 в инкубаторах | Не менее 1 |
| 11. | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Анти-ВИЧ-укладка | Не менее 1 |

<\*> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Рабочее место эмбриолога | Не менее 1 |

Помещение криохранилища

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. [<\*>](#P1193) | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | Оборудование для криоконсервации биоматериала | Не менее 1 |
| 134590 | Контейнер криобиологический |
| 321680 | Холодильник/морозильник для хранения крови |
| 275350 | Набор для витрификации для вспомогательных репродуктивных технологий |
| 275370 | Носитель для витрификации для вспомогательных репродуктивных технологий |
| 2. [<\*>](#P1193) | 169810 | Установка криогенная лабораторная, с использованием жидкого азота | Сосуд Дьюара для хранения криоконсервированных половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов | Не менее 1 |
| 169820 | Установка криогенная лабораторная, с использованием газообразного азота |
| 134590 | Контейнер криобиологический |
| 3. | 134590 | Контейнер криобиологический | Сосуд Дьюара для транспортировки криоконсервированных половых клеток и тканей репродуктивных органов (для медицинских организаций, оказывающих услуги по транспортировке половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов) | Не менее 1 |
| 4. | 134590 | Контейнер криобиологический | Сосуд Дьюара с запасом жидкого азота | Не менее 1 |
| 5. [<\*>](#P1193) | 145490 | Контейнер для хранения или культивирования крови/тканей | Контейнер для биоматериала | Не менее 1 |
| 259720 | Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок, нестерильный |
| 259780 | Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок, стерильный |
| 169800 | Контейнер для криохранения образцов ИВД, нестерильный |
| 169870 | Контейнер для криохранения образцов ИВД, стерильный |
| 336120 | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования |
| 340600 | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| 6. [<\*>](#P1193) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Транспортировочная тележка | Не менее 1 |
| 259810 | Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий с центрального склада |
| 7. | Не является самостоятельным медицинским изделием |  | Датчик для контроля содержания в помещении кислорода | Не менее 1 |

<\*> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Стерилизационная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. [<\*>](#P1248) | 145420 | Стерилизатор паровой для жидкостей | Стерилизатор паровой или шкаф сухожаровой | Не менее 1 |
| 330780 | Стерилизатор паровой |
| 173090 | Стерилизатор сухожаровой |
| 2. | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор | Не менее 1 |
| 3. | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования | Оборудование для мойки и дезинфекции | Не менее 1 |
| 4. [<\*>](#P1248) | 182870 | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Стол для подготовки инструментов и материалов к стерилизации | Не менее 1 |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 5. | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Камера для хранения стерильных инструментов и расходных материалов | Не менее 1 |
| 6. [<\*>](#P1248) | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

<\*> Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Помещение для сдачи спермы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида Номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=B6CD2124680E02BBD5C83AC97C6490B111C2D3A4E642A4BAB0B0A9530F414C6DF237B30A91D556FA3DAB5B9DA9A66CEA25D755JDV0G) | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. [<\*>](#P1272) | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка или кресло (стул) | Не менее 1 |
| 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети |
| 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 259880 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |
| 259970 | Кресло для общего осмотра/терапевтических процедур, механическое |